| # Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.6 | QUADRI ELETTRICI (INTERRUTTORI - CARPENTERIE) |  |  |
| 15.6.10.0 | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. |  |  |
|  | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. |  |  |
| 15.6.10.1 | Unipolare fino a 8A. |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/50 | cad | 19,50 |
| 15.6.10.2 | Unipolare da 10 32A. |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/00 | cad | 18,00 |
| 15.6.10.3 | Unipolare da 40 a 63 A. |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/50 | cad | 21,50 |
| 15.6.10.4 | Unipolare + N.A. fino a 8 A. |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/50 | cad | 35,50 |
| 15.6.10.5 | Unipolare + N.A: da 10 a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro trentadue/00 | cad | 32,00 |
| 15.6.10.6 | Unipolare + N.A: da 40 a 63A. |  |  |
|  | cadauno euro trentanove/50 | cad | 39,50 |
| 15.6.10.7 | Bipolare fino a 8A. |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/50 | cad | 40,50 |
| 15.6.10.8 | Bipolare da 10 a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro trentasei/00 | cad | 36,00 |
| 15.6.10.9 | Bipolare da 40 a 63A. |  |  |
|  | cadauno euro quarantaquattro/00 | cad | 44,00 |
| 15.6.10.10 | Tripolare fino a 8 A. |  |  |
|  | cadauno euro sessanta/50 | cad | 60,00 |
| 15.6.10.11 | Tripolare da 10 a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro cinquanasei/00 | cad | 56,00 |
| 15.6.10.12 | Tripolare da 40 a 63A. |  |  |
|  | cadauno euro sessantotto/00 | cad | 68,00 |
| 15.6.10.13 | Quadripolare fino a 8 A. |  |  |
|  | cadauno euro ottanta/00 | cad | 80,00 |
| 15.6.10.14 | Quadripolare da 10 a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro sessantanove/00 | cad | 69,00 |
| 15.6.10.15 | Quadripolare da 40 a 63A. |  |  |
|  | cadauno euro ottantasei/00 | cad | 86,00 |
| 15.6.11.0 | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 4,5KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. |  |  |
|  | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 4,5KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria. |  |  |
| 15.6.11.1 | Unipolare fino a 40A. |  |  |
|  | cadauno euro quindici/00 | cad | 15,00 |
| 15.6.11.2 | Unipolare + N.A. fino a 40 A. |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattro/50 | cad | 24,50 |
| 15.6.11.3 | Bipolare fino a 40A. |  |  |
|  | cadauno euro trenta/00 | cad | 30,00 |
| 15.6.11.4 | Tripolare fino a 40 A. |  |  |
|  | cadauno euro cinquanta/00 | cad | 50,00 |
| 15.6.11.5 | Quadripolare fino a 40 A. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasei/00 | cad | 66,00 |
| 15.6.12.0 | Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 4,5KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. |  |  |
|  | Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 4,5KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. |  |  |
| 15.6.12.1 | Unipolare +N.A. 1 modulo fino a 6A. |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattro/00 | cad | 24,00 |
| 15.6.12.2 | Unipolare +N.A. 1 modulo da 10 a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/50 | cad | 23,50 |
| 15.6.12.3 | Unipolare +N.A. 1 modulo da 40A. |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattro/00 | cad | 24,00 |
| 15.6.12.4 | Bipolare 1 modulo da 6A a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattro/50 | cad | 24,50 |
| 15.6.12.5 | Tripolare 2 moduli da 6A a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro quarantasette/50 | cad | 47,50 |
| 15.6.12.6 | Quadripolare 2 moduli da 6A a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro sessantuno/00 | cad | 61,00 |
| 15.6.13.0 | Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica B, potere di interruzione 4,5KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. |  |  |
|  | Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica B, potere di interruzione 4,5KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. |  |  |
| 15.6.13.1 | Unipolare +N.A. 1 modulo fino a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattro/00 | cad | 24,00 |
| 15.6.13.2 | Unipolare +N.A. 1 modulo da 40A. |  |  |
|  | cadauno euro venticinque/00 | cad | 25,00 |
| 15.6.14.0 | Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. |  |  |
|  | Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. |  |  |
| 15.6.14.1 | Unipolare +N.A. 1 modulo fino a 6A. |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/00 | cad | 35,00 |
| 15.6.14.2 | Unipolare +N.A. 1 modulo da 10 a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro trentatre/50 | cad | 33,50 |
| 15.6.14.3 | Unipolare +N.A. 1 modulo da 40A. |  |  |
|  | cadauno euro trentotto/50 | cad | 38,50 |
| 15.6.14.4 | Bipolare 1 modulo da 6A a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro trentaquattro/50 | cad | 34,50 |
| 15.6.14.5 | Tripolare 2 moduli da 6A a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasette/00 | cad | 57,00 |
| 15.6.14.6 | Quadripolare 2 moduli da 6A a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro settantadue/00 | cad | 72,00 |
| 15.6.15.0 | Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica B, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. |  |  |
|  | Interruttore magnetotermico compatto, caratteristica B, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. |  |  |
| 15.6.15.1 | Unipolare +N.A. 1 modulo fino a 6A. |  |  |
|  | cadauno euro trentasette/00 | cad | 37,00 |
| 15.6.15.2 | Unipolare +N.A. 1 modulo da 10 a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro trentaquattro/00 | cad | 34,00 |
| 15.6.15.3 | Unipolare +N.A. 1 modulo da 40A. |  |  |
|  | cadauno euro quarantuno/50 | cad | 41,50 |
| 15.6.20.0 | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 10KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. |  |  |
|  | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 10KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2.Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. |  |  |
| 15.6.20.1 | Unipolare fino a 8A. |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/50 | cad | 21,50 |
| 15.6.20.2 | Unipolare da 10 32A. |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/50 | cad | 19,50 |
| 15.6.20.3 | Unipolare da 40 a 63 A. |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattro/00 | cad | 24,00 |
| 15.6.20.4 | Unipolare + N.A. fino a 8 A. |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/00 | cad | 40,00 |
| 15.6.20.5 | Unipolare + N.A: da 10 a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/50 | cad | 35,50 |
| 15.6.20.6 | Unipolare + N.A: da 40 a 63A. |  |  |
|  | cadauno euro quarantatre/00 | cad | 43,00 |
| 15.6.20.7 | Bipolare fino a 8A. |  |  |
|  | cadauno euro quarantatre/00 | cad | 43,00 |
| 15.6.20.8 | Bipolare da 10 a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro trentotto/50 | cad | 38,50 |
| 15.6.20.9 | Bipolare da 40 a 63A. |  |  |
|  | cadauno euro quarantasei/50 | cad | 46,50 |
| 15.6.20.10 | Tripolare fino a 8 A. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasette/00 | cad | 67,00 |
| 15.6.20.11 | Tripolare da 10 a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro sessantuno/00 | cad | 61,00 |
| 15.6.20.12 | Tripolare da 40 a 63A. |  |  |
|  | cadauno euro settantacinque/00 | cad | 75,00 |
| 15.6.20.13 | Quadripolare fino a 8 A. |  |  |
|  | cadauno euro ottantasette/00 | cad | 87,00 |
| 15.6.20.14 | Quadripolare da 10 a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro settantanove/00 | cad | 79,00 |
| 15.6.20.15 | Quadripolare da 40 a 63A. |  |  |
|  | cadauno euro novantanove/00 | cad | 99,00 |
| 15.6.21.0 | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 15/25KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. |  |  |
|  | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 15/25KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. |  |  |
| 15.6.21.1 | Unipolare da 10 32A. |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/00 | cad | 23,00 |
| 15.6.21.2 | Unipolare da 40 a 63 A. |  |  |
|  | cadauno euro ventotto/50 | cad | 28,50 |
| 15.6.21.3 | Bipolare da 10 a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro quarantaquattro/50 | cad | 44,50 |
| 15.6.21.4 | Bipolare da 40 a 63A. |  |  |
|  | cadauno euro quarantanove/00 | cad | 49,00 |
| 15.6.21.5 | Tripolare da 10 a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasette/00 | cad | 67,00 |
| 15.6.21.6 | Tripolare da 40 a 63A. |  |  |
|  | cadauno euro ottantadue/00 | cad | 82,00 |
| 15.6.21.7 | Quadripolare da 10 a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro ottantotto/00 | cad | 88,00 |
| 15.6.21.8 | Quadripolare da 40 a 63A. |  |  |
|  | cadauno euro centonove/00 | cad | 109,00 |
| 15.6.30.0 | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. |  |  |
|  | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria. |  |  |
| 15.6.30.1 | Bipolare fino a 8A caratteristica B o D. |  |  |
|  | cadauno euro quarantatre/00 | cad | 43,00 |
| 15.6.30.2 | Bipolare da 10 a 32A caratteristica B o D. |  |  |
|  | cadauno euro quarantuno/50 | cad | 41,50 |
| 15.6.30.3 | Bipolare da 40 a 63A caratteristica B o D. |  |  |
|  | cadauno euro quarantasette/50 | cad | 47,50 |
| 15.6.30.4 | Tripolare fino a 8A caratteristica B o D. |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 15.6.30.5 | Tripolare da 10 a 32A caratteristica B o D. |  |  |
|  | cadauno euro sessantadue/00 | cad | 62,00 |
| 15.6.30.6 | Tripolare da 40 a 63A caratteristica B o D. |  |  |
|  | cadauno euro settantacinque/00 | cad | 75,00 |
| 15.6.30.7 | Quadripolare fino a 8A caratteristica B o D. |  |  |
|  | cadauno euro ottantacinque/00 | cad | 85,00 |
| 15.6.30.8 | Quadripolare da 10 a 32A caratteristica B o D. |  |  |
|  | cadauno euro settantacinque/00 | cad | 75,00 |
| 15.6.30.9 | Quadripolare da 40 a 63A caratteristica B o D. |  |  |
|  | cadauno euro novantotto/00 | cad | 98,00 |
| 15.6.40.0 | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 10KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. |  |  |
|  | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 10KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria. |  |  |
| 15.6.40.1 | Bipolare fino a 8A caratteristica B o D. |  |  |
|  | cadauno euro quarantasei/00 | cad | 46,00 |
| 15.6.40.2 | Bipolare da 10 a 32A caratteristica B o D. |  |  |
|  | cadauno euro quarantuno/50 | cad | 41,50 |
| 15.6.40.3 | Bipolare da 40 a 63A caratteristica B o D. |  |  |
|  | cadauno euro cinquanta/00 | cad | 50,00 |
| 15.6.40.4 | Tripolare fino a 8A caratteristica B o D. |  |  |
|  | cadauno euro settantuno/00 | cad | 71,00 |
| 15.6.40.5 | Tripolare da 10 a 32A caratteristica B o D. |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 15.6.40.6 | Tripolare da 40 a 63A caratteristica B o D. |  |  |
|  | cadauno euro ottanta/00 | cad | 80,00 |
| 15.6.40.7 | Quadripolare fino a 8A caratteristica B o D. |  |  |
|  | cadauno euro novantatre/00 | cad | 93,00 |
| 15.6.40.8 | Quadripolare da 10 a 32A caratteristica B o D. |  |  |
|  | cadauno euro ottantacinque/00 | cad | 85,00 |
| 15.6.40.9 | Quadripolare da 40 a 63A caratteristica B o D. |  |  |
|  | cadauno euro centosei/00 | cad | 106,00 |
| 15.6.41.0 | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 15/25KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. |  |  |
|  | Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica B o D, potere di interruzione 15/25KA, norme CEI EN 60898, CEI 60947-2. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa quota di carpenteria. |  |  |
| 15.6.41.1 | Unipolare da 10 a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro ventidue/00 | cad | 22,00 |
| 15.6.41.2 | Unipolare da 40 a 63 A. |  |  |
|  | cadauno euro ventotto/50 | cad | 28,50 |
| 15.6.41.3 | Bipolare da 10 a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro quarantacinque/00 | cad | 45,00 |
| 15.6.41.4 | Bipolare da 40 a 63A. |  |  |
|  | cadauno euro quarantanove/00 | cad | 49,00 |
| 15.6.41.5 | Tripolare da 10 a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasette/00 | cad | 67,00 |
| 15.6.41.6 | Tripolare da 40 a 63A. |  |  |
|  | cadauno euro ottanta/00 | cad | 80,00 |
| 15.6.41.7 | Quadripolare da 10 a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro ottantotto/00 | cad | 88,00 |
| 15.6.41.8 | Quadripolare da 40 a 63A. |  |  |
|  | cadauno euro centonove/00 | cad | 109,00 |
| 15.6.50.0 | Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008. |  |  |
|  | Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica CEI EN 61008, anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. |  |  |
| 15.6.50.1 | Bipolare da 10 a 16A con Id: 0,01A per c.p. e c.c. tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro settantatre/00 | cad | 73,00 |
| 15.6.50.2 | Bipolare da 25A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro settantatre/00 | cad | 73,00 |
| 15.6.50.3 | Bipolare da 40A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro ottanta/00 | cad | 80,00 |
| 15.6.50.4 | Bipolare da 63A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro centonove/00 | cad | 109,00 |
| 15.6.50.5 | Bipolare da 25A con Id: 0,3A per c.p. e c.c. tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 15.6.50.6 | Bipolare da 40A con Id: 0,3A per c.p. e c.c. tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro settanta/00 | cad | 70,00 |
| 15.6.50.7 | Bipolare da 63A con Id: 0,3A per c.p. e c.c. tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro novantotto/00 | cad | 98,00 |
| 15.6.50.8 | Tetrapolare da 25A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro centonove/00 | cad | 109,00 |
| 15.6.50.9 | Tetrapolare da 40A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro centosedici/00 | cad | 116,00 |
| 15.6.50.10 | Tetrapolare da 63A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro centosettanta/00 | cad | 170,00 |
| 15.6.50.11 | Tetrapolare da 25A con Id: 0,3 o 0,5A per c.p. e c.c. tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro novantuno/00 | cad | 91,00 |
| 15.6.50.12 | Tetrapolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A per c.p. e c.c. tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro centoquattro/00 | cad | 104,00 |
| 15.6.50.13 | Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A per c.p. e c.c. tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro centosedici/00 | cad | 116,00 |
| 15.6.50.14 | Bipolare da 10 a 16A con Id: 0,01A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro sessantadue/00 | cad | 62,00 |
| 15.6.50.15 | Bipolare da 25A con Id: 0,03A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro quarantatre/00 | cad | 43,00 |
| 15.6.50.16 | Bipolare da 40A con Id: 0,03A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro sessanta/00 | cad | 60,00 |
| 15.6.50.17 | Bipolare da 63A con Id: 0,03A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro settantotto/00 | cad | 78,00 |
| 15.6.50.18 | Bipolare da 25A con Id: 0,3A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantuno/00 | cad | 51,00 |
| 15.6.50.19 | Bipolare da 40A con Id: 0,3A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasette/00 | cad | 57,00 |
| 15.6.50.20 | Bipolare da 63A con Id: 0,3A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro settantasei/00 | cad | 76,00 |
| 15.6.50.21 | Tetrapolare da 25A con Id: 0,03A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro ottantotto/00 | cad | 88,00 |
| 15.6.50.22 | Tetrapolare da 40A con Id: 0,03A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro novantuno/00 | cad | 91,00 |
| 15.6.50.23 | Tetrapolare da 63A con Id: 0,03A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentasette/00 | cad | 137,00 |
| 15.6.50.24 | Tetrapolare da 25A con Id: 0,3 o 0,5A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro settantotto/00 | cad | 78,00 |
| 15.6.50.25 | Tetrapolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro ottantacinque/00 | cad | 85,00 |
| 15.6.50.26 | Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro novantotto/00 | cad | 98,00 |
| 15.6.50.27 | Bipolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo. |  |  |
|  | cadauno euro ottantaquattro/00 | cad | 84,00 |
| 15.6.50.28 | Bipolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo. |  |  |
|  | cadauno euro centoquattro/00 | cad | 104,00 |
| 15.6.50.29 | Tetrapolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo. |  |  |
|  | cadauno euro centodiciannove/00 | cad | 119,00 |
| 15.6.50.30 | Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantadue/00 | cad | 142,00 |
| 15.6.50.31 | Tetrapolare da 80A con Id: 0,3 – 0,5A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro centosedici/00 | cad | 116,00 |
| 15.6.50.32 | Bipolare da 80-100A con Id: 0,3 – 0,5A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro centocinque/00 | cad | 105,00 |
| 15.6.50.33 | Tetrapolare da 100A con Id: 0,3 – 0,5A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantadue/00 | cad | 142,00 |
| 15.6.50.34 | Tetrapolare da 80A con Id: 0,3 – 0,5A selettivo. |  |  |
|  | cadauno euro duecentouno/00 | cad | 201,00 |
| 15.6.50.35 | Bipolare da 80-100A con Id: 0,3 – 0,5A selettivo. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantotto/00 | cad | 158,00 |
| 15.6.50.36 | Tetrapolare da 100A con Id: 0,3 – 0,5A selettivo. |  |  |
|  | cadauno euro duecentodiciassette/00 | cad | 217,00 |
| 15.6.50.37 | Tetrapolare da 63A con Id: 0,03/0,3A di tipo B. |  |  |
|  | cadauno euro settecentotrenta/00 | cad | 730,00 |
| 15.6.50.38 | Bipolare da 25A con Id: 0,03A tipo AC con riarmo automatico. |  |  |
|  | cadauno euro duecentottantasei/00 | cad | 286,00 |
| 15.6.50.39 | Bipolare da 40A con Id: 0,03A tipo AC con riarmo automatico. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantotto/00 | cad | 298,00 |
| 15.6.50.40 | Tetrapolare da 63A con Id: 0,03A tipo AC con riarmo automatico. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrentacinque/00 | cad | 335,00 |
| 15.6.50.41 | Tetrapolare da 63A con Id: 0,3A tipo AC con riarmo automatico. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventiquattro/00 | cad | 324,00 |
| 15.6.50.42 | Bipolare da 25A con Id: 0,03A tipo A con riarmo automatico. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantaquattro/00 | cad | 294,00 |
| 15.6.50.43 | Bipolare da 40A con Id: 0,03A tipo A con riarmo automatico. |  |  |
|  | cadauno euro trecentodiciannove/00 | cad | 319,00 |
| 15.6.50.44 | Tetrapolare da 63A con Id: 0,03A tipo A con riarmo automatico. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrentasette/00 | cad | 337,00 |
| 15.6.50.45 | Tetrapolare da 63A con Id: 0,5A selettivo con riarmo automatico. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquantaquattro/00 | cad | 354,00 |
| 15.6.51.0 | Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009. |  |  |
|  | Blocco differenziale da accoppiare ad interruttori automatici, potere di interruzione 4,5/6/10/15/25 kA secondo norme CEI EN 61009, Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio, gli accessori, il montaggio su quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. |  |  |
| 15.6.51.1 | Bipolare fino a 25A Id: 0,03A tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasette/00 | cad | 67,00 |
| 15.6.51.2 | Bipolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro ottantatre/00 | cad | 83,00 |
| 15.6.51.3 | Tripolare fino a 63A Id: 0,03A tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro novantuno/00 | cad | 91,00 |
| 15.6.51.4 | Quadripolare fino a 25A Id: 0,03A tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro settantotto/00 | cad | 78,00 |
| 15.6.51.5 | Quadripolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 15.6.51.6 | Bipolare fino a 25A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasette/00 | cad | 57,00 |
| 15.6.51.7 | Bipolare da 40 a 63A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro settantatre/00 | cad | 73,00 |
| 15.6.51.8 | Tripolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro settantotto/00 | cad | 78,00 |
| 15.6.51.10 | Quadripolare da 40 a 63A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro ottantotto/00 | cad | 88,00 |
| 15.6.51.11 | Bipolare fino a 25A Id: 0,03A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro quarantaquattro/00 | cad | 44,00 |
| 15.6.51.12 | Bipolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro quarantanove/00 | cad | 49,00 |
| 15.6.51.13 | Tripolare fino a 63A Id: 0,03A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro ottantotto/00 | cad | 88,00 |
| 15.6.51.14 | Quadripolare fino a 32A . |  |  |
|  | cadauno euro ottantatre/00 | cad | 83,00 |
| 15.6.51.15 | Quadripolare da 40 a 63A Id: 0,03A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 15.6.51.16 | Bipolare fino a 25A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro trentasette/00 | cad | 37,00 |
| 15.6.51.17 | Bipolare da 40 a 63A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro quarantasei/50 | cad | 46,50 |
| 15.6.51.18 | Tripolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5 A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro sessantadue/00 | cad | 62,00 |
| 15.6.51.19 | Quadripolare da 25a a 40A 0,1/0,3/0,5A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasette/00 | cad | 57,00 |
| 15.6.51.20 | Quadripolare da 40 a 63A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro sessantadue/00 | cad | 62,00 |
| 15.6.51.21 | Bipolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S. |  |  |
|  | cadauno euro centotre/00 | cad | 103,00 |
| 15.6.51.22 | Bipolare 80-100A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquanta/00 | cad | 250,00 |
| 15.6.51.23 | Tripolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S. |  |  |
|  | cadauno euro centotredici/00 | cad | 113,00 |
| 15.6.51.24 | Quadripolare fino a 63A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A tipo S. |  |  |
|  | cadauno euro centoventiquattro/00 | cad | 124,00 |
| 15.6.51.25 | Quadripolare 80-100A Id: 0,1/0,3/0,5/1/2A selettivo. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantaquattro/00 | cad | 274,00 |
| 15.6.51.26 | Bipolare 80-100A Id: 0,03A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro ottantacinque/00 | cad | 85,00 |
| 15.6.51.27 | Quadripolare 80-100A Id: 0,03A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentatre/00 | cad | 133,00 |
| 15.6.51.28 | Quadripolare 80-100A Id: 0,3A tipo AC. |  |  |
|  | cadauno euro centotre/00 | cad | 103,00 |
| 15.6.51.29 | Bipolare 80-100A Id: 0,03A tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro centoventidue/00 | cad | 122,00 |
| 15.6.51.30 | Bipolare 80-100A Id: 0,3A tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro centoquattordici/00 | cad | 114,00 |
| 15.6.51.31 | Quadripolare 80-100A Id: 0,03A tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantuno/00 | cad | 151,00 |
| 15.6.51.32 | Quadripolare 80-100A Id: 0,3A tipo A. |  |  |
|  | cadauno euro centoventicinque/00 | cad | 125,00 |
| 15.6.52.0 | Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C, potere di interruzione 4,5KA, norme CEI EN61009. |  |  |
|  | Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C, potere di interruzione 4,5KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. |  |  |
| 15.6.52.1 | Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantadue/00 | cad | 52,00 |
| 15.6.52.2 | Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 300mA. |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 15.6.52.3 | Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe A, Id: 30mA. |  |  |
|  | cadauno euro sessantanove/00 | cad | 69,00 |
| 15.6.53.0 | Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009. |  |  |
|  | Interruttore magnetotermico differenziale compatto , caratteristica C, potere di interruzione 6KA, norme CEI EN61009, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. |  |  |
| 15.6.53.1 | Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 30mA. |  |  |
|  | cadauno euro novantatre/00 | cad | 93,00 |
| 15.6.53.2 | Unipolare +N.A. 2 moduli da 40A, classe AC, Id: 30mA. |  |  |
|  | cadauno euro centosette/00 | cad | 107,00 |
| 15.6.53.3 | Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC, Id: 300mA. |  |  |
|  | cadauno euro novantadue/00 | cad | 92,00 |
| 15.6.53.4 | Unipolare +N.A. 2 moduli da 40A, classe AC, Id: 300mA. |  |  |
|  | cadauno euro centodue/00 | cad | 102,00 |
| 15.6.53.5 | Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe A, Id: 30mA. |  |  |
|  | cadauno euro centoquattordici/00 | cad | 114,00 |
| 15.6.53.6 | Unipolare +N.A. 2 moduli da 40A, classe A, Id: 30mA. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentasei/00 | cad | 136,00 |
| 15.6.53.7 | Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe A, Id: 300mA. |  |  |
|  | cadauno euro centodue/00 | cad | 102,00 |
| 15.6.53.8 | Unipolare +N.A. 2 moduli da 40A, classe A, Id: 300mA. |  |  |
|  | cadauno euro centoventidue/00 | cad | 122,00 |
| 15.6.60.0 | Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in esecuzione fissa. |  |  |
|  | Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, con sganciatori magnetotermici standard o con relè a microprocessore con funzione di sovraccarico e corto circuito regolabile (elettronico), in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da 35 a 70 kA, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, il montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. |  |  |
| 15.6.60.1 | Tripolare, In: 100A Icc: 35kA standard. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovanta/00 | cad | 290,00 |
| 15.6.60.2 | Tetrapolare, In: 100A Icc: 35kA standard. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquarantasei/00 | cad | 346,00 |
| 15.6.60.3 | Tripolare, In: 100A Icc: 35kA elettronico. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosessantacinque/00 | cad | 465,00 |
| 15.6.60.4 | Tetrapolare, In: 100A Icc: 35kA elettronico. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoventi/00 | cad | 620,00 |
| 15.6.60.5 | Tripolare, In: 100A Icc: 70kA elettronico. |  |  |
|  | cadauno euro seicentocinquantuno/00 | cad | 651,00 |
| 15.6.60.6 | Tetrapolare, In: 100A Icc: 70kA elettronico. |  |  |
|  | cadauno euro settecentottantuno/00 | cad | 781,00 |
| 15.6.60.7 | Tripolare, In: 160A Icc: 35kA standard. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotredici/00 | cad | 413,00 |
| 15.6.60.8 | Tetrapolare, In: 160A Icc: 35kA standard. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosedici/00 | cad | 516,00 |
| 15.6.60.9 | Tripolare, In: 160A Icc: 35kA elettronico. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoquarantasette/00 | cad | 547,00 |
| 15.6.60.10 | Tetrapolare, In: 160A Icc: 35kA elettronico. |  |  |
|  | cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 15.6.60.11 | Tripolare, In: 160A Icc: 70kA elettronico. |  |  |
|  | cadauno euro seicentonovantasette/00 | cad | 697,00 |
| 15.6.60.12 | Tetrapolare, In: 160A Icc: 70kA elettronico. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentosettantotto/00 | cad | 878,00 |
| 15.6.60.13 | Tripolare, In: 250A Icc: 35kA standard. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentotrentadue/00 | cad | 532,00 |
| 15.6.60.14 | Tetrapolare, In: 250A Icc: 35kA standard. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosettantuno/00 | cad | 671,00 |
| 15.6.60.15 | Tripolare, In: 250A Icc: 35kA elettronico. |  |  |
|  | cadauno euro seicentotrenta/00 | cad | 630,00 |
| 15.6.60.16 | Tetrapolare, In: 250A Icc: 35kA elettronico. |  |  |
|  | cadauno euro settecentosettantacinque/00 | cad | 775,00 |
| 15.6.60.17 | Tripolare, In: 250A Icc: 70kA elettronico. |  |  |
|  | cadauno euro settecentottantacinque/00 | cad | 785,00 |
| 15.6.60.18 | Tetrapolare, In: 250A Icc: 70kA elettronico. |  |  |
|  | cadauno euro novecentottantuno/00 | cad | 981,00 |
| 15.6.60.19 | Tetrapolare, In: 400A Icc: 35kA elettronico. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoquarantatre/00 | cad | 1.343,00 |
| 15.6.60.20 | Tetrapolare, In: 400A Icc: 70kA elettronico. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentocinquantadue/00 | cad | 1.652,00 |
| 15.6.60.21 | Tetrapolare, In: 630A Icc: 35kA elettronico. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentosessantadue/00 | cad | 1.962,00 |
| 15.6.60.22 | Tetrapolare, In: 630A Icc: 70kA elettronico. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentoventisette/00 | cad | 2.427,00 |
| 15.6.60.23 | Tetrapolare, In: 800A Icc: 35kA elettronico. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentosettantanove/00 | cad | 2.479,00 |
| 15.6.60.24 | Tetrapolare, In: 800A Icc: 70kA elettronico. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecentottantanove/00 | cad | 2.789,00 |
| 15.6.60.25 | Tetrapolare, In: 1250A Icc: 50kA elettronico. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaquarantasette/00 | cad | 3.047,00 |
| 15.6.60.26 | Tetrapolare, In: 1600A Icc: 50kA elettronico. |  |  |
|  | cadauno euro tremiladuecentocinquantatre/00 | cad | 3.253,00 |
| 15.6.61.0 | Incremento da applicare al prezzo dell’interruttore in esecuzione in scatola isolante con Icc fino a 65-70kA ad esecuzione fissa . |  |  |
|  | Incremento da applicare al prezzo dell’interruttore in esecuzione in scatola isolante con Icc fino a 65-70 kA ad esecuzione fissa per trasformazione dello stesso in interruttore rimovibile. Sono compresi la fornitura e posa in opera di: base fissa; accessori da applicare all’interruttore; quant’altro necessario a dare l’opera finita. |  |  |
| 15.6.61.1 | Per interruttori (3 o 4 poli) fino a 160 A. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantasei/00 | cad | 146,00 |
| 15.6.61.2 | Per interruttori (3 o 4 poli) da 250 a 400 A. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantasei/00 | cad | 246,00 |
| 15.6.70.0 | Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa. |  |  |
|  | Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in opera funzionanti. Sono compresi il cablaggio, gli accessori di montaggio anche incorporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.6.70.1 | Sganciatore di apertura. |  |  |
|  | cadauno euro settantatre/00 | cad | 73,00 |
| 15.6.70.2 | Sganciatore di minima tensione. |  |  |
|  | cadauno euro ottantotto/00 | cad | 88,00 |
| 15.6.70.3 | Comando a motore fino a 160 A. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquantuno/00 | cad | 351,00 |
| 15.6.70.4 | Comando a motore da 400 a 630 A. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentonovantuno/00 | cad | 491,00 |
| 15.6.70.5 | Sganciatore differ. Ritard. Id: tar, In: fino a 250 A. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosettantacinque/0 | cad | 375,00 |
| 15.6.70.6 | Sganciatore differ. Ritard. Id: tar, In: da 400 a 1600 A. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoventitre/00 | cad | 723,00 |
| 15.6.70.7 | Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 250 A. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasette/00 | cad | 67,00 |
| 15.6.70.8 | Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 400 A. |  |  |
|  | cadauno euro centonove/00 | cad | 109,00 |
| 15.6.70.9 | Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 800 A. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantacinque/00 | cad | 165,00 |
| 15.6.70.10 | Attacchi posteriori (tripolare e tetrapolare) fino a 1600 A. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantotto/00 | cad | 248,00 |
| 15.6.70.11 | Comando a maniglia rotativa per portella . |  |  |
|  | cadauno euro settantotto/00 | cad | 78,00 |
| 15.6.70.12 | Contatti ausiliari. |  |  |
|  | cadauno euro trentasei/00 | cad | 36,00 |
| 15.6.70.13 | Contatto di scattato relè. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasette/00 | cad | 57,00 |
| 15.6.70.14 | Comando a motore fino a 1600 A. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosettantuno/00 | cad | 671,00 |
| 15.6.70.15 | Blocco a chiave. |  |  |
|  | cadauno euro quarantuno/50 | cad | 41,50 |
| 15.6.70.16 | Sganciatore elettronico a microprocessore con funzione di selettività. |  |  |
|  | cadauno euro milletrentadue/00 | cad | 1.032,00 |
| 15.6.70.17 | Sganciatore elettronico a microprocessore con funzione di selettività e guasto a terra. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentosessantadue/00 | cad | 1.962,00 |
| 15.6.80.0 | Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2. |  |  |
|  | Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 16kA, max. 25kA, a norme CEI EN 60947-2, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’eventuale accessorio per il montaggio su barra DIN, lo sganciatore termico da 16 a 125A; la quota di cablaggio e montaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. |  |  |
| 15.6.80.1 | Tripolare da 16 ÷ 63 A Icc: 16kA. |  |  |
|  | cadauno euro novantanove/00 | cad | 99,00 |
| 15.6.80.2 | Tripolare da 16 ÷ 63 A Icc: 25kA. |  |  |
|  | cadauno euro centottantasette/00 | cad | 187,00 |
| 15.6.80.3 | Tetrapolare da 16 ÷ 63 A Icc: 16kA. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentuno/00 | cad | 131,00 |
| 15.6.80.4 | Tetrapolare da 16 ÷ 63 A Icc: 25kA. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantaquattro/00 | cad | 244,00 |
| 15.6.80.5 | Tripolare da 80 ÷ 100 A Icc: 16kA. |  |  |
|  | cadauno euro centodiciotto/00 | cad | 118,00 |
| 15.6.80.6 | Tripolare da 80 ÷ 100 A Icc: 25kA. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquindici/00 | cad | 215,00 |
| 15.6.80.7 | Tetrapolare da 80 ÷ 100 A Icc: 16kA. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantacinque/00 | cad | 145,00 |
| 15.6.80.8 | Tetrapolare da 80 ÷ 100 A Icc: 25kA. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantotto/00 | cad | 278,00 |
| 15.6.80.9 | Tripolare da 125A Icc: 16kA. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventi/00 | cad | 220,00 |
| 15.6.80.10 | Tripolare da 125 A Icc: 25kA. |  |  |
|  | cadauno euro trecentodiciannove/00 | cad | 319,00 |
| 15.6.80.11 | Tetrapolare da 125 A Icc: 16kA. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantasei/00 | cad | 296,00 |
| 15.6.80.12 | Tetrapolare da 125 A Icc: 25kA. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentootto/00 | cad | 408,00 |
| 15.6.80.13 | Incremento per blocco chiave sull’interruttore. |  |  |
|  | cadauno euro quarantadue/50 | cad | 42,50 |
| 15.6.80.14 | Incremento per comando a maniglia rotante diretta. |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/70 | cad | 31,70 |
| 15.6.80.15 | Incremento per comando a solenoide . |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquindici/00 | cad | 215,00 |
| 15.6.80.16 | Incremento per sganciatore di minima tensione. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasei/00 | cad | 66,00 |
| 15.6.80.17 | Incremento per sganciatore di apertura. |  |  |
|  | cadauno euro quarantasette/80 | cad | 47,80 |
| 15.6.80.18 | Incremento per contatti ausiliari e di segnalazione d’intervento dello sganciatore. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantuno/00 | cad | 51,00 |
| 15.6.80.19 | Incremento per sganciatore diff. tripolare Id: 0,03 ÷ 3,0 A Istantaneo. |  |  |
|  | cadauno euro centottantatre/00 | cad | 183,00 |
| 15.6.80.20 | Incremento per sganciatore diff. quadripolare Id: 0,03 ÷ 3,0 A Istantaneo. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotre/00 | cad | 203,00 |
| 15.6.80.21 | Incremento per sganciatore diff. tripolare Id: 0,03 ÷ 3,0 A ; Istantaneo e regolabile 0,1 ÷ 3,0 sec. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantatre/00 | cad | 273,00 |
| 15.6.80.22 | Incremento per sganciatore diff. quadripolare Id: : 0,03 ÷ 3,0 A ; Istantaneo e regolabile 0,1 ÷ 3,0 sec. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantanove/00 | cad | 299,00 |
| 15.6.90.0 | Contattore in corrente alternata. |  |  |
|  | Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3 380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E’ inoltre compresa quant’altro necessario per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.6.90.1 | Tripolare fino a 4 kW (su profilato). |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/00 | cad | 31,00 |
| 15.6.90.2 | Tripolare fino a 7,5 kW (su profilato). |  |  |
|  | cadauno euro quarantuno/00 | cad | 41,00 |
| 15.6.90.3 | Tripolare fino a 15 kW (su profilato). |  |  |
|  | cadauno euro settantotto/00 | cad | 78,00 |
| 15.6.90.4 | Tripolare fino a 30 kW (su profilato). |  |  |
|  | cadauno euro centoventinove/00 | cad | 129,00 |
| 15.6.90.5 | Tripolare fino a 45 kW (con viti). |  |  |
|  | cadauno euro centottantuno/00 | cad | 181,00 |
| 15.6.90.6 | Tripolare fino a 55 kW (con viti). |  |  |
|  | cadauno euro duecentosei/00 | cad | 206,00 |
| 15.6.90.7 | Tripolare fino a 90 kW (con viti). |  |  |
|  | cadauno euro trecento/00 | cad | 300,00 |
| 15.6.90.8 | Tripolare fino a 132 kW (con viti). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosessantacinque/00 | cad | 465,00 |
| 15.6.90.9 | Relè termico da 1 A a 15A. |  |  |
|  | cadauno euro ventisei/00 | cad | 26,00 |
| 15.6.90.10 | Relè termico da 16 A a 32A. |  |  |
|  | cadauno euro trenta/00 | cad | 30,00 |
| 15.6.90.11 | Relè termico fino a 40A. |  |  |
|  | cadauno euro quarantacinque/50 | cad | 45,50 |
| 15.6.90.12 | Relè termico fino a 70A. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasette/00 | cad | 67,00 |
| 15.6.90.13 | Relè termico fino a 100A. |  |  |
|  | cadauno euro settantotto/00 | cad | 78,00 |
| 15.6.90.14 | Relè termico fino a 160A. |  |  |
|  | cadauno euro centoventi/00 | cad | 120,00 |
| 15.6.90.15 | Relè termico fino a 200A. |  |  |
|  | cadauno euro centoventinove/00 | cad | 129,00 |
| 15.6.90.16 | Quarto polo fino a 45 kW. |  |  |
|  | cadauno euro ventotto/00 | cad | 28,00 |
| 15.6.90.17 | Quarto polo fino a 90 kW. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantatre/00 | cad | 53,00 |
| 15.6.90.18 | Quarto polo fino a 132 kW. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantatre/00 | cad | 143,00 |
| 15.6.90.19 | Interblocco meccanico fino a 132 kW. |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/50 | cad | 23,50 |
| 15.6.90.20 | Contatto ausiliario. |  |  |
|  | cadauno euro quattordici/50 | cad | 14,50 |
| 15.6.90.21 | Temporizzatore. |  |  |
|  | cadauno euro venticinque/00 | cad | 25,00 |
| 15.6.100.0 | Strumenti di misura da quadro elettrico. |  |  |
|  | Strumenti di misura da quadro elettrico con scala a 90 gradi, misure max. lato m 96, per correnti alternate, forniti e posti in opera, sono compresi: gli accessori, le quote di cablaggio, il fissaggio ed il montaggio. E’ inoltre compreso quant’altro necessario a dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.6.100.1 | Amperometro diretto fino a 60A. |  |  |
|  | cadauno euro trentasei/00 | cad | 36,00 |
| 15.6.100.2 | Amperometro su T.A. f.s. max. 3000A. |  |  |
|  | cadauno euro trentasette/00 | cad | 37,00 |
| 15.6.100.3 | Voltmetro fino a 600V max. |  |  |
|  | cadauno euro quarantasei/50 | cad | 46,50 |
| 15.6.100.4 | Commutatore voltmetrico (V concatenata). |  |  |
|  | cadauno euro trentatre/50 | cad | 33,50 |
| 15.6.100.5 | Commutatore voltmetrico (V concatenata + V di fase). |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/00 | cad | 35,00 |
| 15.6.100.6 | Commutatore amperometrico. |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/00 | cad | 31,00 |
| 15.6.100.7 | TA a primario avvolto max 60A – cl. 0,5 – 6VA. |  |  |
|  | cadauno euro ventisei/00 | cad | 26,00 |
| 15.6.100.8 | TA a primario passante max 500A – cl. 0,5 – 6VA. |  |  |
|  | cadauno euro quarantuno/50 | cad | 41,50 |
| 15.6.110.0 | Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso. |  |  |
|  | Interruttore di manovra-sezionatore di tipo fisso con comando a maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E’ compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.6.110.1 | Tripolare o tetrapolare 125A . |  |  |
|  | cadauno euro centodue/00 | cad | 102,00 |
| 15.6.110.2 | Tripolare o tetrapolare 160A . |  |  |
|  | cadauno euro centoquindici/00 | cad | 115,00 |
| 15.6.110.3 | Tripolare 250A . |  |  |
|  | cadauno euro centoventuno/00 | cad | 121,00 |
| 15.6.110.4 | Tetrapolare 250A . |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.6.110.5 | Tripolare 400A . |  |  |
|  | cadauno euro centonovanta/00 | cad | 190,00 |
| 15.6.110.6 | Tetrapolare 400A. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventicinque/00 | cad | 225,00 |
| 15.6.110.7 | Tetrapolare 630A. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosette/00 | cad | 307,00 |
| 15.6.110.8 | Tetrapolare fino a 63A con fusibili. |  |  |
|  | cadauno euro centottantasei/00 | cad | 186,00 |
| 15.6.110.9 | Tetrapolare fino a 160A con fusibili. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantaquattro/00 | cad | 264,00 |
| 15.6.110.10 | Tetrapolare fino a 250A con fusibili. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoundici/00 | cad | 511,00 |
| 15.6.110.11 | Tetrapolare fino a 400A con fusibili. |  |  |
|  | cadauno euro seicentocinquantatre/00 | cad | 653,00 |
| 15.6.110.12 | Coppia di contatti ausiliari. |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattro/00 | cad | 24,00 |
| 15.6.110.13 | Schermi coprimorsetti. |  |  |
|  | cadauno euro ventidue/00 | cad | 22,00 |
| 15.6.110.14 | Schermi coprifusibili fino a 160A. |  |  |
|  | cadauno euro trentasei/00 | cad | 36,00 |
| 15.6.110.15 | Schermi coprifusibili fino a 400A. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantaquattro/00 | cad | 54,00 |
| 15.6.110.16 | Blocco a chiave. |  |  |
|  | cadauno euro trentanove/00 | cad | 39,00 |
| 15.6.110.17 | Kit per commutatori fino a 160A. |  |  |
|  | cadauno euro novantotto/00 | cad | 98,00 |
| 15.6.110.18 | Kit per commutatori fino a 400A. |  |  |
|  | cadauno euro centoquindici/00 | cad | 115,00 |
| 15.6.120 | Quadro elettrico tipo per appartamento. |  |  |
|  | Quadro elettrico tipo per appartamento realizzato con centralino da incasso 8 moduli DIN, n. 1 interruttore generale differenziale puro 2x25A Id:0,03A, n. 2 interruttori magnetotermici bipolari fino a 16A, Icc:6kA fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori, lo sportello, le viti di fissaggio, ecc. E’ inoltre compreso quant’altro necessario per dare l’opera finita. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantuno/00 | cad | 141,00 |
| 15.6.130 | Custodia con vetro frangibile. |  |  |
|  | Custodia con vetro frangibile in materiale metallico atto a contenere un interruttore sezionatore a fusibile o magnetotermico modulare fino a 6 moduli DIN, fornito e posto in opera. Sono compresi: le opere murarie, la serratura con chiave. E’ inoltre compreso quant’altro necessario per dare il lavoro finito. |  |  |
|  | cadauno euro trentanove/00 | cad | 39,00 |
| 15.6.140.0 | Quadro elettrico in contenitore metallico per locali di chirurgia. |  |  |
|  | Quadro elettrico in contenitore metallico per locali di chirurgia, completo di trasformatore di isolamento monofase 220/220V a.c., con circuiti di uscita protetti singolarmente da interrutore automatico magnetotermico, il tutto in carpenteria idonea alla posa a parete di dimensioni assimilabili a mm 600x1000x200 (lxhxp). Fornito e posto in opera con due dispositivi di controllo permanente dell’isolamento degli impianti a 220V a.c. e 24V a.c., con segnalazione ottica-acustica di allarme test e tacitazione e pannello per la ripetizione della segnalazione di allarme nel locale di chirurgia. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. |  |  |
| 15.6.140.1 | Per potenza 5kVA con tre circuiti in uscita. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentoottantadue/00 | cad | 2.582,00 |
| 15.6.140.2 | Per potenza 7,5kVA con cinque circuiti in uscita. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacentoventiquattro/00 | cad | 3.124,00 |
| 15.6.150 | Pannello remoto per la segnalazione sul controllo di isolamento. |  |  |
|  | Pannello remoto per la segnalazione sul controllo di isolamento locali di chirurgia, fornito e posto in opera. Sono compresi: il collegamento al quadro per locale di chirurgia; il fissaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. |  |  |
|  | cadauno euro ottantaquattro/00 | cad | 84,00 |
| 15.6.160 | Apparecchio per il controllo dell’isolamento. |  |  |
|  | Apparecchio per il controllo dell’isolamento con corrente di controllo minore di 1 mA, in grado di rilevare su circuiti a 24V a.c., 110V a.c., 220V a.c. e soglia di intervento regolabile, fornito e posto in opera. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocento/00 | cad | 400,00 |
| 15.6.170.0 | Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico. |  |  |
|  | Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli accessori, il montaggio, E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. |  |  |
| 15.6.170.1 | Interruttore non automatico unipolare fino a 32A |  |  |
|  | cadauno euro quattordici/00 | cad | 14,00 |
| 15.6.170.2 | Interruttore non automatico bipolare fino a 32A |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattro/50 | cad | 24,50 |
| 15.6.170.3 | Interruttore non automatico tripolare fino a 32A |  |  |
|  | Cadauno euro trentasette/00 | cad | 37,00 |
| 15.6.170.4 | Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A |  |  |
|  | Cadauno euro quarantotto/00 | cad | 48,00 |
| 15.6.170.5 | Interruttore non automatico unipolare fino a 63A |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/00 | cad | 18,00 |
| 15.6.170.6 | Interruttore non automatico bipolare fino a 63A |  |  |
|  | cadauno euro trentatre/50 | cad | 33,50 |
| 15.6.170.7 | Interruttore non automatico tripolare fino a 63A |  |  |
|  | Cadauno euro cinquantadue/00 | cad | 52,00 |
| 15.6.170.8 | Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A |  |  |
|  | Cadauno euro sessantotto/00 | cad | 68,00 |
| 15.6.170.9 | Interruttore non automatico bipolare 80-100A |  |  |
|  | Cadauno euro trentasette/50 | cad | 37,50 |
| 15.6.170.10 | Interruttore non automatico tripolare 80-100A |  |  |
|  | Cadauno euro cinquantasei/00 | cad | 56,00 |
| 15.6.170.11 | Interruttore non automatico quadripolare 80-100A |  |  |
|  | Cadauno euro settantatre/00 | cad | 73,00 |
| 15.6.170.12 | Interruttore unipolare fino a 20A luminoso |  |  |
|  | Cadauno euro diciassette/00 | cad | 17,00 |
| 15.6.170.13 | Interruttore bipolare fino a 20A luminoso |  |  |
|  | Cadauno euro ventotto/00 | cad | 28,00 |
| 15.6.170.14 | Deviatore o commutatore 16A |  |  |
|  | cadauno euro venti/00 | cad | 20,00 |
| 15.6.170.15 | Deviatore o commutatore bipolare 16A |  |  |
|  | cadauno euro trentasei/00 | cad | 36,00 |
| 15.6.170.16 | Sezionatore portafusibili unipolare fino a 32A |  |  |
|  | cadauno euro undici/00 | cad | 11,00 |
| 15.6.170.17 | Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/00 | cad | 21,00 |
| 15.6.170.18 | Sezionatore portafusibili tripolare fino a 32A |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/50 | cad | 31,50 |
| 15.6.170.19 | Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A |  |  |
|  | cadauno euro quarantadue/00 | cad | 42,00 |
| 15.6.170.20 | Sezionatore portafusibili unipolare fino a 50A |  |  |
|  | cadauno euro quattordici/00 | cad | 14,00 |
| 15.6.170.21 | Sezionatore portafusibili bipolare fino a 50A |  |  |
|  | cadauno euro ventotto/00 | cad | 28,00 |
| 15.6.170.22 | Sezionatore portafusibili tripolare fino a 50A |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/00 | cad | 40,00 |
| 15.6.170.23 | Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 50A |  |  |
|  | cadauno euro cinquantadue/00 | cad | 52,00 |
| 15.6.170.24 | Pulsante non luminoso 16A |  |  |
|  | cadauno euro quindici/00 | cad | 15,00 |
| 15.6.170.25 | Pulsante luminoso 16A (NA o NC) con lampadina |  |  |
|  | cadauno euro sedici/50 | cad | 16,50 |
| 15.6.170.26 | Gemma luminosa con lampadina |  |  |
|  | cadauno euro quattordici/50 | cad | 14,50 |
| 15.6.170.27 | Presa UNEL bipolare 2x16A+T |  |  |
|  | cadauno euro quattordici/00 | cad | 14,00 |
| 15.6.170.28 | Relè monostabile 1 contatto 16A |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattro/50 | cad | 24,50 |
| 15.6.170.29 | Relè monostabile 2 contatti 16A |  |  |
|  | cadauno euro trentaquattro/00 | cad | 34,00 |
| 15.6.170.30 | Relè monostabile 4 contatti 16A |  |  |
|  | cadauno euro quarantadue/50 | cad | 42,50 |
| 15.6.170.31 | Relè passo-passo 1 contatto 16A |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/50 | cad | 23,50 |
| 15.6.170.32 | Relè passo-passo 2 contatti 16A |  |  |
|  | cadauno euro trentatre/00 | cad | 33,00 |
| 15.6.170.33 | Relè passo-passo 4 contatti 16A |  |  |
|  | cadauno euro cinquantotto/00 | cad | 58,00 |
| 15.6.170.34 | Interruttore temporizzatore per luce scale 16A max. 5 min. |  |  |
|  | cadauno euro trentanove/00 | cad | 39,00 |
| 15.6.170.35 | Temporizzatore elettronico ritardato all’eccitazione 10A |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasei/00 | cad | 56,00 |
| 15.6.170.36 | Temporizzatore elettronico ritardato alla diseccitazione 10A |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasei/00 | cad | 56,00 |
| 15.6.170.37 | Interruttore deviatore orario giornaliero (ris. Carica 24h) analogico. |  |  |
|  | cadauno euro cinquanta/00 | cad | 50,00 |
| 15.6.170.38 | Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 24h) analogico. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasei/00 | cad | 66,00 |
| 15.6.170.39 | Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale ad 1 uscita. |  |  |
|  | cadauno euro ottantotto/00 | cad | 88,00 |
| 15.6.170.40 | Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale a 2 uscite. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantacinque/00 | cad | 155,00 |
| 15.6.170.41 | Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale (ris. Carica 100h) digitale a 3-4 uscite. |  |  |
|  | cadauno euro trecentodieci/00 | cad | 310,00 |
| 15.6.170.42 | Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 16VA |  |  |
|  | cadauno euro ventidue/00 | cad | 22,00 |
| 15.6.170.43 | Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 25VA |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattro/50 | cad | 24,50 |
| 15.6.170.44 | Trasformatore BTS secondario 24V 40VA |  |  |
|  | cadauno euro trentaquattro/50 | cad | 34,50 |
| 15.6.170.45 | Scaricatore di tensione trifase fino a 10kA |  |  |
|  | cadauno euro centottantanove/00 | cad | 189,00 |
| 15.6.170.46 | Scaricatore di tensione monofase fino a 10kA |  |  |
|  | cadauno euro ottantadue/00 | cad | 82,00 |
| 15.6.170.47 | Voltmetro c.a. analogico f.s. 300 o 500V cl. 1,5. |  |  |
|  | cadauno euro trentadue/00 | cad | 32,00 |
| 15.6.170.48 | Amperometro c.a. analogico f.s. fino a 30A cl. 1,5 |  |  |
|  | cadauno euro trentatre/00 | cad | 33,00 |
| 15.6.170.49 | Frequenzimetro analogico 220V 45-65Hz cl. 0,5. |  |  |
|  | cadauno euro ottantuno/00 | cad | 81,00 |
| 15.6.170.50 | Voltmetro c.a. digitale 600V. |  |  |
|  | cadauno euro settantotto/00 | cad | 78,00 |
| 15.6.170.51 | Amperometro c.a. digitale 3 cifre |  |  |
|  | cadauno euro ottantatre/00 | cad | 83,00 |
| 15.6.170.52 | Frequenzimetro digitale 3 cifre |  |  |
|  | cadauno euro centoventiquattro/00 | cad | 124,00 |
| 15.6.170.53 | Commutatore voltmetrico (3 tensioni concatenate) |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/00 | cad | 31,00 |
| 15.6.170.54 | Commutatore voltmetrico (3 tensioni concatenate + 3 di fase) |  |  |
|  | cadauno euro trentaquattro/00 | cad | 34,00 |
| 15.6.170.55 | Commutatore amperometrico |  |  |
|  | cadauno euro ventinove/50 | cad | 29,50 |
| 15.6.170.56 | TA a primario avvolto max 60A cl. 0,5 6VA |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattro/50 | cad | 24,50 |
| 15.6.170.57 | TA a primario passante max 600A cl. 0,5 6VA |  |  |
|  | cadauno euro quarantadue/00 | cad | 42,00 |
| 15.6.170.58 | Contatti ausiliari. 1NA+1NC |  |  |
|  | cadauno euro quindici/50 | cad | 15,50 |
| 15.6.170.59 | Bobina di sgancio a distanza o di minima tensione |  |  |
|  | cadauno euro ventidue/00 | cad | 22,00 |
| 15.6.170.60 | Contatto di segnalazione o scattato relè |  |  |
|  | cadauno euro ventidue/00 | cad | 22,00 |
| 15.6.170.61 | Blocco meccanico+ lucchetto |  |  |
|  | cadauno euro undici/00 | cad | 11,00 |
| 15.6.170.62 | Suoneria modulante o ronzatore |  |  |
|  | cadauno euro quattordici/00 | cad | 14,00 |
| 15.6.170.63 | Comando elettrico a distanza (apert. + ripristino) |  |  |
|  | cadauno euro centoquindici/00 | cad | 115,00 |
| 15.6.170.64 | Interruttore salvamotore tripolare fino a 6,3A |  |  |
|  | cadauno euro quarantasette/00 | cad | 47,00 |
| 15.6.170.65 | Interruttore salvamotore tripolare fino a 16A |  |  |
|  | cadauno euro sessantuno/00 | cad | 61,00 |
| 15.6.170.66 | Interruttore salvamotore tripolare fino a 25A |  |  |
|  | cadauno euro settantaquattro/00 | cad | 74,00 |
| 15.6.170.67 | Contatti ausiliari per salvamotore (NA+NC o 2NA). |  |  |
|  | cadauno euro undici/50 | cad | 11,50 |
| 15.6.170.68 | Bobina di minima o sgancio per salvamotore |  |  |
|  | cadauno euro ventisei/00 | cad | 26,00 |
| 15.6.170.69 | Base bipolare portafusibili con fusibili fino a 32A |  |  |
|  | cadauno euro dieci/50 | cad | 10,50 |
| 15.6.170.70 | Base tripolare portafusibili con fusibili fino a 32A |  |  |
|  | cadauno euro sedici/50 | cad | 16,50 |
| 15.6.170.71 | Base tripolare+neutro portafusibili con fusibili fino a 32A |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/00 | cad | 19,00 |
| 15.6.170.72 | Relè di priorità 55A gestione carichi monofase |  |  |
|  | cadauno euro centodieci/00 | cad | 110,00 |
| 15.6.170.73 | TA a primario passante max 1000A |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/00 | cad | 35,00 |
| 15.6.170.74 | Trasformatore BTS secondario 12 o 24V 63 VA |  |  |
|  | cadauno euro quarantadue/00 | cad | 42,00 |
| 15.6.170.75 | Trasformatore BTS secondario 12 o 24V fino a 150 VA |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasei/00 | cad | 56,00 |
| 15.6.170.76 | Trasformatore BTS secondario 12 o 24V da 151 A 300 VA |  |  |
|  | cadauno euro ottantadue/00 | cad | 82,00 |
| 15.6.170.77 | Contattore con interruttore frontale in AC1: 24 A; AC3 2,2 kW ; tre contatti NA |  |  |
|  | cadauno euro trentotto/00 | cad | 38,00 |
| 15.6.170.78 | Contattore con interruttore frontale in AC1: 24 A; AC3 2,2 kW; quattro contatti NA |  |  |
|  | cadauno euro quarantuno/50 | cad | 41,50 |
| 15.6.170.79 | Contattore con interruttore frontale in AC1: 40 A; AC3 2,2 kW; due contatti NA |  |  |
|  | cadauno euro settantanove/00 | cad | 79,00 |
| 15.6.170.80 | Contattore con interruttore frontale in AC1: 40 A; AC3 2,2 kW ; tre contatti NA |  |  |
|  | cadauno euro ottantatre/00 | cad | 83,00 |
| 15.6.170.81 | Contattore con interruttore frontale in AC1: 40 A; AC3 2,2 kW; quattro contatti NA |  |  |
|  | cadauno euro ottantotto/00 | cad | 88,00 |
| 15.6.170.82 | Contattore per elevato numero di manovre AC1: 20 A; AC3 1,1 kW AC3; 1 NA+1NC |  |  |
|  | cadauno euro trentasei/50 | cad | 36,50 |
| 15.6.170.83 | Contattore per elevato numero di manovre AC1: 24 A; AC3 4,0 kW AC3; 4 NA |  |  |
|  | cadauno euro trentanove/00 | cad | 39,00 |
| 15.6.170.84 | Contattore per elevato numero di manovre AC1: 40 A; AC3 11 kW AC3; 4 NA |  |  |
|  | cadauno euro novantuno/00 | cad | 91,00 |
| 15.6.170.85 | Contattore per elevato numero di manovre AC1: 63 A; AC3 15 kW AC3; 4 NA |  |  |
|  | cadauno euro centoventuno/00 | cad | 121,00 |
| 15.6.180.0 | Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X. |  |  |
|  | Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. |  |  |
| 15.6.180.1 | Misure assimilabili a mm 400x400 |  |  |
|  | cadauno euro centonovantotto/00 | cad | 198,00 |
| 15.6.180.2 | Misure assimilabili a mm 400x600 |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentotto/00 | cad | 238,00 |
| 15.6.180.3 | Misure assimilabili a mm 400x800 |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantadue/00 | cad | 272,00 |
| 15.6.180.4 | Misure assimilabili a mm 600x600 |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantuno/00 | cad | 261,00 |
| 15.6.180.5 | Misure assimilabili a mm 600x800 |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventisei/00 | cad | 326,00 |
| 15.6.180.6 | Misure assimilabili a mm 600x1000 |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantatre/00 | cad | 363,00 |
| 15.6.180.7 | Misure assimilabili a mm 600x1200 |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoventitre/00 | cad | 423,00 |
| 15.6.180.8 | Misure assimilabili a mm 400x1000 |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventisei/00 | cad | 326,00 |
| 15.6.180.9 | Misure assimilabili a mm 600x1400 |  |  |
|  | cadauno euro trecentonovanta/00 | cad | 390,00 |
| 15.6.180.10 | Misure assimilabili a mm 600x1800 |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentonovantasei/00 | cad | 596,00 |
| 15.6.190.0 | Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55. |  |  |
|  | Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/10, avente grado di protezione pari a IP55 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondità fino a max. 350 mm. |  |  |
| 15.6.190.1 | Misure assimilabili a mm 400x400 |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentadue/00 | cad | 232,00 |
| 15.6.190.2 | Misure assimilabili a mm 400x600 |  |  |
|  | cadauno euro duecentottanta/00 | cad | 280,00 |
| 15.6.190.3 | Misure assimilabili a mm 400x800 |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventisei/00 | cad | 326,00 |
| 15.6.190.4 | Misure assimilabili a mm 600x600 |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquarantatre/00 | cad | 343,00 |
| 15.6.190.5 | Misure assimilabili a mm 600x800 |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotrentasette/00 | cad | 437,00 |
| 15.6.190.6 | Misure assimilabili a mm 600x1000 |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentodiciannove/00 | cad | 519,00 |
| 15.6.190.7 | Misure assimilabili a mm 600x1200 |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentonovantatre/00 | cad | 593,00 |
| 15.6.190.8 | Misure assimilabili a mm 600x1400 |  |  |
|  | cadauno euro settecentotrentotto/00 | cad | 738,00 |
| 15.6.190.9 | Misure assimilabili a mm 600x1800 |  |  |
|  | cadauno euro novecentootto/00 | cad | 908,00 |
| 15.6.200.0 | Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. |  |  |
|  | Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 V, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E’ compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.6.200.1 | Dimensioni fino a 12 moduli |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/00 | cad | 40,00 |
| 15.6.200.2 | Dimensioni da 13 a 24 moduli |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasette/00 | cad | 57,00 |
| 15.6.200.3 | Dimensioni da 25 a 36 moduli |  |  |
|  | cadauno euro ottanta/00 | cad | 80,00 |
| 15.6.200.4 | Dimensioni da 37 a 54 moduli |  |  |
|  | cadauno euro centotrentatre/00 | cad | 133,00 |
| 15.6.200.5 | Dimensioni da 55 a 72 moduli |  |  |
|  | cadauno euro centosettanta/00 | cad | 170,00 |
| 15.6.200.6 | Dimensioni da 73 a 96 moduli |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentotto/00 | cad | 238,00 |
| 15.6.210.0 | Centralino tipo d’appartamento incassato a parete. |  |  |
|  | Centralino tipo d’appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN da mm 17,5. Sono compresi: le opere murarie, lo sportello. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.6.210.1 | Dimensioni fino a 4 moduli |  |  |
|  | cadauno euro ventidue/50 | cad | 22,50 |
| 15.6.210.2 | Dimensioni da 5 a 8 moduli |  |  |
|  | cadauno euro venticinque/50 | cad | 25,50 |
| 15.6.210.3 | Dimensioni da 9 a 12 moduli |  |  |
|  | cadauno euro trentaquattro/00 | cad | 34,00 |
| 15.6.210.4 | Dimensioni da 13 a 24 moduli |  |  |
|  | cadauno euro quarantatre/00 | cad | 43,00 |
| 15.6.210.5 | Dimensioni da 25 a 36 moduli |  |  |
|  | cadauno euro settantadue/00 | cad | 72,00 |
| 15.6.210.6 | Dimensioni da 37 a 54 moduli |  |  |
|  | cadauno euro centodue/00 | cad | 102,00 |
| 15.6.210.7 | Dimensioni da 55 a 72 moduli |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantadue/00 | cad | 142,00 |
| 15.6.210.8 | Dimensioni da 73 a 96 moduli |  |  |
|  | cadauno euro centonovantanove/00 | cad | 199,00 |
| 15.6.220.0 | Centralino da parete IP40. |  |  |
|  | Centralino da parete IP40 realizzato in materiale isolante, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN 17,5 mm. Sono compresi: il fissaggio, lo sportello. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.6.220.1 | Dimensioni fino a 12 moduli |  |  |
|  | cadauno euro venticinque/50 | cad | 25,50 |
| 15.6.220.2 | Dimensioni da 13 a 24 moduli |  |  |
|  | cadauno euro trentasette/00 | cad | 37,00 |
| 15.6.220.3 | Dimensioni da 25 a 36 moduli |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasette/00 | cad | 57,00 |
| 15.6.220.4 | Dimensioni da 37 a 54 moduli |  |  |
|  | cadauno euro ottantotto/00 | cad | 88,00 |
| 15.6.220.5 | Dimensioni da 55 a 72 moduli |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantadue/00 | cad | 142,00 |
| 15.6.230.0 | Carpenteria per quadro elettrico IP54. |  |  |
|  | Carpenteria per quadro elettrico IP54 in lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP54, con porta, realizzato con struttura componibile in lamiera di spessore 20/10 e pannelli in lamiera spessore 15/10. Sono compresi: le guide DIN, le piastre di fondo, i pannelli preforati, lo zoccolo. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Larghezza assimilabile a mm 700. Nelle misure utili assimilabili a: |  |  |
| 15.6.230.1 | Quadro dimensioni mm 2000 (h) x mm 400 (p). |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentotre/00 | cad | 1.903,00 |
| 15.6.230.2 | Quadro dimensioni mm 2000 (h) x mm 600 (p). |  |  |
|  | cadauno euro duemilacento/00 | cad | 2.100,00 |
| 15.6.230.3 | Porta in cristallo h = 2000 mm |  |  |
|  | cadauno euro trecentottantasett/00 | cad | 387,00 |
| 15.6.230.4 | Porta in lamiera h = 2000 mm |  |  |
|  | cadauno euro trecentodieci/00 | cad | 310,00 |
| 15.6.230.5 | Quadro dimensioni mm 1800 (h) x mm 400 (p). |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentonovantanove/00 | cad | 1.499,00 |
| 15.6.230.6 | Quadro dimensioni mm 1800 (h) x mm 600 (p). |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentocinquantadue/00 | cad | 1.652,00 |
| 15.6.230.7 | Porta in cristallo h = 1700 mm |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventicinque/00 | cad | 325,00 |
| 15.6.230.8 | Porta in lamiera h = 1700 mm |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantotto/00 | cad | 248,00 |
| 15.6.240.0 | Sistema di barratura principale OMNIBUS montaggio verticale. |  |  |
|  | Sistema di barratura principale OMNIBUS montaggio verticale, fornito e posto in opera. Sono compresi: tutti gli accessori quali: isolatori, portasbarre traverse di fissaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Sono esclusi i collegamenti agli interruttori. |  |  |
| 15.6.240.1 | In=400A Icc:35kA |  |  |
|  | cadauno euro trecentottotantasette/00 | cad | 387,00 |
| 15.6.240.2 | In=630A Icc:35kA |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosedici/00 | cad | 516,00 |
| 15.6.240.3 | In=630A Icc:65kA |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentocinquantacinque/00 | cad | 555,00 |
| 15.6.240.4 | In=800A Icc:35kA |  |  |
|  | cadauno euro seicentoquarantacinque/00 | cad | 645,00 |
| 15.6.240.5 | In=800A Icc:65kA |  |  |
|  | cadauno euro settecentodieci/00 | cad | 710,00 |
| 15.6.240.6 | In=1250A Icc:35kA |  |  |
|  | cadauno euro millenovantasette/00 | cad | 1.097,00 |
| 15.6.240.7 | In=1250A Icc:65kA |  |  |
|  | cadauno euro millecentosessantadue/00 | cad | 1.162,00 |
| 15.6.240.8 | In=1600A Icc:35kA |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentocinquantacinque/00 | cad | 1.355,00 |
| 15.6.240.9 | In=1600A Icc:65kA |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentoventi/00 | cad | 1.420,00 |
| 15.6.250 | Analizzatore di energia elettrica trifase a quattro uscite. |  |  |
|  | Analizzatore di energia elettrica trifase a quattro uscite, da inserire all’interno di quadro elettrico. Fornito e posto in opera su profilato DIN, con precisione +/- 1%, in grado di fornire lettura digitale delle tensioni concatenate, l’energia attiva e reattiva di ogni fase e del sistema trifase, la potenza attiva, reattiva ed apparente, istantanee medie e massime di ogni fase e del sistema trifase, i fattori di potenza di ogni fase e medio delle tre fasi, dotato di quattro uscite per comandi relè, allarmi ecc. Sono compresi: i toroidi, gli allacci ed i collegamenti all’interno del quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoventicinque/00 | cad | 725,00 |
| 15.6.260 | Analizzatore di energia elettrica trifase per sola lettura. |  |  |
|  | Analizzatore di energia elettrica trifase per sola lettura, da inserire all’interno di quadro elettrico, fornito e posto in opera su profilato DIN, con precisione +/- 1%, in grado di fornire la lettura digitale per il sistema trifase, delle tensioni e correnti, della potenza attiva istantanea, media e massima, del fattore medio di potenza, della potenza reattiva, dell’energia attiva e reattiva. Sono compresi: i toroidi, gli allacci, i collegamenti all’interno del quadro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventi/00 | cad | 320,00 |
| 15.6.270.0 | Compenso per cablaggio di uscita dal quadro elettrico. |  |  |
|  | Compenso per cablaggio di uscita dal quadro elettrico, comprensivo di oneri di allacciamento delle linee elettriche al quadro, incluso l’onere di movimentazione e posizionamento del quadro. |  |  |
| 15.6.270.1 | Per ogni polo fino a 25A |  |  |
|  | cadauno euro sei/00 | cad | 6,00 |
| 15.6.270.2 | Per ogni polo fino a 63A |  |  |
|  | cadauno euro sette/00 | cad | 7,00 |
| 15.6.270.3 | Per ogni polo fino a 125A |  |  |
|  | cadauno euro otto/50 | cad | 8,50 |
| 15.6.270.4 | Per ogni polo fino a 250A |  |  |
|  | cadauno euro tredici/50 | cad | 13,50 |
| 15.6.270.5 | Per ogni polo fino a 400A |  |  |
|  | cadauno euro quindici/00 | cad | 15,00 |
| 15.6.280.0 | Disgiuntore o disinseritore automatico di rete. |  |  |
|  | Disgiuntore o disinseritore automatico di rete, in grado di trasformare, in assenza di carico elettrico, la tensione di ingresso pari a 230V 50Hz, in tensione continua inferiore a 12V e di riportare automaticamente la tensione d’uscita al valore di quella in ingresso in presenza di carico elettrico, per portata massima di 16A. Il tutto posto in opera funzionante a perfetta regola d’arte, compresi gli oneri per il contenitore, del collegamento elettrico e quant’altro occorre a dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.6.280.1 | Esecuzione unipolare |  |  |
|  | cadauno euro centonovanta/00 | cad | 190,00 |
| 15.6.280.2 | Esecuzione bipolare |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquaranta/00 | cad | 340,00 |