| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.4 | # Cavi e conduttori |  |  |
| 15.4.10.0 | Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione RG7R 0,6/1kV o FG7R 0,6/1 kV. |  |  |
|  | Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35),sigla di designazione RG7R/FG7R 0,6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. |  |  |
| 15.4.10.1 | 1x240 mm2 |  |  |
|  | al metro euro venti/50 | m | 20,50 |
| 15.4.10.2 | 1x185 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sedici/50 | m | 16,50 |
| 15.4.10.3 | 1x150 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tredici/60 | m | 13,60 |
| 15.4.10.4 | 1x120 mm2 |  |  |
|  | al metro euro undici/60 | m | 11,60 |
| 15.4.10.5 | 1x95 mm2 |  |  |
|  | al metro euro nove/40 | m | 9,40 |
| 15.4.10.6 | 1x70 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sette/70 | m | 7,70 |
| 15.4.10.7 | 1x50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/90 | m | 5,90 |
| 15.4.10.8 | 1x35 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sei/70 | m | 6,70 |
| 15.4.10.9 | 1x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/90 | m | 3,90 |
| 15.4.10.10 | 1x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/95 | m | 2,95 |
| 15.4.10.11 | 1x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/40 | m | 2,40 |
| 15.4.10.12 | 1x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/95 | m | 1,95 |
| 15.4.10.13 | 1x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/60 | m | 1,60 |
| 15.4.10.14 | 1x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/30 | m | 1,30 |
| 15.4.10.15 | 1x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/00 | m | 1,00 |
| 15.4.21.0 | Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0,6/1kV |  |  |
|  | Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0.6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. |  |  |
| 15.4.21.1 | 5x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattordici/60 | m | 14,60 |
| 15.4.21.2 | 5x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dieci/60 | m | 10,60 |
| 15.4.21.3 | 5x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro otto/00 | m | 8,00 |
| 15.4.21.4 | 5x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/60 | m | 5,60 |
| 15.4.21.5 | 5x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/50 | m | 4,50 |
| 15.4.21.6 | 5x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/50 | m | 3,50 |
| 15.4.21.7 | 5x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/80 | m | 2,80 |
| 15.4.21.8 | 4x240 mm2 |  |  |
|  | al metro euro settantuno/00 | m | 71,00 |
| 15.4.21.9 | 4x185 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinquantaquattro/00 | m | 54,00 |
| 15.4.21.10 | 4x150 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quarantasei/20 | m | 46,20 |
| 15.4.21.11 | 4x120 mm2 |  |  |
|  | al metro euro trentotto/30 | m | 38,30 |
| 15.4.21.12 | 4x95 mm2 |  |  |
|  | al metro euro trenta/50 | m | 30,50 |
| 15.4.21.13 | 4x70 mm2 |  |  |
|  | al metro euro ventiquattro/00 | m | 24,00 |
| 15.4.21.14 | 4x50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro diciotto/50 | m | 18,50 |
| 15.4.21.15 | 4x35 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattordici/50 | m | 14,50 |
| 15.4.21.16 | 4x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dodici/00 | m | 12,00 |
| 15.4.21.17 | 4x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro otto/70 | m | 8,70 |
| 15.4.21.18 | 4x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sei/80 | m | 6,80 |
| 15.4.21.19 | 4x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/70 | m | 4,70 |
| 15.4.21.20 | 4x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/70 | m | 3,70 |
| 15.4.21.21 | 4x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/95 | m | 2,95 |
| 15.4.21.22 | 4x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/35 | m | 2,35 |
| 15.4.21.23 | 3x240 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sessantacinque/00 | m | 65,00 |
| 15.4.21.24 | 3x185 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinquanta/00 | m | 50,00 |
| 15.4.21.25 | 3x150 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quarantuno/50 | m | 41,50 |
| 15.4.21.26 | 3x120 mm2 |  |  |
|  | al metro euro trentatre/40 | m | 33,40 |
| 15.4.21.27 | 3x95 mm2 |  |  |
|  | al metro euro ventisei/30 | m | 26,30 |
| 15.4.21.28 | 3x70 mm2 |  |  |
|  | al metro euro ventuno/20 | m | 21,20 |
| 15.4.21.29 | 3x50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sedici/50 | m | 16,50 |
| 15.4.21.30 | 3x35 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dodici/50 | m | 12,50 |
| 15.4.21.31 | 3x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro nove/90 | m | 9,90 |
| 15.4.21.32 | 3x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sette/20 | m | 7,20 |
| 15.4.21.33 | 3x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/60 | m | 5,60 |
| 15.4.21.34 | 3x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/80 | m | 3,80 |
| 15.4.21.35 | 3x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/20 | m | 3,20 |
| 15.4.21.36 | 3x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/60 | m | 2,60 |
| 15.4.21.37 | 3x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/20 | m | 2,20 |
| 15.4.21.38 | 2x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sette/70 | m | 7,70 |
| 15.4.21.39 | 2x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/80 | m | 5,80 |
| 15.4.21.40 | 2x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/60 | m | 4,60 |
| 15.4.21.41 | 2x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/20 | m | 3,20 |
| 15.4.21.42 | 2x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/70 | m | 2,70 |
| 15.4.21.43 | 2x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/35 | m | 2,35 |
| 15.4.21.44 | 2x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/00 | m | 3,00 |
| 15.4.22.0 | Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 06/1kV per SEGNALAMENTO. |  |  |
|  | Linea elettrica in cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0.6/1kV per SEGNALAMENTO fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. |  |  |
| 15.4.22.1 | 24x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattordici/50 | m | 14,50 |
| 15.4.22.2 | 24x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro undici/30 | m | 11,30 |
| 15.4.22.3 | 19x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dodici/00 | m | 12,00 |
| 15.4.22.4 | 19x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro nove/30 | m | 9,30 |
| 15.4.22.5 | 16x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dieci/50 | m | 10,50 |
| 15.4.22.6 | 16x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sette/80 | m | 7,80 |
| 15.4.22.7 | 12x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sette/90 | m | 7,90 |
| 15.4.22.8 | 12x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sei/50 | m | 6,50 |
| 15.4.22.9 | 10x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sette/20 | m | 7,20 |
| 15.4.22.10 | 10x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/90 | m | 5,90 |
| 15.4.22.11 | 7x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/70 | m | 5,70 |
| 15.4.22.12 | 7x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/50 | m | 4,50 |
| 15.4.50.0 | Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX. |  |  |
|  | Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7M1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. |  |  |
| 15.4.50.1 | 1x240 mm2 |  |  |
|  | al metro euro venti/90 | m | 20,90 |
| 15.4.50.2 | 1x185 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sedici/90 | m | 16,90 |
| 15.4.50.3 | 1x150 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattordici/20 | m | 14,20 |
| 15.4.50.4 | 1x120 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dodici/30 | m | 12,30 |
| 15.4.50.5 | 1x95 mm2 |  |  |
|  | al metro euro nove/90 | m | 9,90 |
| 15.4.50.6 | 1x70 mm2 |  |  |
|  | al metro euro otto/20 | m | 8,20 |
| 15.4.50.7 | 1x50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sei/50 | m | 6,50 |
| 15.4.50.8 | 1x35 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/20 | m | 5,20 |
| 15.4.50.9 | 1x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/25 | m | 4,25 |
| 15.4.50.10 | 1x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/40 | m | 3,40 |
| 15.4.50.11 | 1x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/85 | m | 2,85 |
| 15.4.51.0 | Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7OM1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX. |  |  |
|  | Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. |  |  |
| 15.4.51.1 | 5x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quindici/90 | m | 15,90 |
| 15.4.51.2 | 5x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro undici/70 | m | 11,70 |
| 15.4.51.3 | 5x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro otto/95 | m | 8,95 |
| 15.4.51.4 | 5x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sei/00 | m | 6,00 |
| 15.4.51.5 | 5x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/85 | m | 4,85 |
| 15.4.51.6 | 5x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/80 | m | 3,80 |
| 15.4.51.7 | 5x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/20 | m | 3,20 |
| 15.4.51.8 | 4x95 mm2 |  |  |
|  | al metro euro trentatre/40 | m | 33,40 |
| 15.4.51.9 | 4x70 mm2 |  |  |
|  | al metro euro ventisei/50 | m | 26,50 |
| 15.4.51.10 | 4x50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro venti/20 | m | 20,20 |
| 15.4.51.11 | 4x35 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quindici/90 | m | 15,90 |
| 15.4.51.12 | 4x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tredici/00 | m | 13,00 |
| 15.4.51.13 | 4x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro nove/40 | m | 9,40 |
| 15.4.51.14 | 4x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sette/30 | m | 7,30 |
| 15.4.51.15 | 4x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/00 | m | 5,00 |
| 15.4.51.16 | 4x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/00 | m | 4,00 |
| 15.4.51.17 | 4x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/30 | m | 3,30 |
| 15.4.51.18 | 4x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/80 | m | 2,80 |
| 15.4.51.19 | 3x95 mm2 |  |  |
|  | al metro euro ventinove/40 | m | 29,40 |
| 15.4.51.20 | 3x70 mm2 |  |  |
|  | al metro euro ventitre/80 | m | 23,80 |
| 15.4.51.21 | 3x50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro diciotto/10 | m | 18,10 |
| 15.4.51.22 | 3x35 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tredici/80 | m | 13,80 |
| 15.4.51.23 | 3x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro undici/00 | m | 11,00 |
| 15.4.51.24 | 3x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sette/80 | m | 7,80 |
| 15.4.51.25 | 3x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sei/20 | m | 6,20 |
| 15.4.51.26 | 3x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/10 | m | 4,10 |
| 15.4.51.27 | 3x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/50 | m | 3,50 |
| 15.4.51.28 | 3x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/80 | m | 2,80 |
| 15.4.51.29 | 3x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/35 | m | 2,35 |
| 15.4.51.30 | 2x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sei/50 | m | 6,50 |
| 15.4.51.31 | 2x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/00 | m | 5,00 |
| 15.4.51.32 | 2x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/50 | m | 3,50 |
| 15.4.51.33 | 2x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/95 | m | 2,95 |
| 15.4.51.34 | 2x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/45 | m | 2,45 |
| 15.4.51.35 | 2x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/05 | m | 2,05 |
| 15.4.90.0 | Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi. |  |  |
|  | Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. |  |  |
| 15.4.90.1 | 4x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/40 | m | 5,40 |
| 15.4.90.2 | 4x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/80 | m | 4,80 |
| 15.4.90.3 | 3x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/50 | m | 4,50 |
| 15.4.90.4 | 3x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/80 | m | 3,80 |
| 15.4.90.5 | 4x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sette/80 | m | 7,80 |
| 15.4.90.6 | 4x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sei/80 | m | 6,80 |
| 15.4.90.7 | 3x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sei/00 | m | 6,00 |
| 15.4.90.8 | 3x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/60 | m | 5,60 |
| 15.4.90.9 | 2x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/90 | m | 4,90 |
| 15.4.90.10 | 2x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/50 | m | 4,50 |
| 15.4.90.11 | 2x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/55 | m | 3,55 |
| 15.4.90.12 | 2x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/20 | m | 3,20 |
| 15.4.90.13 | 5x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/60 | m | 5,60 |
| 15.4.90.14 | 5x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sei/40 | m | 6,40 |
| 15.4.90.15 | 5x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro otto/40 | m | 8,40 |
| 15.4.90.16 | 5x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro nove/90 | m | 9,90 |
| 15.4.90.17 | 5x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tredici/60 | m | 13,60 |
| 15.4.90.18 | 4x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro undici/50 | m | 11,50 |
| 15.4.90.19 | 3x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro nove/30 | m | 9,30 |
| 15.4.90.20 | 2x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sette/20 | m | 7,20 |
| 15.4.90.21 | 1x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/60 | m | 1,60 |
| 15.4.90.22 | 1x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/90 | m | 1,90 |
| 15.4.90.23 | 1x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/50 | m | 2,50 |
| 15.4.90.24 | 1x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/75 | m | 2,75 |
| 15.4.90.25 | 1x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/65 | m | 3,65 |
| 15.4.90.26 | 1x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/70 | m | 4,70 |
| 15.4.90.27 | 1x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sei/10 | m | 6,10 |
| 15.4.90.28 | 1x35 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sette/80 | m | 7,80 |
| 15.4.90.29 | 1x50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro nove/40 | m | 9,40 |
| 15.4.90.30 | 1x70 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dodici/20 | m | 12,20 |
| 15.4.90.31 | 1x95 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quindici/00 | m | 15,00 |
| 15.4.90.32 | 1x120 mm2 |  |  |
|  | al metro euro diciannove/20 | m | 19,20 |
| 15.4.90.33 | 1x150 mm2 |  |  |
|  | al metro euro ventuno/50 | m | 21,50 |
| 15.4.91.0 | Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV per segnalamento. |  |  |
|  | Linea elettrica in cavo resistente al fuoco RF31 ed a ridotta emissione di fumi e di gas tossici e corrosivi, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato speciale sotto guaina termoplastica speciale (CEI CEI 20-22III, CEI 20-36, CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20-37, CEI 20-45) sigla di designazione FG10(O)M1 0.6/1kV per segnalamento, fornita e posta in opera su tubazione o su canale o su passerella o graffettata. Sono compresi i morsetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. |  |  |
| 15.4.91.1 | 24x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro venticinque/80 | m | 25,80 |
| 15.4.91.2 | 24x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro ventidue/70 | m | 22,70 |
| 15.4.91.3 | 19x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro ventuno/10 | m | 21,10 |
| 15.4.91.4 | 19x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro diciotto/10 | m | 18,10 |
| 15.4.91.5 | 12x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattordici/00 | m | 14,00 |
| 15.4.91.6 | 12x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dodici/80 | m | 12,80 |
| 15.4.91.7 | 10x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dodici/20 | m | 12,20 |
| 15.4.91.8 | 10x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dieci/00 | m | 10,00 |
| 15.4.91.9 | 7x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro nove/20 | m | 9,20 |
| 15.4.91.10 | 7x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sette/90 | m | 7,90 |
| 15.4.100.0 | Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II). |  |  |
|  | Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07G9-K AFUMEX (norme CEI 20-35, CEI 20-38, CEI 20.22II) fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. |  |  |
| 15.4.100.1 | 1x240 mm2 |  |  |
|  | al metro euro ventiquattro/80 | m | 24,80 |
| 15.4.100.2 | 1x185 mm2 |  |  |
|  | al metro euro diciannove/90 | m | 19,90 |
| 15.4.100.3 | 1x150 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sedici/70 | m | 16,70 |
| 15.4.100.4 | 1x120 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattordici/70 | m | 14,70 |
| 15.4.100.5 | 1x95 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dodici/30 | m | 12,30 |
| 15.4.100.6 | 1x70 mm2 |  |  |
|  | al metro euro nove/40 | m | 9,40 |
| 15.4.100.7 | 1x50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sette/20 | m | 7,20 |
| 15.4.100.8 | 1x35 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/50 | m | 5,50 |
| 15.4.100.9 | 1x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/40 | m | 4,40 |
| 15.4.100.10 | 1x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/30 | m | 3,30 |
| 15.4.100.11 | 1x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/60 | m | 2,60 |
| 15.4.100.12 | 1x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/05 | m | 2,05 |
| 15.4.100.13 | 1x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/50 | m | 1,50 |
| 15.4.100.14 | 1x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/15 | m | 1,15 |
| 15.4.100.15 | 1x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro zero/85 | m | 0,85 |
| 15.4.110.0 | Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. |  |  |
|  | Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20 , CEI 20-22, CEI 20-35) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. |  |  |
| 15.4.110.1 | 1x240 mm2 |  |  |
|  | al metro euro diciassette/30 | m | 17,30 |
| 15.4.110.2 | 1x185 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tredici/90 | m | 13,90 |
| 15.4.110.3 | 1x150 mm2 |  |  |
|  | al metro euro undici/80 | m | 11,80 |
| 15.4.110.4 | 1x120 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dieci/20 | m | 10,20 |
| 15.4.110.5 | 1x95 mm2 |  |  |
|  | al metro euro otto/30 | m | 8,30 |
| 15.4.110.6 | 1x70 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sei/80 | m | 6,80 |
| 15.4.110.7 | 1x50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/40 | m | 5,40 |
| 15.4.110.8 | 1x35 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/20 | m | 4,20 |
| 15.4.110.9 | 1x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/30 | m | 3,30 |
| 15.4.110.10 | 1x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/45 | m | 2,45 |
| 15.4.110.11 | 1x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/95 | m | 1,95 |
| 15.4.110.12 | 1x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/50 | m | 1,50 |
| 15.4.110.13 | 1x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/20 | m | 1,20 |
| 15.4.110.14 | 1x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro zero/92 | m | 0,92 |
| 15.4.110.15 | 1x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro zero/70 | m | 0,70 |
| 15.4.111.0 | Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC FM9 AFUMEX |  |  |
|  | Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione FM9 AFUMEX (norme CEI 20-22III CEI 20-35, CEI 20-37, CEI 20-38) del tipo non propagante l'incendio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. |  |  |
| 15.4.111.1 | 1x240 mm2 |  |  |
|  | al metro euro diciotto/10 | m | 18,10 |
| 15.4.111.2 | 1x185 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattordici/50 | m | 14,50 |
| 15.4.111.3 | 1x150 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dodici/30 | m | 12,30 |
| 15.4.111.4 | 1x120 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dieci/20 | m | 10,20 |
| 15.4.111.5 | 1x95 mm2 |  |  |
|  | al metro euro otto/50 | m | 8,50 |
| 15.4.111.6 | 1x70 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sei/90 | m | 6,90 |
| 15.4.111.7 | 1x50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/30 | m | 5,30 |
| 15.4.111.8 | 1x35 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/20 | m | 4,20 |
| 15.4.111.9 | 1x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/40 | m | 3,40 |
| 15.4.111.10 | 1x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/70 | m | 2,70 |
| 15.4.111.11 | 1x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/15 | m | 2,15 |
| 15.4.111.12 | 1x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/60 | m | 1,60 |
| 15.4.111.13 | 1x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/30 | m | 1,30 |
| 15.4.111.14 | 1x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro zero/97 | m | 0,97 |
| 15.4.111.15 | 1x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro zero/71 | m | 0,71 |
| 15.4.120.0 | Linea elettrica in cavo multipolare con conduttori flessibili isolati in PVC di qualità R2 sotto guaina in PVC non propaganti l'incendio (CEI 20-14, CEI 20-22II, CEI 20-35) sigla di designazione N1VV-K. |  |  |
|  | Linea elettrica in cavo multipolare con conduttori flessibili fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. |  |  |
| 15.4.120.1 | 4x35 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dodici/90 | m | 12,90 |
| 15.4.120.2 | 3x35 mm2 |  |  |
|  | al metro euro undici/20 | m | 11,20 |
| 15.4.120.3 | 4x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dieci/80 | m | 10,80 |
| 15.4.120.4 | 3x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro otto/80 | m | 8,80 |
| 15.4.120.5 | 4x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sette/90 | m | 7,90 |
| 15.4.120.6 | 3x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sei/50 | m | 6,50 |
| 15.4.120.7 | 2x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/40 | m | 5,40 |
| 15.4.120.8 | 5x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sette/50 | m | 7,50 |
| 15.4.120.9 | 4x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sei/20 | m | 6,20 |
| 15.4.120.10 | 3x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/90 | m | 4,90 |
| 15.4.120.11 | 2x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/10 | m | 4,10 |
| 15.4.120.12 | 5x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/50 | m | 5,50 |
| 15.4.120.13 | 4x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/35 | m | 4,35 |
| 15.4.120.14 | 3x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/80 | m | 3,80 |
| 15.4.120.15 | 2x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/30 | m | 3,30 |
| 15.4.120.16 | 5x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/30 | m | 4,30 |
| 15.4.120.17 | 4x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/70 | m | 3,70 |
| 15.4.120.18 | 3x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/25 | m | 3,25 |
| 15.4.120.19 | 2x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/90 | m | 2,90 |
| 15.4.120.20 | 5x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/60 | m | 3,60 |
| 15.4.120.21 | 4x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/95 | m | 2,95 |
| 15.4.120.22 | 3x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/60 | m | 2,60 |
| 15.4.120.23 | 2x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/35 | m | 2,35 |
| 15.4.120.24 | 16x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sei/80 | m | 6,80 |
| 15.4.120.25 | 12x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/40 | m | 5,40 |
| 15.4.120.26 | 10x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/70 | m | 4,70 |
| 15.4.120.27 | 7x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/85 | m | 3,85 |
| 15.4.120.28 | 5x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/70 | m | 2,70 |
| 15.4.120.29 | 4x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/35 | m | 2,35 |
| 15.4.120.30 | 3x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/00 | m | 2,00 |
| 15.4.120.31 | 2x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/75 | m | 1,75 |
| 15.4.121.0 | Linea elettrica in cavo multipolare sigla di designazione FROR 450/750 V (CEI 20-20, CEI 20-22 II, CEI 20-35). |  |  |
|  | Linea elettrica in cavo multipolare sigla di designazione FROR 450/750 V (CEI 20-20, CEI 20-22 II, CEI 20-35), fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie; guaina di PVC qualità T12. |  |  |
| 15.4.121.1 | 5x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/95 | m | 4,95 |
| 15.4.121.2 | 5x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/95 | m | 3,95 |
| 15.4.121.3 | 5x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/00 | m | 3,00 |
| 15.4.121.4 | 5x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/50 | m | 2,50 |
| 15.4.121.5 | 4x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/10 | m | 4,10 |
| 15.4.121.6 | 4x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/20 | m | 3,20 |
| 15.4.121.7 | 4x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/60 | m | 2,60 |
| 15.4.121.8 | 4x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/15 | m | 2,15 |
| 15.4.121.9 | 3x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/35 | m | 3,35 |
| 15.4.121.10 | 3x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/80 | m | 2,80 |
| 15.4.121.11 | 3x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/25 | m | 2,25 |
| 15.4.121.12 | 3x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/85 | m | 1,85 |
| 15.4.121.13 | 2x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/75 | m | 2,75 |
| 15.4.121.14 | 2x4mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/35 | m | 2,35 |
| 15.4.121.15 | 2x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/90 | m | 1,90 |
| 15.4.121.16 | 2x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/55 | m | 1,55 |
| 15.4.122.0 | Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN-F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) |  |  |
|  | Linea elettrica in cavo multipolare con cavi per servizio pesante e cantiere H07 RN-F (CEI 20-19, CEI 20-35, AG4, AD8) fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. |  |  |
| 15.4.122.1 | 5x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro diciannove/40 | m | 19,40 |
| 15.4.122.2 | 5x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattordici/20 | m | 14,20 |
| 15.4.122.3 | 5x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dieci/90 | m | 10,90 |
| 15.4.122.4 | 5x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sei/80 | m | 6,80 |
| 15.4.122.5 | 5x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/50 | m | 5,50 |
| 15.4.122.6 | 5x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/25 | m | 4,25 |
| 15.4.122.7 | 5x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/40 | m | 3,40 |
| 15.4.122.8 | 4x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quindici/40 | m | 15,40 |
| 15.4.122.9 | 4x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro undici/20 | m | 11,20 |
| 15.4.122.10 | 4x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro otto/80 | m | 8,80 |
| 15.4.122.11 | 4x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/80 | m | 5,80 |
| 15.4.122.12 | 4x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/40 | m | 4,40 |
| 15.4.122.13 | 4x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/55 | m | 3,55 |
| 15.4.122.14 | 4x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/85 | m | 2,85 |
| 15.4.122.15 | 3x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dodici/40 | m | 12,40 |
| 15.4.122.16 | 3x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro nove/10 | m | 9,10 |
| 15.4.122.17 | 3x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sette/40 | m | 7,40 |
| 15.4.122.18 | 3x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/95 | m | 4,95 |
| 15.4.122.19 | 3x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/75 | m | 3,75 |
| 15.4.122.20 | 3x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/10 | m | 3,10 |
| 15.4.122.21 | 3x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/50 | m | 2,50 |
| 15.4.122.22 | 2x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dieci/00 | m | 10,00 |
| 15.4.122.23 | 2x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sette/60 | m | 7,60 |
| 15.4.122.24 | 2x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sei/00 | m | 6,00 |
| 15.4.122.25 | 2x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/80 | m | 3,80 |
| 15.4.122.26 | 2x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/20 | m | 3,20 |
| 15.4.122.27 | 2x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/60 | m | 2,60 |
| 15.4.122.28 | 2x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/10 | m | 2,10 |
| 15.4.123.0 | Linea elettrica in cavo di bassa tensione con cavi quadripolari autoportanti ad elica visibile, sigla di identificazione ARE4RX 0.6/1kV (CEI 20-31, CEI 20-35). |  |  |
|  | Linea elettrica in cavo di bassa tensione con cavi quadripolari autoportanti ad elica visibile, sigla di identificazione ARE4RX 0.6/1kV (CEI 20-31, CEI 20-35), conduttore in corda rigida rotonda compatta di alluminio, isolante in Polietilene reticolato di colore nero, guaina di qualità RZ, idonei per alimentazione tramite linee aeree o in aria .E’ compresa la fornitura e posa in opera degli accessori per l’ammarro a parete o a palo, le giunzioni e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.4.123.1 | 3x70+1x54.6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dodici/50 | m | 12,50 |
| 15.4.123.2 | 3x35+1x54.6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dieci/60 | m | 10,60 |
| 15.4.124.0 | Linea elettrica in cavo di bassa tensione con cavi quadripolari autoportanti ad elica visibile, sigla identificativa RE4E4X 0.6/1kV (CEI 20-31, CEI 20-35). |  |  |
|  | Linea elettrica in cavo di bassa tensione con cavi quadripolari autoportanti ad elica visibile, sigla identificativa RE4E4X 0.6/1kV (CEI 20-31, CEI 20-35conduttore in corda rigida rotonda non compatta di rame semicrudo, isolante in Polietilene reticolato, guaina in Polietilene reticolato, idonei per l’alimentazione tramite linee aeree o in aria. E’ compresa la fornitura e posa in opera degli accessori per l’ammarro a parete o a palo, le giunzioni e quanto altro occorra per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.4.124.1 | 4x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro otto/60 | m | 8,60 |
| 15.4.124.2 | 2x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sette/50 | m | 7,50 |
| 15.4.130.0 | Condotto sbarra prefabbricato 25A. |  |  |
|  | Condotto sbarra prefabbricato 25A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.4.130.1 | Elemento rettilineo IP55 |  |  |
|  | al metro euro ventitre/80 | m | 23,80 |
| 15.4.130.2 | Testata di alimentazione IP55 |  |  |
|  | cadauno euro trentadue/60 | cad | 32,60 |
| 15.4.130.3 | Spina di derivazione IP55 |  |  |
|  | cadauno euro tredici/70 | cad | 13,70 |
| 15.4.130.4 | Spina di derivazione e fusibile IP55 |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/90 | cad | 19,90 |
| 15.4.130.5 | Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe |  |  |
|  | cadauno euro quattordici/50 | cad | 14,50 |
| 15.4.130.6 | Staffa di fissaggio a parete |  |  |
|  | cadauno euro dieci/40 | cad | 10,40 |
| 15.4.130.7 | Testata di chiusura IP55 |  |  |
|  | cadauno euro quindici/50 | cad | 15,50 |
| 15.4.131.0 | Condotto sbarra prefabbricato 25A. |  |  |
|  | Condotto sbarra prefabbricato 25A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.4.131.1 | Elemento rettilineo a 6 conduttori IP55 |  |  |
|  | al metro euro trentacinque/20 | m | 35,20 |
| 15.4.131.2 | Elemento rettilineo a 8 conduttori IP55 |  |  |
|  | al metro euro trentanove/40 | m | 39,40 |
| 15.4.131.3 | Testata di alimentazione IP55 |  |  |
|  | cadauno euro cinquantotto/80 | cad | 58,80 |
| 15.4.131.4 | Spina di derivazioneIP55 |  |  |
|  | cadauno euro tredici/70 | cad | 13,70 |
| 15.4.131.5 | Spina di derivazione e fusibile IP55 |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/90 | cad | 19,90 |
| 15.4.131.6 | Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe |  |  |
|  | cadauno euro quattordici/50 | cad | 14,50 |
| 15.4.131.7 | Staffa di fissaggio a parete |  |  |
|  | cadauno euro dieci/40 | cad | 10,40 |
| 15.4.131.8 | Testata di chiusura IP 55 |  |  |
|  | cadauno euro diciassette/50 | cad | 17,50 |
| 15.4.140.0 | Condotto sbarra prefabbricato 40A. |  |  |
|  | Condotto sbarra prefabbricato 40A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 4 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 40A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 4m ohm/mt, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.4.140.1 | Elemento rettilineo IP55 |  |  |
|  | al metro euro ventitre/80 | m | 23,80 |
| 15.4.140.2 | Testata di alimentazione IP55 |  |  |
|  | cadauno euro quarantanove/90 | cad | 49,90 |
| 15.4.140.3 | Spina di derivazione IP55 |  |  |
|  | cadauno euro quattordici/50 | cad | 14,50 |
| 15.4.140.4 | Spina di derivazione e fusibile IP55 |  |  |
|  | cadauno euro venti/30 | cad | 20,30 |
| 15.4.140.5 | Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe |  |  |
|  | cadauno euro quattordici/50 | cad | 14,50 |
| 15.4.140.6 | Staffa di fissaggio a parete |  |  |
|  | cadauno euro dieci/40 | cad | 10,40 |
| 15.4.140.7 | Testata di chiusura IP55 |  |  |
|  | cadauno euro quindici/50 | cad | 15,50 |
| 15.4.141.0 | Condotto sbarra prefabbricato 40A |  |  |
|  | Condotto sbarra prefabbricato 40A con grado di protezione IP55, adatto per la distribuzione dei circuiti di illuminazione, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 75 cm, con n. 6 o 8 conduttori attivi in rame di portate nominali non inferiori a 25A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 7 m ohm/m, fornito e posto in opera, completo di ogni accessorio per il fissaggio ed il collegamento elettrico, inclusi gli oneri eventuali per gli otturatori e le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.4.141.1 | Elemento rettilineo a 6 conduttori IP55 |  |  |
|  | al metro euro quarantuno/20 | m | 41,20 |
| 15.4.141.2 | Elemento rettilineo a 8 conduttori IP55 |  |  |
|  | al metro euro quarantaquattro/70 | m | 44,70 |
| 15.4.141.3 | Testata di alimentazione IP55 |  |  |
|  | cadauno euro settantaquattro/00 | cad | 74,00 |
| 15.4.141.4 | Spina di derivazioneIP55 |  |  |
|  | cadauno euro tredici/70 | cad | 13,70 |
| 15.4.141.5 | Spina di derivazione e fusibile IP55 |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/90 | cad | 19,90 |
| 15.4.141.6 | Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe |  |  |
|  | cadauno euro quattordici/50 | cad | 14,50 |
| 15.4.141.7 | Staffa di fissaggio a parete |  |  |
|  | cadauno euro dieci/40 | cad | 10,40 |
| 15.4.141.8 | Testata di chiusura IP 55 |  |  |
|  | cadauno euro diciassette/50 | cad | 17,50 |
| 15.4.150.0 | Compenso aggiuntivo per la posa in opera di condotto sbarra di portata fino a 40A. |  |  |
|  | Compenso aggiuntivo per la posa in opera di condotto sbarra di portata fino a 40A ad altezza superiore ai 4 m. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.4.150.1 | Per ogni elemento rettilineo da 1 m. |  |  |
|  | cadauno euro uno/10 | cad | 1,10 |
| 15.4.150.2 | Per ogni testata di alimentazione o chiusura. |  |  |
|  | cadauno euro due/60 | cad | 2,60 |
| 15.4.150.3 | Per ogni staffa. |  |  |
|  | cadauno euro uno/60 | cad | 1,60 |
| 15.4.160.0 | Compenso per l'installazione di punto luce derivato da condotto sbarra prefabbricato. |  |  |
|  | Compenso per l'installazione di punto luce derivato da condotto sbarra prefabbricato, consistente nel cavo a doppio isolamento fino ad un max di 2 m di sezione di fase e di terra pari a 1,5 mm2 dalla spina di derivazione al corpo illuminante, posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.4.160.1 | Per ogni punto luce IP55. |  |  |
|  | cadauno euro nove/30 | cad | 9,30 |
| 15.4.160.2 | Maggiorazione per altezza superiore a 4 m. |  |  |
|  | cadauno euro quindici/50 | cad | 15,50 |
| 15.4.170.0 | Condotto sbarra prefabbricato da 100A. |  |  |
|  | Condotto sbarra prefabbricato 100A con grado di protezione IP4X, trasformabile in IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n.4 conduttori in rame con portata nominale non inferiore a 100A con resistenze ohmiche al metro massime misurate a 20° C, dell'ordine di 0,86m ohm/m, fornito e posto in opera ad altezza massima di 10 m. Sono compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.4.170.1 | Elemento rettilineo IP4X. |  |  |
|  | al metro euro trentanove/50 | m | 39,50 |
| 15.4.170.2 | Elemento rettilineo IP54 |  |  |
|  | al metro euro trentatre/10 | m | 33,10 |
| 15.4.170.3 | Testata di alimentazione IP4X. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasei/00 | cad | 66,00 |
| 15.4.170.4 | Testata di alimentazione IP54 |  |  |
|  | cadauno euro ottantacinque/60 | cad | 85,00 |
| 15.4.170.5 | Cassetta di derivazione IP4X e fusibili 25A. |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/20 | cad | 35,20 |
| 15.4.170.6 | Cassetta di derivazione IP54 e fusibili 25A. |  |  |
|  | cadauno euro quarantuno/90 | cad | 41,90 |
| 15.4.170.7 | Spina di derivazione e fusibile IP54- 40A. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantanove/00 | cad | 59,00 |
| 15.4.170.8 | Staffa di fissaggio a soffitto con porta staffe. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasei/00 | cad | 66,00 |
| 15.4.170.9 | Staffa di fissaggio a parete. |  |  |
|  | cadauno euro dodici/40 | cad | 12,40 |
| 15.4.170.10 | Testata di chiusura. |  |  |
|  | cadauno euro dieci/90 | cad | 10,90 |
| 15.4.170.11 | Spina di derivazione e fusibile IP4X - 40A. |  |  |
|  | cadauno euro ventidue/40 | cad | 22,40 |
| 15.4.180.0 | Condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A. |  |  |
|  | Condotto sbarra prefabbricato da 160A a 630A con grado IP54, adatto per la distribuzione dei circuiti F.M. di piccola potenza, costruito in conformità alle norme CEI 17.13 e le CEI EN 60 439-1, CEI EN 60 439-2, con derivazioni distanziate max 100 cm, con n. 4 conduttori attivi in alluminio per le seguenti portate nominali con le resistenze ohmiche max dell'ordine dei valori a lato indicati misurati a 20° C. 150 - 160A : 0,5 m ohm/m 225 - 250A : 0,22m ohm/m 400A : 0,14m ohm/m 630A : 0,09m ohm/m Fornito e posto in opera ad altezza massima di 10 m. Sono compresi: gli accessori; i fissaggi; i collegamenti elettrici, gli eventuali otturatori; le giunzioni atti a garantire il grado IP54. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.4.180.1 | Elemento rettilineo 160A IP54. |  |  |
|  | al metro euro sessantatre/00 | m | 63,00 |
| 15.4.180.2 | Elemento rettilineo 250A IP54. |  |  |
|  | al metro euro settanta/00 | m | 70,00 |
| 15.4.180.3 | Elemento rettilineo 400A IP54. |  |  |
|  | al metro euro centotrentadue/00 | m | 132,00 |
| 15.4.180.4 | Elemento rettilineo 630A IP54. |  |  |
|  | al metro euro centosettantotto/00 | m | 178,00 |
| 15.4.180.5 | Cassetta di alimentazione 160A IP54. |  |  |
|  | cadauno euro centottantadue/00 | cad | 182,00 |
| 15.4.180.6 | Cassetta di alimentazione 250A IP54 |  |  |
|  | cadauno euro centottandue/00 | cad | 182,00 |
| 15.4.180.7 | Cassetta di alimentazione 400A IP54. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocento/00 | cad | 400,00 |
| 15.4.180.8 | Cassetta di alimentazione 630A IP54. |  |  |
|  | cadauno euro seicentodue/00 | cad | 602,00 |
| 15.4.180.9 | Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP54 con fus. max 63A. |  |  |
|  | cadauno euro centoquattordici/00 | cad | 114,00 |
| 15.4.180.10 | Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP54 con fus. max 125A. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantatre/00 | cad | 163,00 |
| 15.4.180.11 | Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP54 con fus. max 250A. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosessantanove/00 | cad | 469,00 |
| 15.4.180.12 | Cassetta di derivazione 3P+N+PE IP54 con fus. max 400A. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentoventidue/00 | cad | 822,00 |
| 15.4.180.13 | Cassetta di chiusura IP54 160-250A. |  |  |
|  | cadauno euro trentasette/50 | cad | 37,50 |
| 15.4.180.14 | Cassetta di chiusura IP54 400A. |  |  |
|  | cadauno euro sessantadue/00 | cad | 62,00 |
| 15.4.180.15 | Cassetta di chiusura IP54 630A. |  |  |
|  | cadauno euro sessantaquattro/00 | cad | 64,00 |
| 15.4.190.0 | Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, da utilizzare esclusivamente per collegamenti interni (CEI 20-13, CEI 20-35). |  |  |
|  | Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, da utilizzare esclusivamente per collegamenti interni (CEI 20-13, CEI 20-35), fornito e posto in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.4.190.1 | 1x95 mm2 |  |  |
|  | al metro euro trentasette/50 | m | 37,50 |
| 15.4.190.2 | 1x70 mm2 |  |  |
|  | al metro euro trentasei/20 | m | 36,20 |
| 15.4.190.3 | 1x50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro trenta/30 | m | 30,30 |
| 15.4.190.4 | 1x35 mm2 |  |  |
|  | al metro euro ventinove/60 | m | 29,60 |
| 15.4.190.5 | 1x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro ventinove/20 | m | 29,20 |
| 15.4.191.0 | Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV (CEI 20-13, CEI 20-35). |  |  |
|  | Cavo unipolare MT, sigla di designazione RG7H1OR/12-20kV, (CEI 20-13, CEI 20-35), fornito e posto in opera in cavidotto già predisposto. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.4.191.1 | 1x240 mm2 |  |  |
|  | al metro euro trenta/30 | m | 30,30 |
| 15.4.191.2 | 1x185 mm2 |  |  |
|  | al metro euro ventisette/40 | m | 27,40 |
| 15.4.191.3 | 1x150 mm2 |  |  |
|  | al metro euro ventiquattro/10 | m | 24,10 |
| 15.4.191.4 | 1x95 mm2 |  |  |
|  | al metro euro diciassette/80 | m | 17,80 |
| 15.4.191.5 | 1x70 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quindici/30 | m | 15,30 |
| 15.4.191.6 | 1x50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tredici/50 | m | 13,50 |
| 15.4.191.7 | 1x35 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dodici/00 | m | 12,00 |
| 15.4.191.8 | 1x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro undici/30 | m | 11,30 |
| 15.4.210.0 | Linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione RG7HOR/12-20kV (CEI 20-13, CEI 20-35). |  |  |
|  | Linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione RG7HOR/12-20kV (CEI 20-13, CEI 20-35), fornita e posta in opera. Sono compresi: l’installazione su canalizzazione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.4.210.1 | 3x95 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quarantaquattro/50 | m | 44,50 |
| 15.4.210.2 | 3x70 mm2 |  |  |
|  | al metro euro trentotto/30 | m | 38,30 |
| 15.4.210.3 | 3x50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro trentatre/60 | m | 33,60 |
| 15.4.210.4 | 3x35 mm2 |  |  |
|  | al metro euro trenta/00 | m | 30,00 |
| 15.4.210.5 | 3x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro ventotto/50 | m | 28,50 |
| 15.4.210.6 | 3x150 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sessantacinque/00 | m | 65,00 |
| 15.4.230.0 | Cavo coassiale per impianti di antenna TV. |  |  |
|  | Cavo coassiale per distribuzione impianti antenna TV con impedenza pari a 75 ± 3 ohm, basse perdite, (30÷1000 MHz > 32 Db; 1000÷2150 mhZ > 30 Db), con conduttore in rame ø = 0,75 mm, schermo in rame stagnato. Conforme alle norme: CEI 12-15, CEI 46-1, CEI 20-11, IEC 96-1. Fornito e posto in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
|  | al metro euro due/90 | m | 2,90 |
| 15.4.231 | Cavo coassiale per discesa antenna impianti di antenna TV. |  |  |
|  | Cavo coassiale per discesa impianti di antenna TV con impedenza pari a 75 ± 3 ohm, e basse perdite: (30÷860 MHz < 35 dB; 860÷2150 MHz < 30 dB), con conduttore in rame stagnato forni ø = 1 mm. Conforme alle norme: CEI 12-15, CEI 46-1, CEI 20-11, IEC 96-1. Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
|  | al metro euro tre/00 | m | 3,00 |
| 15.4.232.0 | Cavo videocitofonico conforme alle norme CEI 20-11, IEC 332-3, IEC 332.1, CEI 20-22 /2, CEI 20-35, CEI 20-37/1 |  |  |
|  | Cavo videocitofonico conforme alle norme CEI 20-11, IEC 332-3, IEC 332.1, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I costituito: da cavi di alimentazione, da cavi di segnale e da un cavo coassiale di controllo di impedenza pari a 75 ± 3 ohm e basse perdite (30÷470 MHz < 35 dB; 470÷1000 MHz < 30 dB). . Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella,, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.4.232.1 | Cavo coassiale Rg59 + 2x1 mm2 + 6x0,50 mm2 + 6x0,35 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/20 | m | 5,20 |
| 15.4.232.2 | Cavo coassiale Rg59 + 2x0,75 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/85 | m | 3,85 |
| 15.4.232.3 | Cavo coassiale Rg59 + 2x0,50 mm2 + 8x0,22 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/40 | m | 4,40 |
| 15.4.233.0 | Linea in cavo piatto a due conduttori per impianti HI-FI. |  |  |
|  | Linea in cavo piatto a due conduttori per impianti HI-FI con colorazione della guaina Rosso/Nero per collegamento casse acustiche. Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.4.233.1 | 2x0,50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/90 | m | 1,90 |
| 15.4.233.2 | 2x0,75 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/00 | m | 2,00 |
| 15.4.233.3 | 2x1,00 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/50 | m | 2,50 |
| 15.4.233.4 | 2x1,50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/00 | m | 3,00 |
| 15.4.233.5 | 2x2,50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/50 | m | 3,50 |
| 15.4.234.0 | Linea in cavo citofonico per trasmissioni audio in interconnessione all’interno ed all’esterno di edifici. |  |  |
|  | Linea in cavo citofonico per trasmissioni audio in interconnessione all’interno ed all’esterno di edifici, designazione FROR. Rispondente alle norme: CEI 20-29, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 20-11, IEC 228, IEC 332.3, IEC 332.1. Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella, incluse le giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.4.234.1 | 2x0,50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/20 | m | 1,20 |
| 15.4.234.2 | 4x0,50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/50 | m | 1,50 |
| 15.4.234.3 | 6x0,50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/00 | m | 2,00 |
| 15.4.234.4 | 8x0,50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/35 | m | 2,35 |
| 15.4.234.5 | 10x0,50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/90 | m | 2,90 |
| 15.4.234.6 | 12x0,50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/20 | m | 3,20 |
| 15.4.234.7 | 14x0,50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/50 | m | 3,50 |
| 15.4.234.8 | 16x0,50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/90 | m | 3,90 |
| 15.4.234.9 | 18x0,50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattro/40 | m | 4,40 |
| 15.4.234.10 | 20x0,50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/00 | m | 5,00 |
| 15.4.234.11 | 22x0,50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinque/40 | m | 5,40 |
| 15.4.235 | Linea in cavo EIB per collegamenti bus tipo YCY11. |  |  |
|  | Linea in cavo EIB per collegamenti bus tipo YCY11 a quattro conduttori (due coppie: 2 x 2 x 0,8 mm) schermati e ritorti Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. |  |  |
|  | al metro euro uno/90 | m | 1,90 |
| 15.4.236 | Linea in cavo LonWorks per connessioni di rete tipo AWG22. |  |  |
|  | Linea in cavo LonWorks per connessioni di rete tipo AWG22 a due conduttori (una coppia: 2x0,60mm)Twistato e non schermato, con isolamento 1 kV, fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
|  | al metro euro uno/80 | m | 1,80 |
| 15.4.237.0 | Linea in cavo schermato per comando e rilevamento di segnali di antifurto e allarme. |  |  |
|  | Linea in cavo schermato per comando e rilevamento di segnali di antifurto e allarme trasmessi a bassa frequenza. Normativa di riferimento: CEI 20-11, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I, CEI 64-8, IEC 332.1, IEC 332.3. Tensione di esercizio: ≤ 50 V cc (sezione 0,22 mm2), ≤ 75 V ca (sezione 0,75 mm2), isolamento 450/750 V in grado da consentire la posa nelle stesse condutture dove siano presenti cavi elettrici alimentati con tensione 220/380V. Fornito e posto in posto in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.4.237.1 | 2x0,22 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/00 | m | 1,00 |
| 15.4.237.2 | 4x0,22 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/25 | m | 1,25 |
| 15.4.237.3 | 6x0,22 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/45 | m | 1,45 |
| 15.4.237.4 | 8x0,22 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/00 | m | 2,00 |
| 15.4.237.5 | 10x0,22 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/40 | m | 2,40 |
| 15.4.237.6 | 2x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro uno/70 | m | 1,70 |
| 15.4.237.7 | 4x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/00 | m | 2,00 |
| 15.4.237.8 | 6x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/50 | m | 2,50 |
| 15.4.237.9 | 8x0,22 mm2 + 2x0,50 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/70 | m | 2,70 |
| 15.4.237.10 | 2x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/00 | m | 2,00 |
| 15.4.237.11 | 4x 0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/40 | m | 2,40 |
| 15.4.237.12 | 6 x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 |  |  |
|  | al metro euro due/70 | m | 2,70 |
| 15.4.237.13 | 8x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tre/20 | m | 3,20 |
| 15.4.240.0 | Linea telefonica in cavo multicoppie. |  |  |
|  | Linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non propagante l’incendio (norma CEI 20-22) sigla di designazione TR/R, fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. |  |  |
| 15.4.240.1 | A 2 coppie. |  |  |
|  | al metro euro uno/10 | m | 1,10 |
| 15.4.240.2 | A 3 coppie. |  |  |
|  | al metro euro uno/75 | m | 1,75 |
| 15.4.240.3 | A 4 coppie |  |  |
|  | al metro euro due/10 | m | 2,10 |
| 15.4.240.4 | A 6 coppie. |  |  |
|  | al metro euro due/90 | m | 2,90 |
| 15.4.240.5 | A 11 coppie. |  |  |
|  | al metro euro quattro/70 | m | 4,70 |
| 15.4.240.6 | A 21 coppie |  |  |
|  | al metro euro nove/10 | m | 9,10 |
| 15.4.240.7 | A 30+1 coppie. |  |  |
|  | al metro euro tredici/00 | m | 13,00 |
| 15.4.240.8 | A 50+1 coppie. |  |  |
|  | al metro euro diciotto/10 | m | 18,10 |
| 15.4.250.0 | Linea in cavo per trasmissione dati. |  |  |
|  | Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l’incendio. Fornita e posta in opera. E’ compresa l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. |  |  |
| 15.4.250.1 | Tipo RG 58/U Imp. 50 Ohm. |  |  |
|  | al metro euro due/90 | m | 2,90 |
| 15.4.250.2 | Tipo RG 59/U Imp. 75 Ohm. |  |  |
|  | al metro euro tre/00 | m | 3,00 |
| 15.4.250.3 | Tipo TWINAX Imp. 100 Ohm. |  |  |
|  | al metro euro quattro/35 | m | 4,35 |
| 15.4.250.4 | Tipo UTP cat.5. |  |  |
|  | al metro euro due/20 | m | 2,20 |
| 15.4.250.5 | Tipo FTP cat.5. |  |  |
|  | al metro euro due/60 | m | 2,60 |
| 15.4.250.6 | Tipo UTP cat.5E. |  |  |
|  | al metro euro due/40 | m | 2,40 |
| 15.4.250.7 | Tipo FTP cat.5E |  |  |
|  | al metro euro due/85 | m | 2,85 |
| 15.4.250.8 | Tipo UTP cat.6. |  |  |
|  | al metro euro due/70 | m | 2,70 |
| 15.4.250.9 | Tipo FTP cat.6 |  |  |
|  | al metro euro tre/10 | m | 3,10 |
| 15.4.270.0 | Cavo ottico per esterno/interno tipo LOOSE UNITUBE, armatura antiroditore Dielettrica a filati di vetro, guaina Termoplastica speciale di tipo AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). |  |  |
|  | Cavo ottico per esterno/interno tipo LOOSE UNITUBE, armatura antiroditore Dielettrica a filati di vetro, guaina Termoplastica speciale di tipo AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 µm; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; > 500 MHz/km a 1300 nm. Fornita e posta in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie. |  |  |
| 15.4.270.1 | 12 Fibre |  |  |
|  | al metro euro nove/00 | m | 9,00 |
| 15.4.270.2 | 8 Fibre |  |  |
|  | al metro euro sette/00 | m | 7,00 |
| 15.4.270.3 | 6 Fibre |  |  |
|  | al metro euro cinque/80 | m | 5,80 |
| 15.4.270.4 | 4 Fibre |  |  |
|  | al metro euro cinque/00 | m | 5,00 |
| 15.4.280.0 | Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT, armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 µm. |  |  |
|  | Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT, armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 µm; Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km; Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km; Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm; > 500 MHz/km a 1300 nm. Fornita e posta in opera. Sono comprese l’installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie. |  |  |
| 15.4.280.1 | 12 Fibre |  |  |
|  | al metro euro otto/10 | m | 8,10 |
| 15.4.280.2 | 8 Fibre |  |  |
|  | al metro euro sei/50 | m | 6,50 |
| 15.4.280.3 | 6 Fibre |  |  |
|  | al metro euro cinque/40 | m | 5,40 |
| 15.4.280.4 | 4 Fibre |  |  |
|  | al metro euro quattro/40 | m | 4,40 |
| 15.4.280.5 | 2 Fibre |  |  |
|  | al metro euro tre/90 | m | 3,90 |
| 15.4.290.0 | Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie leggera con tensione di esercizio ≤ 500V. |  |  |
|  | Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie leggera con tensione di esercizio ≤ 500V. Con guaina esterna in rame ed isolante minerale all’ossido di magnesio. Fissato a parete o soffitto con graffette di rame nudo, compresa la fornitura e posa in opera di terminazioni, derivazioni e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le cassette di derivazione e le opere murarie. |  |  |
| 15.4.290.1 | 2 x 1 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sette/20 | m | 7,20 |
| 15.4.290.2 | 2 x 1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sette/80 | m | 7,80 |
| 15.4.290.3 | 2 x 2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro nove/10 | m | 9,10 |
| 15.4.290.4 | 2 x 4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro undici/10 | m | 11,10 |
| 15.4.290.5 | 3 x 1 mm2 |  |  |
|  | al metro euro otto/00 | m | 8,00 |
| 15.4.290.6 | 3 x 1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro otto/80 | m | 8,80 |
| 15.4.290.7 | 3 x 2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro undici/00 | m | 11,00 |
| 15.4.290.8 | 4 x 1 mm2 |  |  |
|  | al metro euro otto/90 | m | 8,90 |
| 15.4.290.9 | 4 x 1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro nove/90 | m | 9,90 |
| 15.4.290.10 | 4 x 2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dodici/30 | m | 12,30 |
| 15.4.290.11 | 7 x 1 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dodici/60 | m | 12,60 |
| 15.4.290.12 | 7 x 1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattordici/10 | m | 14,10 |
| 15.4.290.13 | 7 x 2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sedici/80 | m | 16,80 |
| 15.4.290.14 | 2 x 1 mm2, twistato |  |  |
|  | al metro euro otto/10 | m | 8,10 |
| 15.4.290.15 | 2 x 1,5 mm2, twistato |  |  |
|  | al metro euro otto/60 | m | 8,60 |
| 15.4.291 | Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie leggera con tensione di esercizio ≤ 500V. |  |  |
|  | Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie leggera con tensione di esercizio ≤ 500V. Incremento per rivestimento con mescola termoplastica a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi per posa in opera incassata sotto intonaco. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. |  |  |
|  | al metro euro uno/10 | m | 1,10 |
| 15.4.292 | Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie pesante con tensione di esercizio ≤ 750V. |  |  |
|  | Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie pesante con tensione di esercizio ≤ 750V. Incremento per rivestimento con mescola termoplastica a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi e posa in opera incassata sotto intonaco comprese le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo E’ esclusa l’eventuale intonacatura, rasatura e tinteggiatura. |  |  |
|  | al metro euro sette/30 | m | 7,30 |
| 15.4.293.0 | Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie pesante con tensione di esercizio ≤ 750V. |  |  |
|  | Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie pesante con tensione di esercizio ≤ 750V. Con guaina esterna in rame ed isolante minerale all’ossido di magnesio. Fissato a parete o soffitto con graffette di rame nudo, compresa la fornitura e posa in opera di terminazioni, derivazioni e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. |  |  |
| 15.4.293.1 | 2x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro undici/10 | m | 11,10 |
| 15.4.293.2 | 2x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro dodici/60 | m | 12,60 |
| 15.4.293.3 | 2x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattordici/80 | m | 14,80 |
| 15.4.293.4 | 2x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro diciassette/00 | m | 17,00 |
| 15.4.293.5 | 2x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro venti/30 | m | 20,30 |
| 15.4.293.6 | 2x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro ventisei/20 | m | 26,20 |
| 15.4.293.7 | 2x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro trentaquattro/70 | m | 34,70 |
| 15.4.293.8 | 3x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro undici/80 | m | 11,80 |
| 15.4.293.9 | 3x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quattordici/00 | m | 14,00 |
| 15.4.293.10 | 3x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sedici/20 | m | 16,20 |
| 15.4.293.11 | 3x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro diciannove/10 | m | 19,10 |
| 15.4.293.12 | 3x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro ventitre/10 | m | 23,10 |
| 15.4.293.13 | 3x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro ventotto/20 | m | 28,20 |
| 15.4.293.14 | 3x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro quarantatre/20 | m | 43,20 |
| 15.4.293.15 | 4x1,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro tredici/90 | m | 13,90 |
| 15.4.293.16 | 4x2,5 mm2 |  |  |
|  | al metro euro sedici/10 | m | 16,10 |
| 15.4.293.17 | 4x4 mm2 |  |  |
|  | al metro euro diciannove/00 | m | 19,00 |
| 15.4.293.18 | 4x6 mm2 |  |  |
|  | al metro euro ventidue/20 | m | 22,20 |
| 15.4.293.19 | 4x10 mm2 |  |  |
|  | al metro euro ventotto/40 | m | 28,40 |
| 15.4.293.20 | 4x16 mm2 |  |  |
|  | al metro euro trentotto/80 | m | 38,80 |
| 15.4.293.21 | 4x25 mm2 |  |  |
|  | al metro euro cinquantatre/00 | m | 53,00 |
| 15.4.294 | Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie pesante con tensione di esercizio ≤ 750V |  |  |
|  | Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie pesante con tensione di esercizio ≤ 750V. Incremento per rivestimento con mescola termoplastica a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi e posa in opera incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. |  |  |
|  | al metro euro uno/30 | m | 1,30 |
| 15.4.295 | Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie pesante con tensione di esercizio ≤ 750V. |  |  |
|  | Linea in cavo multipolare ad isolamento minerale con conduttori in rame a filo unico conforme alle norme IEC 702 , CEI 20-39/1, CEI 20-39/2, CEI 20-36, CEI 20-37 serie pesante con tensione di esercizio ≤ 750V. Incremento per rivestimento con mescola termoplastica a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi e posa in opera incassata sotto intonaco comprese le opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo. E’ esclusa l’eventuale intonacatura, rasatura e tinteggiatura. |  |  |
|  | al metro euro otto/70 | m | 8,70 |
| 15.4.296.0 | Cassetta di derivazione in ottone satinato stagna IP67. |  |  |
|  | Cassetta di derivazione in ottone satinato stagna IP67, con pareti lisce completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare il lavoro completo. |  |  |
| 15.4.296.1 | dimensioni 83x117x63 mm |  |  |
|  | al metro euro settantasei/00 | m | 76,00 |
| 15.4.296.2 | dimensioni 125x185x69 mm |  |  |
|  | al metro euro centotrentanove/00 | m | 139,00 |