| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.2 | Distribuzione circuiti F.M. (Prese di Forza Motrice). |  |  |
| 15.2.10.0 | Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. |  |  |
|  | Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo NO7V-K o FM9 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mm2 (per prese fino a 16A), 6mm2 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto; il frutto; il supporto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. |  |  |
| 15.2.10.1 | Per presa da frutto 2P+T 10A (P11) o 16A (P17) o 10/16A (P11/17). |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/60 | cad | 21,60 |
| 15.2.10.2 | Per ogni frutto in più sulla stessa scatola tipo P11 o P17 o P11/17. |  |  |
|  | cadauno euro quattro/70 | cad | 4,70 |
| 15.2.10.3 | Per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio. |  |  |
|  | cadauno euro diciassette/00 | cad | 17,00 |
| 15.2.10.4 | Per allaccio elettrico trifase escluso il collegamento all'apparecchio. |  |  |
|  | cadauno euro venti/50 | cad | 20,50 |
| 15.2.10.5 | Per allaccio ventilconvettore, caldaia murale o termostato, incluso il collegamento all'apparecchio. |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/30 | cad | 19,30 |
| 15.2.10.6 | Per presa da frutto 2P+T 10/16A tipo UNEL P30 o P30/17. |  |  |
|  | cadauno euro ventisei/70 | cad | 26,70 |
| 15.2.10.7 | Per ogni frutto in più sulla stessa scatola tipo UNEL P30 o P30/17. |  |  |
|  | cadauno euro sei/50 | cad | 6,50 |
| 15.2.20.0 | Incremento al punto presa in traccia per quota linea dorsale. |  |  |
|  | Incremento al punto presa in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito realizzato sottotraccia con conduttori tipo NO7V-K o FM9, tubazioni e scatole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco. Sono compresi: i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe, il tutto dal quadro di piano o di zona; le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra, la rimozione del materiale di risulta e l'eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole, la chiusura con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. |  |  |
| 15.2.20.1 | Escluse le opere murarie. |  |  |
|  | cadauno euro quattro/70 | cad | 4,70 |
| 15.2.20.2 | Incluse le opere murarie su murature non intonacate. |  |  |
|  | cadauno euro dodici/00 | cad | 12,00 |
| 15.2.20.3 | Incluse le opere murarie su murature intonacate. |  |  |
|  | cadauno euro quindici/50 | cad | 15,50 |
| 15.2.20.4 | Maggiorazione per opere murarie su muratura in mattone pieno, calcestruzzo o pietra. |  |  |
|  | cadauno euro nove/80 | cad | 9,80 |
| 15.2.30.0 | Incremento al punto presa per opere murarie. |  |  |
|  | Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella in mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra; la rimozione del materiale di risulta e l'eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole, la chiusura con malta; il tutto dalla scatola di derivazione della linea dorsale per punto presa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi l'intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. |  |  |
| 15.2.30.1 | Per ogni punto presa su murature non intonacate. |  |  |
|  | cadauno euro sette/10 | cad | 7,10 |
| 15.2.30.2 | Per ogni punto presa su murature intonacate. |  |  |
|  | cadauno euro dieci/60 | cad | 10,60 |
| 15.2.30.3 | Maggiorazione per opere murarie su muratura in mattone pieno, calcestruzzo o pietra. |  |  |
|  | cadauno euro nove/80 | cad | 9,80 |
| 15.2.40.0 | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. |  |  |
|  | Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo NO7VK o FM9 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mm2 (per prese fino a 16A) e 6mm2 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto; il frutto; il supporto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.2.40.1 | Per presa da frutto 2P+T 10A (P11) o 16A (P17) o 10/16A (P11/17). |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattro/20 | cad | 24,20 |
| 15.2.40.2 | Per ogni frutto in più sulla stessa scatola tipo P11 o P17 o P11/17. |  |  |
|  | cadauno euro quattro/70 | cad | 4,70 |
| 15.2.40.3 | Per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio. |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/60 | cad | 19,60 |
| 15.2.40.4 | Per allaccio elettrico trifase escluso il collegamento all'apparecchio. |  |  |
|  | cadauno euro ventidue/60 | cad | 22,60 |
| 15.2.40.5 | Per allaccio ventilconvettore, caldaia murale o termostato, incluso il collegamento all'apparecchio. |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/30 | cad | 21,30 |
| 15.2.40.6 | Per presa da frutto 2P+T 10/16A tipo UNEL P30 o P30/17. |  |  |
|  | cadauno euro ventinove/00 | cad | 29,00 |
| 15.2.40.7 | Per ogni frutto in più sulla stessa scatola tipo UNEL P30 o P30/17. |  |  |
|  | cadauno euro sei/50 | cad | 6,50 |
| 15.2.40.8 | Incremento al punto presa, all'allaccio elettrico monofase o ventilconvettore, ecc. per esecuzione con conduttori a ridottissima emissione di fumi e gas tossici tipo N07G9-K (Norme CEI 20-37, 20-38). |  |  |
|  | cadauno euro due/00 | cad | 2,00 |
| 15.2.40.9 | Incremento all'allaccio elettrico trifase per esecuzione con conduttori a ridottissima emissione di fumi e gas tossici tipo N07G9-K (Norme CEI 20-37, 20-38). |  |  |
|  | cadauno euro due/50 | cad | 2,50 |
| 15.2.40.10 | Incremento al punto al punto presa, all'allaccio elettrico monofase o ventilconvettore, ecc. per esecuzione con conduttori tipo FG7(O)R 0,6/1kV. |  |  |
|  | cadauno euro due/50 | cad | 2,50 |
| 15.2.40.11 | Incremento all'allaccio elettrico trifase per esecuzione con conduttori tipo FG7(O)R 0,6/1kV. |  |  |
|  | cadauno euro tre/00 | cad | 3,00 |
| 15.2.40.12 | Incremento al punto presa, all'allaccio elettrico monofase o ventilconvettore, ecc. per esecuzione con conduttori resistenti al fuoco tipo FG10(O)M1 0,6/1kV (Norme CEI 20-36, 20-37, 20-38). |  |  |
|  | cadauno euro quattro/70 | cad | 4,70 |
| 15.2.40.13 | Incremento all'allaccio elettrico trifase per esecuzione con conduttori resistenti al fuoco tipo FG10(O)M1 0,6/1kV (Norme CEI 20-36, 20-37, 20-38). |  |  |
|  | cadauno euro cinque/30 | cad | 5,30 |
| 15.2.50.0 | Incremento al punto presa in vista per esecuzione minimo IP55. |  |  |
|  | Incremento al punto luce in vista per esecuzione minimo IP55 realizzato con tubazione in PVC autoestinguente o metallica rigida o flessibile, raccordabile, scatole di derivazione in PVC o metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.2.50.1 | Per punto presa in PVC. |  |  |
|  | cadauno euro sette/00 | cad | 7,00 |
| 15.2.50.2 | Per punto presa in metallo. |  |  |
|  | cadauno euro nove/30 | cad | 9,30 |
| 15.2.60.0 | Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale. |  |  |
|  | Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito realizzato con tubazione o canaletta e scatole di derivazione in PVC autoestinguente o metalliche fissate a muro; conduttori dorsali tipo NO7V-K o FM9. Sono comprese le curve; le viti di fissaggio; gli stop. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.2.60.1 | In tubazione di PVC con raccordi fino a IP44. |  |  |
|  | cadauno euro sette/10 | cad | 7,10 |
| 15.2.60.2 | In tubazione di PVC con raccordi minimo IP55. |  |  |
|  | cadauno euro nove/50 | cad | 9,50 |
| 15.2.60.3 | In tubazione metallica con raccordi minimo IP55. |  |  |
|  | cadauno euro undici/50 | cad | 11,50 |
| 15.2.60.4 | In minicanale portacavi di PVC autoestinguente con dimensioni massime 70x20mm. |  |  |
|  | cadauno euro otto/80 | cad | 8,80 |
| 15.2.60.5 | In canale portacavi di PVC autoestinguente o metallico o passerella portacavi metallica, con cavi multipolari non propaganti l'incendio (Norma CEI 20-22), esclusa la canalizzazione. |  |  |
|  | cadauno euro sei/50 | cad | 6,50 |
| 15.2.61.0 | Maggiorazione alla quota dorsale del punto presa o allaccio elettrico. |  |  |
|  | Maggiorazione alla quota dorsale del punto presa o allaccio elettrico per l'esecuzione con cavi a ridottissima emissione di fumi e gas tossici (Norme CEI 20-22, 20-37, 20-38) o resistenti al fuoco (Norma CEI 20-36). |  |  |
| 15.2.61.1 | Con cavi a ridottissima emissione tipo FG7(O)M1 0,6/1kV (Norme CEI 20-37, 20-38). |  |  |
|  | cadauno euro tre/20 | cad | 3,20 |
| 15.2.61.2 | Con cavi resistenti al fuoco tipo FG10(O)M1 0,6/1kV (Norme CEI 20-36, 20-37, 20-38). |  |  |
|  | cadauno euro cinque/10 | cad | 5,10 |
| 15.2.70.0 | Sostituzione di punto presa. |  |  |
|  | Sostituzione di punto presa. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con cavi tipo NO7V-K o FM9 di idonea sezione (min. 2,5mm2), delle placche dei morsetti; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano e di zona. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.2.70.1 | Per presa da frutto 2P+T 10A (P11) o 16A (P17) o 10/16A (P11/17) |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/40 | cad | 18,40 |
| 15.2.70.2 | Per presa da frutto 2P+T 16A tipo UNEL P30 o P30/17 |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/20 | cad | 21,20 |
| 15.2.70.3 | Per ogni frutto in più sulla stessa scatola tipo P11 o P17 o P11/17. |  |  |
|  | cadauno euro cinque/20 | cad | 5,20 |
| 15.2.70.4 | Per ogni frutto in più sulla stessa scatola tipo UNEL P30 o P30/17. |  |  |
|  | cadauno euro sette/00 | cad | 7,00 |
| 15.2.70.5 | Per allaccio elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio. |  |  |
|  | cadauno euro tredici/80 | cad | 13,80 |
| 15.2.70.6 | Per allaccio elettrico trifase escluso il collegamento all'apparecchio. |  |  |
|  | cadauno euro diciassette/10 | cad | 17,10 |
| 15.2.70.7 | Per allaccio ventilconvettore, caldaia murale o termostato, incluso il collegamento all'apparecchio. |  |  |
|  | cadauno euro sedici/20 | cad | 16,20 |
| 15.2.70.8 | Incremento per sostituzione scatola portafrutto incassata. |  |  |
|  | cadauno euro tredici/40 | cad | 13,40 |
| 15.2.70.9 | Incremento per sostituzione scatola portafrutto installata in vista. |  |  |
|  | cadauno euro sette/80 | cad | 7,80 |
| 15.2.80.0 | Protezione singola di presa di corrente o allaccio elettrico monofase. |  |  |
|  | Protezione singola di presa di corrente o allaccio elettrico monofase, costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civile per comando e protezione singola presa o allaccio elettrico monofase, posta in opera, completa di collegamenti, da applicare come incremento al punto presa o di allaccio elettrico monofase. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.2.80.1 | Bipolare. |  |  |
|  | cadauno euro sette/00 | cad | 7,00 |
| 15.2.80.2 | Bipolare + fusibile. |  |  |
|  | cadauno euro undici/00 | cad | 11,00 |
| 15.2.80.3 | Magnetotermico Unipolare+Neutro apribile In: da 6 a 16A. |  |  |
|  | cadauno euro trenta/00 | cad | 30,00 |
| 15.2.80.4 | Differenziale magnetotermico Unipolare+Neutro apribile Idn: 6, 10, 30 mA classe AC - In: da 6 a 16A. |  |  |
|  | cadauno euro ottantadue/00 | cad | 82,00 |
| 15.2.80.5 | Blocco differenziale con Idn: 6, 10, 30 mA classe A, In: 16A, accoppiabile ad interruttore megnetotermico. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantanove/00 | cad | 59,00 |
| 15.2.90.0 | Punto presa CEE trifase da 63A. |  |  |
|  | Punto presa CEE trifase da 63A realizzato con conduttore NO7V-K o FM9 di sezione minima pari a 16mm2 sia di fase che di terra, in tubazione in PVC raccordabile su scatole in PVC o in tubazione metallica raccordabile su scatole metalliche; il tutto con grado di protezione IP44 o IP55 escluso l'apparecchio, posto in opera, dalla scatola di derivazione della linea dorsale. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.2.90.1 | Punto presa in tubazione in PVC. |  |  |
|  | cadauno euro quarantadue/40 | cad | 42,40 |
| 15.2.90.2 | Punto presa in tubazione metallica. |  |  |
|  | cadauno euro quarantanove/10 | cad | 49,10 |
| 15.2.90.3 | Incremento al punto presa per esecuzione con conduttori a ridottissima emissione di fumi e gas tossici tipo N07G9-K (Norme CEI 20-37, 20-38). |  |  |
|  | cadauno euro quattro/90 | cad | 4,90 |
| 15.2.90.4 | Incremento al punto al punto presa per esecuzione con conduttori tipo FG7(O)R 0,6/1kV. |  |  |
|  | cadauno euro cinque/60 | cad | 5,60 |
| 15.2.90.5 | Incremento al punto presa per esecuzione con conduttori resistenti al fuoco tipo FG10(O)M1 0,6/1kV (Norme CEI 20-36, 20-37, 20-38). |  |  |
|  | cadauno euro dieci/00 | cad | 10,00 |
| 15.2.100.0 | Presa fissa CEE con custodia in materiale termoplastico. |  |  |
|  | Presa fissa CEE con custodia in materiale termoplastico e grado di protezione minimo IP44 fino a IP67, del tipo semplice o con interruttore di blocco ed alimentazione diretta od interruttore di blocco e base portafusibili. Posta in opera inclusi gli accessori per il montaggio, gli eventuali fusibili, il collegamento elettrico al punto presa ed eventuali cablaggi per gruppi di apparecchi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.2.100.1 | Presa semplice 2P+T 16A IP44. |  |  |
|  | cadauno euro quindici/00 | cad | 15,00 |
| 15.2.100.2 | Presa semplice 2P+T 16A IP67. |  |  |
|  | cadauno euro sedici/60 | cad | 16,60 |
| 15.2.100.3 | Presa con interruttore di blocco 2P+T 16A IP44. |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/50 | cad | 31,50 |
| 15.2.100.4 | Presa con interruttore di blocco 2P+T 16A IP55. |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/60 | cad | 35,60 |
| 15.2.100.5 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 16A IP55. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantatre/00 | cad | 53,00 |
| 15.2.100.6 | Presa semplice 2P+T 32A IP44. |  |  |
|  | cadauno euro diciassette/00 | cad | 17,00 |
| 15.2.100.7 | Presa semplice 2P+T 32A IP67. |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/20 | cad | 19,20 |
| 15.2.100.8 | Presa con interruttore di blocco 2P+T 32A IP44. |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/50 | cad | 35,50 |
| 15.2.100.9 | Presa con interruttore di blocco 2P+T 32A IP55. |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/10 | cad | 40,10 |
| 15.2.100.10 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 32A IP55. |  |  |
|  | cadauno euro settantadue/00 | cad | 72,00 |
| 15.2.100.11 | Presa semplice 3P+T 16A IP44. |  |  |
|  | cadauno euro sedici/10 | cad | 16,10 |
| 15.2.100.12 | Presa semplice 3P+T 16A IP67. |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/10 | cad | 18,10 |
| 15.2.100.13 | Presa con interruttore di blocco 3P+T 16A IP44. |  |  |
|  | cadauno euro trentatre/40 | cad | 33,40 |
| 15.2.100.14 | Presa con interruttore di blocco 3P+T 16A IP55. |  |  |
|  | cadauno euro trentasette/70 | cad | 37,70 |
| 15.2.100.15 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 16A IP55. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantanove/00 | cad | 59,00 |
| 15.2.100.16 | Presa semplice 3P+T 32A IP44. |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/20 | cad | 18,20 |
| 15.2.100.17 | Presa semplice 3P+T 32A IP67. |  |  |
|  | cadauno euro venti/40 | cad | 20,40 |
| 15.2.100.18 | Presa con interruttore di blocco 3P+T 32A IP44. |  |  |
|  | cadauno euro trentotto/10 | cad | 38,10 |
| 15.2.100.19 | Presa con interruttore di blocco 3P+T 32A IP55. |  |  |
|  | cadauno euro quarantatre/10 | cad | 43,10 |
| 15.2.100.20 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 32A IP55. |  |  |
|  | cadauno euro ottantacinque/00 | cad | 85,00 |
| 15.2.100.21 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 63A IP55. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentuno/00 | cad | 131,00 |
| 15.2.100.22 | Presa semplice 3P+T 16A IP44. |  |  |
|  | cadauno euro diciassette/20 | cad | 17,20 |
| 15.2.100.23 | Presa semplice 3P+N+T 16A IP67. |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/70 | cad | 19,70 |
| 15.2.100.24 | Presa con interruttore di blocco 3P+N+T 16A IP44. |  |  |
|  | cadauno euro trentasei/60 | cad | 36,60 |
| 15.2.100.25 | Presa con interruttore di blocco 3P+N+T 16A IP55. |  |  |
|  | cadauno euro quarantuno/40 | cad | 41,40 |
| 15.2.100.26 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 16A IP55. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantanove/00 | cad | 59,00 |
| 15.2.100.27 | Presa semplice 3P+N+T 32A IP44. |  |  |
|  | cadauno euro venti/50 | cad | 20,50 |
| 15.2.100.28 | Presa semplice 3P+N+T 32A IP67. |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/10 | cad | 23,10 |
| 15.2.100.29 | Presa con interruttore di blocco 3P+N+T 32A IP44. |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/80 | cad | 40,80 |
| 15.2.100.30 | Presa con interruttore di blocco 3P+N+T 32A IP55. |  |  |
|  | cadauno euro quarantasei/10 | cad | 46,10 |
| 15.2.100.31 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 32A IP55. |  |  |
|  | cadauno euro ottantacinque/00 | cad | 85,00 |
| 15.2.100.32 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 63A IP55. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentuno/00 | cad | 131,00 |
| 15.2.100.33 | Presa con trasformatore di sicurezza (SELV - min. 140VA) 2P 16A con fusibili. |  |  |
|  | cadauno euro centodiciassette/00 | cad | 117,00 |
| 15.2.100.34 | Contenitore per formazioni multiple di prese CEE con interruttore di blocco, predisposto per installazione di dispositivi di protezione modulari DIN, con grado di protezione minimo IP55. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. |  |  |
|  | cadauno euro quindici/30 | cad | 15,30 |
| 15.2.100.35 | Contenitore per formazioni multiple di prese CEE con interruttore di blocco e fusibili, predisposto con cassetta di derivazione, con grado di protezione minimo IP55. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. |  |  |
|  | cadauno euro nove/10 | cad | 9,10 |
| 15.2.100.36 | Contenitore per formazioni multiple di prese CEE con interruttore di blocco e fusibili, predisposto per installazione di dispositivi di protezione modulari DIN, con grado di protezione minimo IP55. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/80 | cad | 18,80 |
| 15.02.110.0 | Presa fissa CEE con custodia in materiale termoplastico per impieghi gravosi. |  |  |
|  | Presa fissa CEE con custodia in materiale termoplastico per impieghi gravosi, con grado di protezione minimo IP66, resistenza meccanica agli urti minimo 20J, dispositivo di blocco dotato di interruttore di manovra - sezionatore in categoria AC22A, base portafusibili od alimentazione diretta della presa o guida DIN per inserimento dispositivo di protezione modulare. Posta in opera inclusi gli accessori per il montaggio, gli eventuali fusibili, il collegamento elettrico al punto presa ed eventuali cablaggi per gruppi di apparecchi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.2.110.1 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 2P+T 16A. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasette/00 | cad | 67,00 |
| 15.2.110.2 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 2P+T 32A. |  |  |
|  | cadauno euro settantotto/00 | cad | 78,00 |
| 15.2.110.3 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 16A. |  |  |
|  | cadauno euro settantaquattro/00 | cad | 74,00 |
| 15.2.110.4 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 32A. |  |  |
|  | cadauno euro ottantacinque/00 | cad | 85,00 |
| 15.2.110.5 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 63A. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentatre/00 | cad | 133,00 |
| 15.2.110.6 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+T 16A. |  |  |
|  | cadauno euro settantuno/00 | cad | 71,00 |
| 15.2.110.7 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+T 32A. |  |  |
|  | cadauno euro ottantadue/00 | cad | 82,00 |
| 15.2.110.8 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+T 63A. |  |  |
|  | cadauno euro centocinque/00 | cad | 105,00 |
| 15.2.110.9 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 16A. |  |  |
|  | cadauno euro ottantuno/00 | cad | 81,00 |
| 15.2.110.10 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 32A. |  |  |
|  | cadauno euro novantatre/00 | cad | 93,00 |
| 15.2.110.11 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 63A. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantotto/00 | cad | 158,00 |
| 15.2.110.12 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+N+T 16A. |  |  |
|  | cadauno euro settantasette/00 | cad | 77,00 |
| 15.2.110.13 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+N+T 32A. |  |  |
|  | cadauno euro ottantasette/00 | cad | 87,00 |
| 15.2.110.14 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+N+T 63A. |  |  |
|  | cadauno euro centododici/00 | cad | 112,00 |
| 15.2.110.15 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 16A. |  |  |
|  | cadauno euro ottantatre/00 | cad | 83,00 |
| 15.2.110.16 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 32A. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 15.2.110.17 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 63A. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantaquattro/00 | cad | 164,00 |
| 15.2.110.18 | Presa con trasformatore di sicurezza (SELV - min. 140VA) 2P 16A con fusibili. |  |  |
|  | cadauno euro centotrenta/00 | cad | 130,00 |
| 15.2.110.19 | Contenitore per formazioni multiple di prese CEE fino a 32A, predisposto con cassetta di derivazione e con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/00 | cad | 19,00 |
| 15.2.110.20 | Contenitore per formazioni multiple di prese CEE fino a 32A, predisposto con guida DIN per dispositivi modulari e sportello trasparente, con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. |  |  |
|  | cadauno euro venticinque/20 | cad | 25,20 |
| 15.2.110.21 | Contenitore per formazioni multiple di prese CEE da 63A, predisposto con cassetta di derivazione e con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/70 | cad | 35,70 |
| 15.2.110.22 | Contenitore per formazioni multiple di prese CEE da 63A, predisposto con guida DIN per dispositivi modulari e sportello trasparente, con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. |  |  |
|  | cadauno euro quarantadue/70 | cad | 42,70 |
| 15.02.115.0 | Presa fissa CEE con custodia in materiale plastico termoindurente per impieghi gravosi. |  |  |
|  | Presa fissa CEE con custodia in materiale plastico termoindurente per impieghi gravosi, con grado di protezione minimo IP66, resistenza meccanica agli urti minimo 20J, dispositivo di blocco dotato di interruttore di manovra - sezionatore in categoria AC23A-AC3, base portafusibili od alimentazione diretta della presa o guida DIN per inserimento dispositivo di protezione modulare. Posta in opera inclusi gli accessori per il montaggio, gli eventuali fusibili, il collegamento elettrico al punto presa ed eventuali cablaggi per gruppi di apparecchi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.2.115.1 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 2P+T 16A. |  |  |
|  | cadauno euro ottantotto/00 | cad | 88,00 |
| 15.2.115.2 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 2P+T 32A. |  |  |
|  | cadauno euro centotre/00 | cad | 103,00 |
| 15.2.115.3 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 16A. |  |  |
|  | cadauno euro ottantaquattro/00 | cad | 84,00 |
| 15.2.115.4 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 32A. |  |  |
|  | cadauno euro centocinque/00 | cad | 105,00 |
| 15.2.115.5 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 2P+T 63A. |  |  |
|  | cadauno euro centottantuno/00 | cad | 181,00 |
| 15.2.115.6 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+T 16A. |  |  |
|  | cadauno euro novantadue/00 | cad | 92,00 |
| 15.2.115.7 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+T 32A. |  |  |
|  | cadauno euro centootto/00 | cad | 108,00 |
| 15.2.115.8 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+T 63A. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantuno/00 | cad | 151,00 |
| 15.2.115.9 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 16A. |  |  |
|  | cadauno euro novantuno/00 | cad | 91,00 |
| 15.2.115.10 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 32A. |  |  |
|  | cadauno euro centootto/00 | cad | 108,00 |
| 15.2.115.11 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+T 63A. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosedici/00 | cad | 216,00 |
| 15.2.115.12 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+N+T 16A. |  |  |
|  | cadauno euro novantasei/00 | cad | 96,00 |
| 15.2.115.13 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+N+T 32A. |  |  |
|  | cadauno euro centoquindici/00 | cad | 115,00 |
| 15.2.115.14 | Presa con interruttore di blocco ad alimentazione diretta o con guida DIN 3P+N+T 63A. |  |  |
|  | cadauno euro centosessanta/00 | cad | 160,00 |
| 15.2.115.15 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 16A. |  |  |
|  | cadauno euro centodue/00 | cad | 102,00 |
| 15.2.115.16 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 32A. |  |  |
|  | cadauno euro centosedici/00 | cad | 116,00 |
| 15.2.115.17 | Presa con interruttore di blocco e fusibili 3P+N+T 63A. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventicinque/00 | cad | 225,00 |
| 15.2.115.18 | Presa con trasformatore di sicurezza (SELV - min. 140VA) 2P 16A con fusibili |  |  |
|  | cadauno euro centosessantadue/00 | cad | 162,00 |
| 15.2.115.19 | Piastra di supporto e contenitore predisposto come cassetta di derivazione per formazioni multiple di prese CEE fino a 32A, con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/30 | cad | 23,30 |
| 15.2.115.20 | Piastra di supporto e contenitore predisposto con guida DIN per dispositivi modulari e sportello trasparente, per formazioni multiple di prese CEE fino a 32A, con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. |  |  |
|  | cadauno euro trenta/30 | cad | 30,30 |
| 15.2.115.21 | Piastra di supporto e contenitore predisposto come cassetta di derivazione per formazioni multiple di prese CEE da 63A, con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. |  |  |
|  | cadauno euro quarantanove/70 | cad | 49,70 |
| 15.2.115.22 | Piastra di supporto e contenitore predisposto con guida DIN per dispositivi modulari e sportello trasparente, per formazioni multiple di prese CEE fino a 63A, con grado di protezione minimo IP66. Da applicare come incremento per ogni presa del gruppo. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantacinque/00 | cad | 55,00 |
| 15.2.120.0 | Presa fissa CEE con custodia in lega metallica. |  |  |
|  | Presa fissa CEE con custodia in lega metallica e grado di protezione minimo IP55, provvista di interruttore di blocco, fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.2.120.1 | Presa 2P+T 16A. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantanove/00 | cad | 59,00 |
| 15.2.120.2 | Presa 2P+T 32A. |  |  |
|  | cadauno euro novantadue/00 | cad | 92,00 |
| 15.2.120.3 | Presa 3P+T 16A. |  |  |
|  | cadauno euro settantadue/00 | cad | 72,00 |
| 15.2.120.4 | Presa 3P+T 32A. |  |  |
|  | cadauno euro novantanove/00 | cad | 99,00 |
| 15.2.120.5 | Presa 3P+T 63A. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantaquattro/00 | cad | 144,00 |
| 15.2.120.6 | Presa 3P+N+T 16A. |  |  |
|  | cadauno euro settantadue/00 | cad | 72,00 |
| 15.2.120.7 | Presa 3P+N+T 32A. |  |  |
|  | cadauno euro centodue/00 | cad | 102,00 |
| 15.2.120.8 | Presa 3P+N+T 63A. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantotto/00 | cad | 158,00 |
| 15.2.120.9 | Presa con trasformatore di sicurezza (SELV - min. 140VA) 2P 16A con fusibili. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentotto/00 | cad | 138,00 |
| 15.2.130.0 | Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento. |  |  |
|  | Scatola di derivazione per allaccio torrette a pavimento da inserire al di sotto di pavimento ispezionabile o di altra natura. Sono compresi: due linee dorsali F.M. dal quadro di piano o di zona, con conduttori N07V-K o FM9 o multipolari isolati in EPR o in PVC di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mm2,le canalizzazioni, in esecuzione IP55 se in tubo, le scatole di derivazione IP55; due linee dorsali comprendenti le canalizzazioni, in esecuzione IP55 se in tubo e le scatole di derivazione IP55, utilizzabili per servizi dati e fonia separate tra di loro e da quelle F.M.; gli accessori di fissaggio, i morsetti a mantello o con analoghe caratteristiche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i cavi per i servizi dati e fonia. |  |  |
| 15.2.130.1 | Con linea F.M. ordinaria e canalizzazioni in vista nel pavimento ispezionabile. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantuno/00 | cad | 51,00 |
| 15.2.130.2 | Con linee F.M. ordinaria e preferenziale e canalizzazioni in vista nel pavimento ispezionabile. |  |  |
|  | cadauno euro settantadue/00 | cad | 72,00 |
| 15.2.130.3 | Con linee F.M. ordinaria e preferenziale, linee dati e fonia, con canalizzazioni in vista nel pavimento ispezionabile. |  |  |
|  | cadauno euro centoquattordici/00 | cad | 114,00 |
| 15.2.130.4 | Con linea F.M. ordinaria e canalizzazioni incassate nel pavimento. |  |  |
|  | cadauno euro quarantuno/80 | cad | 41,80 |
| 15.2.130.5 | Con linee F.M. ordinaria e preferenziale e canalizzazioni incassate nel pavimento. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantanove/00 | cad | 59,00 |
| 15.2.130.6 | Con linee F.M. ordinaria e preferenziale, linee dati e fonia telefonica ed EDP, con canalizzazioni incassate nel pavimento. |  |  |
|  | cadauno euro novantatre/00 | cad | 93,00 |
| 15.2.140.0 | Torretta attrezzata con base da pavimento |  |  |
|  | Torretta attrezzata con base da pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese da frutto 2P+T 10A (P11) o 16A (P17) o 10/16A (P11/17) per F.M. ordinaria e 2 prese da frutto 2P+T 10/16A tipo UNEL P30 o P30/17 per F.M. preferenziale o viceversa, predisposizione di 2 prese per servizi dati e fonia, fornita e posta in opera. Sono compresi: i supporti, i cavi e canalizzazioni di collegamento alla scatola di derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile o di altra natura, i frutti, le placche, i conduttori tipo NO7V-K o FM9 di alimentazione elettrica, di sezione minima pari a 2,5mm2. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori ed i frutti dei servizi dati e fonia. |  |  |
| 15.2.140.1 | Con le sole prese di F.M. ordinaria. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantatre/00 | cad | 53,00 |
| 15.2.140.2 | Con le sole prese di F.M. ordinaria e preferenziale. |  |  |
|  | cadauno euro settantaquattro/00 | cad | 74,00 |
| 15.2.140.3 | Con le prese di F.M. ordinaria, preferenziale e la predisposizione per i servizi dati e fonia. |  |  |
|  | cadauno euro centosedici/00 | cad | 116,00 |
| 15.2.140.4 | Incremento per utilizzo di torretta del tipo a colonna con altezza da 25 a 40 cm. |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/00 | cad | 31,00 |
| 15.2.140.5 | Incremento per utilizzo di torretta del tipo a colonna con altezza da 60 a 80 cm. |  |  |
|  | cadauno euro sessantanove/00 | cad | 69,00 |
| 15.2.140.6 | Incremento per utilizzo di torretta del tipo a scomparsa fino a 8 moduli in pavimenti ispezionabili incluso l'onere per la foratura del pannello. |  |  |
|  | cadauno euro ventisette/50 | cad | 27,50 |
| 15.2.140.7 | Incremento per utilizzo di torretta del tipo a scomparsa fino a 16 moduli in pavimenti ispezionabili incluso l'onere per la foratura del pannello. |  |  |
|  | cadauno euro trentotto/40 | cad | 38,40 |
| 15.2.140.8 | Incremento per utilizzo di torretta del tipo a scomparsa fino a 8 moduli incassata nel pavimento inclusa cassetta in acciaio da annegare nel cls. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantotto/00 | cad | 58,00 |
| 15.2.140.9 | Incremento per utilizzo di torretta del tipo a scomparsa fino a 16 moduli incassata nel pavimento inclusa la cassetta in acciaio da annegare nel calcestruzzo. |  |  |
|  | cadauno euro settanta/00 | cad | 70,00 |
| 15.2.140.10 | Incremento per foratura del pannello di pavimenti ispezionabili da applicare alla torretta attrezzata standard ed a quella del tipo a colonna. Per ogni foro. |  |  |
|  | cadauno euro quattro/50 | cad | 4,50 |
| 15.2.150.0 | Punto di allaccio per collegamento equipotenziale. |  |  |
|  | Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con cavo in rame di sezione minima pari a 6mm2, nel caso di collegamenti principali, a 2,5mm2, nel caso di collegamenti supplementari, da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per connessioni delle masse o delle masse estranee, ai conduttori di protezione, al nodo di terra o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.2.150.1 | Per ogni collegamento principale escluse le opere murarie. |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/00 | cad | 31,00 |
| 15.2.150.2 | Per ogni collegamento principale incluse le opere murarie. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantuno/00 | cad | 51,00 |
| 15.2.150.3 | Per ogni collegamento supplementare escluse le opere murarie. |  |  |
|  | cadauno euro undici/90 | cad | 11,90 |
| 15.2.150.4 | Per ogni collegamento supplementare incluse le opere murarie. |  |  |
|  | cadauno euro ventisei/10 | cad | 26,10 |
| 15.2.160.0 | Nodo equipotenziale. |  |  |
|  | Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di terra od al conduttore di protezione principale. Sono compresi: le eventuali opere murarie; le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti dei conduttori equipotenziali, di protezione e di terra, esclusi i cavi medesimi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.2.160.1 | Per ogni nodo escluse le opere murarie. |  |  |
|  | cadauno euro quarantasette/70 | cad | 47,70 |
| 15.2.160.2 | Per ogni nodo incluse le opere murarie. |  |  |
|  | cadauno euro settantacinque/00 | cad | 75,00 |
| 15.2.170.0 | Incremento al punto presa per frutti e placche speciali. |  |  |
|  | Incremento al punto presa per frutti e placche speciali da applicare in caso di utilizzazione di serie modulari civili con placche in pressofusione o in tecnopolimero, doppio guscio con ganci di inserimento, per ogni punto presa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.2.170.1 | Per ogni frutto (presa tipo P11, P17, P11/17, UNEL, ecc.). |  |  |
|  | cadauno euro due/10 | cad | 2,10 |
| 15.2.170.2 | Per placca in tecnopolimero doppio guscio fino a 3 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro quattro/70 | cad | 4,70 |
| 15.2.170.3 | Per placca in tecnopolimero doppio guscio a 4 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro sei/60 | cad | 6,60 |
| 15.2.170.4 | Per placca in tecnopolimero doppio guscio fino a 6 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro nove/10 | cad | 9,10 |
| 15.2.170.5 | Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata fino a 3 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro cinque/70 | cad | 5,70 |
| 15.2.170.6 | Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata a 4 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro otto/80 | cad | 8,80 |
| 15.2.170.7 | Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata fino a 6 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro undici/90 | cad | 11,90 |
| 15.2.180.0 | Incremento al punto presa per placche speciali di pregio. |  |  |
|  | Incremento al punto di comando per placche speciali di pregio, da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione con lavorazione aggiuntiva costituita da procedimenti di bagno in oro zecchino, nichelatura o analoghi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni punto presa. |  |  |
| 15.2.180.1 | Per placca fino a 3 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro undici/10 | cad | 11,10 |
| 15.2.180.2 | Per placca fino a 4 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro quindici/50 | cad | 15,50 |
| 15.2.180.3 | Per placca fino a 6 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/70 | cad | 21,70 |