| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.10 | ### PRODUTTORI DI ACQUA CALDA SANITARIA |  |  |
| 13.10.10.0 | Bollitore coibentato in acciaio zincato, scambiatore ad intercapedine. |  |  |
|  | Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 8,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq). |  |  |
| 13.10.10.1 | C = 80 - S = 0,50. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoquarantuno/00 | cad | 241,00 |
| 13.10.10.2 | C = 100 - S = 0,60. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentosessantasette/00 | cad | 267,00 |
| 13.10.10.3 | C = 150 - S = 0,90. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoventinove/00 | cad | 329,00 |
| 13.10.10.4 | C = 200 - S = 1,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentonovantotto/00 | cad | 398,00 |
| 13.10.10.5 | C = 300 - S = 1,35. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentocinquanta/00 | cad | 550,00 |
| 13.10.20.0 | Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore ad intercapedine. |  |  |
|  | Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima d'esercizio 8,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq). |  |  |
| 13.10.20.1 | C = 80 - S = 0,50. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentosettantasette/00 | cad | 277,00 |
| 13.10.20.2 | C = 100 - S = 0,60. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentotre/00 | cad | 303,00 |
| 13.10.20.3 | C = 150 - S = 0,90. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentosessantotto/00 | cad | 368,00 |
| 13.10.20.4 | C = 200 - S = 1,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentotrenta/00 | cad | 430,00 |
| 13.10.20.5 | C = 300 - S = 1,35. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentonovanta/00 | cad | 590,00 |
| 13.10.30.0 | Bollitore coibentato in acciaio inox, scambiatore ad intercapedine. |  |  |
|  | Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, pressione max di esercizio 8,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità : C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° non inferiore a: PA (l/h). |  |  |
| 13.10.30.1 | C = 150 - PA = 1550. |  |  |
|  | ## cadauno euro millesettanta/00 | cad | 1.070,00 |
| 13.10.30.2 | C = 200 - PA = 2150. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleduecentodieci/00 | cad | 1.210,00 |
| 13.10.30.3 | C = 300 - PA = 3200. |  |  |
|  | ## cadauno euro millesettecentonovanta/00 | cad | 1.790,00 |
| 13.10.30.4 | C = 400 - PA = 4300. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemiladuecentonovanta/00 | cad | 2.290,00 |
| 13.10.40.0 | Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore fisso in acciaio. |  |  |
|  | Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 8,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq). |  |  |
| 13.10.40.1 | C = 170 - S = 1,15. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentocinquanta/00 | cad | 550,00 |
| 13.10.40.2 | C = 240 - S = 1,35. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentotrenta/00 | cad | 630,00 |
| 13.10.40.3 | C = 350 - S = 1,75. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentoottanta/00 | cad | 780,00 |
| 13.10.40.4 | C = 500 - S = 2,30. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentosessanta/00 | cad | 960,00 |
| 13.10.50.0 | Bollitore coibentato in acciaio inox, scambiatore fisso in acciaio inox. |  |  |
|  | Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, pressione max di esercizio 8,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio inox idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Produzione acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45° C con primario da 90° a 70° C non inferiore a: PA (l). |  |  |
| 13.10.50.1 | C = 120 - PA = 500. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocento/00 | cad | 800,00 |
| 13.10.50.2 | C = 160 - PA = 800. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentocinquanta/00 | cad | 950,00 |
| 13.10.50.3 | C = 230 - PA = 1500. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecentonovanta/00 | cad | 1.190,00 |
| 13.10.50.4 | C = 350 - PA = 2850. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleseicentocinquanta/00 | cad | 1.650,00 |
| 13.10.50.5 | C = 450 - PA = 2850. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleottocentocinquanta/00 | cad | 1.850,00 |
| 13.10.50.6 | C = 600 - PA = 3000. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilatrecentonovanta/00 | cad | 2.390,00 |
| 13.10.50.7 | C = 800 - PA = 3850. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaottocentosessanta/00 | cad | 2.860,00 |
| 13.10.50.8 | C = 1000 - PA = 3850. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilatrecentoottanta/00 | cad | 3.380,00 |
| 13.10.50.9 | C = 1400 - PA = 4900. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilaottocentoquaranta/00 | cad | 3.840,00 |
| 13.10.60.0 | Bollitore coibentato in acciaio zincato, scambiatore estraibile in acciaio. |  |  |
|  | Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, con scambiatore estraibile in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesio e coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq). |  |  |
| 13.10.60.1 | C = 300 - S = 0,75. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentoventi/00 | cad | 720,00 |
| 13.10.60.2 | C = 500 - S = 1,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentosettanta/00 | cad | 970,00 |
| 13.10.60.3 | C = 750 - S = 1,50. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleduecentosessanta/00 | cad | 1.260,00 |
| 13.10.60.4 | C = 1000 - S = 2,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocentoventi/00 | cad | 1.420,00 |
| 13.10.60.5 | C = 1500 - S = 3,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleseicentosessanta/00 | cad | 1.660,00 |
| 13.10.60.6 | C = 2000 - S = 4,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro millenovecentoottanta/00 | cad | 1.980,00 |
| 13.10.60.7 | C = 3000 - S = 6,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaquattrocentosettanta/00 | cad | 2.470,00 |
| 13.10.60.8 | C = 4000 - S = 8,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilaquattrocentoventi/00 | cad | 3.420,00 |
| 13.10.60.9 | C = 5000 - S = 10,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilaottocentotrenta/00 | cad | 3.830,00 |
| 13.10.70.0 | Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore estraibile in acciaio inox. |  |  |
|  | Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale o orizzontale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 8,0 bar, con scambiatore estraibile in acciaio inox idoneo per essere alimentato con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a S: (mq). |  |  |
| 13.10.70.1 | C = 300 - S = 0,75. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentoquarantadue/00 | cad | 442,00 |
| 13.10.70.2 | C = 500 - S = 1,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecentoquaranta/00 | cad | 1.140,00 |
| 13.10.70.3 | C = 750 - S = 1,50. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocentosessanta/00 | cad | 1.460,00 |
| 13.10.70.4 | C = 1000 - S = 2,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleseicentosessanta/00 | cad | 1.660,00 |
| 13.10.70.5 | C = 1500 - S = 3,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro millenovecentocinquanta/00 | cad | 1.950,00 |
| 13.10.70.6 | C = 2000 - S = 4,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaquattrocentotrenta/00 | cad | 2.430,00 |
| 13.10.70.7 | C = 3000 - S = 6,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilasettanta/00 | cad | 3.070,00 |
| 13.10.70.8 | C = 4000 - S = 8,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilanovecentoventi/00 | cad | 3.920,00 |
| 13.10.70.9 | C = 5000 - S = 10,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilaquattrocento/00 | cad | 4.400,00 |
| 13.10.80.0 | Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore estraibile in acciaio inox con superficie maggiorata. |  |  |
|  | Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 8,0 bar, con scambiatore estraibile in acciaio inox di superficie maggiorata idoneo per essere alimentato con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq). |  |  |
| 13.10.80.1 | C = 200 - S = 1,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentoquaranta/00 | cad | 940,00 |
| 13.10.80.2 | C = 300 - S = 2,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecentonovanta/00 | cad | 1.190,00 |
| 13.10.80.3 | C = 500 - S = 3,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocentoquaranta/00 | cad | 1.440,00 |
| 13.10.80.4 | C = 750 - S = 4,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro millenovecentoottanta/00 | cad | 1.980,00 |
| 13.10.80.5 | C = 1000 - S = 5,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilacentoventi/00 | cad | 2.120,00 |
| 13.10.80.6 | C = 1500 - S = 7,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaottocentotrenta/00 | cad | 2.830,00 |
| 13.10.80.7 | C = 2000 - S = 8,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremiladuecentoottanta/00 | cad | 3.280,00 |
| 13.10.80.8 | C = 3000 - S = 12,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilatrenta/00 | cad | 4.030,00 |
| 13.10.80.9 | C = 4000 - S = 16,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilacentosessanta/00 | cad | 5.160,00 |
| 13.10.80.10 | C = 5000 - S = 20,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilasettecentonovanta/00 | cad | 5.790,00 |
| 13.10.90.0 | Bollitore coibentato in acciaio smaltato, scambiatore estraibile in acciaio inox con superficie maggiorata e scambiatore di integrazione. |  |  |
|  | Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione massima di esercizio 8,0 bar, con scambiatore estraibile di superficie maggiorata e scambiatore estraibile di integrazione, idonei per essere alimentati con acqua calda, acqua surriscaldata o vapore fino a 12 bar, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S1 (mq) per lo scambiatore inferiore, S2 (mq) per lo scambiatore superiore di integrazione. |  |  |
| 13.10.90.1 | C = 200 - S1 = 1,00 - S2 = 0,75. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecentoventi/00 | cad | 1.120,00 |
| 13.10.90.2 | C = 300 - S1 = 2,00 - S2 = 0,75. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocentodieci/00 | cad | 1.410,00 |
| 13.10.90.3 | C = 500 - S1 = 3,00 - S2 = 1,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleottocento/00 | cad | 1.800,00 |
| 13.10.90.4 | C = 750 - S1 = 4,00 - S2 = 1,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemiladuecentoventi/00 | cad | 2.220,00 |
| 13.10.90.5 | C = 1000 - S1 = 5,00 - S2 = 1,50. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaquattrocentocinquanta/00 | cad | 2.450,00 |
| 13.10.90.6 | C = 1500 - S1 = 7,00 - S2 = 1,50. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilacentonovanta/00 | cad | 3.190,00 |
| 13.10.90.7 | C = 2000 - S1 = 8,00 - S2 = 2,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilasettecentotrenta/00 | cad | 3.730,00 |
| 13.10.90.8 | C = 3000 - S1 = 12,00 - S2 = 3,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilaseicento/00 | cad | 4.600,00 |
| 13.10.90.9 | C = 4000 - S1 = 16,00 - S2 = 4,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilanovecentodieci/00 | cad | 5.910,00 |
| 13.10.90.10 | C = 5000 - S1 = 20,00 - S2 = 5,00. |  |  |
|  | ## cadauno euro seimilaseicentotrenta/00 | cad | 6.630,00 |
| 13.10.100.0 | Bollitore coibentato in acciaio inox, scambiatore fisso in acciaio e scambiatore di integrazione. |  |  |
|  | Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, pressione max di esercizio 8,0 bar, con doppio scambiatore a serpentino in acciaio inox idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45° C con primario da 90° a 70° C non inferiore a: PA1 (l/h) per lo scambiatore inferiore, PA2 (l/h) per lo scambiatore superiore. |  |  |
| 13.10.100.1 | C = 160 - PA1 = 800 - PA2 = 500. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleduecentosessanta/00 | cad | 1.260,00 |
| 13.10.100.2 | C = 230 - PA1 = 1500 - PA2 = 550. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocentoottanta/00 | cad | 1.480,00 |
| 13.10.100.3 | C = 350 - PA1 = 2850 - PA2 = 950. |  |  |
|  | ## cadauno euro millenovecentonovanta/00 | cad | 1.990,00 |
| 13.10.100.4 | C = 450 - PA1 = 2850 - PA2 = 1000. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemiladuecentodieci/00 | cad | 2.210,00 |
| 13.10.100.5 | C = 600 - PA1 = 3000 - PA2 = 1100. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilasettecentonovanta/00 | cad | 2.790,00 |
| 13.10.100.6 | C = 800 - PA1 = 3850 - PA2 = 1200. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremiladuecentocinquanta/00 | cad | 3.250,00 |
| 13.10.100.7 | C = 1000 - PA1 = 3850 - PA2 = 1450. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilaottocentotrenta/00 | cad | 3.830,00 |
| 13.10.100.8 | C = 1400 - PA1 = 4900 - PA2 = 2300. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilatrecentosessanta/00 | cad | 4.360,00 |
| 13.10.110.0 | Serbatoio in pressione in acciaio zincato per accumulo fluidi in genere, completo di coibentazione. |  |  |
|  | Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di eventuale anodo di magnesio e coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). |  |  |
| 13.10.110.1 | C = 300. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentosettanta/00 | cad | 570,00 |
| 13.10.110.2 | C = 500. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentoottanta/00 | cad | 780,00 |
| 13.10.110.3 | C = 750. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentosessanta/00 | cad | 960,00 |
| 13.10.110.4 | C = 1000. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleottanta/00 | cad | 1.080,00 |
| 13.10.110.5 | C = 1500. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleduecentonovanta/00 | cad | 1.290,00 |
| 13.10.110.6 | C = 2000. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecinquecento/00 | cad | 1.500,00 |
| 13.10.110.7 | C = 3000. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleottocentosettanta/00 | cad | 1.870,00 |
| 13.10.110.8 | C = 4000. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaquattrocentoottanta/00 | cad | 2.480,00 |
| 13.10.110.9 | C = 5000. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaottocentodieci/00 | cad | 2.810,00 |
| 13.10.120.0 | Serbatoio in pressione in acciaio smaltato per accumulo fluidi in genere, completo di coibentazione. |  |  |
|  | Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico alimentari ed altamente resistente alla corrosione, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di eventuale anodo di magnesio e coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). |  |  |
| 13.10.120.1 | C = 300. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentoottanta/00 | cad | 680,00 |
| 13.10.120.2 | C = 500. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentosettanta/00 | cad | 870,00 |
| 13.10.120.3 | C = 750. |  |  |
|  | ## cadauno euro millenovanta/00 | cad | 1.090,00 |
| 13.10.120.4 | C = 1000. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleduecentoquaranta/00 | cad | 1.240,00 |
| 13.10.120.5 | C = 1500. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocentosessanta/00 | cad | 1.460,00 |
| 13.10.120.6 | C = 2000. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleseicentoottanta/00 | cad | 1.680,00 |
| 13.10.120.7 | C = 3000. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilacentoquaranta/00 | cad | 2.140,00 |
| 13.10.120.8 | C = 4000. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaottocentoventi/00 | cad | 2.820,00 |
| 13.10.120.9 | C = 5000. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilacentonovanta/00 | cad | 3.190,00 |
| 13.10.130.0 | Serbatoio in pressione in acciaio inox per accumulo di liquidi alimentari e fluidi in genere, completo di coibentazione. |  |  |
|  | Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio inox AISI 316, pressione massima di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). |  |  |
| 13.10.130.1 | C = 160. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentosettanta/00 | cad | 670,00 |
| 13.10.130.2 | C = 230. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentotrenta/00 | cad | 830,00 |
| 13.10.130.3 | C = 350. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleduecentoquaranta/00 | cad | 1.240,00 |
| 13.10.130.4 | C = 450 |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocentotrenta/00 | cad | 1.430,00 |
| 13.10.130.5 | C = 600. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleottocentosessanta/00 | cad | 1.860,00 |
| 13.10.130.6 | C = 800. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilacentoquaranta/00 | cad | 2.140,00 |
| 13.10.130.7 | C = 1000. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaquattrocentonovanta/00 | cad | 2.490,00 |
| 13.10.130.8 | C = 1400. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilanovecentoquaranta/00 | cad | 2.940,00 |
| 13.10.140.0 | Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua istantaneo a gas con bruciatore atmosferico, tiraggio naturale. |  |  |
|  | Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, completo di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C non inferiore a: PA (l/min.). |  |  |
| 13.10.140.1 | PA = 5. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentotrentuno/00 | cad | 231,00 |
| 13.10.140.2 | PA = 10. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentonovantanove/00 | cad | 299,00 |
| 13.10.140.3 | PA = 13. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentosessantotto/00 | cad | 368,00 |
| 13.10.140.4 | PA = 16. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentocinquantaquattro/00 | cad | 454,00 |
| 13.10.140.5 | Maggiorazione per accensione elettronica. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottantuno/00 | cad | 81,00 |
| 13.10.150.0 | Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua istantaneo a gas, circuito stagno e tiraggio bilanciato o forzato. |  |  |
|  | Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo con tiraggio a flusso bilanciato o forzato e circuito stagno di combustione, potenza modulante, accensione piezoelettrica, completo di rubinetti di intercettazione gas ed acqua, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40° C non inferiore a: PA (l/min.). |  |  |
| 13.10.150.1 | PA = 13 tiraggio bilanciato. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentoottantatre/00 | cad | 583,00 |
| 13.10.150.2 | PA = 10 tiraggio forzato. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentosei/00 | cad | 606,00 |
| 13.10.150.3 | PA = 13 tiraggio forzato. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentotrentacinque/00 | cad | 635,00 |
| 13.10.150.4 | Maggiorazione per accensione elettronica. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottantuno/00 | cad | 81,00 |
| 13.10.160.0 | Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo a gas con bruciatore atmosferico, tiraggio naturale. |  |  |
|  | Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, pressione massima di esercizio 8,0 bar, corredato di anodo di magnesio, regolatore di temperatura, valvola di sicurezza gas, coibentazione in poliuretano, rivestimento con mantello in acciaio verniciato a fuoco, raccordo al camino, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Potenza termica al focolare non inferiore a: PF (kW). |  |  |
| 13.10.160.1 | C = 50 - PF = 3,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentodiciotto/00 | cad | 318,00 |
| 13.10.160.2 | C = 75 - PF = 5,2. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentodiciotto/00 | cad | 318,00 |
| 13.10.160.3 | C = 100 - PF = 5,2. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentosettantasei/00 | cad | 376,00 |
| 13.10.160.4 | C = 115 - PF = 7,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentonovantaquattro/00 | cad | 494,00 |
| 13.10.160.5 | C = 155 - PF = 8,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentosettanta/00 | cad | 570,00 |
| 13.10.160.6 | C = 195 - PF = 10,2. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentoventi/00 | cad | 720,00 |
| 13.10.160.7 | C = 290 - PF = 16,7. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocento/00 | cad | 1.400,00 |
| 13.10.160.8 | C = 450 - PF = 22,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemiladuecentocinquanta/00 | cad | 2.250,00 |
| 13.10.160.9 | C = 800 - PF = 34,8. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaseicentodieci/00 | cad | 2.610,00 |
| 13.10.160.10 | C = 1000 - PF = 34,8. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilatrecentoottanta/00 | cad | 3.380,00 |
| 13.10.160.11 | C = 300 - PF = 38,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromiladuecentocinquantasette/00 | cad | 4.257,00 |
| 13.10.160.12 | C = 350 - PF = 50,9. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilasettecentootto/00 | cad | 4.708,00 |
| 13.10.160.13 | C = 300 - PF = 59,8. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilaquattro/00 | cad | 5.004,00 |
| 13.10.160.14 | C = 350 - PF = 64,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemiladuecentocinquantadue/00 | cad | 5.252,00 |
| 13.10.160.15 | C = 250 - PF = 88,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro seimilacentonovantatre/00 | cad | 6.193,00 |
| 13.10.160.16 | C = 250 - PF = 114,0 |  |  |
|  | ## cadauno euro settemiladuecentotrentasette/00 | cad | 7.237,00 |
| 13.10.200.0 | Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo a gas con bruciatore atmosferico, circuito stagno e tiraggio a flusso bilanciato. |  |  |
|  | Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, tipo con tiraggio a flusso bilanciato e circuito stagno di combustione, caldaia vetroporcellanata, pressione massima di esercizio 8,0 bar, corredato di anodo di magnesio, regolatore di temperatura, valvola di sicurezza gas, coibentazione in poliuretano, rivestimento con mantello in acciaio verniciato a fuoco, kit di aspirazione/espulsione orizzontale o verticale, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Potenza termica al focolare non inferiore a: PF (kW). |  |  |
| 13.10.200.1 | C = 75 - PF = 3,4. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentocinquantotto/00 | cad | 558,00 |
| 13.10.200.2 | C = 100 - PF = 3,4. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentoottantatre/00 | cad | 683,00 |
| 13.10.200.3 | C = 110 - PF = 7,9. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleduecentosessantasette/00 | cad | 1.267,00 |
| 13.10.200.4 | C = 145 - PF = 8,6. |  |  |
|  | ## cadauno euro milletrecentoventi/00 | cad | 1.320,00 |
| 13.10.210.0 | Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo a gas con bruciatore atmosferico, circuito stagno e tiraggio a flusso forzato. |  |  |
|  | Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, tipo con tiraggio a flusso forzato e circuito stagno di combustione, caldaia vetroporcellanata, pressione massima di esercizio 8,0 bar, anodo di magnesio, isolamento in poliuretano espanso, rivestimento con mantello in acciaio verniciato, regolatore di temperatura, accensione elettronica con controllo di fiamma a ionizzazione, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Potenza termica al focolare non inferiore a: PF (kW). |  |  |
| 13.10.210.1 | C = 75 - PF = 3,4. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentoquarantadue/00 | cad | 942,00 |
| 13.10.210.2 | C = 95 - PF = 3,4. |  |  |
|  | ## cadauno euro millediciannove/00 | cad | 1.019,00 |
| 13.10.210.3 | C = 115 - PF = 5,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecentoventi/00 | cad | 1.120,00 |
| 13.10.210.4 | C = 145 - PF = 18,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro milletrecentodieci/00 | cad | 1.310,00 |
| 13.10.210.5 | C = 175 - PF = 19,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocentoventi/00 | cad | 1.420,00 |
| 13.10.210.6 | C = 220 - PF = 28,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaquarantacinque/00 | cad | 2.045,00 |
| 13.10.210.7 | C = 300 - PF = 31,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemiladuecentonovantatre/00 | cad | 2.293,00 |
| 13.10.210.8 | C = 400 - PF = 31,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaseicentotre/00 | cad | 2.603,00 |
| 13.10.210.9 | C = 300 - PF = 47,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilasettecentosettantotto/00 | cad | 4.778,00 |
| 13.10.210.10 | C = 250 - PF = 75,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilatrecentosessanta/00 | cad | 5.360,00 |
| 13.10.215.0 | Accessori per produttori di acqua calda sanitaria con circuito stagno e tiraggio a flusso forzato. |  |  |
|  | Accessori per produttori di acqua calda sanitaria con tiraggio a flusso forzato e circuito stagno di combustione da conteggiare come aggiunta al prezzo del produttore. |  |  |
| 13.10.215.1 | Kit scarico fumi orizzontale per potenze fino a 6,0 kW. |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantadue/00 | cad | 62,00 |
| 13.10.215.2 | Kit scarico fumi sdoppiato per potenze fino a 6,0 kW. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoquattro/00 | cad | 104,00 |
| 13.10.215.3 | Kit scarico fumi verticale per potenze fino a 6,0 kW. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosettantatre/00 | cad | 173,00 |
| 13.10.215.4 | Kit scarico fumi orizzontale per potenze fino a 32,0 kW. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoquattro/00 | cad | 104,00 |
| 13.10.215.5 | Kit scarico fumi sdoppiato per potenze fino a 32,0 kW. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosettantatre/00 | cad | 173,00 |
| 13.10.215.6 | Kit scarico fumi verticale per potenze fino a 32,0 kW. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoquattro/00 | cad | 204,00 |
| 13.10.215.7 | Kit scarico fumi orizzontale per potenze fino a 75,0 kW. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentotrentasei/00 | cad | 336,00 |
| 13.10.215.8 | Kit scarico fumi verticale per potenze fino a 75,0 kW. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoottantaquattro/00 | cad | 384,00 |
| 13.10.220.0 | Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo per bruciatore ad aria soffiata. |  |  |
|  | Produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo per funzionamento con bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, pressione massima d'esercizio 8,0 bar, corredato di anodo al magnesio, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, coibentazione in poliuretano, rivestimento in lamiera verniciata, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione ed il bruciatore. Capacità: C (l). Potenza termica al focolare non inferiore a: PF (kW). |  |  |
| 13.10.220.1 | C = 320 - PF = 34,3. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaottocentoottantadue/00 | cad | 2.882,00 |
| 13.10.220.2 | C = 320 - PF = 58,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaottocentoottantadue/00 | cad | 2.882,00 |
| 13.10.220.3 | C = 320 - PF = 72,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilaquattrocentocinquantanove/00 | cad | 3.459,00 |
| 13.10.220.4 | C = 320 - PF = 92,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilasettecentosessantacinque/00 | cad | 3.765,00 |
| 13.10.220.5 | C = 280 - PF = 113,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilanovantasei/00 | cad | 4.096,00 |
| 13.10.220.6 | C = 280 - PF = 133,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilaquattrocentosessantacinque/00 | cad | 4.465,00 |
| 13.10.220.7 | C = 250 - PF = 205,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilaottocentosettantacinque/00 | cad | 4.875,00 |
| 13.10.230.0 | Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo elettrico o termoelettrico. |  |  |
|  | Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici ed elettrici, escluse le linee di alimentazione idrauliche ed elettriche che si intendono disponibili in adiacenza all'apparecchio. |  |  |
| 13.10.230.1 | Scaldacqua elettrico da l 10. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoventicinque/00 | cad | 125,00 |
| 13.10.230.2 | Scaldacqua elettrico da l 15. |  |  |
|  | ## cadauno euro centotrentasette/00 | cad | 137,00 |
| 13.10.230.3 | Scaldacqua elettrico da l 30. |  |  |
|  | ## cadauno euro centocinquantacinque/00 | cad | 155,00 |
| 13.10.230.4 | Scaldacqua elettrico da l 50. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosettantasette/00 | cad | 177,00 |
| 13.10.230.5 | Scaldacqua elettrico da l 80. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentosei/00 | cad | 206,00 |
| 13.10.230.6 | Scaldacqua elettrico da l 100. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoventotto/00 | cad | 228,00 |
| 13.10.230.7 | Scaldacqua elettrico da l 120. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentocinquanta/00 | cad | 250,00 |
| 13.10.230.8 | Scaldacqua termoelettrico da l 50. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoquindici/00 | cad | 215,00 |
| 13.10.230.9 | Scaldacqua termoelettrico da l 80. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentocinquanta/00 | cad | 250,00 |
| 13.10.230.10 | Scaldacqua termoelettrico da l 100. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentosettantanove/00 | cad | 279,00 |
| 13.10.240.0 | Produttore di acqua calda costituito da piccolo scaldacqua ad accumulo con doccia. |  |  |
|  | Produttore di acqua calda sanitaria costituito da piccolo scaldacqua ad accumulo con doccia, completo di involucro esterno porcellanato, tubo flessibile, gancio a muro, valvola di intercettazione, valvola miscelatrice, resistenza elettrica corazzata da W 1500, spia di funzionamento, termometro, comprese le opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità di accumulo: C (l). Potenza elettrica installata: PE (W). |  |  |
| 13.10.240.1 | C = 10 - PE = 1500. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosessantadue/00 | cad | 162,00 |
| 13.10.240.2 | C = 14 - PE = 1500. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosessantanove/00 | cad | 169,00 |