| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.31 | OPERE MURARIE PER IMPIANTISTICA |  |  |
| 13.31.10 | Traccia a metro cubo su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra o c.a. |  |  |
|  | Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra o c.a. per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per mc e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta, l'intonaco, la rasatura escluso la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. |  |  |
|  | al metro cubo euro ottocentonovanta/00 | mc | 890,00 |
| 13.31.11 | Traccia a metro cubo su muratura piena in pietra o c.a. |  |  |
|  | Traccia su muratura piena in pietra o c.a. per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per mc e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta, l'intonaco, la rasatura escluso la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. |  |  |
|  | al metro cubo euro duemilanovanta/00 | mc | 2.090,00 |
| 13.31.12 | Incremento di prezzo a metro cubo per traccia su muratura piena o in pietra o in c.a. |  |  |
|  | Incremento di prezzo per traccia su muratura piena o in pietra o in c.a. per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per mc e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta, l'intonaco, la rasatura escluso la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare come incremento per le categorie dove e' prevista la traccia su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. |  |  |
|  | al metro cubo euro milleduecento/00 | mc | 1.200,00 |
| 13.31.15 | Chiusura di traccia conteggiata a metro cubo. |  |  |
|  | Chiusura di traccia su muratura di qualsiasi genere in seguito alla posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita fino ad una altezza di 4,0 m rispetto al piano di appoggio sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per metro cubo e misurata per un ingombro pari all'ingombro delle tubazioni o canalizzazioni maggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: i ponteggi, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta e pezzi di laterizio, l'intonaco, la rasatura, escluso la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere di chiusura tracce. |  |  |
|  | al metro cubo euro duecentosessantasette/00 | mc | 267,00 |
| 13.31.20.0 | Traccia a metro lineare su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra o c.a.. |  |  |
|  | Traccia su muratura di qualsiasi genere esclusa quella in pietra o c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso l'eventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata per metro lineare, per una profondità necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto intorno. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta, l'intonaco, la rasatura escluso la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. |  |  |
| 13.31.20.1 | Traccia fino a cm 10 di larghezza. |  |  |
|  | al metro euro dieci/70 | m | 10,70 |
| 13.31.20.2 | Per ogni centimetro di larghezza in più oltre i cm 10. |  |  |
|  | al metro euro zero/90 | m | 0,90 |
| 13.31.30.0 | Traccia a metro lineare su muratura piena in pietra o c.a. |  |  |
|  | Traccia su muratura piena in pietra o c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso l'eventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata a metro lineare per una profondità necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto intorno. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta, l'intonaco, la rasatura escluso la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui sono escluse le opere murarie. |  |  |
| 13.31.30.1 | Traccia fino a cm 10 di larghezza. |  |  |
|  | al metro euro venticinque/10 | m | 25,10 |
| 13.31.30.2 | Per ogni centimetro di larghezza in più oltre i cm 10. |  |  |
|  | al metro euro due/09 | m | 2,09 |
| 13.31.40.0 | Incremento di prezzo a metro lineare per traccia su muratura piena o in pietra o in c.a. |  |  |
|  | Incremento di prezzo per traccia su muratura piena o in pietra o in c.a. per la posa di tubazioni aventi diametro massimo esterno di mm 60 compreso l'eventuale isolamento termico, eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che all'esterno di edifici, conteggiata a metro lineare per una profondità necessaria ad incassare le tubazioni con uno spessore di malta minimo di mm 20 tutto intorno. Sono compresi: i ponteggi interni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta, l'intonaco, la rasatura escluso la tinteggiatura. Il prezzo e' da applicare per le categorie in cui e' prevista la traccia su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. |  |  |
| 13.31.40.1 | Traccia fino a cm 10 di larghezza. |  |  |
|  | al metro euro quattordici/40 | m | 14,40 |
| 13.31.40.2 | Per ogni centimetro di larghezza in più oltre i cm 10. |  |  |
|  | al metro euro uno/20 | m | 1,20 |
| 13.31.50.0 | Foratura con carotatrice eseguita su muratura leggera. |  |  |
|  | Foratura di pareti in muratura leggera eseguita con macchina carotatrice a secco oppure ad acqua per diametri fino a 250 mm, idonea per passaggio di tubazioni ed impianti in genere. Sono compresi: i ponteggi interni fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica. La foratura è valutata con una quota fissa in funzione del diametro del foro più una quota aggiuntiva in funzione della profondità del foro in centimetri. |  |  |
| 13.31.50.1 | Quota fissa per fori fino al diametro 140 mm. |  |  |
|  | cadauno euro ventisette/30 | cad | 27,30 |
| 13.31.50.2 | Quota fissa per fori dal diametro 140 fino a 250 mm. |  |  |
|  | cadauno euro trentasette/80 | cad | 37,80 |
| 13.31.50.3 | Quota aggiuntiva per fori fino al diametro 140 mm. |  |  |
|  | al centimetro euro uno/86 | cm | 1,86 |
| 13.31.50.4 | Quota aggiuntiva per fori dal diametro 141 fino a 160 mm. |  |  |
|  | al centimetro euro due/32 | cm | 2,32 |
| 13.31.50.5 | Quota aggiuntiva per fori dal diametro 161 fino a 200 mm. |  |  |
|  | al centimetro euro tre/02 | cm | 3,02 |
| 13.31.50.6 | Quota aggiuntiva per fori dal diametro 201 fino a 250 mm. |  |  |
|  | al centimetro euro tre/72 | cm | 3,72 |
| 13.31.51.0 | Foratura con carotatrice eseguita su pietra o cemento armato. |  |  |
|  | Foratura di pareti in pietra o cemento armato eseguita con macchina carotatrice a secco oppure ad acqua per diametri fino a 250 mm, idonea per passaggio di tubazioni ed impianti in genere. Sono compresi: i ponteggi interni fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica. La foratura è valutata con una quota fissa in funzione del diametro del foro più una quota aggiuntiva in funzione della profondità del foro in centimetri. |  |  |
| 13.31.51.1 | Quota fissa per fori fino al diametro 140 mm. |  |  |
|  | cadauno euro ventisette/30 | cad | 27,30 |
| 13.31.51.2 | Quota fissa per fori dal diametro 140 fino a 250 mm. |  |  |
|  | cadauno euro trentasette/80 | cad | 37,80 |
| 13.31.51.3 | Quota aggiuntiva per fori fino al diametro 140 mm. |  |  |
|  | al centimetro euro tre/48 | cm | 3,48 |
| 13.31.51.4 | Quota aggiuntiva per fori dal diametro 141 fino a 160 mm. |  |  |
|  | al centimetro euro tre/95 | cm | 3,95 |
| 13.31.51.5 | Quota aggiuntiva per fori dal diametro 161 fino a 200 mm. |  |  |
|  | al centimetro euro quattro/64 | cm | 4,64 |
| 13.31.51.6 | Quota aggiuntiva per fori dal diametro 201 fino a 250 mm. |  |  |
|  | al centimetro euro cinque/30 | cm | 5,30 |