| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.3 | Distribuzione servizi (segnalazione, citofonici, telefonici, tv, etc.) |  |  |
| 15.3.10 | Punto presa di servizio in traccia escluse le opere murarie. |  |  |
|  | Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme per TVCC, per collegamento di segnali informatici EDP, sistemi di automazione a BUS, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie. |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/00 | cad | 23,00 |
| 15.3.20.0 | Incremento al punto presa di servizio in traccia per opere murarie. |  |  |
|  | Incremento al punto presa di servizio per opere murarie. Sono compresi: le opere di scasso ed il ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo esclusa quella in mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra; la rimozione del materiale di risulta e l’eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dal punto di smistamento di zona o di piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’intonaco, la rasatura e la tinteggiatura. |  |  |
| 15.3.20.1 | Per presa di servizio su murature non intonacate. |  |  |
|  | cadauno euro sette/50 | cad | 7,50 |
| 15.3.20.2 | Per presa di servizio su murature intonacate. |  |  |
|  | cadauno euro undici/20 | cad | 11,20 |
| 15.3.20.3 | Maggiorazione per opere su muratura in mattone pieno, calcestruzzo o pietra. |  |  |
|  | cadauno euro dieci/30 | cad | 10,30 |
| 15.3.30 | Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. |  |  |
|  | Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per TVCC, per collegamento di segnali informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. |  |  |
|  | cadauno euro ventotto/00 | cad | 28,00 |
| 15.3.35.0 | Incremento al punto presa in vista per esecuzione minimo IP55. |  |  |
|  | Incremento al punto presa di servizio in vista per esecuzione minimo IP55, realizzato con tubazione in PVC autoestinguente o metallica rigida o flessibile, raccordabile; scatole di derivazione in PVC o metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.3.35.1 | Per punto presa in PVC. |  |  |
|  | cadauno euro sette/40 | cad | 7,40 |
| 15.3.35.2 | Per punto presa in metallo. |  |  |
|  | cadauno euro nove/80 | cad | 9,80 |
| 15.3.40.0 | Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata. |  |  |
|  | Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono compresi: il frutto; la scatola portafrutto; i conduttori per alimentazione a bassissima tensione; l'alimentatore; i fusibili; la segnalazione acustica e luminosa; il pulsante di annullamento. Posto in opera su tubazioni e scatole separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.3.40.1 | Per ogni punto di chiamata. |  |  |
|  | cadauno euro ottantacinque/00 | cad | 85,00 |
| 15.3.40.2 | Incremento per segnalazione acustica e luminosa supplementare |  |  |
|  | cadauno euro ventisette/00 | cad | 27,00 |
| 15.3.41.0 | Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata a bus con visualizzatore. |  |  |
|  | Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata a bus costituito da: pulsanti di chiamata a pressione o a tirante, pulsanti di annullamento, segnalazioni di chiamata fuori porta e visualizzatore numerico od alfanumerico. Sono compresi: i frutti; le scatole portafrutto; il cavo bus; l'alimentatore; le segnalazioni acustiche e luminose; i pulsanti di chiamata e annullamento, il visualizzatore, il telecomando per la programmazione, la programmazione e la configurazione. Posto in opera su tubazioni e scatole predisposte, separate da circuiti di alimentazione elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.3.41.1 | Sistema fino a 12 chiamate con visualizzatore numerico. |  |  |
|  | cadauno euro seicentodieci/00 | cad | 610,00 |
| 15.3.41.2 | Sistema fino a 24 chiamate con visualizzatore numerico. |  |  |
|  | cadauno euro settecentodieci/00 | cad | 710,00 |
| 15.3.41.3 | Sistema fino a 12 chiamate con visualizzatore alfanumerico. |  |  |
|  | cadauno euro millecento/00 | cad | 1.100,00 |
| 15.3.41.4 | Sistema fino a 24 chiamate con visualizzatore alfanumerico. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecento/00 | cad | 1.300,00 |
| 15.3.41.5 | Punto di chiamata o annullamento. |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/50 | cad | 19,50 |
| 15.3.41.6 | Punto di segnalazione fuori porta. |  |  |
|  | cadauno euro ottantasei/00 | cad | 86,00 |
| 15.3.51.0 | Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitofonico. |  |  |
|  | Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico o videocitiofonico costituito da: punto di chiamata esterno completo di pulsanti luminosi o tastiera numerica, porter esterno con microfono e ricevitore, telecamera completa di ottica ed illuminatori a raggi infrarossi, alimentatore, mascherina, protezione pioggia, contatto apriporta, derivatori di piano; punto di chiamata interno in esecuzione da parete o da tavolo, composto da monitor e pulsanti funzionali (apriporta, attivazione telecamera e luci, regolazione luminosità e contrasto del monitor), citofono comunicante con il posto esterno e/o con altri interni. Sono compresi gli accessori di fissaggio e cablaggio, il collegamento elettrico degli apparecchi, i conduttori fino al derivatore di piano o alla colonna montante e quanto altro occorre a dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.3.51.1 | Per ogni posto citofonico interno. |  |  |
|  | cadauno euro ottantasei/00 | cad | 86,00 |
| 15.3.51.2 | Incremento al posto videocitofonico o citofonico per intercomunicante. |  |  |
|  | cadauno euro sessanta/00 | cad | 60,00 |
| 15.3.51.3 | Per ogni posto citofonico esterno fino a due chiamate. |  |  |
|  | cadauno euro centonovantotto/00 | cad | 198,00 |
| 15.3.51.4 | Per ogni posto videocitofonico interno. |  |  |
|  | cadauno euro trecentododici/00 | cad | 312,00 |
| 15.3.51.5 | Per ogni posto videocitofonico esterno. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentocinquantadue/00 | cad | 852,00 |
| 15.3.51.6 | Derivatore di piano fino a 4 derivati video. |  |  |
|  | cadauno euro novantuno/00 | cad | 91,00 |
| 15.3.51.7 | Incremento esecuzione da tavolo. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasette/00 | cad | 67,00 |
| 15.3.51.8 | Incremento per ogni pulsante di chiamata in più sul porter. |  |  |
|  | cadauno euro ventisette/30 | cad | 27,30 |
| 15.3.51.9 | Incremento per chiamata numerica sul porter esterno. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoquarantotto/00 | cad | 448,00 |
| 15.3.51.10 | Incremento per alimentatore videocitofonico supplementare. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantasette/00 | cad | 157,00 |
| 15.3.51.11 | Incremento per attuatore di piccoli carichi supplementare, con contatti fino a 5A. |  |  |
|  | cadauno euro sessantuno/00 | cad | 61,00 |
| 15.3.60 | Incremento al punto presa di servizio per impianto di richiesta di udienza. |  |  |
|  | Incremento al punto presa di servizio per impianto di richiesta di udienza, forniti e posti in opera. Sono compresi: il punto di chiamata fuori porta, con 3 segnalazioni luminose comandate dall'interno; il pulpito interno; i collegamenti elettrici; i pulsanti di comando; la custodia; i cavi, il comando apriporta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le eventuali serrature elettriche. Per ogni complesso escluse le opere murarie. |  |  |
|  | cadauno euro centoottanta/00 | cad | 180,00 |
| 15.3.80 | Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di serratura elettrica. |  |  |
|  | Incremento al punto presa di servizio per impianto di comando di suoneria o di serratura elettrica, motori monofasi o in c.c. di piccola potenza (serrande meccanizzate etc.), fornito e posto in opera. Sono compresi: il pulsante singolo o doppio o l'interruttore con o senza chiave; la linea elettrica di collegamento fino a un massimo di circa m. 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso l'apparecchio da comandare. |  |  |
| 15.3.80.1 | Con pulsante o interruttore senza chiave. |  |  |
|  | cadauno euro sedici/30 | cad | 16,30 |
| 15.3.80.2 | Con pulsante doppio senza chiave. |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/40 | cad | 21,40 |
| 15.3.80.3 | Con pulsante doppio a chiave. |  |  |
|  | cadauno euro ventotto/90 | cad | 28,90 |
| 15.3.80.4 | Con pulsante con targa. |  |  |
|  | cadauno euro ventotto/50 | cad | 28,50 |
| 15.3.90 | Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore o a suoneria. |  |  |
|  | Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore o a suoneria da applicare su scatole portafrutto, fornito e posto in opera, completo di collegamento elettrico fino al pulsante di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/50 | cad | 21,50 |
| 15.3.100 | Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia. |  |  |
|  | Incremento al punto presa di servizio per soneria a badenia, realizzata con corpo metallico alimentata a 220 V, fornito e posto in opera completo di collegamenti elettrici fino al pulsante di comando. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 15.3.110.0 | Incremento al punto presa di servizio per presa di ricezione TV terrestre e satellitare. |  |  |
|  | Incremento al punto presa di servizio per presa di ricezione TV terrestre e satellitare, fornita e posta in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75  3 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte fino alla linea montante; la quota parte degli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la linea montante. |  |  |
| 15.3.110.1 | Presa TV terrestre. |  |  |
|  | cadauno euro quarantuno/00 | cad | 41,00 |
| 15.3.110.2 | Presa TV satellitare. |  |  |
|  | cadauno euro quarantacinque/00 | cad | 45,00 |
| 15.3.120.0 | Incremento al punto presa di servizio per frutti e placche speciali. |  |  |
|  | Incremento al punto presa di servizio per frutti e placche speciali da applicare in caso di utilizzazione di serie modulari civili con placche in pressofusione o in tecnopolimero, doppio guscio con ganci d'inserimento; per ciascuna scatola portafrutti. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. |  |  |
| 15.3.120.1 | Per ogni frutto. |  |  |
|  | cadauno euro due/70 | cad | 2,70 |
| 15.3.120.2 | Per placca in tecnopolimero doppio guscio fino a 3 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro quattro/70 | cad | 4,70 |
| 15.3.120.3 | Per placca in tecnopolimero doppio guscio a 4 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro sei/60 | cad | 6,60 |
| 15.3.120.4 | Per placca in tecnopolimero doppio guscio fino a 6 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro nove/10 | cad | 9,10 |
| 15.3.120.5 | Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata fino a 3 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro cinque/70 | cad | 5,70 |
| 15.3.120.6 | Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata a 4 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro otto/80 | cad | 8,80 |
| 15.3.120.7 | Per placca in pressofusione con verniciatura a smalto o metallizzata fino a 6 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro undici/90 | cad | 11,90 |
| 15.3.130.0 | Incremento al punto presa di servizio per placche speciali. |  |  |
|  | Incremento al punto presa di servizio per placche speciali di pregio da applicare in caso di utilizzazione di placche in pressofusione con lavorazione aggiuntiva costituita da procedimenti di bagno in oro zecchino, nichelatura o analoghi. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Per ciascuna scatola portafrutti. |  |  |
| 15.3.130.1 | Per placche fino a 3 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro undici/10 | cad | 11,10 |
| 15.3.130.2 | Per placche a 4 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro quindici/50 | cad | 15,50 |
| 15.3.130.3 | Per placche fino a 6 moduli. |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/70 | cad | 21,70 |
| 15.3.140 | Impianto di ricezione TV non amplificato. |  |  |
|  | Impianto di ricezione TV non amplificato in grado di ricevere il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF a dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il miscelatore; i cavi ed ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’esclusa la linea montante. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantadue/00 | cad | 242,00 |
| 15.3.150.0 | Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo multingresso. |  |  |
|  | Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo multingresso in grado di ricevere ed amplificare il segnale captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne, il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il miscelatore; l'alimentatore ed i cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la linea montante. |  |  |
| 15.3.150.1 | Con guadagno fino a 10 dB. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantacinque/00 | cad | 295,00 |
| 15.3.150.2 | Con guadagno da 10 a 25 dB. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessanta/00 | cad | 360,00 |
| 15.3.160.0 | Impianto di ricezione TV con centralino a larga banda. |  |  |
|  | Impianto di ricezione TV con centralino a larga banda in grado di ricevere il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, e di servire impianti con numero di prese tra le 20 e le 150, fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; il centralino amplificato; l'alimentatore; i cavi ed ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la linea montante. |  |  |
| 15.3.160.1 | Centralino a larga banda con guadagno fino a 30 dB. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentodieci/00 | cad | 510,00 |
| 15.3.160.2 | Centralino a larga banda con guadagno fino a 45 dB. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoventicinque/00 | cad | 625,00 |
| 15.3.170.0 | Impianto di ricezione TV e satellite centralizzato e modulare. |  |  |
|  | Impianto di ricezione TV e satellite centralizzato e modulare con amplificatore selettivo in grado di ricevere il segnale televisivo captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF a dieci elementi e da una antenna parabolica di diametro fino a m 1,50 fornito e posto in opera. Sono compresi: le antenne; l’antenna parabolica di diametro fino a m 1,50; il convertitore da 10 a 12,75 GHz; l'eventuale decodificatore, completo di collegamento fino al centralino con filtro attivo automiscelato con segnale convertito UHF;il palo di altezza m 2,50; le staffe di fissaggio; l’armadio di contenimento in metallo; il centralino a moduli selettivi di canale; l'alimentatore; i cavi ed ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.3.170.1 | Per impianto di ricezione terrestre fino a 4 moduli (canali). |  |  |
|  | cadauno euro ottocentosessantacinque/00 | cad | 865,00 |
| 15.3.170.2 | Incremento per ciascun modulo (canale) terrestre aggiuntivo. |  |  |
|  | cadauno euro centodieci/00 | cad | 110,00 |
| 15.3.170.3 | Per impianto di ricezione satellitare digitale fino a 2 moduli (canali). |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentotrentacinque/00 | cad | 2.135,00 |
| 15.3.170.4 | Incremento per ciascun modulo (canale) satellitare digitale aggiuntivo. |  |  |
|  | cadauno euro novecentoventi/00 | cad | 920,00 |
| 15.3.170.5 | Incremento per antenna parabolica supplementare. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquanta/00 | cad | 250,00 |
| 15.3.180.0 | Incremento all'impianto di ricezione TV per pali di altezza superiore a m 2,50. |  |  |
|  | Incremento all'impianto di ricezione TV per pali di altezza superiore a m 2,50 in acciaio zincato a fuoco. Sono compresi gli accessori di fissaggio; le eventuali controventature; le segnalazioni di fine palo, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.3.180.1 | Per palo autoportante di altezza assimilabile a m 4,00. |  |  |
|  | cadauno euro sessanta/00 | cad | 60,00 |
| 15.3.180.2 | Per palo autoportante di altezza assimilabile a m 5,00. |  |  |
|  | cadauno euro novantacinque/00 | cad | 95,00 |
| 15.3.180.3 | Per palo telescopico di altezza assimilabile a m 3,80. |  |  |
|  | cadauno euro centocinque/00 | cad | 105,00 |
| 15.3.180.4 | Per palo telescopico di altezza assimilabile a m 5,60. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentacinque/00 | cad | 135,00 |
| 15.3.180.5 | Per palo telescopico di altezza assimilabile a m 7,40. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.3.190.0 | Antenna di ricezione TV . |  |  |
|  | Antenna di ricezione TV, posta in opera funzionante, completa dei fissaggi e dei collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.3.190.1 | Fino a 10 elementi. |  |  |
|  | cadauno euro quarantanove/00 | cad | 49,00 |
| 15.3.190.2 | Incremento per antenna da 10 a 20 elementi. |  |  |
|  | cadauno euro quindici/00 | cad | 15,00 |
| 15.3.190.3 | Incremento per antenna oltre i 20 elementi. |  |  |
|  | cadauno euro ventinove/50 | cad | 29,50 |
| 15.3.195.0 | Impianti di ricezione TV satellitare domestici. |  |  |
|  | Impianto di ricezione TV satellitare di tipo domestico composto da antenna parabolica di diametro fino a m 1,50 ed LNB universale a doppia polarizzazione. Sono compresi: il convertitore da 10 a 12,75 GHz ad una o più uscite; i collegamenti alle colonne montanti; le staffe di fissaggio a terra o a parete ed il posizionamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la linea montante. |  |  |
| 15.3.195.1 | Impianto con LNB ad 1 uscita. |  |  |
|  | cadauno euro duecentodieci/00 | cad | 210,00 |
| 15.3.195.2 | Incremento per ciascuna uscita supplementare. |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/00 | cad | 31,00 |
| 15.3.195.3 | Incremento per doppio fuoco con 2 LNB ad 1 uscita. |  |  |
|  | cadauno euro trentaquattro/00 | cad | 34,00 |
| 15.3.201.0 | Impianto di ricezione TV satellitare o terrestre con sistema "multiswitch". |  |  |
|  | Impianto di ricezione TV satellitare o terrestre con sistema "multiswitch" fino a due posizioni orbitali, quattro o otto piani di polarizzazione compresa la parabola fino a cm 150 e LNB universale a quattro uscite. Sono compresi: le staffe di fissaggio a terra o a parete ed il posizionamento dell’antenna parabolica; le opere di fissaggio dei multiswitch; l’alimentatore; i collegamenti elettrici e delle linee montanti all'impianto centralizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le linee montanti (cavi e canalizzazioni). |  |  |
| 15.3.201.1 | Impianto a 1 posizione orbitale a 4 piani di polarizzazione fino a 4 prese. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentottantacinque/00 | cad | 585,00 |
| 15.3.201.2 | Impianto a 2 posizioni orbitali a 8 piani di polarizzazione fino a 4 prese. |  |  |
|  | cadauno euro milledodici/00 | cad | 1.012,00 |
| 15.3.201.3 | Incremento per ogni modulo di derivazione a quattro uscite con 4 piani di polarizzazione. |  |  |
|  | cadauno euro centottanta/00 | cad | 180,00 |
| 15.3.201.4 | Incremento per ogni modulo di derivazione a quattro uscite con 8 piani di polarizzazione. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentotrenta/00 | cad | 530,00 |
| 15.3.210.0 | Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. |  |  |
|  | Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al box di derivazione; la quota relativa ai box di derivazione e il frutto unificato TELECOM o standard internazionale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E’ esclusa la linea montante in cavo multicoppia. |  |  |
| 15.3.210.1 | Con presa ad una coppia. |  |  |
|  | cadauno euro trentaquattro/00 | cad | 34,00 |
| 15.3.210.2 | Con presa a due coppie. |  |  |
|  | cadauno euro trentasette/00 | cad | 37,00 |
| 15.3.210.3 | Con presa a tre coppie. |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/00 | cad | 40,00 |
| 15.3.220.0 | Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. |  |  |
|  | Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 25 m, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.3.220.1 | Con doppio connettore BNC e cavo RG58. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasette/00 | cad | 67,00 |
| 15.3.220.2 | Con connettore tipo IBM Cabling System. |  |  |
|  | cadauno euro settantuno/00 | cad | 71,00 |
| 15.3.220.3 | Con connettore tipo TWINAX con cavo biassiale 100. |  |  |
|  | cadauno euro novantacinque/00 | cad | 95,00 |
| 15.3.220.4 | Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E. |  |  |
|  | cadauno euro settantacinque/00 | cad | 75,00 |
| 15.3.220.5 | Con connettore tipo RJ45 cavo S-FTP cat. 5E. |  |  |
|  | cadauno euro novantaquattro/00 | cad | 94,00 |
| 15.3.220.6 | Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6. |  |  |
|  | cadauno euro ottantatre/00 | cad | 83,00 |
| 15.3.240.0 | Patch panel per armadi di cablaggio strutturato. |  |  |
|  | Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.240.1 | Fino a 16 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 5E. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentadue/00 | cad | 132,00 |
| 15.3.240.2 | Fino a 16 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 6. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantanove/00 | cad | 249,00 |
| 15.3.240.3 | Fino a 16 porte schermato con connettori RJ45 per cavo S-FTP cat. 5E. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantacinque/00 | cad | 175,00 |
| 15.3.240.4 | Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 5E. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentotto/00 | cad | 138,00 |
| 15.3.240.5 | Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 6. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantadue/00 | cad | 262,00 |
| 15.3.240.6 | Fino a 24 porte schermato con connettori RJ45 per cavo S-FTP cat. 5E. |  |  |
|  | cadauno euro duecentodue/00 | cad | 202,00 |
| 15.3.240.7 | Incremento alla singola porta per attestazione conduttori e certificazione. |  |  |
|  | cadauno euro sei/20 | cad | 6,20 |
| 15.3.240.8 | Patch cord tipo UTP cat. 5e fino a 1 m. |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.3.240.9 | Patch cord tipo UTP cat. 5e fino a 3 m. |  |  |
|  | cadauno euro quattro/20 | cad | 4,20 |
| 15.3.240.10 | Patch cord tipo UTP cat. 6 fino a 1 m. |  |  |
|  | cadauno euro quattro/60 | cad | 4,60 |
| 15.3.240.11 | Patch cord tipo UTP cat. 6 fino a 3 m. |  |  |
|  | cadauno euro cinque/80 | cad | 5,80 |
| 15.3.240.12 | Patch cord tipo S-FTP cat. 5e fino a 1 m. |  |  |
|  | cadauno euro cinque/30 | cad | 5,30 |
| 15.3.240.13 | Patch cord tipo S-FTP cat. 5e fino a 3 m. |  |  |
|  | cadauno euro sei/50 | cad | 6,50 |
| 15.3.300.0 | Centrale antintrusione ad indirizzamento. |  |  |
|  | Centrale antintrusione a microprocessore ad indirizzamento attraverso concentratori, programmabile da tastiera o da PC, con possibilità di comando remoto, supervisione delle linee, completa di memoria non volatile degli eventi, supervisione dell’alimentazione con segnalazione d’allarme per assenza rete e scarica batteria tampone, chiave meccanica di sicurezza, circuito per gestione inseritori o tastiere remote interfaccia RS232 per stampante, modem o PC; dotata di possibilità di attribuire agli operatori ed alle zone i nomi e le descrizioni desiderate. Sono compresi: la posa in opera il collegamento elettrico, l’alimentatore, le batterie ermetiche per garantire un’autonomia minima di 72 ore ed ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.300.1 | Ad 1 linea. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaquarantuno/00 | cad | 3.041,00 |
| 15.3.300.2 | A 2 linee. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacentocinquantuno/00 | cad | 3.151,00 |
| 15.3.300.3 | A 4 linee. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaquattrocentoventuno/00 | cad | 4.421,00 |
| 15.3.300.4 | Ad 8 linee. |  |  |
|  | cadauno euro seimilaseicentotrenta/00 | cad | 6.630,00 |
| 15.3.310.0 | Centrale antintrusione a zone. |  |  |
|  | Centrale antintrusione a microprocessore per controllo a zone, omologata IMQ 1° livello, con possibilità di parzializzazione delle zone, completo di linee antimanomissione, led di segnalazione inserimento, guasto, allarme ed esclusione per ogni singola zona, uscite con contatti di scambio. Sono compresi: la posa in opera il collegamento elettrico, l’alimentatore, le batterie ermetiche per garantire un’autonomia minima di 24 ore ed ogni altro onere necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.310.1 | Fino a 4 zone. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoventuno/00 | cad | 421,00 |
| 15.3.310.2 | Da 5 a 6 zone. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoottantuno/00 | cad | 481,00 |
| 15.3.310.3 | Da 7 a 10 zone. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentonovantasette/00 | cad | 597,00 |
| 15.3.310.4 | Da 11 a 20 zone. |  |  |
|  | cadauno euro milleuno/00 | cad | 1.001,00 |
| 15.3.320.0 | Accessori per impianti e centrali antintrusione. |  |  |
|  | Accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazione adeguate, forniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio, i conduttori elettrici fino alla centrale per una lunghezza massima di circa 25m su canalizzazione predisposta e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.320.1 | Kit inseritore, completo di lettore chiave, scheda interfaccia e 3 chiavi. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantadue/00 | cad | 242,00 |
| 15.3.320.2 | Unità di controllo Master con tastiera e display. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantuno/00 | cad | 271,00 |
| 15.3.320.3 | Modulo interfaccia stampante. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquaranta/00 | cad | 240,00 |
| 15.3.320.4 | Modulo uscita a relè fino a 3 uscite. |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 15.3.320.5 | Combinatore telefonico digitale a 2 canali con 5 numeri memorizzabili. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantacinque/00 | cad | 295,00 |
| 15.3.320.6 | Combinatore telefonico cellulare GSM a 4 canali autoalimentato. |  |  |
|  | cadauno euro millecentocinquanta/00 | cad | 1.150,00 |
| 15.3.320.7 | Sirena autoalimentata da interno. |  |  |
|  | cadauno euro settantuno/00 | cad | 71,00 |
| 15.3.320.8 | Sirena autoalimentata con lampeggiatore da esterno |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantuno/00 | cad | 141,00 |
| 15.3.330.0 | Rivelatore volumetrico ad infrarossi. |  |  |
|  | Rivelatore ad infrarossi passivo, con piroelemento ad alta sensibilità e basso disturbo o sensore a doppio elemento e doppia elaborazione del segnale, con rivelazione di differenze di temperatura fino ad 1,6° fra intruso ed ambiente, protezione da campi d’intensità RF da 100 a 1000MHz, completo di lenti multifocali, fornito e posto in opera con approvazione IMQ. Sono compresi: il fissaggio, i conduttori elettrici fino alla centrale per una lunghezza massima di circa 25m su canalizzazione predisposta e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante e a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.330.1 | Con singolo elemento e portata 10 m circa. |  |  |
|  | cadauno euro centodieci/00 | cad | 110,00 |
| 15.3.330.2 | Con singolo elemento ad effetto tenda portata 20 m circa. |  |  |
|  | cadauno euro centoventuno/00 | cad | 121,00 |
| 15.3.330.3 | Con singolo elemento a lunga portata 25 m circa. |  |  |
|  | cadauno euro centoventuno/00 | cad | 121,00 |
| 15.3.330.4 | A doppio elemento e portata 10 m circa. |  |  |
|  | cadauno euro duecentodieci/00 | cad | 210,00 |
| 15.3.330.5 | A doppio elemento ad effetto tenda portata 20 m circa. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventidue/00 | cad | 222,00 |
| 15.3.330.6 | A doppio elemento a lunga portata 25 m circa. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventidue/00 | cad | 222,00 |
| 15.3.330.7 | A soffitto con copertura di 180°. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentasei/00 | cad | 136,00 |
| 15.3.340.0 | Rivelatore a doppia tecnologia. |  |  |
|  | Rivelatore a doppia tecnologia con sensore a microonda e ad infrarossi, ad alta sensibilità e basso disturbo, elevata stabilità di funzionamento e totale immunità da disturbi e falsi allarmi, fornito e posto in opera con approvazione IMQ. Sono compresi: il fissaggio, i conduttori elettrici fino alla centrale per una lunghezza massima di circa 25m su canalizzazione predisposta e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.340.1 | Rivelatore a doppia tecnologia da 2,4 GHz portata 15 m circa. |  |  |
|  | cadauno euro centoquindici/00 | cad | 115,00 |
| 15.3.340.2 | Rivelatore a doppia tecnologia da 10 GHz portata 15 m circa. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantatre/00 | cad | 143,00 |
| 15.3.340.3 | Rivelatore a doppia tecnologia protetto contro il mascheramento portata 15 m circa. |  |  |
|  | cadauno euro centonovantadue/00 | cad | 192,00 |
| 15.3.340.4 | Rivelatore a doppia tecnologia da 10 GHz lunga portata 25 m circa. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantacinque/00 | cad | 245,00 |
| 15.3.350.0 | Contatto magnetico per infissi. |  |  |
|  | Contatto magnetico a doppio bilanciamento con antimanomissione per infissi per montaggio a vista o da incasso, composto da una parte fissa ed una mobile, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori di collegamento fino alla centrale su tubazione predisposta per una distanza massima di circa 25 m e quanto altro necessario per dare l’opera finita. |  |  |
| 15.3.350.1 | Da incasso. |  |  |
|  | cadauno euro venticinque/00 | cad | 25,00 |
| 15.3.350.2 | Da incasso di potenza per infissi in ferro. |  |  |
|  | cadauno euro quarantanove/40 | cad | 49,40 |
| 15.3.350.3 | In vista. |  |  |
|  | cadauno euro trentanove/70 | cad | 39,70 |
| 15.3.350.4 | In vista di potenza per infissi in ferro. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantaquattro/00 | cad | 54,00 |
| 15.3.400.0 | Telecamera fissa b/n o colore. |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o colore (PAL) compatta con sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o CS per impiego di obbiettivi con ottiche a vari diaframmi a fuoco fisso, varifocal o autoiris, a risoluzione standard o alta, con compensazione del controluce, sincronismo int/est automatico, sistema video CCIR, alimentata a tensione di rete o a 12/24V in c.a. Sono compresi: la staffa e gli accessori di fissaggio, i collegamenti elettrici e di segnale, la taratura. Sono esclusi: gli obbiettivi ed i conduttori per il collegamento alla centrale. Fornita e posta in opera a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.400.1 | B/N a risoluzione standard > 380 linee sensibilità 0,3 lux CCD 1/3”. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantuno/00 | cad | 251,00 |
| 15.3.400.2 | B/N a risoluzione media > 420 linee sensibilità 0,1 lux CCD 1/3”. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquanta/00 | cad | 350,00 |
| 15.3.400.3 | B/N ad alta risoluzione > 620 linee sensibilità 0,1 lux CCD 1/3”. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoquaranta/00 | cad | 440,00 |
| 15.3.400.4 | A colori a risoluzione standard > 330 linee sensibilità 2 lux CCD 1/3”. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosettantaquattro/00 | cad | 374,00 |
| 15.3.400.5 | A colori ad alta risoluzione > 460 linee sensibilità 1 lux CCD 1/3”. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosettantotto/00 | cad | 678,00 |
| 15.3.400.6 | Day-Night a risoluzione standard >330 sensibilità 0,3/2 lux CCD 1/3”. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosessantuno/00 | cad | 461,00 |
| 15.3.400.7 | Day-Night a risoluzione standard >480 sensibilità 0,1/0,03 lux CCD 1/3”. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoottantaquattro/00 | cad | 584,00 |
| 15.3.400.8 | Staffa di fissaggio a parete per installazione telecamera fissa. |  |  |
|  | cadauno euro quarantotto/00 | cad | 48,00 |
| 15.3.410.0 | Telecamera “dome”. |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di telecamera tipo “dome” B/N o a colori (PAL) compatta con sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o CS per impiego di obbiettivi con ottiche a vari diaframmi a fuoco fisso, varifocal o autoiris, a risoluzione standard o alta, con compensazione del controluce, sincronismo int/est automatico, sistema video CCIR, alimentata a tensione di rete o a 12/24V in c.a. Dotata di brandeggio ad alta velocità, rotazione di 360°, sequenze di spostamenti programmabili. Sono compresi: la staffa e gli accessori di fissaggio, i collegamenti elettrici e di segnale, la taratura, i circuiti di riscaldamento e ventilazione. Sono esclusi: i conduttori per il collegamento alla centrale. Fornita e posta in opera a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.410.1 | A colori da interno risoluzione > 460 linee sensibilità 1 lux CCD 1/3” zoom ottico 12X. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilasettecentoquarantotto/00 | cad | 4.748,00 |
| 15.3.410.2 | Day-Night da interno risoluzione >470 linee sensibilità 3/0,2 lux CCD 1/3” zoom ottico 18X. |  |  |
|  | cadauno euro seimilaottocentoventi/00 | cad | 6.820,00 |
| 15.3.410.3 | A colori da esterno risoluzione > 460 linee sensibilità 1 lux CCD 1/3” zoom ottico 12X. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilanovecentocinquanta/00 | cad | 4.950,00 |
| 15.3.410.4 | Day-Night da esterno risoluzione >470 linee sensibilità 3/0,2 lux CCD 1/3” zoom ottico 18X. |  |  |
|  | cadauno euro settemilacinquanta/00 | cad | 7.050,00 |
| 15.3.420.0 | Ottiche per telecamere per impianti TVCC. |  |  |
|  | Ottica con attacco C o CS per telecamere con sensore CCD di tipo manuale, autoiris o varifocal ottiche varifocal, con controllo per messa fuoco e zoom, adatta ad esecuzione per interni ed esterni. Forniti e posti in opera funzionanti ed a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.420.1 | Obbiettivo manuale senza iride F 1,2 da 3,5 fino a 8 mm per CCD 1/3”. |  |  |
|  | cadauno euro novantacinque/00 | cad | 95,00 |
| 15.3.420.2 | Obbiettivo manuale con iride variabile F 1,2 da 2,8 fino a 8 mm per CCD 1/3”. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentasei/00 | cad | 136,00 |
| 15.3.420.3 | Obbiettivo autoiris F 1,2 da 2,8 fino a 8 mm per CCD 1/3”.. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventicinque/00 | cad | 225,00 |
| 15.3.420.4 | Obbiettivo autoiris F 1,4 da 2,8 fino a 8 mm per CCD 1/3”. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquanta/00 | cad | 250,00 |
| 15.3.420.5 | Obbiettivo autoiris F 1,4 da 25 fino a 50 mm per CCD 1/3”. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoventi/00 | cad | 420,00 |
| 15.3.420.6 | Obbiettivo varifocal manuale F 1,4 da 3,5-8 mm per CCD 1/3”. |  |  |
|  | cadauno euro centosessanta/00 | cad | 160,00 |
| 15.3.420.7 | Obbiettivo varifocal autoiris F 1,4 da 3,5-8 mm per CCD 1/3”. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventisei/00 | cad | 226,00 |
| 15.3.420.8 | Obbiettivo varifocal manuale F 1,6 da 5,5-33 mm per CCD 1/3”. |  |  |
|  | cadauno euro trecentodieci/00 | cad | 310,00 |
| 15.3.420.9 | Obbiettivo varifocal autoiris F 1,6 da 5,5-33 mm per CCD 1/3”. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentottantacinque/00 | cad | 485,00 |
| 15.3.420.10 | Obbiettivo Zoom motorizzato autoiris F 1,2 da 6 a 36 mm per CCD 1/3”. |  |  |
|  | cadauno euro seicento/00 | cad | 600,00 |
| 15.3.420.11 | Obbiettivo Zoom motorizzato autoiris F 1,2 da 5,5 a 58 mm per CCD 1/3”. |  |  |
|  | cadauno euro millecentonovanta/00 | cad | 1.190,00 |
| 15.3.420.12 | Obbiettivo Zoom motorizzato autoiris F 1,2 da 6 - 90 mm per CCD 1/3”. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettanta/00 | cad | 2.070,00 |
| 15.3.430.0 | Custodie da esterno, da interno ed illuminatori all’infrarosso per telecamere. |  |  |
|  | Fornitura e posa in opera di custodie da esterno, da interno per telecamere o di illuminatori ad infrarossi a diodi, con struttura in alluminio. Sono compresi: le staffe di fissaggio a parete con alloggiamento cavi di alimentazione e video, accessi a tenuta stagna, i collegamenti elettrici, gli accessori di fissaggio gli eventuali alimentatori e quanto altro necessario a dare l’opera a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.430.1 | Custodia antipolvere per interno. |  |  |
|  | cadauno euro duecentouno/00 | cad | 201,00 |
| 15.3.430.2 | Custodia da esterno con tettuccio parasole, grado di protezione minimo IP54, con riscaldatore interno. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquanta/00 | cad | 250,00 |
| 15.3.430.3 | Illuminatore IP65 fino 50W. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosessanta/00 | cad | 560,00 |
| 15.3.430.4 | Illuminatore IP65 fino 300W. |  |  |
|  | cadauno euro settecentosessantacinque/00 | cad | 765,00 |
| 15.3.440.0 | Ciclico per sistemi TVCC. |  |  |
|  | Commutatore ciclico con regolazione del tempo di permanenza dell’immagine ciclica, possibilità di selezione manuale delle telecamere collegate, con alimentazione a 230V o 12/24V in c.a. o c.c., uscite per 1 o 2 monitor, e commutazione in emergenza, sequenza automatica, ingressi in allarme, in esecuzione da tavolo o da rack. Sono compresi i collegamenti ai cavi di segnale e la programmazione. Fornito e posto in opera funzionante, a tensione di rete ed a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.440.1 | Ciclico fino a 4 ingressi e 2 uscite - funzionalità standard. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantatre/00 | cad | 173,00 |
| 15.3.440.2 | Ciclico fino a 8 ingressi e 2 uscite - funzionalità standard. |  |  |
|  | cadauno euro centonovanta/00 | cad | 190,00 |
| 15.3.440.3 | Ciclico fino a 4 ingressi allarmabili e 2 uscite - funzionalità standard. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantacinque/00 | cad | 255,00 |
| 15.3.440.4 | Ciclico fino a 8 ingressi allarmabili e 2 uscite - funzionalità standard. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovanta/00 | cad | 290,00 |
| 15.3.440.5 | Ciclico fino a 4 ingressi e 2 uscite - a microprocessore con funzionalità evolute. |  |  |
|  | cadauno euro trecentottantacinque/00 | cad | 385,00 |
| 15.3.440.6 | Ciclico fino a 8 ingressi e 2 uscite - a microprocessore con funzionalità evolute. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentocinquantasei/00 | cad | 556,00 |
| 15.3.440.7 | Incremento per esecuzione da rack. |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 15.3.441.0 | Quad per sistemi TVCC. |  |  |
|  | Sistema quad per gestione segnali video da 4 telecamere TVCC ad 1 monitor, in grado di permettere la visione contemporanea con frequenza di aggiornamento in tempo reale delle immagini provenienti dalle telecamere, con uscita primaria programmabile per visione quad, tutto schermo e sequenziale, ed una uscita secondaria con relè di attivazione in emergenza per registrazione video, in esecuzione da tavolo o da rack. Sono compresi: i collegamenti ai cavi di segnale; alimentazione a 230V o 12/24V in c.a. o c.c.; la programmazione. Fornito e posto in opera funzionante, a tensione di rete ed a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.441.1 | Quad monocromatico con funzionalità standard. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoventisette/00 | cad | 527,00 |
| 15.3.441.2 | Quad monocromatico con funzionalità avanzate (data/ora, identificazione telecamera, ecc..). |  |  |
|  | cadauno euro seicentonovantotto/00 | cad | 698,00 |
| 15.3.441.3 | Quad a colori con funzionalità standard. |  |  |
|  | cadauno euro novecentoventi/00 | cad | 920,00 |
| 15.3.441.4 | Quad a colori con funzionalità avanzate (data/ora, identificazione telecamera, ecc..). |  |  |
|  | cadauno euro millecentottantasei/00 | cad | 1.186,00 |
| 15.3.441.5 | Incremento per esecuzione da rack. |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 15.3.442.0 | Multiplexer per sistemi TVCC. |  |  |
|  | Multiplexer per gestione e registrazione segnali video da telecamere CC ad 1 monitor, con modalità multischermo o schermo interno, quad e sequenziale e ad un videoregistratore standard o time-lapse. Funzionalità avanzate (data/ora, identificazione telecamere, ecc..). Fornito e posto in opera completo di alimentazione 230V o 12Vcc, funzionante ed a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.442.1 | Multiplexer monocromatico duplex fino a 10 ingressi. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentosettantotto/00 | cad | 1.578,00 |
| 15.3.442.2 | Multiplexer monocromatico duplex fino a 16 ingressi. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentosette/00 | cad | 2.207,00 |
| 15.3.442.3 | Multiplexer monocromatico triplex fino a 10 ingressi. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentoventuno/00 | cad | 2.421,00 |
| 15.3.442.4 | Multiplexer monocromatico triplex fino a 16 ingressi. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecentosettantuno/00 | cad | 2.771,00 |
| 15.3.442.5 | Multiplexer a colori duplex fino a 10 ingressi. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaottocentosei/00 | cad | 2.806,00 |
| 15.3.442.6 | Multiplexer a colori duplex fino a 16 ingressi. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaquattrocentottantuno/00 | cad | 3.481,00 |
| 15.3.442.7 | Multiplexer a colori triplex fino a 10 ingressi. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaseicentotrentacinque/00 | cad | 3.635,00 |
| 15.3.442.8 | Multiplexer a colori triplex fino a 16 ingressi. |  |  |
|  | cadauno euro quattromiladuecentocinque/00 | cad | 4.205,00 |
| 15.3.442.9 | Incremento per esecuzione da rack. |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 15.3.443.0 | Motion detectors per sistemi TVCC. |  |  |
|  | Motion detector analogico per interno ad un canale, con regolazione della soglia d’intervento e selezione delle aree sensibili con regolazione di ciascuna area, completa di segnalazione ottica ed acustica regolabile per ogni singola zona e segnalazione dell’evento a video, con possibilità di attivazione di apparecchi remoti completo di reset allarme automatico/manuale e remoto. Fornito e posto in opera completo di alimentazione elettrica e di ogni altro onere per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.443.1 | Motion ad 1 canale. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaottocentocinquanta/00 | cad | 2.850,00 |
| 15.3.443.2 | Incremento per esecuzione da rack. |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 15.3.444.0 | Tastiere di controllo per sistemi TVCC. |  |  |
|  | Tastiera di controllo seriale per la gestione dei multiplexer e degli apparati di videocontrollo con brandeggio, per un massimo di 31 apparecchi di linea con possibilità di collegamento in cascata e con controllo regolabile, completa di alimentatore 12Vcc. Fornita e posta in opera completa di ogni altro onere per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.444.1 | Per sola gestione multiplexer |  |  |
|  | cadauno euro ottocentosettanta/00 | cad | 870,00 |
| 15.3.444.2 | Per gestione multiplexer ed apparati per videocontrollo con joistick |  |  |
|  | cadauno euro milletrecento/00 | cad | 1.300,00 |
| 15.3.445.0 | Monitor per sistemi TVCC. |  |  |
|  | Monitor B/N o colore per visualizzazione dei segnali di sistemi TVCC, elevata frequenza di scansione ed elevata risoluzione orizzontale, in contenitore metallico o plastico ad elevata robustezza. Provvisto di regolazione delle frequenze di aggancio, della luminosità e del contrasto. Fornito e posto in opera completo di alimentazione elettrica e di ogni altro onere per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.445.1 | Monocromatico da 9”. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentasette/00 | cad | 237,00 |
| 15.3.445.2 | Monocromatico da 12”. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantasette/00 | cad | 267,00 |
| 15.3.445.3 | Monocromatico da 17”. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosette/00 | cad | 507,00 |
| 15.3.445.4 | A colori da 10”. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoquindici/00 | cad | 515,00 |
| 15.3.445.5 | A colori da 14”. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosettantacinque/00 | cad | 575,00 |
| 15.3.445.6 | A colori da17”. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentottantuno/00 | cad | 1.281,00 |
| 15.3.445.7 | Incremento per esecuzione da rack. |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 15.3.450.0 | Videoregistratore “time lapse”. |  |  |
|  | Videoregistratore time lapse b/n o colore, sistema PAL/CCIR, velocità di registrazione secondo gli standards VHS SP/LP, risoluzione orizzontale 240 linee (colore VHS SP) e 320 linee (b/n VHS SP). Provvisto di ingresso allarmabile. Fornito e posto in opera completo di alimentazione elettrica e di ogni altro onere per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.450.1 | Fino a 24 ore di registrazione |  |  |
|  | cadauno euro novecentosessantasei/00 | cad | 966,00 |
| 15.3.450.2 | Fino a 960 ore di registrazione |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentocinquantasette/00 | cad | 1.757,00 |
| 15.3.451 | Videoregistratore digitale. |  |  |
|  | Videoregistratore digitale a singolo canale, compatibile con telecamere monocromatiche e colore, in grado di ricevere anche il segnale video da apparati di gestione (Multiplexer, quad, ecc..). Registrazione di 50 frame al secondo, continua o in sovrascrittura su hard-disk, con capacità minima 40GB. Provvisto di porta per il collegamento di sistemi di archiviazione di immagini di tipo standardizzato, porta di rete Ethernet, seriale per collegamento a PC e programmazione. Fornito e posto in opera completo di alimentazione elettrica e di ogni altro onere per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecentocinquantacinque/00 | cad | 3.355,00 |
| 15.3.500 | Pre-amplificatore per impianti di diffusione sonora. |  |  |
|  | Pre-amplificatore per impianti di diffusione sonora per applicazioni multizona (6 zone max.) con controllo tramite postazione annunci o pulsantiera frontale, completo di ingressi universali bilanciati e collegabili a sorgenti audio con uscita a basso livello (microfoni) ed alto livello (sintonizzatori, lettori cassette ecc.), ingresso d’emergenza, uscita a relè di priorità, uscita a relè emergenza, controllo di volume generale e connettore per cuffie. Fornito e posto in opera, alimentato a 230VCA-24VCC, e completo di ogni altro onere per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. |  |  |
|  | cadauno euro seicentodieci/00 | cad | 610,00 |
| 15.3.501.0 | Amplificatore per impianti di diffusione sonora. |  |  |
|  | Amplificatore per impianti di diffusione sonora, completo di ingressi universali bilanciati e collegabili a sorgenti audio con uscita a basso livello (microfoni) ed alto livello (sintonizzatori, lettori cassette ecc…..), ingresso d’emergenza, uscita a relè di priorità, uscita a relè emergenza, uscita Pre-out ed uscita Tape out, uscita per diffusori a tensione o impedenza costante, controllo di volume master, regolazione toni e connettore per cuffie. Fornito e posto in opera, alimentato a 230VCA-24VCC, e completo di ogni altro onere per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.501.1 | Amplificatore mono-zona fino a 30W. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoottanta/00 | cad | 380,00 |
| 15.3.501.2 | Amplificatore mono-zona da 30 a 60W. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoventinove/00 | cad | 729,00 |
| 15.3.501.3 | Amplificatore mono o bi-zona da 60 a 120W. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentoventi/00 | cad | 820,00 |
| 15.3.501.4 | Amplificatore mono o bi-zona da 120 a 240W. |  |  |
|  | cadauno euro milletrentasei/00 | cad | 1.036,00 |
| 15.3.501.5 | Incremento per esecuzione da rack. |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 15.3.502.0 | Centrale integrata per impianti di diffusione sonora. |  |  |
|  | Centrale integrata per impianti di diffusione sonora, costituita da amplificatore con ingressi universali bilanciati, regolazione dei toni e controllo dei volumi indipendente, sorgenti audio integrate. Fornita e posta in opera, alimentata a 230VCA-24VCC, e completa di ogni altro onere per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.502.1 | Amplificatore fino a 60W con sintonizzatore AM/FM digitale e lettore di cassette. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosettantacinque/00 | cad | 475,00 |
| 15.3.502.2 | Amplificatore da 60W a 120W con sintonizzatore AM/FM digitale e lettore di cassette. |  |  |
|  | cadauno euro seicentodieci/00 | cad | 610,00 |
| 15.3.502.3 | Amplificatore da 60W a 120W con sintonizzatore AM/FM digitale e lettore multi Cd. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoventi/00 | cad | 620,00 |
| 15.3.503.0 | Sorgente audio per impianti di diffusione sonora. |  |  |
|  | Sorgente audio per impianti di diffusione sonora, adatta alla riproduzione da più sorgenti, completa di ogni onere necessario per l’installazione in configurazione da tavolo o su quadri rack, fornita e posta in opera funzionante ed a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.503.1 | Sintonizzatore digitale stereo AM/FM con display, memorie, sintonia automatica e manuale. |  |  |
|  | cadauno euro seicentodieci/00 | cad | 610,00 |
| 15.3.503.2 | Piastra a doppia cassetta con possibilità di duplicazione continua. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosettantasei/00 | cad | 576,00 |
| 15.3.503.3 | Lettore multi CD con memoria e sequenza. |  |  |
|  | cadauno euro settecentotrenta/00 | cad | 730,00 |
| 15.3.503.4 | Registratore/riproduttore digitale per messaggi, spot pubblicitari, allarmi. |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 | cad | 700,00 |
| 15.3.503.5 | Incremento per esecuzione da rack. |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 15.3.510.0 | Diffusore audio. |  |  |
|  | Diffusore audio per impianti di diffusione sonora, realizzato in alluminio estruso o materiale plastico antiurto ed autoestinguente, adatto alla sonorizzazione di ambienti interni ed esterni, completo di trasformatore di linea per impianti a tensione costante (escludibili). Sono compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori elettrici posati su tubazione predisposta fino alla dorsale per una distanza massima di circa m 15 e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.510.1 | Diffusore da interno pot. 6/10W da incasso. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantaquattro/00 | cad | 164,00 |
| 15.3.510.2 | Diffusore da interno pot. 6/10W a plafone. |  |  |
|  | cadauno euro centotre/00 | cad | 103,00 |
| 15.3.510.3 | Diffusore da parete da interno a 2 vie (Woofer e Tweeter) pot. 3/25W. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantotto/00 | cad | 158,00 |
| 15.3.510.4 | Diffusore a colonna da interno pot. fino a 24W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrenta/00 | cad | 230,00 |
| 15.3.510.5 | Diffusore a colonna a tenuta stagna pot. fino a 30W. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrentadue/00 | cad | 332,00 |
| 15.3.510.6 | Diffusore a tromba da esterno pot. fino a 30W. |  |  |
|  | cadauno euro centonovantaquattro/00 | cad | 194,00 |
| 15.3.520.0 | Microfono da tavolo. |  |  |
|  | Microfono da tavolo a condensatore completo di base, predisposto per l’impiego con amplificatore, pre-amplificatore o centrali integrate, completo di tasto per l’inserzione stabile o a pressione temporanea, ideale per annunci o chiamate collettive, anche con selezione di priorità a più zone e led di segnalazione microfono attivo. |  |  |
| 15.3.520.1 | Microfono con base da tavolo per chiamate collettive. |  |  |
|  | cadauno euro centotrenta/00 | cad | 130,00 |
| 15.3.520.2 | Microfono con base da tavolo per chiamate collettive e selezione a zone. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessanta/00 | cad | 260,00 |
| 15.3.521 | Microfono a mano. |  |  |
|  | Microfono dinamico a mano con sensitività a cardioide per la riproduzione ottimale della voce, completo di sistemi interni per l’attenuazione dei disturbi, interruttore di acceso e spento, idoneo all’impiego con amplificatore, pre-amplificatore o centrali integrate, con possibilità di montaggio su piedistallo (escluso). |  |  |
|  | cadauno euro settantasei/00 | cad | 76,00 |
| 15.3.522.0 | Radio microfono. |  |  |
|  | Sistema a radio microfono per impianti di diffusione sonora completo di trasmettitore a mano o da cintura (lavalier) a cardioide con antenna incorporata e interruttore mute, ricevitore da tavolo mono-antenna, banda operativa 170/230MHz, uscita audio bilanciata/sbilanciata e alimentatore 220V-12W. |  |  |
| 15.3.522.1 | Sistema con trasmettitore a mano. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantacinque/00 | cad | 365,00 |
| 15.3.522.2 | Sistema con trasmettitore lavalier. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantacinque/00 | cad | 365,00 |
| 15.3.530.0 | Impianto di diffusione sonora in esecuzione da frutto. |  |  |
|  | Impianto di diffusione sonora in esecuzione da frutto di tipo domestico. Sono compresi: l’alimentatore, il preamplificatore ed il relè ausiliario per la sorgente di ingresso, l’amplificatore con la regolazione del volume per il punto di comando e il diffusore sonoro da incasso da 6/10W per il punto altoparlante. Sono inoltre compresi: gli accessori di fissaggio, il cablaggio, i conduttori elettrici posati su tubazione predisposta e quant’altro necessario per dare l’opera finita, funzionante ed a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.530.1 | Punto di alimentazione. |  |  |
|  | cadauno euro centosettanta/00 | cad | 170,00 |
| 15.3.530.2 | Punto di comando e regolazione. |  |  |
|  | cadauno euro sessanta/00 | cad | 60,00 |
| 15.3.530.3 | Punto di diffusione con altoparlante. |  |  |
|  | cadauno euro quarantotto/00 | cad | 48,00 |
| 15.3.530.4 | Sintonizzatore radio a 5 canali FM. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantuno/00 | cad | 261,00 |
| 15.3.550.0 | Armadio rack per impianti di cablaggio strutturato o consolle. |  |  |
|  | Armadio rack modulare da 19” per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l’opera finita, ed a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.550.1 | Fino a 6 unità con profondità 400mm. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquanta/00 | cad | 250,00 |
| 15.3.550.2 | Fino a 9 unità con profondità 400mm. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantacinque/00 | cad | 275,00 |
| 15.3.550.3 | Fino a 12 unità con profondità 400mm. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotre/00 | cad | 303,00 |
| 15.3.550.4 | Fino a 15 unità con profondità 400mm. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquaranta/00 | cad | 340,00 |
| 15.3.550.5 | Fino a 24 unità con profondità 600mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoottantatre/00 | cad | 783,00 |
| 15.3.550.6 | Fino a 36 unità con profondità 600mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. |  |  |
|  | cadauno euro novecentoventisei/00 | cad | 926,00 |
| 15.3.550.7 | Fino a 43 unità con profondità 600mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. |  |  |
|  | cadauno euro milledieci/00 | cad | 1.010,00 |
| 15.3.550.8 | Fino a 43 unità con profondità 800mm in esecuzione da terra completo di zoccolo. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentosettanta/00 | cad | 1.270,00 |
| 15.3.560.0 | Accessori per armadi rack. |  |  |
|  | Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d’arte. |  |  |
| 15.3.560.1 | Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. |  |  |
|  | cadauno euro novantuno/00 | cad | 91,00 |
| 15.3.560.2 | Pannello cieco 1 unità rack. |  |  |
|  | cadauno euro sedici/00 | cad | 16,00 |
| 15.3.560.3 | Pannello cieco 2 unità rack. |  |  |
|  | cadauno euro venti/50 | cad | 20,50 |
| 15.3.560.4 | Pannello cieco 3 unità rack. |  |  |
|  | cadauno euro ventinove/70 | cad | 29,70 |
| 15.3.560.5 | Mensola di supporto portata max. 30Kg. |  |  |
|  | cadauno euro trentasei/70 | cad | 36,70 |
| 15.3.560.6 | Mensola di supporto portata max. 100Kg. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasei/00 | cad | 56,00 |
| 15.3.560.7 | Mensola di supporto estraibile portata max. 30Kg. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentatre/00 | cad | 133,00 |
| 15.3.560.8 | Gruppo di ventilazione per circolazione forzata di aria. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoundici/00 | cad | 211,00 |
| 15.3.600.0 | Modulo logico per piccole automazioni. |  |  |
|  | Fornitura, posa in opera e programmazione di modulo logico universale per piccola automazione predisposto per montaggio su barra DIN alimentato a 230V c.a. o 12/24V c.a. o c.c. Capacità di gestione di ingressi ed uscite digitali a relè e transistor ed analogiche; in grado di eseguire funzioni logiche di base (OR, AND, NOT, NAND, NOR, XOR) e funzioni speciali: ritardo all'insersione, ritardo alla disinsersione, relè passo-passo, relè con autoritenuta, orologio multicanale con programmazione settimanale, generazione di impulsi, funzioni di conteggio. Il modulo deve permettere la combinazione delle suddette funzioni tra loro contemporaneamente. La programmazione dovrà avvenire direttamente sull'apparecchio, senza la necessità di apparati esterni attraverso tastiera e display o attraverso PC con apposito software. Il programma di comando dovrà essere memorizzato su EEPROM protetta dalla cancellazione in caso di mancanza di tensione, insieme allo stato degli ingressi e delle uscite. Il modulo dovrà infine permettere la duplicazione del programma di comando in caso di sua sostituzione per guasto. Sono compresi: i collegamenti elettrici di alimentazione, degli ingressi e delle uscite. la quota di cablaggio, gli accessori da inserire all’interno del quadro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.3.600.1 | Modulo base fino a 8 porte di ingresso e 4 porte di uscita digitali. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantuno/00 | cad | 151,00 |
| 15.3.600.2 | Incremento per ulteriori 2 porte di ingresso digitali. |  |  |
|  | cadauno euro venticinque/00 | cad | 25,00 |
| 15.3.600.3 | Incremento per ulteriori 2 porte di ingresso analogiche. |  |  |
|  | cadauno euro ottantacinque/00 | cad | 85,00 |
| 15.3.600.4 | Incremento per ulteriori 2 porte di uscita digitali a relè – 8 A. |  |  |
|  | cadauno euro trenta/00 | cad | 30,00 |
| 15.3.600.5 | Incremento per ulteriori 2 porte di uscita digitali a transistor. |  |  |
|  | cadauno euro venticinque/00 | cad | 25,00 |
| 15.3.600.6 | Incremento per ulteriori 2 porte di uscita analogiche |  |  |
|  | cadauno euro ottantacinque/00 | cad | 85,00 |
| 15.3.610.0 | Apparati di rete per sistemi bus a standard comune EIB – LONTALK. |  |  |
|  | Fornitura, posa in opera e configurazione di apparati di rete per sistemi bus a standard comune EIB – LONTALK comprendenti: alimentatore di linea per la fornitura della tensione di sistema in modalità SELV (bassissima tensione di sicurezza), alimentato a 230V, provvisto di segnalazione di guasto o anomalia e segnalazione di funzionamento a LED; dispositivi di accoppiamento alla linea BUS; dispositivi accoppiatori di linea in grado di separare galvanicamente la linea supplementare dalla linea principale e gestire il flusso dei dati secondo i criteri previsti dallo standard EIB o LONTALK. Temperatura operative di esercizio: da -5°C a 45°C; adatti al montaggio su modulo DIN. Sono compresi: i collegamenti elettrici; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus; la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all’interno del quadro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.3.610.1 | Apparati per linea principale. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinquantasette/00 | cad | 457,00 |
| 15.3.610.2 | Apparati per ciascuna linea supplementare. |  |  |
|  | cadauno euro novecentoundici/00 | cad | 911,00 |
| 15.3.610.3 | Interfaccia per PC RS-232 |  |  |
|  | cadauno euro trecentonove/00 | cad | 309,00 |
| 15.3.611.0 | Dispositivo di ingresso per sistemi bus a standard comune EIB – LONTALK. |  |  |
|  | Fornitura, posa in opera e configurazione di terminale generico di ingresso per la connessione di contatti liberi da tensione (es.: contatti ausiliari, contatti porte e finestre) o per la misura di grandezze analogiche. Alimentato a 230 V c.a. o 12/24V c.a./c.c. , provvisto di pulsante di programmazione con segnalazione e segnalazioni a LED di stato e di guasto. Il modo di intervento (reazione a fronti in salita/discesa) devono essere configurabili tramite software. Temperatura operativa di esercizio: da -5°C a 45°C; adatto al montaggio su modulo DIN. Sono compresi: i collegamenti elettrici; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus; la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all’interno del quadro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.3.611.1 | Fino a 4 ingressi digitali con tensione di 24V. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosette/00 | cad | 317,00 |
| 15.3.611.2 | Incremento per ulteriori 2 ingressi digitali con tensione di 24V. |  |  |
|  | cadauno euro settantacinque/00 | cad | 75,00 |
| 15.3.611.3 | Fino a 4 ingressi analogici 4-20 mA 0-10 V. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquanta/00 | cad | 350,00 |
| 15.3.612.0 | Dispositivo di uscita per sistemi bus a standard comune EIB – LONTALK. |  |  |
|  | Fornitura, posa in opera e configurazione di terminale generico di uscita per la connessione di dispositivi elettrici convenzionali di tipo digitale o per il comando di dispositivi analogici. Alimentato a 230 V c.a. o 12/24V c.a./c.c. , provvisto di pulsante di programmazione con segnalazione e segnalazioni a LED di stato e di guasto. Temperatura operativa di esercizio: da -5°C a 45°C; adatto al montaggio su profilato DIN. Sono compresi: i collegamenti elettrici; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus; la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all’interno del quadro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.3.612.1 | Fino a 4 uscite digitali a relè da 6A. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrentadue/00 | cad | 332,00 |
| 15.3.612.2 | Incremento per ulteriori 2 uscite digitali a relè da 6A. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantuno/00 | cad | 151,00 |
| 15.3.612.3 | Fino a 2 uscite analogiche 4-20 mA 0-10 V. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosettantasei/00 | cad | 376,00 |
| 15.3.613.0 | Dispositivo di ingresso per sistemi bus a standard comune EIB – LONTALK da serie civile. |  |  |
|  | Fornitura, posa in opera e configurazione di terminale generico di ingresso per la connessione di contatti liberi da tensione (es.: contatti ausiliari, pulsanti, interruttori) da installare su scatola portafrutto. Alimentato 12/24V c.a./c.c., provvisto di pulsante di programmazione con segnalazione. Il modo di intervento (reazione a fronti in salita/discesa) devono essere configurabili tramite software. Temperatura operativa di esercizio: da -5°C a 45°C; adatto al su scatola portafrutta da serie civile. Sono compresi: i collegamenti elettrici degli apparecchi di comando; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.3.613.1 | Fino a 4 ingressi digitali. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantuno/00 | cad | 151,00 |
| 15.3.614.0 | Dimmer di potenza per sistemi bus a standard comune EIB – LONTALK. |  |  |
|  | Fornitura, posa in opera e configurazione di attuatore per lampade da utilizzare per il comando e la regolazione di lampade a incandescenza, alogene a 230 V, alogene in bassa tensione (con trasformatori normali o elettronici) o con reattore elettronico con ingresso di comando 0-10 V. Il comando ON/OFF e la regolazione potranno inoltre essere effettuati anche tramite apparecchi tradizionali. I cambiamenti di stato saranno trasmessi sulla linea bus, anche in caso di accensione mediante interruttore tradizionale. Il valore di luminosità all’accensione e la velocità di regolazione potranno essere definiti tramite software. Dovrà essere programmabile uno stato preferenziale del circuito di carico in caso di caduta di tensione sulla linea bus. Il dispositivo sarà alimentato a 230 V c.a. o 12/24V c.a./c.c. , provvisto di pulsante di programmazione con segnalazione e segnalazioni a LED di stato e di guasto. Temperatura operativa di esercizio: da -5°C a 45°C. Sono compresi: il cablaggio elettrico dell’alimentazione e del carico regolato; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus; gli accessori e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.3.614.1 | A singolo canale per lampade ad incandescenza fino a 400W. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquindici/00 | cad | 315,00 |
| 15.3.614.2 | A singolo canale per reattori elettronici con uscita 0-10V. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantasei/00 | cad | 276,00 |
| 15.3.615.0 | Termostato ambiente per sistemi bus a standard comune EIB – LONTALK. |  |  |
|  | Fornitura, posa in opera e configurazione di termostato da parete o da montaggio su scatola portafrutto da utilizzare per il controllo di impianti termici regolabile localmente in modalità manuale o attraverso BUS in grado di gestire almeno 3 temperature di intervento, una regolazione locale di tipo offset, la commutazione estate/inverno ed una funzione antigelo. Alimentato a 230 V c.a. o 12/24V c.a./c.c. , provvisto di pulsante di programmazione con segnalazione e segnalazioni a LED di stato e di guasto. Il modo di intervento deve essere configurabile tramite software. Temperatura operativa di esercizio: da -5°C a 45°C. Sono compresi: i collegamenti elettrici; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus; gli accessori di fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.3.615.1 | Analogico con commutazione estate inverno. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantaquattro/00 | cad | 274,00 |
| 15.3.615.2 | Digitale con display a LED. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantaquattro/00 | cad | 274,00 |
| 15.3.615.3 | Cronotermostato digitale con display grafico a cristalli liquidi. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovanta/00 | cad | 290,00 |
| 15.3.616.0 | Orologio interruttore ambiente per sistemi bus a standard comune EIB – LONTALK. |  |  |
|  | Fornitura, posa in opera e configurazione di orologio programmatore multicanale di tipo digitale, dotato di tastiera per la programmazione e di un display per la visualizzazione di data, orario e stato dei canali e bypass manuale. I canali di comando potranno funzionare in commutazione o ad impulso e, attraverso il bus, potranno comandare attuatori di qualsiasi tipo. La modalità di funzionamento del dispositivo sarà programmabile tramite dei parametri; l’orologio dovrà avere una riserva di carica di 100 ore per il mantenimento dell’ora e della data ed una memoria permanente per i dati programmati. Alimentato a 230 V c.a. o 12/24V c.a./c.c., provvisto di pulsante di programmazione con segnalazione e segnalazioni a LED di stato e di guasto. Il modo di intervento (reazione a fronti in salita/discesa) devono essere configurabili tramite software. Temperatura operativa di esercizio: da -5°C a 45°C; adatto al montaggio su modulo DIN. Sono compresi: i collegamenti elettrici; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus; la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all’interno del quadro e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.3.616.1 | Orologio interruttore digitale settimanale a 2 canali. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantadue/00 | cad | 272,00 |
| 15.3.616.2 | Orologio interruttore digitale annuale a 4 canali. |  |  |
|  | cadauno euro trecentottantasei/00 | cad | 386,00 |
| 15.3.617.0 | Display LCD alfanumerico per sistemi bus a standard comune EIB – LONTALK. |  |  |
|  | Fornitura, posa in opera e configurazione di display LCD alfanumerico per visualizzazione e comando a pagine in grado di: visualizzare valori di grandezze fisiche, stato (ON/OFF) dei dispositivi connessi al bus, eventi di sistema, inviare comandi agli attuatori, programmare scenari luminosi e temporizzazioni, visualizzare di allarmi mediante segnalazione acustica e visiva. Dotato di tasti funzione programmabili mediante software di configurazione. Alimentato a 230 V c.a. o 12/24V c.a./c.c. , provvisto di pulsante di programmazione con segnalazione e segnalazioni a LED di stato e di guasto. Temperatura operativa di esercizio: da -5°C a 45°C; adatto al montaggio a parete o su scatola da incasso. Sono compresi: i collegamenti elettrici; il collegamento al bus; la quota parte di cavo bus; gli accessori di fissaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |  |  |
| 15.3.617.1 | Alfanumerico da 2 pagine con 4 linee fino a 16 caratteri e 2 tasti di scorrimento (dim. assimilabili a 56x71 mm). |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrenta/00 | cad | 330,00 |
| 15.3.617.2 | Alfanumerico retroilluminato da 50 pagine con 8 linee per pagina con 4 tasti funzione (dim. assimilabili a 125x213 mm). |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentosettantasette/00 | cad | 1.377,00 |