| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.8 | # ILLUMINAZIONE DI INTERNI ED ESTERNI E RELATIVI SCAVI |  |  |
| 15.8.10.0 | Posa in opera di plafoniere, di qualsiasi tipo. |  |  |
|  | Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall'Amministrazione, compreso il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio, il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. |  |  |
| 15.8.10.1 | Posta in opera ad una altezza, fino a m 3,50. |  |  |
|  | cadauno euro quattordici/50 | cad | 14,50 |
| 15.8.10.2 | Posta in opera ad una altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/00 | cad | 18,00 |
| 15.8.10.3 | Posta in opera ad un'altezza superiore a m 8. |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/00 | cad | 21,00 |
| 15.8.20.0 | Plafoniera di qualsiasi forma con corpo metallico o policarbonato autoestinguente e schermo in vetro o policarbonato. |  |  |
|  | Plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo metallico o in policarbonato autoestinguente, diffusore in vetro o policarbonato, riflettore in alluminio martellato o brillantato, sono compresi: il portalampade in ceramica, la lampada, i collegamenti elettrici, gli accessori di cablaggio ed il sistema di fissaggio idoneo a sopportare il peso dell'apparecchio. Il tutto con grado di protezione IP54, fornita e posta in opera ad altezza max m 3,50, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |  |  |
| 15.8.20.1 | Con lampada incandescenza E27 - max 100W. |  |  |
|  | cadauno euro trentaquattro/00 | cad | 34,00 |
| 15.8.20.2 | Con lampada alogena E27 - max 200W. |  |  |
|  | cadauno euro trentanove/50 | cad | 39,50 |
| 15.8.20.3 | Con lampada elettronica fluorescente tipo SL o PL - max 23W. |  |  |
|  | cadauno euro quarantasette/00 | cad | 47,00 |
| 15.8.20.4 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.30.0 | Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. |  |  |
|  | Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori di rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. |  |  |
| 15.8.30.1 | Esecuzione 2x58W. |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 15.8.30.2 | Esecuzione 2x36W. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasette/00 | cad | 57,00 |
| 15.8.30.3 | Esecuzione 2x18W. |  |  |
|  | cadauno euro quarantasei/50 | cad | 46,50 |
| 15.8.30.4 | Esecuzione 1x58W. |  |  |
|  | cadauno euro quarantanove/00 | cad | 49,00 |
| 15.8.30.5 | Esecuzione 1x36W. |  |  |
|  | cadauno euro quarantaquattro/00 | cad | 44,00 |
| 15.8.30.6 | Esecuzione 1x18W. |  |  |
|  | cadauno euro trentasei/00 | cad | 36,00 |
| 15.8.30.7 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.30.8 | Incremento per riflettore in alluminio recuperatore di flusso. |  |  |
|  | cadauno euro tredici/00 | cad | 13,00 |
| 15.8.40.0 | Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare parabolica in alluminio con titolo superiore a 99,90% a bassissima luminanza <200 cd/mq per angoli >60° trasversali e longitudinali e 65° radiali - tipo Dark 1. |  |  |
|  | Plafoniera con corpo in acciaio ottica speculare parabolica in alluminio con titolo superiore a 99,90% a bassissima luminanza minore di 200 cd/mq per angoli maggiori di 60° trasversali e longitudinali e 65° radiali - tipo Dark 1, verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, ad una altezza massima di m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.40.1 | Potenza 4x36W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonove/00 | cad | 209,00 |
| 15.8.40.2 | Potenza 4x18W. |  |  |
|  | cadauno euro centoventisei/00 | cad | 126,00 |
| 15.8.40.3 | Potenza 3x36W |  |  |
|  | cadauno euro centottantuno/00 | cad | 181,00 |
| 15.8.40.4 | Potenza 2x58W. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantaquattro/00 | cad | 144,00 |
| 15.8.40.5 | Potenza 2x36W. |  |  |
|  | cadauno euro centoventitre/00 | cad | 123,00 |
| 15.8.40.6 | Potenza 2x18W. |  |  |
|  | cadauno euro ottantatre/00 | cad | 83,00 |
| 15.8.40.7 | Potenza 1x58W. |  |  |
|  | cadauno euro centotre/00 | cad | 103,00 |
| 15.8.40.8 | Potenza 1x36W. |  |  |
|  | cadauno euro novantatre/00 | cad | 93,00 |
| 15.8.40.9 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8 . |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.41.0 | Plafoniera con corpo in acciaio, ottica semispeculare parabolica in alluminio con titolo superiore a 99,90% a bassa luminanza minore di 200 cd/mq per angoli maggiore di 60° trasversali e longitudinali e 65° radiali - tipo Dark 2. |  |  |
|  | Plafoniera con corpo in acciaio ottica semispeculare parabolica in alluminio con titolo superiore a 99,90% a bassa luminanza minore di 200 cd/mq per angoli maggiore di 60° trasversali e longitudinali e 65° radiali - tipo Dark 2, verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.41.1 | 4x36W. |  |  |
|  | cadauno euro centottantanove/00 | cad | 189,00 |
| 15.8.41.2 | 4x18W. |  |  |
|  | cadauno euro centonove/00 | cad | 109,00 |
| 15.8.41.3 | 3x36W. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantatre/00 | cad | 153,00 |
| 15.8.41.4 | 3x18W. |  |  |
|  | cadauno euro novantotto/00 | cad | 98,00 |
| 15.8.41.5 | 2x58W. |  |  |
|  | cadauno euro centoventicinque/00 | cad | 125,00 |
| 15.8.41.6 | 2x36W. |  |  |
|  | cadauno euro centosei/00 | cad | 106,00 |
| 15.8.41.7 | 2x18W. |  |  |
|  | cadauno euro ottanta/00 | cad | 80,00 |
| 15.8.41.8 | 1x58W. |  |  |
|  | cadauno euro novanta/00 | cad | 90,00 |
| 15.8.41.9 | 1x36W. |  |  |
|  | cadauno euro ottantatre/00 | cad | 83,00 |
| 15.8.41.10 | 1x18W. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasette/00 | cad | 67,00 |
| 15.8.41.11 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.42.0 | Plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato. |  |  |
|  | Plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio verniciato di colore bianco o in alluminio semispeculare titolo 99,90% a bassa luminanza - tipo Dark2. Grado di protezione IP20 fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli accessori, i reattori, i condensatori di rifasamento, gli starter, i fissaggi ed i tubi fluorescenti. Posa in vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.42.1 | 1x18W ottica in acciaio. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasei/00 | cad | 66,00 |
| 15.8.42.2 | 1x36W ottica in acciaio. |  |  |
|  | cadauno euro settantasette/00 | cad | 77,00 |
| 15.8.42.3 | 1x58W ottica in acciaio. |  |  |
|  | cadauno euro ottantacinque/00 | cad | 85,00 |
| 15.8.42.4 | 2x18W ottica in acciaio. |  |  |
|  | cadauno euro settantanove/00 | cad | 79,00 |
| 15.8.42.5 | 2x36W ottica in acciaio. |  |  |
|  | cadauno euro novantanove/00 | cad | 99,00 |
| 15.8.42.6 | 2x58W ottica in acciaio. |  |  |
|  | cadauno euro centododici/00 | cad | 112,00 |
| 15.8.42.7 | 4x18W ottica in acciaio. |  |  |
|  | cadauno euro centoventicinque/00 | cad | 125,00 |
| 15.8.42.8 | 1x18W ottica Dark2. |  |  |
|  | cadauno euro settantadue/00 | cad | 72,00 |
| 15.8.42.9 | 1x36W ottica Dark2. |  |  |
|  | cadauno euro ottantotto/00 | cad | 88,00 |
| 15.8.42.10 | 1x58W ottica Dark2. |  |  |
|  | cadauno euro novantotto/00 | cad | 98,00 |
| 15.8.42.11 | 2x18W ottica Dark2. |  |  |
|  | cadauno euro ottantotto/00 | cad | 88,00 |
| 15.8.42.12 | 2x36W ottica Dark2. |  |  |
|  | cadauno euro centodiciotto/00 | cad | 118,00 |
| 15.8.42.13 | 2x58W ottica Dark2. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentacinque/00 | cad | 135,00 |
| 15.8.42.14 | 3x36W ottica Dark2. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantatre/00 | cad | 153,00 |
| 15.8.42.15 | 4x18W ottica Dark2 |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantaquattro/00 | cad | 144,00 |
| 15.8.42.16 | Box di diramazione per monolampade. |  |  |
|  | cadauno euro quarantadue/50 | cad | 42,50 |
| 15.8.42.17 | Box di diramazione per bilampade. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantadue/00 | cad | 52,00 |
| 15.8.42.18 | Giunto snodabile. |  |  |
|  | cadauno euro tredici/00 | cad | 13,00 |
| 15.8.42.19 | Elemento strutturale chiuso lungh. 600 mm. |  |  |
|  | cadauno euro cinquanta/00 | cad | 50,00 |
| 15.8.42.20 | Elemento strutturale chiuso lungh. 1200 mm. |  |  |
|  | cadauno euro sessantatre/00 | cad | 63,00 |
| 15.8.42.21 | Elemento strutturale chiuso lungh. 1500 mm. |  |  |
|  | cadauno euro sessantanove/00 | cad | 69,00 |
| 15.8.42.22 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.43.0 | Plafoniera con corpo in lamiera di acciaio verniciato, idonea anche per il montaggio in fila continua, con vani laterali portacavi. |  |  |
|  | Plafoniera con corpo in lamiera di acciaio verniciato, idonea anche per il montaggio in fila continua, con vani laterali portacavi; con ottica in acciaio verniciato o in alluminio semispeculare con titolo 99,90% - tipo Dark2, monolampada o bilampada a singola parabolicità, testata in materiale isolante, asportabile, grado di protezione IP20, fornita e posta in opera ad un'altezza massima di m 3,50. Sono compresi: gli accessori, i reattori, i condensatori di rifasamento, gli starter, i fissaggi ed i tubi fluorescenti. E' inoltre compreso quanto altro per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.8.43.1 | 1x18W ottica in acciaio. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantacinque/00 | cad | 55,00 |
| 15.8.43.2 | 1x36W ottica in acciaio. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasei/00 | cad | 66,00 |
| 15.8.43.3 | 1x58W ottica in acciaio. |  |  |
|  | cadauno euro settanta/00 | cad | 70,00 |
| 15.8.43.4 | 2x18W ottica in acciaio. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantanove/00 | cad | 59,00 |
| 15.8.43.5 | 2x36W ottica in acciaio. |  |  |
|  | cadauno euro settantacinque/00 | cad | 75,00 |
| 15.8.43.6 | 2x58W ottica in acciaio. |  |  |
|  | cadauno euro ottantaquattro/00 | cad | 84,00 |
| 15.8.43.7 | 1x18W ottica Dark2. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantotto/00 | cad | 58,00 |
| 15.8.43.8 | 1x36W ottica Dark2. |  |  |
|  | cadauno euro settantadue/00 | cad | 72,00 |
| 15.8.43.9 | 1x58W ottica Dark2. |  |  |
|  | cadauno euro ottantadue/00 | cad | 82,00 |
| 15.8.43.10 | 2x18W ottica Dark2. |  |  |
|  | cadauno euro sessantadue/00 | cad | 62,00 |
| 15.8.43.11 | 2x36W ottica Dark2. |  |  |
|  | cadauno euro ottanta/00 | cad | 80,00 |
| 15.8.43.12 | 2x58W ottica Dark2. |  |  |
|  | cadauno euro novantuno/00 | cad | 91,00 |
| 15.8.43.13 | Box di diramazione. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantadue/00 | cad | 52,00 |
| 15.8.43.14 | Giunto snodabile. |  |  |
|  | cadauno euro tredici/00 | cad | 13,00 |
| 15.8.43.15 | Elemento vuoto chiuso in PVC lungh. mm 600. |  |  |
|  | cadauno euro trenta/00 | cad | 30,00 |
| 15.8.43.16 | Elemento vuoto chiuso in PVC lungh. mm 1200. |  |  |
|  | cadauno euro trentasette/50 | cad | 37,50 |
| 15.8.43.17 | Elemento vuoto chiuso in PVC lungh. mm 1500. |  |  |
|  | cadauno euro quarantadue/00 | cad | 42,00 |
| 15.8.43.18 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.50.0 | Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglas del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare. |  |  |
|  | Plafoniera con corpo in acciaio, con schermo in plexiglas del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, grado di protezione IP40, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la posa in vista a plafone o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.50.1 | Potenza 4x18W a plafone. |  |  |
|  | cadauno euro ottanta/00 | cad | 80,00 |
| 15.8.50.2 | Potenza 2x58W a plafone. |  |  |
|  | cadauno euro settantatre/00 | cad | 73,00 |
| 15.8.50.3 | Potenza 2x36W a plafone. |  |  |
|  | cadauno euro sessantadue/00 | cad | 62,00 |
| 15.8.50.4 | Potenza 2x18W a plafone. |  |  |
|  | cadauno euro quarantaquattro/00 | cad | 44,00 |
| 15.8.50.5 | Potenza 1x36W a plafone. |  |  |
|  | cadauno euro quarantaquattro/50 | cad | 44,50 |
| 15.8.50.6 | Potenza 1x18W a plafone. |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/00 | cad | 40,00 |
| 15.8.50.7 | Potenza 4x36W da incasso. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.8.50.8 | Potenza 4x18W da incasso. |  |  |
|  | cadauno euro novantasette/00 | cad | 97,00 |
| 15.8.50.9 | Potenza 2x36W da incasso. |  |  |
|  | cadauno euro novantanove/00 | cad | 99,00 |
| 15.8.50.10 | Potenza 2x18W da incasso. |  |  |
|  | cadauno euro settanta/00 | cad | 70,00 |
| 15.8.50.11 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.60.0 | Plafoniera con corpo in acciaio ed ottica decorativa in alluminio satinato o in acciaio verniciato. |  |  |
|  | Plafoniera con corpo in acciaio ed ottica decorativa in alluminio satinato o in acciaio verniciato con alette trasversali paraboliche, ad alto rendimento, fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli accessori, i reattori, i condensatori di rifasamento, gli starter, i fissaggi ed i tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.8.60.1 | 4x36W. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantatre/00 | cad | 163,00 |
| 15.8.60.2 | 4x18W. |  |  |
|  | cadauno euro novantotto/00 | cad | 98,00 |
| 15.8.60.3 | 3x36W. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentasette/00 | cad | 137,00 |
| 15.8.60.4 | 2x58W. |  |  |
|  | cadauno euro centonove/00 | cad | 109,00 |
| 15.8.60.5 | 2x36W. |  |  |
|  | cadauno euro novantatre/00 | cad | 93,00 |
| 15.8.60.6 | 2x18W. |  |  |
|  | cadauno euro settanta/00 | cad | 70,00 |
| 15.8.60.7 | 1x58W. |  |  |
|  | cadauno euro settantanove/00 | cad | 79,00 |
| 15.8.60.8 | 1x36W. |  |  |
|  | cadauno euro settantasette/00 | cad | 77,00 |
| 15.8.60.9 | 1x18W. |  |  |
|  | cadauno euro sessantuno/00 | cad | 61,00 |
| 15.8.60.10 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.61.0 | Illuminatore da incasso con corpo in lamiera in acciaio stampato o policarbonato autoestinguente di sezione circolare |  |  |
|  | llIuminatore da incasso con corpo in lamiera in acciaio stampato o policarbonato autoestinguente di sezione circolare a norme IEC 598 CEI 31-21, installabile su superfici normalmente infiammabili, completo di cablaggio induttivo, lampada fluorescente compatta o lampada a scarica ioduri metallici, grado di protezione min. IP43. Fornito e posto in opera ad una altezza massima di m 3,50 completo di schermo opale o grigliato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.61.1 | Potenza 2x18W fluorescente compatta - attacco 2G11. |  |  |
|  | cadauno euro settantotto/00 | cad | 78,00 |
| 15.8.61.2 | Potenza 2x26W fluorescente compatta - attacco G2Gd-3. |  |  |
|  | cadauno euro novantasei/00 | cad | 96,00 |
| 15.8.61.3 | Incremento per schermo tipo DARK 1. |  |  |
|  | cadauno euro venti/50 | cad | 20,50 |
| 15.8.61.4 | Incremento per cablaggio elettronico su lampade fluorescenti. |  |  |
|  | cadauno euro trentanove/00 | cad | 39,00 |
| 15.8.61.5 | Incremento per foro su controsoffitto. |  |  |
|  | cadauno euro dieci/00 | cad | 10,00 |
| 15.8.61.6 | Potenza 70W - lampada a scarica ioduri metallici RX7S. |  |  |
|  | cadauno euro centosedici/00 | cad | 116,00 |
| 15.8.61.7 | Potenza 150W - lampada a scarica ioduri metallici RX7S. |  |  |
|  | cadauno euro centoventidue/00 | cad | 122,00 |
| 15.8.61.8 | Incremento per lampada ioduri metallici in tecnologia ceramica 70-150W. |  |  |
|  | cadauno euro quindici/50 | cad | 15,50 |
| 15.8.61.9 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.62.0 | Incremento alle plafoniere con lampade fluorescenti lineari o compatte, per cablaggio con reattori elettronici. |  |  |
|  | Incremento alle plafoniere con lampade fluorescenti lineari o compatte per cablaggio con reattori elettronici, con luminosità fissa o regolabile, in sostituzione del cablaggio induttivo. Sono compresi tutti gli oneri per gli accessori di cablaggio e di fissaggio E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.62.1 | Cablaggio da 1x18W. |  |  |
|  | cadauno euro venticinque/00 | cad | 25,00 |
| 15.8.62.2 | Cablaggio da 1x36W . |  |  |
|  | cadauno euro ventinove/00 | cad | 29,00 |
| 15.8.62.3 | Cablaggio da 1x58W. |  |  |
|  | cadauno euro trentadue/50 | cad | 32,50 |
| 15.8.62.4 | Cablaggio da 1x18W a 1x58W dimmerabile. |  |  |
|  | cadauno euro settantanove/00 | cad | 79,00 |
| 15.8.70.0 | Proiettore per lampada alogena. |  |  |
|  | Proiettore per lampada alogena realizzato in alluminio pressofuso, con schermo in vetro, riflettore in alluminio, con grado di protezione pari a IP55, fornito e posto in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: la staffa di fissaggio; la lampada alogena; tutti gli accessori necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.8.70.1 | Per lampade fino a 300W. |  |  |
|  | cadauno euro ventotto/50 | cad | 28,50 |
| 15.8.70.2 | Per lampade fino a 500W. |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/00 | cad | 31,00 |
| 15.8.70.3 | Per lampade fino a 1000W. |  |  |
|  | cadauno euro novantotto/00 | cad | 98,00 |
| 15.8.70.4 | Incremento per gabbia di protezione. |  |  |
|  | cadauno euro ventisei/00 | cad | 26,00 |
| 15.8.70.5 | Incremento per alette frangiluce. |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/00 | cad | 18,00 |
| 15.8.70.6 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.80.0 | Sistema di illuminazione a sezione tonda o quadrata monolampada. |  |  |
|  | Sistema di illuminazione a sezione tonda o quadrata monolampada avente diametro o lato di misura assimilabile a mm 85, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio, fornito e posto in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; le lampade; gli schermi grigliati o diffusori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.8.80.1 | Modulo fluorescente 1x58W . |  |  |
|  | cadauno euro centoundici/00 | cad | 111,00 |
| 15.8.80.2 | Modulo fluorescente 1x36W. |  |  |
|  | cadauno euro novantasette/00 | cad | 97,00 |
| 15.8.80.3 | Modulo fluorescente 1x18W. |  |  |
|  | cadauno euro settantasette/00 | cad | 77,00 |
| 15.8.80.4 | Modulo strutturale. |  |  |
|  | cadauno euro quarantasei/00 | cad | 46,00 |
| 15.8.80.5 | Modulo emergenza 1x8W. |  |  |
|  | cadauno euro centonovantacinque/00 | cad | 195,00 |
| 15.8.80.6 | Modulo emergenza 1x18W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantotto/00 | cad | 298,00 |
| 15.8.80.7 | Modulo suono con altoparlante 40hm-3W. |  |  |
|  | cadauno euro settantacinque/00 | cad | 75,00 |
| 15.8.80.8 | Modulo con lampada alogena max 300W. |  |  |
|  | cadauno euro novantacinque/00 | cad | 95,00 |
| 15.8.80.9 | Modulo con lampada fluorescente IP55 1x58W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventidue/00 | cad | 222,00 |
| 15.8.80.10 | Modulo con lampada fluorescente IP55 1x36W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosei/00 | cad | 206,00 |
| 15.8.80.11 | Modulo con lampada fluorescente IP55 1x18W. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantasette/00 | cad | 157,00 |
| 15.8.80.12 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.90.0 | Sistema di illuminazione a sezione ovale o rettangolare monolampada - bilampada. |  |  |
|  | Sistema di illuminazione a sezione ovale o rettangolare monolampada - bilampada avente dimensioni assimilabili a mm 120x60, realizzato in alluminio estruso con congiunzioni in materiale termoplastico (VO) e/o in alluminio estruso, fornito e posto in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a croce o a T; gli schermi grigliati; le lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.8.90.1 | Modulo fluorescente 1x58W. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantacinque/00 | cad | 155,00 |
| 15.8.90.2 | Modulo fluorescente 2x58W. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantasei/00 | cad | 176,00 |
| 15.8.90.3 | Modulo fluorescente 1x36W . |  |  |
|  | cadauno euro centotrentasei/00 | cad | 136,00 |
| 15.8.90.4 | Modulo fluorescente 2x36W. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantaquattro/00 | cad | 154,00 |
| 15.8.90.5 | Modulo fluorescente 1x18W. |  |  |
|  | cadauno euro centonove/00 | cad | 109,00 |
| 15.8.90.6 | Modulo fluorescente 2x18W. |  |  |
|  | cadauno euro centoventisette/00 | cad | 127,00 |
| 15.8.90.7 | Modulo strutturale. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantaquattro/00 | cad | 54,00 |
| 15.8.90.8 | Modulo emergenza 1x18W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventidue/00 | cad | 222,00 |
| 15.8.90.9 | Modulo emergenza 2x18W. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrentuno/00 | cad | 331,00 |
| 15.8.90.10 | Modulo suono con altoparlante 40 Ohm 3W. |  |  |
|  | cadauno euro ottantasette/00 | cad | 87,00 |
| 15.8.90.11 | Modulo con lampada alogena max 300W. |  |  |
|  | cadauno euro ottantotto/00 | cad | 88,00 |
| 15.8.90.12 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.101.0 | Plafoniera industriale con corpo in alluminio. |  |  |
|  | Plafoniera industriale con corpo in alluminio, riflettore e recuperatore di flusso in alluminio a specchio con trattamento antiridescente, reattori elettronici, tubi fluorescenti compatti da 55 con possibilità di doppia accensione, in esecuzione base IP40, fornita e posta in opera ad una altezza max di m 8. Sono compresi: gli accessori per il fissaggio; la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.8.101.1 | Versione 4x55W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessanta/00 | cad | 260,00 |
| 15.8.101.2 | Versione 6x55 W. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrenta/00 | cad | 330,00 |
| 15.8.101.3 | Incremento per modulo di emergenza 1h su un tubo con tempo di ricarica 24h. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 15.8.101.4 | Incremento per esecuzione IP64 con vetro non combustibile. |  |  |
|  | cadauno euro venti/00 | cad | 20,00 |
| 15.8.101.5 | Incremento per ottica parabolica (versione 4x55W). |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/00 | cad | 40,00 |
| 15.8.101.6 | Incremento per gabbia di protezione. |  |  |
|  | cadauno euro settanta/00 | cad | 70,00 |
| 15.8.101.7 | Incremento per posa superiore a m.8. |  |  |
|  | cadauno euro tre/00 | cad | 3,00 |
| 15.8.102.0 | Plafoniera industriale con corpo in acciaio stampato, riflettore in alluminio. |  |  |
|  | Plafoniera industriale con corpo in acciaio stampato, riflettore e recuperatore di flusso in alluminio, reattori elettronici, tubi fluorescenti, in esecuzione di base IP65 con schermo di protezione in policarbonato autoestinguente fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori per il fissaggio; la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.8.102.1 | Versione 1 x 36W. |  |  |
|  | cadauno euro centoundici/00 | cad | 111,00 |
| 15.8.102.2 | Versione 1 x 58W. |  |  |
|  | cadauno euro centoventisei/00 | cad | 126,00 |
| 15.8.102.3 | Versione 2 x 36W. |  |  |
|  | cadauno euro centoquindici/00 | cad | 115,00 |
| 15.8.102.4 | Versione 2 x 58W. |  |  |
|  | cadauno euro centotrenta/00 | cad | 130,00 |
| 15.8.102.5 | Versione 2 x 36W con modulo di emergenza 1h di autonomia su un tubo fluor. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantacinque/00 | cad | 175,00 |
| 15.8.102.6 | Versione 2 x 58W con modulo di emergenza 1h di autonomia su un tubo fluor. |  |  |
|  | cadauno euro duecentodieci/00 | cad | 210,00 |
| 15.8.102.7 | Incremento per schermo in vetro. |  |  |
|  | cadauno euro otto/00 | cad | 8,00 |
| 15.8.102.8 | Incremento per gabbia di protezione (1-2 x 36W). |  |  |
|  | cadauno euro cinquantatre/00 | cad | 53,00 |
| 15.8.102.9 | Incremento per gabbia di protezione (1-2 x 36W). |  |  |
|  | cadauno euro cinquantotto/00 | cad | 58,00 |
| 15.8.102.10 | Incremento per posa superiore a m. 3.50 fino a m.8. |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.103.0 | Plafoniera industriale con corpo in alluminio e riflettore in acciaio stampato. |  |  |
|  | Plafoniera industriale con corpo in alluminio, riflettore in acciaio zincato verniciato, reattori elettronici, tubi fluorescenti, in esecuzione di base IP65 con schermo di protezione in policarbonato autoestinguente fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori per il fissaggio; la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.8.103.1 | Versione 1 x 36W. |  |  |
|  | cadauno euro novantotto/00 | cad | 98,00 |
| 15.8.103.2 | Versione 1 x 58W. |  |  |
|  | cadauno euro centocinque/00 | cad | 105,00 |
| 15.8.103.3 | Versione 2 x 36W. |  |  |
|  | cadauno euro centoquattordici/00 | cad | 114,00 |
| 15.8.103.4 | Versione 2 x 58W. |  |  |
|  | cadauno euro centodue/00 | cad | 102,00 |
| 15.8.103.5 | Versione 2 x 36W con modulo di emergenza 1h di autonomia su un tubo fluor. |  |  |
|  | cadauno euro centosessanta/00 | cad | 160,00 |
| 15.8.103.6 | Versione 2 x 58W con modulo di emergenza 1h di autonomia su un tubo fluor. |  |  |
|  | cadauno euro centottantotto/00 | cad | 188,00 |
| 15.8.103.7 | Incremento per schermo in vetro. |  |  |
|  | cadauno euro venticinque/00 | cad | 25,00 |
| 15.8.103.8 | Incremento per gabbia di protezione (1-2 x 36W). |  |  |
|  | cadauno euro cinquantatre/00 | cad | 53,00 |
| 15.8.103.9 | Incremento per gabbia di protezione (1-2 x 58W). |  |  |
|  | cadauno euro cinquantotto/00 | cad | 58,00 |
| 15.8.103.10 | Incremento per posa superiore a m. 3.50 fino a m.8. |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.104.0 | Plafoniera industriale con corpo in acciaio inox. |  |  |
|  | Plafoniera industriale con corpo in acciaio inox, riflettore e recuperatore di flusso in alluminio, reattori elettronici, tubi fluorescenti, in esecuzione di base IP65 con schermo di protezione in vetro fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3.50. Sono compresi: gli accessori per il fissaggio; la morsettiera con fusibile sezionatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.8.104.1 | Versione 1 x 36W. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentacinque/00 | cad | 135,00 |
| 15.8.104.2 | Versione 1 x 58W. |  |  |
|  | cadauno euro centosessanta/00 | cad | 160,00 |
| 15.8.104.3 | Versione 2 x 36W. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantatre/00 | cad | 143,00 |
| 15.8.103.4 | Versione 2 x 58W. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantadue/00 | cad | 172,00 |
| 15.8.104.5 | Versione 3 x 36W. |  |  |
|  | cadauno euro centottantasette/00 | cad | 187,00 |
| 15.8.104.6 | Versione 2 x 36W con modulo di emergenza 1h di autonomia su un tubo fluor. |  |  |
|  | cadauno euro duecentodieci/00 | cad | 210,00 |
| 15.8.104.7 | Versione 2 x 58W con modulo di emergenza 1h di autonomia su un tubo fluor. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessanta/00 | cad | 260,00 |
| 15.8.104.8 | Versione 3 x 36W con modulo di emergenza 1h di autonomia su un tubo fluor. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventicinque/00 | cad | 225,00 |
| 15.8.104.9 | Versione 2 x 80W (Tubi fluorescenti T5). |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantasette/00 | cad | 297,00 |
| 15.8.104.10 | Versione 3 x 80W (Tubi fluorescenti T5). |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquantotto/00 | cad | 358,00 |
| 15.8.104.11 | Incremento per posa superiore a m. 3.50 fino a m.8. |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.105.0 | Illuminatore industriale in acciaio stampato con tubi fluorescenti. |  |  |
|  | Illuminatore industriale in acciaio stampato con tubi fluorescenti con riflettore e recuperatore di flusso in alluminio, cablaggio elettronico, a doppia accensione in versione base IP40, fornito e posto in opera ad un'altezza massima di m.8, completo di tubi fluorescenti, fusibili, sezionatori, di collegamenti elettrici e di accessori per il montaggio. E' inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito |  |  |
| 15.8.105.1 | Versione 3x36W (IP65 con schermo in vetro) |  |  |
|  | cadauno euro centottantasei/00 | cad | 186,00 |
| 15.8.105.2 | Versione 3x36W (IP65)con modulo di emergenza 1h di autonomia su un tubo fluor. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventisei/00 | cad | 226,00 |
| 15.8.105.3 | Versione 4 x58W |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrenta/00 | cad | 230,00 |
| 15.8.105.4 | Versione 4x80W (tubi fluorescenti T5) |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessanta/00 | cad | 360,00 |
| 15.8.105.5 | Incremento per esecuzione IP64 con schermo in vetro. |  |  |
|  | cadauno euro sessanta/00 | cad | 60,00 |
| 15.8.111.0 | Illuminatore industriale con corpo in pressofusione di alluminio. |  |  |
|  | Illuminatore industriale con corpo in pressofusione di alluminio, riflettore prismatizzato in alluminio e diffusore in cristallo o policarbonato con parabola concentrante o diffondente, grado di protezione IP65, con lampade a Mercurio Bulbo Fluorescente (MBF) o Sodio Alta Pressione (SAP) o ioduri metallici (JM), fornito e posto in opera ad una altezza max di m 8. Sono compresi: I'accenditore; la lampada; i condensatori di rifasamento; la staffa di fissaggio. E' incluso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.8.111.1 | Con lampada MBF 250W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosei/00 | cad | 206,00 |
| 15.8.111.2 | Con lampada MBF 400W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquattordici/00 | cad | 214,00 |
| 15.8.111.3 | Con lampada SAP 250W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantaquattro/00 | cad | 244,00 |
| 15.8.111.4 | Con lampada SAP 400W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantatre/00 | cad | 263,00 |
| 15.8.111.5 | Con lampada JM 250W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantaquattro/00 | cad | 244,00 |
| 15.8.111.6 | Con lampada JM 400W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantaquattro/00 | cad | 244,00 |
| 15.8.111.7 | Incremento per cablaggio di emergenza. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantasette/00 | cad | 157,00 |
| 15.8.111.8 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 8. |  |  |
|  | cadauno euro tre/00 | cad | 3,00 |
| 15.8.120.0 | Lampada d'orientamento segnapasso o segnagradino. |  |  |
|  | Lampada d'orientamento segnapasso o segnagradino, realizzata in esecuzione da incasso o a vista con schermo in vetro temperato, o con griglia frangiluce, lampada a bassissima tensione 12/24V o a 220V max 25W, posta in opera funzionante. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.120.1 | Con lampada 12/24V su scatola portafrutto. |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattro/00 | cad | 24,00 |
| 15.8.120.2 | Con lampada 220V su custodia plastica. |  |  |
|  | cadauno euro trentaquattro/50 | cad | 34,50 |
| 15.8.120.3 | Con lampada 220V su custodia in lega di alluminio. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantanove/00 | cad | 59,00 |
| 15.8.130.0 | Faretto da incasso per lampada alogena alimentato a 12/24V. |  |  |
|  | Faretto da incasso per lampada alogena alimentato a 12/24V, fornito e posto in opera su foro predisposto, fino ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: il vetro di protezione; la lampada max 50W; gli allacci elettrici; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.130.1 | Faretto con lampada. |  |  |
|  | cadauno euro trentaquattro/50 | cad | 34,50 |
| 15.8.130.2 | Trasformatore elettronico. |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattro/00 | cad | 24,00 |
| 15.8.130.3 | Trasformatore toroidale. |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/00 | cad | 21,00 |
| 15.8.130.4 | Incremento per foro su controsoffitto. |  |  |
|  | cadauno euro cinque/50 | cad | 5,50 |
| 15.8.130.5 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.140.0 | Faretto ad incasso per lampada a 220V ad incandescenza con attacco E27. |  |  |
|  | Faretto ad incasso per lampada a 220V ad incandescenza con attacco E27, di sezione assimilabile a mm 100, fornito e posto in opera su foro predisposto fino ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: la lampada; gli accessori di fissaggio etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.140.1 | Faretto con lampada. |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattro/00 | cad | 24,00 |
| 15.8.140.2 | Incremento per foro su controsoffitto. |  |  |
|  | cadauno euro sei/50 | cad | 6,50 |
| 15.8.140.3 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.150.0 | Trasformatore elettrico monofase 220V/12V. |  |  |
|  | Trasformatore elettrico monofase 220V/12V per alimentazione di circuiti di illuminazione, fornito e posto in opera funzionante. Sono compresi: i collegamenti elettrici; la piastra di fissaggio nelle potenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.150.1 | 50VA. |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/00 | cad | 19,00 |
| 15.8.150.2 | 100VA. |  |  |
|  | cadauno euro ventiquattro/00 | cad | 24,00 |
| 15.8.150.3 | 150VA. |  |  |
|  | cadauno euro venticinque/50 | cad | 25,50 |
| 15.8.150.4 | 200VA. |  |  |
|  | cadauno euro ventotto/00 | cad | 28,00 |
| 15.8.150.5 | 300VA. |  |  |
|  | cadauno euro trentadue/50 | cad | 32,50 |
| 15.8.150.6 | 400VA. |  |  |
|  | cadauno euro trentasette/50 | cad | 37,50 |
| 15.8.150.7 | 500VA. |  |  |
|  | cadauno euro quarantanove/00 | cad | 49,00 |
| 15.8.150.8 | 600VA. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantatre/00 | cad | 53,00 |
| 15.8.150.9 | 800VA. |  |  |
|  | cadauno euro sessanta/00 | cad | 60,00 |
| 15.8.150.10 | 1000VA. |  |  |
|  | cadauno euro settantatre/00 | cad | 73,00 |
| 15.8.160.0 | Proiettore per lampada a scarica, ad elevato rendimento energetico. |  |  |
|  | Proiettore per lampada a scarica, ad elevato rendimento energetico, realizzato in corpo in alluminio pressofuso, verniciato, con riflettore in alluminio martellato, cassetta accessori elettrici separata dal vano lampada, cristallo frontale temperato, fornito e posto in opera ad un altezza massima di m 8. Sono compresi: la lampada a vapori di Sodio Alta Pressione (SAP) o a vapori di Sodio Bassa Pressione (SBP) o a loduri metallici (JM); i cablaggi; gli accessori; le staffe, grado di protezione min. IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.160.1 | Con lampada SAP 70W simmetrico. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantatre/00 | cad | 143,00 |
| 15.8.160.2 | Con lampada SAP 70W asimmetrico. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantaquattro/00 | cad | 154,00 |
| 15.8.160.3 | Con lampada SAP 100W (Sodio Bianca) simmetrico. |  |  |
|  | cadauno euro centonovantacinque/00 | cad | 195,00 |
| 15.8.160.4 | Con lampada SAP 100W (Sodio Bianca) asimmetrico. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotre/00 | cad | 203,00 |
| 15.8.160.5 | Con lampada SAP 150W. |  |  |
|  | cadauno euro centottantasette/00 | cad | 187,00 |
| 15.8.160.6 | Con lampada SAP 250W. |  |  |
|  | cadauno euro centonovanta/00 | cad | 190,00 |
| 15.8.160.7 | Con lampada SAP 400W . |  |  |
|  | cadauno euro duecento/00 | cad | 200,00 |
| 15.8.160.8 | Con lampada JM 70W simmetrico. |  |  |
|  | cadauno euro centoventisette/00 | cad | 127,00 |
| 15.8.160.9 | Con lampada JM 70W asimmetrico. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantatre/00 | cad | 143,00 |
| 15.8.160.10 | Con lampada JM 150W simmetrico. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantotto/00 | cad | 178,00 |
| 15.8.160.11 | Con lampada JM 150W asimmetrico. |  |  |
|  | cadauno euro centonovantacinque/00 | cad | 195,00 |
| 15.8.160.12 | Con lampada JM 250W simmetrico. |  |  |
|  | cadauno euro centottantasette/00 | cad | 187,00 |
| 15.8.160.13 | Con lampada JM 250W asimmetrico. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinque/00 | cad | 205,00 |
| 15.8.160.14 | Con lampada JM 400W simmetrico. |  |  |
|  | cadauno euro centonovanta/00 | cad | 190,00 |
| 15.8.160.15 | Con lampada JM 400W asimmetrico. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonove/00 | cad | 209,00 |
| 15.8.160.16 | Con lampada SBP 35W simmetrico. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 15.8.160.17 | Incremento per posa superiore a 8 m. |  |  |
|  | cadauno euro tre/00 | cad | 3,00 |
| 15.8.170.0 | Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti. |  |  |
|  | Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione della lampada per una durata superiore ad un'ora, fornito e posto in opera. Sono compresi: tutti gli accessori necessari; la batteria al nickel-cadmio per alimentazione lampade. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.170.1 | Potenza da 4 a 18 Watt (1 h aut.) |  |  |
|  | cadauno euro ottantadue/00 | cad | 82,00 |
| 15.8.170.2 | Potenza 18-36-58-Watt (1 h aut.) |  |  |
|  | cadauno euro centoventisei/00 | cad | 126,00 |
| 15.8.171 | Sistema per alimentare lampade alogene o dicroiche a 6V o 12V. |  |  |
|  | Sistema per alimentare lampade alogene o dicroiche a 6V o 12V, fornito e posto in opera. E' compreso il circuito elettronico e la batteria Ni-cd, alimentato a 220V, da inserire sul corpo della plafoniera o su apposito alloggiamento, per una autonomia minima di 1 h e per potenza max di 50W. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
|  | cadauno euro centodieci/00 | cad | 110,00 |
| 15.8.172.0 | Gruppo di emergenza inseribile su quadro o cassetta per lampade a 6V o 12V. |  |  |
|  | Gruppo di emergenza inseribile su quadro o cassetta per alimentare lampade a 6V o 12V, in emergenza o in servizio permanente , per un'autonomia min. di 1h in grado di garantire l'accensione di più lampade entro 0.5 sec.. Posto in opera funzionante completo dei collegamenti della custodia, della morsettiera e dei fusibili a protezione delle linee in uscita. E' inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito |  |  |
| 15.8.172.1 | per potenza max pari a 120 W a 12V. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquanta/00 | cad | 350,00 |
| 15.8.172.2 | per potenza max pari a 65 W a 12V. |  |  |
|  | cadauno euro duecentottanta/00 | cad | 280,00 |
| 15.8.172.3 | per potenza pari a 35 W a 6V. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquanta/00 | cad | 250,00 |
| 15.8.180.0 | Plafoniera di emergenza installabile su scatole portafrutto. |  |  |
|  | Plafoniera di emergenza installabile su scatole portafrutto con torcia estraibile ed interruttore di inibizione, fornita e posta in opera. Sono compresi: la batteria Ni-cd; I'inverter; la lampada principale; la lampada secondaria di presenza tensione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.180.1 | Su placca in alluminio anodizzato o in plastica. |  |  |
|  | cadauno euro sessantotto/00 | cad | 68,00 |
| 15.8.180.2 | Incremento per placca in pressofusione. |  |  |
|  | cadauno euro undici/00 | cad | 11,00 |
| 15.8.191.0 | Plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme GB 34-21-GB EN 60598-2-22) IP 40. |  |  |
|  | Plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) fornita in opera ad una altezza max di m 3,50, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40, ricarica in 12h per 1h di autonomia. Sono compresi: il tubo fluorescente; la batteria Ni-Cd; I'inverter;, il pittogramma normalizzato e gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.191.1 | 1x6W (solo emergenza) 1h. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasei/00 | cad | 66,00 |
| 15.8.191.2 | 1x6W (S.A.) 1h. |  |  |
|  | cadauno euro centotre/00 | cad | 103,00 |
| 15.8.191.3 | 1x6W (solo emergenza) 3h. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 15.8.191.4 | 1x6W (S.A.) 3 h. |  |  |
|  | cadauno euro centodiciotto/00 | cad | 118,00 |
| 15.8.191.5 | 1x8W (solo emergenza) 1h. |  |  |
|  | cadauno euro novantadue/00 | cad | 92,00 |
| 15.8.191.6 | 1x8W (S.A.) 1h. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentacinque/00 | cad | 135,00 |
| 15.8.191.7 | 1x8W (solo emergenza) 3h. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 15.8.191.8 | 1x8W (S.A.) 3 h. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantotto/00 | cad | 148,00 |
| 15.8.191.9 | 1x20W (solo emergenza) 1h. |  |  |
|  | cadauno euro centoventicinque/00 | cad | 125,00 |
| 15.8.191.10 | 1x20W (S.A.) 1h. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantacinque/00 | cad | 165,00 |
| 15.8.191.11 | 1x20W (solo emergenza) 3h. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantotto/00 | cad | 158,00 |
| 15.8.191.12 | 1x20W (S.A.) 3h. |  |  |
|  | cadauno euro duecento/00 | cad | 200,00 |
| 15.8.191.13 | 1x11W (solo emergenza) 1h. |  |  |
|  | cadauno euro novanta/00 | cad | 90,00 |
| 15.8.191.14 | 1x11W (solo emergenza) 3h. |  |  |
|  | cadauno euro centoquattordici/00 | cad | 114,00 |
| 15.8.191.15 | 1x24W (solo emergenza) 1h. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantatre/00 | cad | 143,00 |
| 15.8.191.16 | 1x24W (S.A.) 1h. |  |  |
|  | cadauno euro centottantuno/00 | cad | 181,00 |
| 15.8.191.17 | Guscio per IP65 per lampade 6-8-11-24W . |  |  |
|  | cadauno euro trenta/00 | cad | 30,00 |
| 15.8.191.18 | Guscio per IP65 per lampade 18W. |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/00 | cad | 35,00 |
| 15.8.191.19 | Incremento per griglia di protezione fino a 8 W |  |  |
|  | cadauno euro ventinove/00 | cad | 29,00 |
| 15.8.191.20 | Incremento per griglia di protezione fino a 24W. |  |  |
|  | cadauno euro trentotto/00 | cad | 38,00 |
| 15.8.191.21 | Incremento per test di autodiagnosi fino a 8W. |  |  |
|  | cadauno euro cinque/00 | cad | 5,00 |
| 15.8.191.22 | Incremento per test di autodiagnosi da 11 a 24W. |  |  |
|  | cadauno euro dieci/00 | cad | 10,00 |
| 15.8.191.23 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.200.0 | Plafoniera di emergenza a bandiera. |  |  |
|  | Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria Ni-Cd; I'inverter; il pittogramma normalizzato, con possibilità di inibizione, grado di protezione IP40 o IP65; la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.200.2 | Con 1 lampada 8W (solo emergenza - 1 h autonomia) IP40. |  |  |
|  | cadauno euro centodiciassette/00 | cad | 117,00 |
| 15.8.200.3 | Con 1 lampada 8W (solo emergenza - 3 h autonomia) IP40. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantuno/00 | cad | 141,00 |
| 15.8.200.7 | Con 1 lampada 8W (S.A. - 1 h autonomia) IP65. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.8.200.8 | Con 1 lampada 8W (S.A. - 3 h autonomia) IP65. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantanove/00 | cad | 169,00 |
| 15.8.200.9 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8 |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.210.0 | Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65. |  |  |
|  | Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP65 realizzata con corpo e schermo in policarbonato autoestinguente, autonomia min. 1 h, costruita secondo norme CEI 34-21/34-22 EN 60598-1 EN 60598-2-22), con un tubo in emergenza; fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i tubi; gli starter; I'inverter; la batteria Ni-Cd, il pittogramma normalizzato e la predisposizione per il telecomando. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.210.1 | 1x18W (solo emergenza). |  |  |
|  | cadauno euro centodieci/00 | cad | 110,00 |
| 15.8.210.2 | 1x18W (S.A.) . |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantaquattro/00 | cad | 144,00 |
| 15.8.210.3 | 2x18W (solo emergenza). |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantuno/00 | cad | 141,00 |
| 15.8.210.4 | 2x18W (S.A.). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantasette/00 | cad | 177,00 |
| 15.8.210.5 | 1x36W (solo emergenza). |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantuno/00 | cad | 141,00 |
| 15.8.210.6 | 1x36W (S.A.). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantasette/00 | cad | 177,00 |
| 15.8.210.7 | 2x36W (solo emergenza). |  |  |
|  | cadauno euro centotrentasei/00 | cad | 136,00 |
| 15.8.210.8 | 2x36W (S.A.) . |  |  |
|  | cadauno euro centosettantadue/00 | cad | 172,00 |
| 15.8.210.9 | 1x58W (solo emergenza). |  |  |
|  | cadauno euro centotrentasei/00 | cad | 136,00 |
| 15.8.210.10 | 1x58W (S.A.). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantadue/00 | cad | 172,00 |
| 15.8.210.11 | 2x58W (solo emergenza). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantacinque/00 | cad | 175,00 |
| 15.8.210.12 | 2x58W (S.A.). |  |  |
|  | cadauno euro centottantacinque/00 | cad | 185,00 |
| 15.8.210.13 | Incremento per recupero flusso. |  |  |
|  | cadauno euro ventisette/00 | cad | 27,00 |
| 15.8.210.14 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.211.0 | Plafoniera di emergenza IP65 8W-20W-24W. |  |  |
|  | Plafoniera di emergenza IP65 8W-20W-24W realizzata in materiale plastico autoestinguente (norme CEI 34-21-CEI EN 60598-2-22), in classe 2 di isolamento, accumulatori Ni-Cd, autonomia 1 h (tempo di ricarica 12h) e 3h (tempo di ricarica 24h), con possibilità di telecomando per inibizione centralizzata, fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli accessori; i tubi; lo starter; I'inverter; la batteria ed il pittogramma normalizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.211.1 | 1x8W(solo emergenza) 1h. |  |  |
|  | cadauno euro ottantotto/00 | cad | 88,00 |
| 15.8.211.2 | 1x8W(S.A.) 1h. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentaquattro/00 | cad | 134,00 |
| 15.8.211.3 | 1x8W(solo emergenza) 3h. |  |  |
|  | cadauno euro centotre/00 | cad | 103,00 |
| 15.8.211.4 | 1x8W (S.A.) 3h. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.8.211.5 | 1x24W (solo emergenza) 1h. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentasette/00 | cad | 137,00 |
| 15.8.211.6 | 1x24W (S.A.) 1h. |  |  |
|  | cadauno euro centottanta/00 | cad | 180,00 |
| 15.8.211.7 | 1x20W (solo emergenza) 1h. |  |  |
|  | cadauno euro cento/00 | cad | 100,00 |
| 15.8.211.8 | 1x20W (S.A.) 1h. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquanta/00 | cad | 150,00 |
| 15.8.211.9 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.212.0 | Plafoniera di emergenza in classe Il di isolamento. |  |  |
|  | Plafoniera di emergenza in classe Il di isolamento, grado di protezione IP65 realizzata in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21- EN 60598-2-22), accumulatori al Ni-Cd, autonomia minima 1 h, ricarica completa in 24h, con possibilità di telecomando per inibizione centralizzata, fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: gli accessori; il tubo; lo starter; I'inverter; la batteria ed il pittogramma normalizzato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.212.1 | 1x18W (solo emergenza). |  |  |
|  | cadauno euro centoventicinque/00 | cad | 125,00 |
| 15.8.212.2 | 1x18W (S.A.) |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantadue/00 | cad | 152,00 |
| 15.8.212.3 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50. |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.213 | Sistema per telecomando di lampade di emergenza. |  |  |
|  | Sistema per telecomando di lampade di emergenza inseribile su barra DIN per interrompere o riattivare a distanza, l'accensione e la scarica delle lampade di emergenza, tramite impulso elettrico, per un numero min. di 50 lampade a distanza massima di m 500, fornito e posto in opera. Sono compresi i collegamenti elettrici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
|  | cadauno euro settantatre/00 | cad | 73,00 |
| 15.8.214.0 | Plafoniera di emergenza con doppia lampada alogena. |  |  |
|  | Plafoniera di emergenza con doppia lampada alogena, grado di protezione IP65, con lampade alogene incassate nel corpo od esterne allo stesso, orientabile singolarmente, costruito con materiale plastico autoestinguente a norme CEI 34-21, autonomia min. 1 h, accumulatori al Ni-Cd o al Pb, doppio isolamento, fornita e posta in opera ad una altezza max di m 3,50. Sono compresi: la batteria, le lampade, con possibilità di inibizione centralizzata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.214.1 | 2x10W Batterie Ni-Cd IP65. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantadue/00 | cad | 162,00 |
| 15.8.214.2 | 2x10W Esterne al corpo Batterie Pb IP65. |  |  |
|  | cadauno euro centosettanta/00 | cad | 170,00 |
| 15.8.214.3 | Incremento per posa ad altezza superiore a m 3,50 - fino a m 8. |  |  |
|  | cadauno euro tre/50 | cad | 3,50 |
| 15.8.220.0 | llIuminatore da esterno con globo in policarbonato da alloggiare su palo o a parete. |  |  |
|  | Illuminatore da esterno con globo in policarbonato da alloggiare su palo o a parete, provvisto di sfera in policarbonato autoestinguente, diametro max mm. 400, atto ad alloggiare le lampade sotto indicate, trasparente od opalino, di forma sferica, ovale o squadrata, con base di attacco per palo diametro mm 60, grado di protezione IP55, fornito e posto in opera. Sono compresi: le lampade; I'accenditore; il condensatore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante con lampade. |  |  |
| 15.8.220.1 | Con lampada ad incandescenza max 100W. |  |  |
|  | cadauno euro ottantatre/00 | cad | 83,00 |
| 15.8.220.2 | Con lampada al mercurio bulbo fluorescente max 80W -125W. |  |  |
|  | cadauno euro centoquattro/00 | cad | 104,00 |
| 15.8.220.3 | Con lampada al sodio alta pressione max 70W. |  |  |
|  | cadauno euro centosedici/00 | cad | 116,00 |
| 15.8.220.4 | Con lampada al sodio alta pressione max 100W. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantadue/00 | cad | 172,00 |
| 15.8.220.5 | Con lampada compatta elettronica tipo PL o SL max 26W. |  |  |
|  | cadauno euro novantacinque/00 | cad | 95,00 |
| 15.8.220.6 | Incremento per sfera in policarbonato autoestinguente diametro mm. 500 |  |  |
|  | cadauno euro quindici/00 | cad | 15,00 |
| 15.8.230.0 | Accessori per illuminatore da esterno. |  |  |
|  | Accessori per illuminatore da esterno per globo in policarbonato. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.230.1 | Schermo lamellare per lampade. |  |  |
|  | cadauno euro ventisette/00 | cad | 27,00 |
| 15.8.230.2 | Braccio per fissaggio a parete diametro mm 60 in policarbonato. |  |  |
|  | cadauno euro cinquanta/00 | cad | 50,00 |
| 15.8.230.3 | Supporto in nylon. |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/00 | cad | 23,00 |
| 15.8.230.4 | Braccio in acciaio zincato verniciato mm 60. |  |  |
|  | cadauno euro ottantanove/00 | cad | 89,00 |
| 15.8.240.0 | Palo in acciaio zincato a caldo o verniciato diametro mm 60. |  |  |
|  | Palo in acciaio zincato a caldo o verniciato diametro mm 60 a sezione costante fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici; il basamento di sostegno delle dimensioni cm 50x50x100 in conglomerato cementizio Rck 250; lo scavo; la tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo; la sabbia di riempimento tra palo e tubazione; il collare in cemento; il ripristino del terreno; il pozzetto cm 30x30 ispezionabile completo di chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.8.240.1 | Per altezza f.t. mm 1000. |  |  |
|  | cadauno euro novantasette/00 | cad | 97,00 |
| 15.8.240.2 | Per altezza f.t. mm 3000. |  |  |
|  | cadauno euro centoventi/00 | cad | 120,00 |
| 15.8.250.0 | Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. |  |  |
|  | Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori ad isolamento butilico dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano cablaggi dell'armatura ed i collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. |  |  |
| 15.8.250.1 | Per pali fino m 3 f.t. con scatola di derivazione. |  |  |
|  | cadauno euro trentotto/00 | cad | 38,00 |
| 15.8.250.2 | Per pali di altezza superiore a m 3 f.t. con scatola di derivazione. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantaquattro/00 | cad | 54,00 |
| 15.8.250.3 | Per pali fino a m 3,00 senza scatola di derivazione. |  |  |
|  | cadauno euro ventisette/00 | cad | 27,00 |
| 15.8.250.4 | Per pali di altezza superiore a m 3,00 f.t. senza scatola di derivazione. |  |  |
|  | cadauno euro quarantatre/00 | cad | 43,00 |
| 15.8.250.5 | Per ogni armatura in più sullo stesso palo. |  |  |
|  | cadauno euro ventuno/50 | cad | 21,50 |
| 15.8.250.6 | Incremento per riempimento della scatola di derivazione con resina. |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/50 | cad | 18,50 |
| 15.8.260 | Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a parete. |  |  |
|  | Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna a parete comprensivo di collegamenti di fase e di terra dalla scatola di derivazione all'armatura ad isolamento butilico. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la scatola di derivazione. |  |  |
|  | cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 15.8.261 | Compenso per punto allaccio di illuminazione esterna incassato al terreno. |  |  |
|  | Compenso per punto allaccio di illuminazione esterna incassato al terreno, comprensivo dei collegamenti di fase e di terra con l'uso di cavo adeguato, muffola di giunzione o sistema equivalente, predisposizione del terreno per l'alloggiamento del pozzetto e quant'altro per dare il lavoro finito. |  |  |
|  | cadauno euro sessantotto/00 | cad | 68,00 |
| 15.8.270.0 | Armatura stradale con corpo in materiale plastico, applicabile su testa palo diametro mm 60. |  |  |
|  | Armatura stradale applicabile su testa palo diametro mm 60 ed anche su braccio con corpo in materiale plastico, poliestere rinforzato in fibre di vetro o misto in poliestere e metallo, con grado di protezione minimo del vano lampada IP54 e del vano accessori IP23. Provvista di riflettore in alluminio purissimo, coppa in policarbonato autoestinguente, fornita e posta in opera con l'uso di piattaforma aerea omologata. Sono compresi: I'accenditore; le lampade; i condensatori di rifasamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.8.270.1 | Con lampada SAP 70W. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantotto/00 | cad | 168,00 |
| 15.8.270.2 | Con lampada SAP 100W. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 15.8.270.3 | Con lampada mercurio bulbo fluorescente 80-125W. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantasette/00 | cad | 157,00 |
| 15.8.280.0 | Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo. |  |  |
|  | Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, realizzata con corpo in alluminio pressofuso o in materiale sintetico, con copertura in materiale plastico antinvecchiante incernierata, coppa in policarbonato autoestinguente, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione min. IP23, vano portalampada min. IP54, fornito e posto in opera con l'uso di piattaforma aerea omologata. Sono compresi: le lampade cablate e rifasate; I'accenditore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.8.280.1 | Con lampada al sodio alta pressione 70-100W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentodiciannove/00 | cad | 219,00 |
| 15.8.280.2 | Con lampada al sodio alta pressione 150W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentatre/00 | cad | 233,00 |
| 15.8.280.3 | Con lampada al sodio alta pressione 250W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantatre/00 | cad | 243,00 |
| 15.8.280.4 | Con lampada al mercurio bulbo fluorescente 125W. |  |  |
|  | cadauno euro centottantanove/00 | cad | 189,00 |
| 15.8.280.5 | Con lampada al mercurio bulbo fluorescente 250W. |  |  |
|  | cadauno euro centonovantotto/00 | cad | 198,00 |
| 15.8.290.0 | Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo con corpo e copertura in alluminio pressofuso. |  |  |
|  | Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23, vano gruppo ottico IP55, fornita e posta in opera con l'uso di piattaforma aerea omologata. Sono compresi: la lampada cablata e rifasata; I'accenditore; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.8.290.1 | Con lampada al sodio alta pressione 70W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantadue/00 | cad | 242,00 |
| 15.8.290.2 | Con lampada al sodio alta pressione 100W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantotto/00 | cad | 248,00 |
| 15.8.290.3 | Con lampada al sodio alta pressione 150W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantotto/00 | cad | 258,00 |
| 15.8.290.4 | Con lampada al sodio alta pressione 250W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentottantaquattro/00 | cad | 284,00 |
| 15.8.290.5 | Con lampada al sodio alta pressione 400W. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquaranta/00 | cad | 340,00 |
| 15.8.290.6 | Con lampada ai vapori di mercurio 125W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoundici/00 | cad | 211,00 |
| 15.8.290.7 | Con lampada ai vapori di mercurio 250W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventidue/00 | cad | 222,00 |
| 15.8.290.8 | Con lampada ai vapori di mercurio 400W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantotto/00 | cad | 258,00 |
| 15.8.290.9 | Con lampada a scarica ioduri metallici 150W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettanta/00 | cad | 270,00 |
| 15.8.290.10 | Con lampada a scarica ioduri metallici 250W. |  |  |
|  | cadauno euro trecento/00 | cad | 300,00 |
| 15.8.290.11 | Incremento per lampada ioduri metallici in tecnologia ceramica 150-250W. |  |  |
|  | cadauno euro venticinque/00 | cad | 25,00 |
| 15.8.300.0 | Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa in vetro - classe Il di isolamento. |  |  |
|  | Armatura stradale applicabile su. braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe Il di isolamento, telaio In pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili, fornita e posta in, opera. con l'uso di piattaforma aerea omologata. Sono compresi: la lampada; il cablaggio; i condensatori di rifasamento; gli accenditori; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.8.300.1 | Con lampada al sodio alta pressione 70W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantasei/00 | cad | 266,00 |
| 15.8.300.2 | Con lampada al sodio alta pressione 100W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantadue/00 | cad | 272,00 |
| 15.8.300.3 | Con lampada al sodio alta pressione 150W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentottantatre/00 | cad | 283,00 |
| 15.8.300.4 | Con lampada al sodio alta pressione 250W. |  |  |
|  | cadauno euro trecentododici/00 | cad | 312,00 |
| 15.8.300.5 | Con lampada al sodio alta pressione 400W. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosettantaquattro/00 | cad | 374,00 |
| 15.8.300.6 | Con lampada ai vapori di mercurio 250W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentottantatre/00 | cad | 283,00 |
| 15.8.300.7 | Con lampada a scarica ioduri metallici 150W. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantasette/00 | cad | 297,00 |
| 15.8.300.8 | Con lampada a scarica ioduri metallici 250W. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrenta/00 | cad | 330,00 |
| 15.8.300.9 | Incremento per lampada ioduri metallici in tecnologia ceramica 150-250W |  |  |
|  | cadauno euro venticinque/00 | cad | 25,00 |
| 15.8.310.0 | Incremento per classe Il di isolamento ed ottica CUT-OFF. |  |  |
|  | Incremento per classe II di isolamento e coppa in vetro termoresistente. |  |  |
| 15.8.310.1 | Per classe Il. |  |  |
|  | cadauno euro undici/00 | cad | 11,00 |
| 15.8.310.2 | Per coppa in vetro. |  |  |
|  | cadauno euro tredici/50 | cad | 13,50 |
| 15.8.310.3 | Per ottica CUT-OFF. |  |  |
|  | cadauno euro tredici/50 | cad | 13,50 |
| 15.8.310.4 | Per vano lampada IP65. |  |  |
|  | cadauno euro sessanta/00 | cad | 60,00 |
| 15.8.320.0 | Palo rastremato diritto in acciaio zincato. |  |  |
|  | Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici; l'asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra; la posa in opera in basamento predisposto, inclusa la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento; il fissaggio con collare in cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. |  |  |
| 15.8.320.1 | Per altezza f.t. mm 3000 zincato (Hi=500). |  |  |
|  | cadauno euro ottantasette/00 | cad | 87,00 |
| 15.8.320.2 | Per altezza f.t. mm 3500 zincato (Hi=500). |  |  |
|  | cadauno euro novantadue/00 | cad | 92,00 |
| 15.8.320.3 | Per altezza f.t. mm 4000 zincato (Hi=500). |  |  |
|  | cadauno euro novantasette/00 | cad | 97,00 |
| 15.8.320.4 | Per altezza f.t. mm 4500 zincato (Hi=500). |  |  |
|  | cadauno euro centootto/00 | cad | 108,00 |
| 15.8.320.5 | Per altezza f.t. mm 5400 zincato (Hi=600). |  |  |
|  | cadauno euro centotrenta/00 | cad | 130,00 |
| 15.8.320.6 | Per altezza f.t. mm 6300 zincato (Hi=700). |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantasei/00 | cad | 146,00 |
| 15.8.320.7 | Per altezza f.t. mm 7200 zincato (Hi=800). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantatre/00 | cad | 173,00 |
| 15.8.320.8 | Per altezza f.t. mm 8100 zincato (Hi=900). |  |  |
|  | cadauno euro centottantatre/00 | cad | 183,00 |
| 15.8.320.9 | Per altezza f.t. mm 9000 zincato (Hi=1000). |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventotto/00 | cad | 228,00 |
| 15.8.320.10 | Per altezza f.t. mm 10000 zincato (Hi=1000). |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessanta/00 | cad | 260,00 |
| 15.8.320.11 | Incremento per rinforzo di base in manicotto di acciaio zincato saldato alla base del palo nella zona d’incastro – H = 500 mm. |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/00 | cad | 40,00 |
| 15.8.320.12 | Incremento per manicotto tubolare termorestringente da applicare alla base del palo nella zona d’incastro – H = 450 mm. |  |  |
|  | cadauno euro trenta/00 | cad | 30,00 |
| 15.8.330.0 | Testa palo per pali diritti. |  |  |
|  | Testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità' del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 300 fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.8.330.1 | Singolo. |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/00 | cad | 23,00 |
| 15.8.330.2 | Doppio. |  |  |
|  | cadauno euro trentadue/00 | cad | 32,00 |
| 15.8.330.3 | Triplo. |  |  |
|  | cadauno euro quarantadue/00 | cad | 42,00 |
| 15.8.330.4 | Quadruplo. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantadue/00 | cad | 52,00 |
| 15.8.340.0 | Palo rastremato o conico in acciaio zincato predisposto per braccio cilindrico ricurvo. |  |  |
|  | Palo conico o rastremato, predisposto per braccio cilindrico ricurvo, avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base minimo mm. 110, spessore minimo nominale mm 3 (±10%), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per il passaggio delle tubazioni dei conduttori elettrici, l'asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra; la posa in opera in basamento predisposto inclusa la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Sono esclusi il braccio, il basamento e la morsettiera. |  |  |
| 15.8.340.1 | Per altezza f.t. mm 4500 - Hi mm 700 - Rastremato. |  |  |
|  | cadauno euro centotrenta/00 | cad | 130,00 |
| 15.8.340.2 | Per altezza f.t. mm 5500 - Hi mm 800 - Rastremato. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantadue/00 | cad | 152,00 |
| 15.8.340.3 | Per altezza f.t. mm 6500 - Hi mm 900 - Rastremato. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 15.8.340.4 | Per altezza f.t. mm 7500 - Hi mm 1000 - Rastremato. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosedici/00 | cad | 216,00 |
| 15.8.340.5 | Per altezza f.t. mm 8500 - Hi mm 1000 - Rastremato. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentotto/00 | cad | 238,00 |
| 15.8.340.6 | Per altezza f.t. mm 9500 - Hi mm 1000 - Rastremato. |  |  |
|  | cadauno euro duecentottantadue/00 | cad | 282,00 |
| 15.8.340.7 | Per altezza f.t. mm 4500 - Hi mm 700 - Conico. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantadue/00 | cad | 152,00 |
| 15.8.340.8 | Per altezza f.t. mm 5500 - Hi mm 800 - Conico. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 15.8.340.9 | Per altezza f.t. mm 6500 - Hi mm 900 - Conico. |  |  |
|  | cadauno euro duecento/00 | cad | 200,00 |
| 15.8.340.10 | Per altezza f.t. mm 7500 - Hi mm 1000 - Conico. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentatre/00 | cad | 233,00 |
| 15.8.340.11 | Per altezza f.t. mm 8500 - Hi mm 1000 - Conico. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessanta/00 | cad | 260,00 |
| 15.8.340.12 | Per altezza f.t. mm 9500 - Hi mm 1000 - Conico. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantotto/00 | cad | 298,00 |
| 15.8.340.13 | Incremento per rinforzo di base in manicotto di acciaio zincato saldato alla base del palo nella zona d’incastro – H = 500 mm. |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/00 | cad | 40,00 |
| 15.8.340.14 | Incremento per manicotto tubolare termorestringente da applicare alla base del palo nella zona d’incastro – H = 450 mm. |  |  |
|  | cadauno euro trenta/00 | cad | 30,00 |
| 15.8.350.0 | Braccio zincato cilindrico ricurvo - per palo predisposto. |  |  |
|  | Braccio cilindrico ricurvo per palo predisposto, realizzato in acciaio zincato di spessore min. mm 3 (±10%), diametro minimo mm 60, lunghezza minimo mm 1500 e max mm 2000, altezza max mm 1800, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.8.350.1 | Singolo. |  |  |
|  | cadauno euro qurantanove/00 | cad | 49,00 |
| 15.8.350.2 | Doppio. |  |  |
|  | cadauno euro novantaquattro/00 | cad | 94,00 |
| 15.8.350.3 | Triplo. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantatre/00 | cad | 143,00 |
| 15.8.350.4 | Quadruplo. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantacinque/00 | cad | 175,00 |
| 15.8.350.5 | Singolo - zincato e verniciato. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasette/00 | cad | 57,00 |
| 15.8.350.6 | Doppio - zincato e verniciato. |  |  |
|  | cadauno euro centotto/00 | cad | 108,00 |
| 15.8.350.7 | Triplo - zincato e verniciato. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantatre/00 | cad | 163,00 |
| 15.8.350.8 | Quadruplo - zincato e verniciato. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinque/00 | cad | 205,00 |
| 15.8.360.0 | Palo conico diritto in acciaio zincato. |  |  |
|  | Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore minimo nominale mm 3 (±10%), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per il passaggio delle tubazioni dei conduttori elettrici; l'asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per il collegamento a terra; la posa in opera in basamento predisposto, inclusa la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. |  |  |
| 15.8.360.1 | Per altezza f.t. mm 3000. (Hi=500). |  |  |
|  | cadauno euro centotre/00 | cad | 103,00 |
| 15.8.360.2 | Per altezza f.t. mm 3500. (Hi=500). |  |  |
|  | cadauno euro centoventicinque/00 | cad | 125,00 |
| 15.8.360.3 | Per altezza f.t. mm 4000. (Hi=500). |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantasei/00 | cad | 146,00 |
| 15.8.360.4 | Per altezza f.t. mm 4500. (Hi=500). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantatre/00 | cad | 173,00 |
| 15.8.360.5 | Per altezza f.t. mm 5400 (Hi=600). |  |  |
|  | cadauno euro centonovantacinque/00 | cad | 195,00 |
| 15.8.360.6 | Per altezza f.t. mm 6300 (Hi=700). |  |  |
|  | cadauno euro duecentodiciasette/00 | cad | 217,00 |
| 15.8.360.7 | Per altezza f.t. mm 7200 (Hi=800). |  |  |
|  | cadauno euro duecentoventotto/00 | cad | 228,00 |
| 15.8.360.8 | Per altezza f.t. mm 8100 (Hi=900). |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquanta/00 | cad | 250,00 |
| 15.8.360.9 | Per altezza f.t. mm 9000 (Hi=1000). |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantuno/00 | cad | 271,00 |
| 15.8.360.10 | Per altezza f.t. mm 10000 (Hi=1000). |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquattro/00 | cad | 304,00 |
| 15.8.360.11 | Per altezza f.t. mm 11000 (Hi=1000). |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrenta/00 | cad | 330,00 |
| 15.8.360.12 | Incremento per rinforzo di base in manicotto di acciaio zincato saldato alla base del palo nella zona d’incastro – H = 500 mm |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/00 | cad | 40,00 |
| 15.8.360.13 | Incremento per manicotto tubolare termorestringente da applicare alla base del palo nella zona d’incastro – H = 450 mm |  |  |
|  | cadauno euro trenta/00 | cad | 30,00 |
| 15.8.365.0 | Palo conico in acciaio zincato spessore 4 mm. |  |  |
|  | Palo conico diritto in acciaio zincato a caldo per immersione a norma UNI EN 40/4 in lamiera preformata a freddo e saldata longitudinalmente con procedimento automatico omologato, spessore minimo nominale mm 4 (±10%) Sono compresi: i fori per il passaggio delle tubazioni dei conduttori elettrici; l'asola per alloggiamento morsettiera dim. 186x45 mm, posta a 1800 mm dalla base; l'asola per l'ingresso dei cavi posta a 600 mm dalla base; la piastrina per il collegamento a terra ed il manicotto tubolare termorestringente anticorrosione, altezza 450 mm, da applicare alla base del palo nella zona d’incastro. Posato in basamento predisposto, inclusa la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. |  |  |
| 15.8.365.1 | Per altezza f.t. mm 6000 - Hi = mm 800 - Db = mm 128 - Dt = mm 60 |  |  |
|  | cadauno euro duecentottanta/00 | cad | 280,00 |
| 15.8.365.2 | Per altezza f.t. mm 7000 - Hi = mm 800 - Db = mm 138 - Dt = mm 60 |  |  |
|  | cadauno euro trecento/00 | cad | 300,00 |
| 15.8.365.3 | Per altezza f.t. mm 8000 - Hi = mm 800 - Db = mm 148 - Dt = mm 60 |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventi/00 | cad | 320,00 |
| 15.8.365.4 | Per altezza f.t. mm 9000 - Hi = mm 800 - Db = mm 158 - Dt = mm 60 |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquaranta/00 | cad | 340,00 |
| 15.8.365.5 | Per altezza f.t. mm 10000 - Hi = mm 800 - Db = mm 168 - Dt = mm 60 |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessanta/00 | cad | 360,00 |
| 15.8.370.0 | Compenso per verniciatura palo. |  |  |
|  | Compenso per verniciatura pali zincati con l'uso di piattaforma aerea omologata, compresa la preparazione del supporto e l'aggrappante. |  |  |
| 15.8.370.1 | Per pali rastremati diritti o conici fino a mm 5400 f.t. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantaquattro/00 | cad | 54,00 |
| 15.8.370.2 | Per pali rastremati diritti o conici da mm 6000 a mm 10000 f.t. |  |  |
|  | cadauno euro settantaquattro/00 | cad | 74,00 |
| 15.8.370.3 | Per pali rastremati diritti o conici con singolo braccio da mm 4500 a 9500 f.t. |  |  |
|  | cadauno euro ottantotto/00 | cad | 88,00 |
| 15.8.380.0 | Palo rastremato o cilindrico in alluminio. |  |  |
|  | Palo rastremato o cilindrico in alluminio avente sezione terminale pari a mm 60 e di base uguale a mm 90 nel caso di pali rastremati, da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%), fornito e posto in opera. Sono compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici; l'asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per collegamento di terra; la posa in opera in basamento predisposto inclusa la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento; il fissaggio con collare di cemento alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e la morsettiera. |  |  |
| 15.8.380.1 | Per altezza f.t. mm 3000 (Hi=500). |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantasei/00 | cad | 256,00 |
| 15.8.380.2 | Per altezza f.t. mm 3500 (Hi=500). |  |  |
|  | cadauno euro duecentottantatre/00 | cad | 283,00 |
| 15.8.380.3 | Per altezza f.t. mm 4000 (Hi=500). |  |  |
|  | cadauno euro trecentotredici/00 | cad | 313,00 |
| 15.8.380.4 | Per altezza f.t. mm 4500 (Hi=500). |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquarantuno/00 | cad | 341,00 |
| 15.8.380.5 | Per altezza f.t. mm 5000 (Hi=500). |  |  |
|  | cadauno euro trecentosettanta/00 | cad | 370,00 |
| 15.8.390 | Basamento di sostegno per pali fino a mm 6500 f .t. |  |  |
|  | Basamento di sostegno per palo, realizzato in conglomerato cementizio Rck 250, delle dimensioni assimilabili a mm 500x500x600, per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; la tubazione del diametro mm 300 per l’alloggiamento del palo, il ripristino del terreno, il pozzetto di dimensioni 300x300x300 ispezionabile; il chiusino in ghisa sferoidale classe B125 dimensioni 300x300 mm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell’arte. |  |  |
|  | cadauno euro centoundici/00 | cad | 111,00 |
| 15.8.391 | Basamento di sostegno per pali superiore a mm 6500 f .t. |  |  |
|  | Basamento di sostegno per palo, realizzato in conglomerato cementizio Rck 250, delle dimensioni assimilabili a mm 1000x700x1000 per pali di altezza fuori terra oltre mm 6500, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del diametro mm 300 per l’alloggiamento del palo, il ripristino del terreno, il pozzetto di dimensioni 300x300 mm ispezionabile, il chiusino in ghisa sferoidale classe B125 dimensioni 300x300 mm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell’arte. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantacinque/00 | cad | 155,00 |
| 15.8.400.0 | Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento. |  |  |
|  | Armadio stradale realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate ed uscite cavi con pressacavi o passacavi, con grado di protezione min. IP44, fornito e posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento per misure. Sono comprese le piastre di fondo e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in vetroresina. |  |  |
| 15.8.400.1 | Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 500x300x550 - 1 vano |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantotto/00 | cad | 268,00 |
| 15.8.400.2 | Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 500x300x1100- 2 vani |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentocinquantaquattro/00 | cad | 454,00 |
| 15.8.400.3 | Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 900x300x550 - 1 vano |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotrentuno/00 | cad | 431,00 |
| 15.8.400.4 | Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 700x250x650 - 1 vano |  |  |
|  | cadauno euro trecentootto/00 | cad | 308,00 |
| 15.8.400.5 | Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 700x250x1300- 2 vani |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoundici/00 | cad | 511,00 |
| 15.8.400.6 | Modulo (larghezza-profondità-altezza) assimilabili a mm 700x450x1400-1 vano |  |  |
|  | cadauno euro settecentotredici/00 | cad | 713,00 |
| 15.8.400.7 | Kit accessori per armadio stradale, composto da guide, staffe, montanti, pannelli per apparecchi modulari, pannelli chiusi ed accessori di completamento. |  |  |
|  | cadauno euro novanta/00 | cad | 90,00 |
| 15.8.410 | Zoccolo o basamento per armadi in vetroresina. |  |  |
|  | Zoccolo o basamento per armadi realizzati in vetroresina di altezza fornito e posto in opera come supporto agli armadi. Sono compresi: gli scassi; i ripristini del terreno ed i relativi fissaggi allo stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'eventuale pozzetto. |  |  |
|  | cadauno euro centosessanta/00 | cad | 160,00 |
| 15.8.420.0 | Cassetta da palo in vetroresina. |  |  |
|  | Cassetta da palo realizzata in vetroresina, completa di coperchio stivale con chiave, fissata su palo diametro max mm 150, completa di piastra di fondo, grado di protezione IP43, fornita e posta in opera compresi accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.8.420.1 | Vuota. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasei/00 | cad | 56,00 |
| 15.8.420.2 | Con 1 portafusibili fino a 25A. |  |  |
|  | cadauno euro settantatre/00 | cad | 73,00 |
| 15.8.420.3 | Con 2 portafusibili fino a 25A. |  |  |
|  | cadauno euro ottantasei/00 | cad | 86,00 |
| 15.8.430.0 | Scatola di giunzione da palo portafusibili. |  |  |
|  | Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, da inserire in apposita feritoia mm 186x45 a testate semi tonde, all'interno del palo; portello in lega di alluminio apribile con chiave triangolare o mezzo similare, portafusibili e fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a m mq 16 e derivazione mmq 4, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.430.1 | Scatola di giunzione. |  |  |
|  | cadauno euro ventotto/00 | cad | 28,00 |
| 15.8.430.2 | Incremento per morsettiera in doppio isolamento e portello in materiale isolante o metallico, per pali di diametro superiore a 133 mm. |  |  |
|  | cadauno euro quindici/00 | cad | 15,00 |
| 15.8.440.0 | Cassetta di derivazione in lega di alluminio o in vetroresina (160x160x65). |  |  |
|  | Cassetta di derivazione in lega di alluminio di forma quadrata, misure assimilabili a mm 160x160x65, con grado di protezione min. IP54, completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, compresi accessori di fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.440.1 | Vuota. |  |  |
|  | cadauno euro ventidue/00 | cad | 22,00 |
| 15.8.440.2 | Con morsettiera. |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/00 | cad | 40,00 |
| 15.8.440.3 | Con fusibili. |  |  |
|  | cadauno euro trentotto/00 | cad | 38,00 |
| 15.8.450.0 | Cassetta di derivazione in lega di alluminio o in vetroresina (200x200x75). |  |  |
|  | Cassetta di derivazione in lega di alluminio di forma quadrata, misure assimilabili a mm 200x200x75, con grado di protezione min. IP54, completa di raccordi a cono o portine, fornita e posta in opera, compresi accessori di fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.450.1 | Vuota. |  |  |
|  | cadauno euro trentuno/00 | cad | 31,00 |
| 15.8.450.2 | Con morsettiera. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantacinque/00 | cad | 55,00 |
| 15.8.450.3 | Con fusibili. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantatre/00 | cad | 53,00 |
| 15.8.451 | Scatola di derivazione a parete in classe II di isolamento |  |  |
|  | Scatola di derivazione a parete in classe II di isolamento, realizzata con corpo e coperchio stampati in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro e con portello fornito di serratura a cilindro con chiave a spillo. Fornita in opera incassata sulla muratura a circa 70 cm dal piano di quota stradale. Sono compresi i tratti di tubazione corrugata (CEI EN 50086-1-2-4) di diametro pari a 50mm, dalla scatola fino al pozzetto posto sul piano stradale, il cavo, la morsettiera di entrata/uscita, i portafusibili, i fusibili e le opere murarie necessarie per l'alloggiamento della scatola e delle tubazioni , ivi incluse le tracce ed i ripristini della muratura e della pavimentazione. E' compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
|  | cadauno euro settantaquattro/00 | cad | 74,00 |
| 15.8.460.0 | Cassetta di derivazione ottagonale. |  |  |
|  | Cassetta di derivazione ottagonale, realizzata in lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete, completa di pressacavi in PVC, grado di protezione IP54, fornita e posta in opera compresi accessori di fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.460.1 | Misura assimilabile a mm 70x70x45. |  |  |
|  | cadauno euro quattordici/00 | cad | 14,00 |
| 15.8.460.2 | Misura assimilabile a mm 80x80x45. |  |  |
|  | cadauno euro diciasette/00 | cad | 17,00 |
| 15.8.460.3 | Misura assimilabile a mm 120x120x50. |  |  |
|  | cadauno euro diciannove/00 | cad | 19,00 |
| 15.8.460.4 | Misura assimilabile a mm 150x150x65. |  |  |
|  | cadauno euro ventitre/00 | cad | 23,00 |
| 15.8.470.0 | Cassetta di derivazione ottagonale con morsetteria. |  |  |
|  | Cassetta di derivazione ottagonale con morsetteria realizzata In lega di alluminio o in vetroresina per essere installata a parete completa di morsetteria nodale, fornita e posta in opera comprensiva dei collegamenti elettrici. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.470.1 | Misura assimilabile a mm 70x70x45. |  |  |
|  | cadauno euro ventidue/00 | cad | 22,00 |
| 15.8.470.2 | Misura assimilabile a mm 80x80x45. |  |  |
|  | cadauno euro venticinque/00 | cad | 25,00 |
| 15.8.470.3 | Misura assimilabile a mm 120x120x50. |  |  |
|  | cadauno euro ventotto/00 | cad | 28,00 |
| 15.8.470.4 | Misura assimilabile a mm 150x150x65. |  |  |
|  | cadauno euro trentaquattro/00 | cad | 34,00 |
| 15.8.480.0 | Lampada per illuminazione pubblica a mercurio bulbo fluorescente. |  |  |
|  | Lampada per illuminazione pubblica a mercurio bulbo fluorescente con attacco E27 fino a 125W ed E40 fino a 400W, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.480.1 | Potenza 50 W. |  |  |
|  | cadauno euro quindici/00 | cad | 15,00 |
| 15.8.480.2 | Potenza 80 W. |  |  |
|  | cadauno euro quindici/00 | cad | 15,00 |
| 15.8.480.3 | Potenza 125 W. |  |  |
|  | cadauno euro diciotto/00 | cad | 18,00 |
| 15.8.480.4 | Potenza 250 W. |  |  |
|  | cadauno euro ventidue/00 | cad | 22,00 |
| 15.8.480.5 | Potenza 400 W. |  |  |
|  | cadauno euro ventotto/00 | cad | 28,00 |
| 15.8.490.0 | Reattore per lampada a vapori di mercurio. |  |  |
|  | Reattore per lampada a vapori di mercurio, da inserire all'interno dell'alloggiamento previsto nell'armatura, inclusa la quota relativa ai condensatori per il rifasamento dell'apparecchio, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.490.1 | Fino a potenza 125 W. |  |  |
|  | cadauno euro sedici/00 | cad | 16,00 |
| 15.8.490.2 | Per lampada potenza 250 W. |  |  |
|  | cadauno euro ventisette/00 | cad | 27,00 |
| 15.8.490.3 | Per lampada potenza 400 W. |  |  |
|  | cadauno euro trentasei/00 | cad | 36,00 |
| 15.8.500.0 | Lampada per illuminazione pubblica al sodio alta pressione. |  |  |
|  | Lampada per illuminazione pubblica al sodio alta pressione con attacco E27 fino a 70W ed E40 fino a 400W, a bulbo ellittico o tubolare, fornita e posta in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.500.1 | Potenza 50 W. |  |  |
|  | cadauno euro ventinove/00 | cad | 29,00 |
| 15.8.500.2 | Potenza 70 W. |  |  |
|  | cadauno euro ventinove/00 | cad | 29,00 |
| 15.8.500.3 | Potenza 100 W. |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/00 | cad | 40,00 |
| 15.8.500.4 | Potenza 150 W. |  |  |
|  | cadauno euro quaranta/00 | cad | 40,00 |
| 15.8.500.5 | Potenza 250 W. |  |  |
|  | cadauno euro quarantacinque/00 | cad | 45,00 |
| 15.8.500.6 | Potenza 400 W. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantadue/00 | cad | 52,00 |
| 15.8.510.0 | Alimentatore per lampada al sodio ad alta pressione. |  |  |
|  | Alimentatore per lampada al sodio ad alta pressione comprensivo della quota relativa all'accenditore, al reattore ed ai condensatori per il rifasamento, da inserire all'interno del vano previsto nell'armatura o in apposita custodia, fornito e posto in opera per alimentare la lampada. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.510.1 | Fino a potenza 70 W. |  |  |
|  | cadauno euro trentanove/00 | cad | 39,00 |
| 15.8.510.2 | Per lampada da potenza 100 W a 150 W. |  |  |
|  | cadauno euro quarantacinque/00 | cad | 45,00 |
| 15.8.510.3 | Per lampada potenza 250 W. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantadue/00 | cad | 52,00 |
| 15.8.510.4 | Per lampada potenza 400 W. |  |  |
|  | cadauno euro sessantadue/00 | cad | 62,00 |
| 15.8.520.0 | Compenso per manodopera per sostituzione lampada o gruppo di alimentazione. |  |  |
|  | Compenso per manodopera per sostituzione lampada o gruppo di alimentazione, forniti dall'Amministrazione, installati su palo o a parete, con l'uso di piattaforma aerea omologata fino a 12 m. |  |  |
| 15.8.520.1 | Fino a 5 lampade. |  |  |
|  | cadauno euro cinquanta/00 | cad | 50,00 |
| 15.8.520.2 | Per ogni lampada in più. |  |  |
|  | cadauno euro ventidue/00 | cad | 22,00 |
| 15.8.530 | Interruttore crepuscolare. |  |  |
|  | Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220 V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio; il collegamento elettrico al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantadue/00 | cad | 52,00 |
| 15.8.531 | Relè differenziale polivalente per controllo dei guasti a terra. |  |  |
|  | Relè differenziale polivalente per controllo dei guasti a terra, costituito da apparecchio modulare con regolazione del tempo di intervento, selettore di funzionamento in sicurezza attiva e passiva, corrente differenziale regolabile da 0.01A a 15A, autotest, toroide diam. 35 mm, compreso i collegamenti e la quota parte di cablaggio nel quadro elettrico. E' inoltre compreso quant'altro per dare il lavoro finito |  |  |
|  | cadauno euro duecentododici/00 | cad | 212,00 |
| 15.8.540.0 | Scavo a sezione obbligata cm 40x60. |  |  |
|  | Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per consentire la posa di tubazioni per le linee elettriche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.8.540.1 | Per la sola apertura, senza taglio o fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. |  |  |
|  | al metro euro sei/00 | m | 6,00 |
| 15.8.540.2 | Incremento per fresatura o taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso. |  |  |
|  | al metro euro sette/00 | m | 7,00 |
| 15.8.540.3 | Su terreno selciato inclusa la rimozione del pavimento. |  |  |
|  | al metro euro ventisei/00 | m | 26,00 |
| 15.8.540.4 | Incremento per raggiungere la profondità di cm 110. |  |  |
|  | al metro euro cinque/00 | m | 5,00 |
| 15.8.550.0 | Scavo a sezione obbligata eseguito a mano cm 40x60. |  |  |
|  | Scavo a sezione obbligata eseguito a mano cm 40x60 quando non e' possibile effettuare lo stesso con mezzo meccanico, per consentire la posa di tubazioni per le linee elettriche. Sono compresi: lo spianamento del fondo; la demolizione della pavimentazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
| 15.8.550.1 | Su terreno di campagna. |  |  |
|  | al metro euro ventiquattro/00 | m | 24,00 |
| 15.8.550.2 | Su terreno asfaltato. |  |  |
|  | al metro euro trentaquattro/00 | m | 34,00 |
| 15.8.550.3 | Su terreno selciato. |  |  |
|  | al metro euro quarantasei/00 | m | 46,00 |
| 15.8.550.4 | Incremento per raggiungere la profondità di cm 110. |  |  |
|  | al metro euro ventidue/00 | m | 22,00 |
| 15.8.560.0 | Reinterro e ripristino del terreno per scavo cm 40x60. |  |  |
|  | Reinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60 concernente la richiusura completa dello scavo, utilizzando il materiale di risulta, o con materiale stabilizzato. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico alla discarica del materiale di risulta e da cava del materiale di riempimento; il compenso per il ripristino del terreno nelle condizioni in cui era precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre. |  |  |
| 15.8.560.1 | Reinterro e ripristino con materiale di risulta. |  |  |
|  | al metro euro cinque/50 | m | 5,50 |
| 15.8.560.2 | Reinterro e ripristino con materiale stabilizzato. |  |  |
|  | al metro euro tredici/50 | m | 13,50 |
| 15.8.560.3 | Riempimento dello scavo, (eseguito a cassonetto), con conglomerato cementizio confezionato a norma di Legge con cemento 325, dosato a Kg. 100 per mc. ed inerti di varia pezzatura. |  |  |
|  | al metro euro diciasette/00 | m | 17,00 |
| 15.8.560.4 | Incremento alla chiusura dello scavo per tappeto bituminoso. |  |  |
|  | al metro euro dodici/00 | m | 12,00 |
| 15.8.561 | Reinterro e ripristino del terreno per scavo cm 40x110. |  |  |
|  | Reinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x110, costituito da sabbia per i primi cm 10, materiale stabilizzato per circa cm 65, calcestruzzo per circa cm 30 e tappeto bituminoso per circa cm 5. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico alla discarica del materiale di risulta, e da cava del materiale di riempimento; il compenso per il ripristino del terreno nelle condizioni in cui era precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |  |  |
|  | al metro euro quarantuno/00 | m | 41,00 |
| 15.8.570.0 | Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico pezzo. |  |  |
|  | Giunto di derivazione realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per impianti BT con tensione nominale non superiore ad 1 kV, completo di manicotti, connettori, mollette in acciaio inox, compound isolante, imbuti e mastice sigillante. E' compreso quanto occorre per 'opera finita. |  |  |
| 15.8.570.1 | Per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x6 mmq - 3x6 mmq - 4x4 mmq. |  |  |
|  | cadauno euro trentaquattro/00 | cad | 34,00 |
| 15.8.570.2 | Per derivazioni a 90° per sezioni max: 2x50 mmq - 3x35 mmq - 4x25 mmq. |  |  |
|  | cadauno euro quarantanove/00 | cad | 49,00 |
| 15.8.570.3 | Per giunti con cavi passanti max 4x25 mmq e derivato da 2x1,5 mmq. |  |  |
|  | cadauno euro sessantotto/00 | cad | 68,00 |
| 15.8.580.0 | Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica illuminazione |  |  |
|  | Smontaggi di apparecchiature a servizio di impianti di pubblica illuminazione consistenti in pali di varie dimensioni e materiali, di quadri elettrici, di armature a parete o su palo, il tutto mediante idonei mezzi di sollevamento e di trasporto; sono inclusi gli oneri per il ripristino del terreno e dei manufatti connessi all'elemento da rimuovere, la rimozione delle parti elettriche connesse (scatole di derivazione, cavi elettrici, etc.) il trasporto del materiale di risulta a discarica, l'eventuale onere per lo smaltimento, il nolo dei mezzi e quant'altro per dare il lavoro finito. |  |  |
| 15.8.580.1 | Smontaggio di palo di illuminazione (esclusa l'armatura). |  |  |
|  | cadauno euro novantadue/00 | cad | 92,00 |
| 15.8.580.2 | Smontaggio di armatura su palo. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantaquattro/00 | cad | 54,00 |
| 15.8.580.3 | Smontaggio di armatura su parete. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantaquattro/00 | cad | 54,00 |
| 15.8.580.4 | Smontaggio di quadro elettrico. |  |  |
|  | cadauno euro quarantasei/00 | cad | 46,00 |