| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.23 | ### VENTILATORI E SILENZIATORI |  |  |
| 13.23.10.0 | Piccolo ventilatore monofase per montaggio a finestra o parete. |  |  |
|  | Piccolo ventilatore per portate fino a 1700 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio a finestra o parete, completo di serranda elettrica di chiusura. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V. |  |  |
| 13.23.10.1 | Q = 300 D = 150 V = 1. |  |  |
|  | ## cadauno euro centocinquantatre/00 | cad | 153,00 |
| 13.23.10.2 | Q = 750/425 D = 230 V = 2. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentotrentadue/00 | cad | 232,00 |
| 13.23.10.3 | Q = 1700/1000 D = 300 V = 2. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentotrentasette/00 | cad | 337,00 |
| 13.23.10.4 | Regolatore a 2 velocità. |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantanove/00 | cad | 69,00 |
| 13.23.10.5 | Regolatore a velocità variabile. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosette/00 | cad | 107,00 |
| 13.23.20.0 | Piccolo ventilatore monofase per montaggio ad incasso. |  |  |
|  | Piccolo ventilatore per portate fino a 1700 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio ad incasso, completo di serranda elettrica di chiusura e griglia esterna. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V. |  |  |
| 13.23.20.1 | Q = 300 D = 150 V = 1. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosettanta/00 | cad | 170,00 |
| 13.23.20.2 | Q = 750/425 D = 230 V = 2. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentosessantuno/00 | cad | 261,00 |
| 13.23.20.3 | Q = 1700/1000 D = 300 V = 2. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentonovantasei/00 | cad | 396,00 |
| 13.23.20.4 | Regolatore a 2 velocità. |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantanove/00 | cad | 69,00 |
| 13.23.20.5 | Regolatore a velocità variabile. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosette/00 | cad | 107,00 |
| 13.23.30.0 | Piccolo ventilatore monofase per montaggio a soffitto. |  |  |
|  | Piccolo ventilatore per portate fino a 1500 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio a soffitto, completo di serranda elettrica di chiusura e cappello esterno antintemperie per essere installato su lucernai, tetti piani o inclinati. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V. |  |  |
| 13.23.30.1 | Q = 260 D = 150 V = 1. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosessantadue/00 | cad | 162,00 |
| 13.23.30.2 | Q = 680/400 D = 230 V = 2. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentotrentotto/00 | cad | 238,00 |
| 13.23.30.3 | Q = 1500/900 D = 300 V = 2. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentonovantatre/00 | cad | 393,00 |
| 13.23.30.4 | Regolatore a 2 velocità. |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantanove/00 | cad | 69,00 |
| 13.23.30.5 | Regolatore a velocità variabile. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosette/00 | cad | 107,00 |
| 13.23.40.0 | Aspiratore per montaggio in bagni e locali di servizio. |  |  |
|  | Aspiratore per portate fino a 275 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio, da collegare a condotte di espulsione con diametro da mm 100, completo di serrandina antiricircolo e temporizzatore per spegnimento ritardato. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Numero velocità: V. |  |  |
| 13.23.40.1 | Q = 90 V = 1. |  |  |
|  | ## cadauno euro centootto/00 | cad | 108,00 |
| 13.23.40.2 | Q = 170 V = 1. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoventiquattro/00 | cad | 124,00 |
| 13.23.40.3 | Q = 160/190 V = 2. |  |  |
|  | ## cadauno euro centocinquantatre/00 | cad | 153,00 |
| 13.23.40.4 | Q = 275/136 V = 2. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosessantasei/00 | cad | 166,00 |
| 13.23.50.0 | Ventilatore con pale lunghe da appendere a soffitto. |  |  |
|  | Ventilatore a pale lunghe da appendere a soffitto, motore monofase, idoneo a movimentare e destratificare l'aria in medi e grandi locali. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria movimentata non inferiore a: Q (mc/h). Diametro del rotore: D (mm). |  |  |
| 13.23.50.1 | Q = 10700 D = 900. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoottantasette/00 | cad | 187,00 |
| 13.23.50.2 | Q = 15300 D = 1200. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoventinove/00 | cad | 229,00 |
| 13.23.50.3 | Q = 17800 D = 1400. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoquarantasette/00 | cad | 247,00 |
| 13.23.50.4 | Q = 20400 D = 1500. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoottantacinque/00 | cad | 385,00 |
| 13.23.50.5 | Regolatore a 5 velocità. |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantacinque/00 | cad | 65,00 |
| 13.23.50.6 | Regolatore per 6 ventilatori. |  |  |
|  | ## cadauno euro novantuno/00 | cad | 91,00 |
| 13.23.55.0 | Destratificatore d'aria. |  |  |
|  | Destratificatore d'aria adatto ad uniformare la temperatura ambiente ed evitare la stratificazione dell'aria calda in ambienti a grande altezza costituito da ventilatore elicentrifugo a doppia pala con velocità non superiore a 700 giri/min. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del destratificatore compreso il ponteggio fino ad una altezza di 6,5 m rispetto al piano di appoggio, i dispositivi di sostegno e ancoraggio, il cablaggio elettrico con esclusione della linea elettrica di adduzione. |  |  |
| 13.23.55.1 | Portata d'aria movimentata: Q = 7.500 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosessanta/00 |  | 660,00 |
| 13.23.55.2 | Portata d'aria movimentata: Q = 10.000 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro seicentonovanta/00 |  | 690,00 |
| 13.23.60.0 | Piccolo ventilatore centrifugo per montaggio diretto su canali circolari. |  |  |
|  | Piccolo ventilatore centrifugo in linea per portate fino a 1700 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio diretto su canali circolari. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Diametro del condotto di collegamento: D (mm). Potenza assorbita: P (W). |  |  |
| 13.23.60.1 | Q = 100/200 H = 0,8/0,2 D = 100 P = 30. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoquarantasette/00 | cad | 147,00 |
| 13.23.60.2 | Q = 110/220 H = 0,9/0,2 D = 125 P = 30. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosessantacinque/00 | cad | 165,00 |
| 13.23.60.3 | Q = 210/420 H = 1,5/0,2 D = 150 P = 90. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentosedici/00 | cad | 216,00 |
| 13.23.60.4 | Q = 450/900 H = 2,2/0,3 D = 200 P = 120. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentosettantasei/00 | cad | 276,00 |
| 13.23.60.5 | Q = 580/1160 H = 2,9/0,3 D = 250 P = 190. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentosessantasei/00 | cad | 366,00 |
| 13.23.60.6 | Q = 850/1700 H = 2,9/0,3 D = 315 P = 320. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentoquarantadue/00 | cad | 442,00 |
| 13.23.70.0 | Accessori per ventilatori per montaggio diretto su canali circolari. |  |  |
|  | Accessori per ventilatori centrifughi per montaggio diretto su canali circolari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.23.70.1 | Regolatore a 5 velocità fino a 240 W. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoquarantaquattro/00 | cad | 144,00 |
| 13.23.70.2 | Regolatore a 5 velocità fino a 540 W. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosettantaquattro/00 | cad | 174,00 |
| 13.23.70.3 | Serranda rotonda a sovrappressione D = 100 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro ventinove/40 | cad | 29,40 |
| 13.23.70.4 | Serranda rotonda a sovrappressione D = 125 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro trentaquattro/60 | cad | 34,60 |
| 13.23.70.5 | Serranda rotonda a sovrappressione D = 150 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro quarantaquattro/10 | cad | 44,10 |
| 13.23.70.6 | Serranda rotonda a sovrappressione D = 200 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquantanove/00 | cad | 59,00 |
| 13.23.70.7 | Serranda rotonda a sovrappressione D = 250 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottantuno/00 | cad | 81,00 |
| 13.23.70.8 | Serranda rotonda a sovrappressione D = 315 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro novantasette/00 | cad | 97,00 |
| 13.23.80.0 | Ventilatore cassonato per montaggio diretto su canali rettangolari. |  |  |
|  | Ventilatore cassonato in linea per portate fino a 3200 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio diretto su canali rettangolari. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Dimensioni del canale di collegamento: D (larghezza mm x altezza mm). Potenza assorbita: P (W). |  |  |
| 13.23.80.1 | Q = 600/1200 H = 3,7/0,3 D = 400 x 200 P = 220. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentoquaranta/00 | cad | 540,00 |
| 13.23.80.2 | Q = 650/1300 H = 2,3/0,5 D = 400 x 200 P = 350. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentodieci/00 | cad | 610,00 |
| 13.23.80.3 | Q = 750/1500 H = 2,4/0,7 D = 500 x 250 P = 350. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentotrenta/00 | cad | 630,00 |
| 13.23.80.4 | Q = 850/1700 H = 3,1/0,8 D = 500 x 250 P = 480. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentoventi/00 | cad | 720,00 |
| 13.23.80.5 | Q = 850/1700 H = 1,8/0,6 D = 500 x 300 P = 350. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentoquaranta/00 | cad | 740,00 |
| 13.23.80.6 | Q = 1100/2200 H = 3,5/0,9 D = 500 x 300 P = 780. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentoottanta/00 | cad | 780,00 |
| 13.23.80.7 | Q = 1150/2300 H = 2,3/1,5 D = 600 x 300 P = 480. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocento/00 | cad | 800,00 |
| 13.23.80.8 | Q = 1550/3100 H = 5,3/3,2 D = 600 x 300 P =1100. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecento/00 | cad | 900,00 |
| 13.23.80.9 | Q = 1600/3200 H = 2,8/1,7 D = 600 x 350 P = 780. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentosettanta/00 | cad | 970,00 |
| 13.23.81.0 | Ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato. |  |  |
|  | Ventilatore cassonato costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla struttura con motore incorporato, direttamente accoppiato, monofase per portate aria fino a 5.000 mc/h. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria min/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Potenza assorbita: P (W). |  |  |
| 13.23.81.1 | Q = 500/1500 H = 1,2/0,5 P = 350. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentodieci/00 | cad | 610,00 |
| 13.23.81.2 | Q = 1000/2000 H = 2,2/1,0 P = 550. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentoquaranta/00 | cad | 640,00 |
| 13.23.81.3 | Q = 1500/2500 H = 2,5/1,2 P = 780. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentocinquanta/00 | cad | 750,00 |
| 13.23.81.4 | Q = 2000/3000 H = 2,8/1,6 P = 1100. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocento/00 | cad | 800,00 |
| 13.23.81.5 | Q = 2500/3500 H = 2,8/2,0 P = 1100. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentoventi/00 | cad | 820,00 |
| 13.23.81.6 | Q = 3000/4000 H = 3,0/2,0 P = 1500. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentosessanta/00 | cad | 860,00 |
| 13.23.81.7 | Q = 3500/4500 H = 3,0/2,2 P = 1500. |  |  |
|  | ## cadauno euro millenovanta/00 | cad | 1.090,00 |
| 13.23.81.8 | Q = 4000/5000 H = 3,2/2,4 P = 1500. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecentodieci/00 | cad | 1.110,00 |
| 13.23.82.0 | Ventilatore cassonato per esterno con motore direttamente accoppiato. |  |  |
|  | Ventilatore cassonato per installazione all'esterno costituito da telaio in profilo di alluminio, pannelli smontabili in lamiera zincata, rivestimento del plenum con tecnopolimero classe 1, tettuccio parapioggia in lamiera zincata, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla struttura con motore incorporato, direttamente accoppiato, monofase per portate aria fino a 5.000 mc/h. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria min/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Potenza assorbita: P (W). |  |  |
| 13.23.82.1 | Q = 500/1500 H = 1,2/0,5 P = 350. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentosettanta/00 | cad | 670,00 |
| 13.23.82.2 | Q = 1000/2000 H = 2,2/1,0 P = 550. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentoottanta/00 | cad | 780,00 |
| 13.23.82.3 | Q = 1500/2500 H = 2,5/1,2 P = 780. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentocinquanta/00 | cad | 850,00 |
| 13.23.82.4 | Q = 2000/3000 H = 2,8/1,6 P = 1100. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentoquaranta/00 | cad | 940,00 |
| 13.23.82.5 | Q = 2500/3500 H = 2,8/2,0 P = 1100. |  |  |
|  | ## cadauno euro milletrenta/00 | cad | 1.030,00 |
| 13.23.82.6 | Q = 3000/4000 H = 3,0/2,0 P = 1500. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecentosessanta/00 | cad | 1.160,00 |
| 13.23.82.7 | Q = 3500/4500 H = 3,0/2,2 P = 1500. |  |  |
|  | ## cadauno euro milletrecentodieci/00 | cad | 1.310,00 |
| 13.23.82.8 | Q = 4000/5000 H = 3,2/2,4 P = 1500. |  |  |
|  | ## cadauno euro milletrecentosettanta/00 | cad | 1.370,00 |
| 13.23.83.0 | Ventilatore cassonato per montaggio in controsoffitto con motore direttamente accoppiato. |  |  |
|  | Ventilatore cassonato idoneo per montaggio in controsoffitto, ad ingombro ridotto e basso livello sonoro, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, staffe per il fissaggio, rivestimento del plenum con tecnopolimero classe 1, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore incorporato direttamente accoppiato, asincrono monofase, tre velocità di rotazione, per portate fino a 4.000 mc/h. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria min/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Potenza assorbita: P (W). |  |  |
| 13.23.83.1 | Q = 500/1000 H = 1,2/0,6 P = 150. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 13.23.83.2 | Q = 1000/2000 H = 1,8/0,6 P = 350. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentotrenta/00 | cad | 930,00 |
| 13.23.83.3 | Q = 2000/3000 H = 2,5/1,0 P = 550. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecento/00 | cad | 1.100,00 |
| 13.23.83.4 | Q = 3000/4000 H = 2,8/1,0 P = 780. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleduecentosessanta/00 | cad | 1.260,00 |
| 13.23.84.0 | Ventilatore cassonato per esterno con motore accoppiato tramite trasmissione a cinghia. |  |  |
|  | Ventilatore cassonato per installazione all'esterno, costituito da telaio con profili in alluminio, pannelli smontabili in lamiera zincata, rivestimento del plenum con tecnopolimero classe 1, tettuccio parapioggia, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con girante a pale avanti accoppiato al motore trifase mediante cinghie trapezoidali e pulegge; ventilatore e motore isolati dalla struttura mediante supporti antivibranti, per portate d'aria fino a 30.000 mc/h. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria : Q (mc/h). Prevalenza min/max non inferiore a: H (mbar). Potenza assorbita min/max: P (kW). |  |  |
| 13.23.84.1 | Q = 2.000 H = 1,0/2,5 P = 0,37/0,75. |  |  |
|  | ## cadauno euro milletrecentoquaranta/00 | cad | 1.340,00 |
| 13.23.84.2 | Q = 4.000 H = 1,5/3,0 P = 0,75/1,1. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocentosessanta/00 | cad | 1.460,00 |
| 13.23.84.3 | Q = 6.000 H = 2,0/3,5 P = 1,1/1,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleseicentonovanta/00 | cad | 1.690,00 |
| 13.23.84.4 | Q = 10.000 H = 2,5/3,5 P = 2,2/3,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro millenovecentoottanta/00 | cad | 1.980,00 |
| 13.23.84.5 | Q = 15.000 H = 2,5/4,0 P = 4,0/5,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaseicentotrenta/00 | cad | 2.630,00 |
| 13.23.84.6 | Q = 22.000 H = 2,5/4,0 P = 5,5/7,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilaquattrocentosessanta/00 | cad | 3.460,00 |
| 13.23.84.7 | Q = 26.000 H = 3,0/5,0 P = 7,5/9,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilacentosettanta/00 | cad | 4.170,00 |
| 13.23.84.8 | Q = 30.000 H = 3,0/5,0 P = 9,0/11,0. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilaottocentosessanta/00 | cad | 4.860,00 |
| 13.23.90.0 | Accessori per i ventilatori cassonati. |  |  |
|  | Accessori per ventilatori cassonati costituiti da regolatori di velocità, serrande di sovrapressione, silenziatori, giunti flessibili. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.23.90.1 | Regolatore velocità monofase con potenziometro fino a 1500 W. |  |  |
|  | ## cadauno euro centotrentadue/00 | cad | 132,00 |
| 13.23.90.2 | Regolatore monofase a 5 velocità fino a 800 W. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoquarantotto/00 | cad | 248,00 |
| 13.23.90.3 | Regolatore monofase a 5 velocità fino a 1500 W. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoottantotto/00 | cad | 288,00 |
| 13.23.90.4 | Regolatore trifase a 5 velocità fino a 2000 W. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentoottantaquattro/00 | cad | 484,00 |
| 13.23.90.5 | Serranda a sovrappressione L x H = 400 x 200 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro settantotto/00 | cad | 78,00 |
| 13.23.90.6 | Serranda a sovrappressione L x H = 500 x 250 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottantasei/00 | cad | 86,00 |
| 13.23.90.7 | Serranda a sovrappressione L x H = 500 x 300 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro novantotto/00 | cad | 98,00 |
| 13.23.90.8 | Serranda a sovrappressione L x H = 600 x 300 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro centotre/00 | cad | 103,00 |
| 13.23.90.9 | Serranda a sovrappressione L x H = 600 x 350 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoventicinque/00 | cad | 125,00 |
| 13.23.90.10 | Serranda a sovrappressione L x H = 700 x 350 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoquarantanove/00 | cad | 149,00 |
| 13.23.90.11 | Silenziatore a setti L x H = 400 x 200 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentotredici/00 | cad | 213,00 |
| 13.23.90.12 | Silenziatore a setti L x H = 500 x 250 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoventinove/00 | cad | 229,00 |
| 13.23.90.13 | Silenziatore a setti L x H = 500 x 300 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentosettantotto/00 | cad | 278,00 |
| 13.23.90.14 | Silenziatore a setti L x H = 600 x 300 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentododici/00 | cad | 312,00 |
| 13.23.90.15 | Silenziatore a setti L x H = 600 x 350 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoquaranta/00 | cad | 340,00 |
| 13.23.90.16 | Silenziatore a setti L x H = 700 x 350 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoottantatre/00 | cad | 383,00 |
| 13.23.90.17 | Giunto flessibile in tela L x H = 400 x 200 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantadue/00 | cad | 62,00 |
| 13.23.90.18 | Giunto flessibile in tela L x H = 500 x 250 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottantasei/00 | cad | 86,00 |
| 13.23.90.19 | Giunto flessibile in tela L x H = 500 x 300 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro centouno/00 | cad | 101,00 |
| 13.23.90.20 | Giunto flessibile in tela L x H = 600 x 300 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro centodieci/00 | cad | 110,00 |
| 13.23.90.21 | Giunto flessibile in tela L x H = 600 x 350 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoventiquattro/00 | cad | 124,00 |
| 13.23.90.22 | Giunto flessibile in tela L x H = 700 x 350 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro centotrentacinque/00 | cad | 135,00 |
| 13.23.100.0 | Torrino estrattore con girante elicoidale. |  |  |
|  | Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti di estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione antivolatile, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54. Dimensioni nominali della girante/numero poli motore: Mod. (mm/N.poli). Portata min/max: Q (mc/s). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Potenza motore: P (Watt). Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.23.100.1 | Mod. 315/6 Q = 0,1/0,3 H = 0,3/0,0 P = 100. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentoquaranta/00 | cad | 640,00 |
| 13.23.100.2 | Mod. 355/6 Q = 0,2/0,4 H = 0,2/0,0 P = 100. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentosessanta/00 | cad | 660,00 |
| 13.23.100.3 | Mod. 400/6 Q = 0,0/0,6 H = 0,4/0,0 P = 100. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentotrenta/00 | cad | 730,00 |
| 13.23.100.4 | Mod. 450/6 Q = 0,5/0,9 H = 0,4/0,0 P = 180. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentosettanta/00 | cad | 870,00 |
| 13.23.100.5 | Mod. 500/6 Q = 0,6/1,1 H = 0,6/0,0 P = 220. |  |  |
|  | ## cadauno euro millesessanta/00 | cad | 1.060,00 |
| 13.23.100.6 | Mod. 630/8 Q = 0,9/1,7 H = 0,6/0,0 P = 350. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleduecentoventi/00 | cad | 1.220,00 |
| 13.23.100.7 | Mod. 710/8 Q = 1,4/2,2 H = 0,5/0,0 P = 500. |  |  |
|  | ## cadauno euro millesettecento/00 | cad | 1.700,00 |
| 13.23.100.8 | Mod. 800/8 Q = 2,2/3,6 H = 0,8/0,0 P = 920. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilatrenta/00 | cad | 2.030,00 |
| 13.23.110.0 | Torrino estrattore con girante elicocentrifuga. |  |  |
|  | Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicocentrifuga e motore direttamente accoppiato, completo di serrandina antivolatile, idoneo per gli impianti di estrazione in cui sia richiesto lo sviluppo di pressione statica con un livello di rumorosità contenuto, costituito da un ventilatore elicocentrifugo in alluminio, base e cappello in resina poliestere, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54. Dimensioni nominali della girante/numero poli motore: Mod. (mm/N. poli). Portata med/max: Q (mc/s). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Potenza motore: P (Watt). Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.23.110.1 | Mod. 200/4 Q = 0,1/0,2 H = 0,5/0,1 P = 65. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentonovanta/00 | cad | 690,00 |
| 13.23.110.2 | Mod. 250/8 Q = 0,1/0,2 H = 0,3/0,1 P = 55 |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentodieci/00 | cad | 910,00 |
| 13.23.110.3 | Mod. 250/6 Q = 0,1/0,3 H = 0,6/0,1 P = 75. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentotrenta/00 | cad | 830,00 |
| 13.23.110.4 | Mod. 250/4 Q = 0,2/0,5 H = 1,1/0,1 P = 125. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentosettanta/00 | cad | 770,00 |
| 13.23.110.5 | Mod. 330/8 Q = 0,2/0,4 H = 0,5/0,2 P = 115. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentoottanta/00 | cad | 980,00 |
| 13.23.110.6 | Mod. 330/6 Q = 0,3/0,6 H = 0,9/0,2 P = 150. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecento/00 | cad | 900,00 |
| 13.23.110.7 | Mod. 330/4 Q = 0,5/1,0 H = 1,8/0,2 P = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentosessanta/00 | cad | 860,00 |
| 13.23.110.8 | Mod. 400/8 Q = 0,3/0,6 H = 0,8/0,3 P = 180. |  |  |
|  | ## cadauno euro millenovanta/00 | cad | 1.090,00 |
| 13.23.110.9 | Mod. 400/6 Q = 0,5/1,0 H = 1,3/0,3 P = 280. |  |  |
|  | ## cadauno euro milledieci/00 | cad | 1.010,00 |
| 13.23.110.10 | Mod. 400/4 Q = 0,8/1,6 H = 3,2/0,7 P = 750. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentosettanta/00 | cad | 970,00 |
| 13.23.110.11 | Mod. 500/10 Q = 0,5/1,0 H = 1,0/0,5 P = 380. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleseicentoottanta/00 | cad | 1.680,00 |
| 13.23.110.12 | Mod. 500/8 Q = 0,8/1,6 H = 1,3/0,6 P = 480. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleseicentoventi/00 | cad | 1.620,00 |
| 13.23.110.13 | Mod. 500/6 Q = 1,0/2,0 H = 2,4/1,0 P = 940. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecinquecentonovanta/00 | cad | 1.590,00 |
| 13.23.110.14 | Mod. 630/10 Q = 1,0/2,0 H = 1,3/0,6 P = 820. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaquattrocentodieci/00 | cad | 2.410,00 |
| 13.23.110.15 | Mod. 630/8 Q = 1,5/3,0 H = 2,0/0,5 P = 1300. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilatrecentosettanta/00 | cad | 2.370,00 |
| 13.23.111.0 | Torrino di estrazione per fumi d'incendio. |  |  |
|  | Torrino estrattore per fumi d'incendio costituito da telaio di base in lamiera di acciaio zincato, girante a pale rovesce a bassa rumorosità, copertura in tecnopolimero con feritoie per il raffreddamento del motore, convogliatore in tecnopolimero, motore asincrono trifase, in grado di funzionare almeno 2 ore alla temperatura di 400 °C. Portata: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (mbar). Potenza motore: P (Watt). |  |  |
| 13.23.111.1 | Q = 500/1000 H = 4,0/2,0 P = 350. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecento/00 | cad | 1.100,00 |
| 13.23.111.2 | Q = 1000/3000 H = 4,5/2,5 P = 550. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocentoottanta/00 | cad | 1.480,00 |
| 13.23.111.3 | Q = 2000/5000 H = 6,0/3,5 P = 1100. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaventi/00 | cad | 2.020,00 |
| 13.23.111.4 | Q = 3000/7000 H = 4,5/3,0 P = 1500. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilatrecentoquaranta/00 | cad | 2.340,00 |
| 13.23.111.5 | Q = 5000/8000 H = 5,0/3,5 P = 1800. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilacinquecentoottanta/00 | cad | 2.580,00 |
| 13.23.111.6 | Q = 7000/12000 H = 5,5/3,0 P = 2200. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaseicentosettanta/00 | cad | 2.670,00 |
| 13.23.120.0 | Accessori per estrattori a torrino. |  |  |
|  | Accessori per torrini d'estrazione costituiti da regolatore di velocità e/o da interruttore di sicurezza che blocca il funzionamento del torrino quando viene smontato. Sono esclusi i collegamenti elettrici. |  |  |
| 13.23.120.1 | Regolatore di velocità per potenze da 0 a 200 W. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoquarantotto/00 | cad | 148,00 |
| 13.23.120.2 | Regolatore di velocità per potenze da 200 a 600 W. |  |  |
|  | ## cadauno euro centonovantatre/00 | cad | 193,00 |
| 13.23.120.3 | Regolatore di velocità per potenze da 600 a 1000 W. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoventisei/00 | cad | 226,00 |
| 13.23.120.4 | Regolatore di velocità per potenze da 1000 a 1500 W. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentosessantaquattro/00 | cad | 364,00 |
| 13.23.120.5 | Interruttore sicurezza fino al D = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottantaquattro/00 | cad | 84,00 |
| 13.23.120.6 | Interruttore sicurezza fino al D = 630. |  |  |
|  | ## cadauno euro novantasette/00 | cad | 97,00 |
| 13.23.120.7 | Interruttore sicurezza fino al D = 800. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoventiquattro/00 | cad | 124,00 |
| 13.23.121.0 | Supporti antivibranti in gomma. |  |  |
|  | Supporto antivibrante per sorreggere carichi appoggiati o sospesi quali ventilatori, macchine rotanti, ecc. al fine di isolare le vibrazioni prodotte, costituito da cuscinetti di gomma che lavorano solo a compressione entro una custodia metallica. Carico sopportabile appoggiato o sospeso min/max: P(Kg). |  |  |
| 13.23.121.1 | P = 10/25. |  |  |
|  | ## cadauno euro sette/50 | cad | 7,50 |
| 13.23.121.2 | P = 25/35 |  |  |
|  | ## cadauno euro nove/40 | cad | 9,40 |
| 13.23.121.3 | P = 40/70 |  |  |
|  | ## cadauno euro quattordici/20 | cad | 14,20 |
| 13.23.121.4 | P = 80/150 |  |  |
|  | ## cadauno euro venti/30 | cad | 20,30 |
| 13.23.121.5 | P = 150/230 |  |  |
|  | ## cadauno euro ventisei/40 | cad | 26,40 |
| 13.23.121.6 | P = 230/350 |  |  |
|  | ## cadauno euro quarantadue/80 | cad | 42,80 |
| 13.23.121.7 | P = 350/500 |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantaquattro/00 | cad | 64,00 |
| 13.23.121.8 | P = 500/700 |  |  |
|  | ## cadauno euro settantasei/00 | cad | 76,00 |
| 13.23.121.9 | P = 700/900 |  |  |
|  | ## cadauno euro centoventiquattro/00 | cad | 124,00 |
| 13.23.121.10 | P = 900/1100 |  |  |
|  | ## cadauno euro centosessantacinque/00 | cad | 165,00 |
| 13.23.121.11 | P = 1000/1500 |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentodiciotto/00 | cad | 218,00 |
| 13.23.121.12 | P = 1500/3000 |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoottantasei/00 | cad | 286,00 |
| 13.23.121.13 | P = 3000/5000 |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentoventinove/00 | cad | 429,00 |
| 13.23.130.0 | Supporti antivibranti con molle d'acciaio. |  |  |
|  | Supporto antivibrante per sorreggere ventilatori, macchine rotanti, ecc. al fine di isolare le vibrazioni prodotte, costituito da una o piu' molle in acciaio mantenute in parziale compressione entro una custodia o fra due piattelli. Carico sopportabile min/max: P (kg). |  |  |
| 13.23.130.1 | P = 13/25 carichi appoggiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro ventisei/40 | cad | 26,40 |
| 13.23.130.2 | P = 20/40 carichi appoggiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro ventinove/70 | cad | 29,70 |
| 13.23.130.3 | P = 30/60 carichi appoggiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro trentasei/90 | cad | 36,90 |
| 13.23.130.4 | P = 45/90 carichi appoggiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro quaranta/50 | cad | 40,50 |
| 13.23.130.5 | P = 75/150 carichi appoggiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquantuno/00 | cad | 51,00 |
| 13.23.130.6 | P = 100/200 carichi appoggiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquantasette/00 | cad | 57,00 |
| 13.23.130.7 | P = 135/270 carichi appoggiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantaquattro/00 | cad | 64,00 |
| 13.23.130.8 | P = 270/550 carichi appoggiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro novantadue/00 | cad | 92,00 |
| 13.23.130.9 | P = 390/780 carichi appoggiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoottantasei/00 | cad | 186,00 |
| 13.23.130.10 | P = 660/1320 carichi appoggiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoventitre/00 | cad | 223,00 |
| 13.23.130.11 | P = 1050/2100 carichi appoggiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentosettantotto/00 | cad | 278,00 |
| 13.23.130.12 | P = 1650/3300 carichi appoggiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoquarantatre/00 | cad | 343,00 |
| 13.23.130.13 | P = 5/20 carichi sospesi. |  |  |
|  | ## cadauno euro ventinove/40 | cad | 29,40 |
| 13.23.130.14 | P = 12/30 carichi sospesi. |  |  |
|  | ## cadauno euro trentadue/00 | cad | 32,00 |
| 13.23.130.15 | P = 12/35 carichi sospesi. |  |  |
|  | ## cadauno euro trentaquattro/60 | cad | 34,60 |
| 13.23.130.16 | P = 20/45 carichi sospesi. |  |  |
|  | ## cadauno euro trentasei/20 | cad | 36,20 |
| 13.23.130.17 | P = 20/50 carichi sospesi. |  |  |
|  | ## cadauno euro trentanove/90 | cad | 39,90 |
| 13.23.130.18 | P = 35/80 carichi sospesi. |  |  |
|  | ## cadauno euro quarantadue/50 | cad | 42,50 |
| 13.23.130.19 | P = 50/130 carichi sospesi. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquanta/00 | cad | 50,00 |
| 13.23.130.20 | P = 80/180 carichi sospesi. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquantaquattro/00 | cad | 54,00 |
| 13.23.130.21 | P = 130/250 carichi sospesi. |  |  |
|  | ## cadauno euro settantasei/00 | cad | 76,00 |
| 13.23.130.22 | P = 200/400 carichi sospesi. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoventicinque/00 | cad | 125,00 |
| 13.23.130.23 | P = 300/600 carichi sospesi. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoottantasei/00 | cad | 186,00 |
| 13.23.130.24 | P = 400/800 carichi sospesi. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentocinquantuno/00 | cad | 251,00 |
| 13.23.130.25 | P = 600/1200 carichi sospesi. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoventiquattro/00 | cad | 324,00 |
| 13.23.140.0 | Silenziatore a sezione rettangolare, lunghezza da mm 1000. |  |  |
|  | Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 1000, idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm 2100, valutato per dmq della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm). |  |  |
| 13.23.140.1 | Sezione lorda fino a 45 dmq (700 x 300). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro sedici/30 | dmq | 16,30 |
| 13.23.140.2 | Sezione lorda da dmq 45 a 85 dmq (1050 x 600). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro dieci/00 | dmq | 10,00 |
| 13.23.140.3 | Sezione lorda da dmq 85 a 130 dmq (1400 x 900). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro sette/70 | dmq | 7,70 |
| 13.23.140.4 | Sezione lorda da dmq 130 a 210 dmq (1400 x 1200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro sei/70 | dmq | 6,70 |
| 13.23.140.5 | Sezione lorda da dmq 210 in poi (1400 x 1800). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro cinque/70 | dmq | 5,70 |
| 13.23.150.0 | Silenziatore a sezione rettangolare, lunghezza da mm 1500. |  |  |
|  | Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 1500, idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm 2100, valutato per dmq della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm). |  |  |
| 13.23.150.1 | Sezione lorda fino a 45 dmq (700 x 300). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro ventuno/20 | dmq | 21,20 |
| 13.23.150.2 | Sezione lorda da dmq 45 a 85 dmq (1050 x 600). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro tredici/40 | dmq | 13,40 |
| 13.23.150.3 | Sezione lorda da dmq 85 a 130 dmq (1400 x 900). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro dieci/50 | dmq | 10,50 |
| 13.23.150.4 | Sezione lorda da dmq 130 a 210 dmq (1400 x 1200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro nove/40 | dmq | 9,40 |
| 13.23.150.5 | Sezione lorda da dmq 210 in poi (1400 x 1800). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro otto/30 | dmq | 8,30 |
| 13.23.160.0 | Silenziatore a sezione rettangolare, lunghezza da mm 2000. |  |  |
|  | Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 2000, idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm 2100, valutato per dmq della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm). |  |  |
| 13.23.160.1 | Sezione lorda fino a 45 dmq (700 x 300). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro ventisei/10 | dmq | 26,10 |
| 13.23.160.2 | Sezione lorda da dmq 45 a 85 dmq (1050 x 600). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro sedici/80 | dmq | 16,80 |
| 13.23.160.3 | Sezione lorda da dmq 85 a 130 dmq (1400 x 900). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro tredici/30 | dmq | 13,30 |
| 13.23.160.4 | Sezione lorda da dmq 130 a 210 dmq (1400 x 1200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro dodici/00 | dmq | 12,00 |
| 13.23.160.5 | Sezione lorda da dmq 210 in poi (1400 x 1800). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro dieci/60 | dmq | 10,60 |
| 13.23.170.0 | Silenziatore a sezione rettangolare, lunghezza da mm 2500. |  |  |
|  | Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 2500, idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm 2100, valutato per dmq della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le dimensioni di riferimento in mm). |  |  |
| 13.23.170.1 | Sezione lorda fino a 45 dmq (700 x 300). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro ventotto/80 | dmq | 28,80 |
| 13.23.170.2 | Sezione lorda da dmq 45 a 85 dmq (1050 x 600). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro diciannove/10 | dmq | 19,10 |
| 13.23.170.3 | Sezione lorda da dmq 85 a 130 dmq (1400 x 900). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro quindici/10 | dmq | 15,10 |
| 13.23.170.4 | Sezione lorda da dmq 130 a 210 dmq (1400 x 1200). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro tredici/80 | dmq | 13,80 |
| 13.23.170.5 | Sezione lorda da dmq 210 in poi (1400 x 1800). |  |  |
|  | ## al decimetro quadrato euro dodici/40 | dmq | 12,40 |
| 13.23.180.0 | Silenziatore per torrini d'estrazione. |  |  |
|  | Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per installazione con torrini d'estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange a sezione quadrata, per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensioni della girante del torrino min/max: D (mm). Altezza del silenziatore: H (mm). |  |  |
| 13.23.180.1 | D = 200/250 H = 750. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentotrentaquattro/00 | cad | 334,00 |
| 13.23.180.2 | D = 315/355 H = 750. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentosettantasei/00 | cad | 376,00 |
| 13.23.180.3 | D = 355/400 H = 750. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentotrentacinque/00 | cad | 435,00 |
| 13.23.180.4 | D = 450/500 H = 1000. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentonovanta/00 | cad | 590,00 |
| 13.23.180.5 | D = 630/710 H = 1000. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecento/00 | cad | 700,00 |
| 13.23.180.6 | D = 760/800 H = 1000. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentosettanta/00 | cad | 770,00 |
| 13.23.190.0 | Silenziatore a sezione cilindrica. |  |  |
|  | Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare in lamiera zincata con materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga, lunghezza complessiva pari ad 1 volta il diametro del condotto. Diametro del condotto: D (mm). |  |  |
| 13.23.190.1 | D = 150. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentosette/00 | cad | 207,00 |
| 13.23.190.2 | D = 200. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentotredici/00 | cad | 213,00 |
| 13.23.190.3 | D = 250. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoventitre/00 | cad | 223,00 |
| 13.23.190.4 | D = 280. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentotrentanove/00 | cad | 239,00 |
| 13.23.190.5 | D = 315. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentosettanta/00 | cad | 270,00 |
| 13.23.190.6 | D = 355. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentotrentadue/00 | cad | 332,00 |
| 13.23.190.7 | D = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentonovantadue/00 | cad | 392,00 |
| 13.23.190.8 | D = 450. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentoquarantacinque/00 | cad | 445,00 |
| 13.23.190.9 | D = 500. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentodieci/00 | cad | 510,00 |
| 13.23.190.10 | D = 560. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentoquaranta/00 | cad | 540,00 |
| 13.23.190.11 | D = 630. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentoottanta/00 | cad | 580,00 |
| 13.23.190.12 | D = 700. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 13.23.190.13 | D = 800. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentoquaranta/00 | cad | 840,00 |
| 13.23.190.14 | D = 900. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentoottanta/00 | cad | 980,00 |
| 13.23.190.15 | D = 1000. |  |  |
|  | ## cadauno euro millesessanta/00 | cad | 1.060,00 |
| 13.23.190.16 | D = 1200. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocentotrenta/00 | cad | 1.430,00 |
| 13.23.200.0 | Silenziatore a sezione cilindrica con ogiva. |  |  |
|  | Silenziatore cilindrico a carcassa circolare più ogiva centrale in lamiera zincata con materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga, lunghezza complessiva pari ad 1 volta il diametro del condotto. Diametro del condotto: D (mm). |  |  |
| 13.23.200.1 | D = 315. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentosettantaquattro/00 | cad | 374,00 |
| 13.23.200.2 | D = 355. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentotrentatre/00 | cad | 433,00 |
| 13.23.200.3 | D = 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentoventi/00 | cad | 520,00 |
| 13.23.200.4 | D = 450. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentonovanta/00 | cad | 590,00 |
| 13.23.200.5 | D = 500. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentoottanta/00 | cad | 680,00 |
| 13.23.200.6 | D = 560. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentocinquanta/00 | cad | 750,00 |
| 13.23.200.7 | D = 630. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentoquaranta/00 | cad | 840,00 |
| 13.23.200.8 | D = 700. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentosessanta/00 | cad | 960,00 |
| 13.23.200.9 | D = 800. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecentoquaranta/00 | cad | 1.140,00 |
| 13.23.200.10 | D = 900. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleduecentocinquanta/00 | cad | 1.250,00 |
| 13.23.200.11 | D = 1000. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecinquecentocinquanta/00 | cad | 1.550,00 |
| 13.23.200.12 | D = 1200. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaquaranta/00 | cad | 2.040,00 |