| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.2 | SMANTELLAMENTI, SMALTIMENTI |  |  |
| 13.2.10.0 | Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche. |  |  |
|  | Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti posizionate all'interno di locali tecnici o in spazi tecnologici, comprendente lo smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica strada, il carico su idonei automezzi ed il trasporto finale a discarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di smaltimento. Sono comprese anche la pulizia dei locali o degli spazi in cui erano posizionate le apparecchiature ed eventuali opere murarie che si rendessero necessarie per lo smontaggio delle stesse quali apertura e chiusura di tracce su muratura di ogni genere. Restano esclusi, e pertanto vanno conteggiati separatamente, i costi di smaltimento di rifiuti speciali che devono essere consegnati a Ditte autorizzate, (amianto, prodotti oleosi, ecc.). Lo smantellamento è conteggiato con una quota fissa per ogni luogo in cui viene effettuato lo smantellamento più una quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale smantellato. |  |  |
| 13.2.10.1 | Quota fissa per ciascun luogo. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantatre/00 | cad | 263,00 |
| 13.2.10.2 | Quantità di materiale smantellato. |  |  |
|  | al chilogrammo euro uno/31 | kg | 1,31 |
| 13.2.20.0 | Smantellamento e smaltimento di coibentazioni in amianto realizzate su tubazioni. |  |  |
|  | Smantellamento e smaltimento della coibentazione d'amianto su tubazioni esistenti realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti (D.L. 277/91, Lg 257/92, D.M. 06/09/94). Il compenso è valutato a metro lineare di coibentazione smantellata in funzione del diametro della tubazione e comprende tutti gli oneri di mano d'opera specializzata, attrezzature di protezione, noli, trasporti, spese di smaltimento mediante ditta autorizzata, spese autorizzative e quanto altro necessario per dare il lavoro finito in ogni sua parte. Smantellamento e smaltimento di coibentazioni d'amianto per tubazioni. |  |  |
| 13.2.20.1 | Fino al DN 80. |  |  |
|  | al metro euro centotrentasette/00 | m | 137,00 |
| 13.2.20.2 | Dal DN 100 fino al DN 150. |  |  |
|  | al metro euro centosessantatre/00 | m | 163,00 |
| 13.2.20.3 | Dal DN 200 fino al DN 250. |  |  |
|  | al metro euro duecento/00 | m | 200,00 |
| 13.2.30 | Smantellamento e smaltimento di manufatti contenenti fibre d'amianto. |  |  |
|  | Smantellamento e smaltimento di manufatti contenenti fibre d'amianto quali canne fumarie o coperture ondulate realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti (D.L. 277/91, Lg 257/92, D.M. 06/09/94). Il compenso è valutato in funzione del quantitativo in kg del materiale smantellato e smaltito e comprende tutti gli oneri di mano d'opera specializzata, attrezzature di protezione, noli, trasporti, spese di smaltimento mediante ditta autorizzata, spese autorizzative e quanto altro necessario per dare il lavoro finito in ogni sua parte. Materiale smantellato contenente fibre d'amianto. |  |  |
|  | al chilogrammo euro quattro/30 | kg | 4,30 |
| 13.2.40.0 | Smaltimento di residui oleosi contenuti in cisterne. |  |  |
|  | Smaltimento di residui oleosi di combustibili liquidi contenuti in cisterne, comprendente l'eventuale preriscaldamento del materiale, l'aspirazione e scarico in idonei automezzi ed il trasporto a ditte autorizzate per lo smaltimento finale, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di smaltimento. Sono compresi tutti gli oneri di mano d'opera specializzata, attrezzature di protezione, noli, trasporti, spese di smaltimento mediante ditta autorizzata, spese autorizzative e quanto altro necessario per dare il lavoro finito in ogni sua parte. Lo smaltimento è conteggiato con una quota fissa per ogni cisterna più una quota aggiuntiva in funzione del quantitativo in kg del prodotto smaltito. |  |  |
| 13.2.40.1 | Quota fissa per ogni cisterna. |  |  |
|  | cadauno euro duecentodieci/00 | cad | 210,00 |
| 13.2.40.2 | Quota aggiuntiva per prodotto smaltito. |  |  |
|  | al chilogrammo euro uno/37 | kg | 1,37 |