| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.14 | ## TRATTAMENTO DELL'ACQUA |  |  |
| 13.14.10.0 | Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, attacchi filettati. |  |  |
|  | Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 80 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). |  |  |
| 13.14.10.1 | DN 15 (1/2") Q = 1,5. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantaquattro/00 | cad | 54,00 |
| 13.14.10.2 | DN 20 (3/4") Q = 2,5. |  |  |
|  | cadauno euro ottantaquattro/00 | cad | 84,00 |
| 13.14.10.3 | DN 25 (1") Q = 4,0. |  |  |
|  | cadauno euro ottantaquattro/00 | cad | 84,00 |
| 13.14.10.4 | DN 32 (1"1/4) Q = 6,0. |  |  |
|  | cadauno euro centocinque/00 | cad | 105,00 |
| 13.14.10.5 | DN 40 (1"1/2) Q = 12. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquarantadue/00 | cad | 342,00 |
| 13.14.10.6 | DN 50 (2") Q = 15. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoottantasei/00 | cad | 386,00 |
| 13.14.20.0 | Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN 10, attacchi filettati. |  |  |
|  | Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN 10, costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 90 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). |  |  |
| 13.14.20.1 | DN 20 (3/4") Q = 3,0. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoventisei/00 | cad | 326,00 |
| 13.14.20.2 | DN 25 (1") Q = 4,0. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrentanove/00 | cad | 339,00 |
| 13.14.20.3 | DN 32 (1"1/4) Q = 6,0. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquarantotto/00 | cad | 348,00 |
| 13.14.20.4 | DN 40 (1"1/2) Q = 9.0. |  |  |
|  | cadauno euro trecentoquarantotto/00 | cad | 348,00 |
| 13.14.20.5 | DN 50 (2") Q = 15. |  |  |
|  | cadauno euro seicentodieci/00 | cad | 610,00 |
| 13.14.30.0 | Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda con controlavaggio manuale, PN 16. |  |  |
|  | Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda, PN 16, costituito da corpo in materiale sintetico, calza filtrante in acciaio inox da 90 micron, coppa trasparente, dispositivo manuale per lavaggio in controcorrente della calza filtrante, attacchi filettati fino a 2", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). |  |  |
| 13.14.30.1 | DN 20 (3/4") Q = 3,5. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantotto/00 | cad | 258,00 |
| 13.14.30.2 | DN 25 (1") Q = 4,5. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettantaquattro/00 | cad | 274,00 |
| 13.14.30.3 | DN 32 (1"1/4) Q = 5,0. |  |  |
|  | cadauno euro duecentoottantotto/00 | cad | 288,00 |
| 13.14.30.4 | DN 40 (1"1/2) Q = 9.0. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoventinove/00 | cad | 429,00 |
| 13.14.30.5 | DN 50 (2") Q = 12. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosettantasei/00 | cad | 476,00 |
| 13.14.30.6 | DN 65 (2"1/2) Q = 22. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentosettanta/00 | cad | 1.270,00 |
| 13.14.40.0 | Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda con controlavaggio automatico a tempo, PN 16. |  |  |
|  | Filtro dissabbiatore autopulente automatico per acqua fredda, PN 16, costituito da corpo in materiale sintetico, calza filtrante in acciaio inox da 90 micron, coppa trasparente, dispositivo automatico a tempo per il comando del lavaggio in controcorrente della calza filtrante, attacchi filettati fino a 2", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). |  |  |
| 13.14.40.1 | DN 20 (3/4") Q = 3.5. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentodieci/00 | cad | 510,00 |
| 13.14.40.2 | DN 25 (1") Q = 4,5. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoventi/00 | cad | 520,00 |
| 13.14.40.3 | DN 32 (1"1/4) Q = 5,0. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoquaranta/00 | cad | 540,00 |
| 13.14.40.4 | DN 40 (1"1/2) Q = 9,0. |  |  |
|  | cadauno euro seicento/00 | cad | 600,00 |
| 13.14.40.5 | DN 50 (2") Q = 12. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoventi/00 | cad | 620,00 |
| 13.14.40.6 | DN 65 (2"1/2) Q = 22. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentoventi/00 | cad | 1.520,00 |
| 13.14.50.0 | Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda e calda con controlavaggio manuale, PN 16. |  |  |
|  | Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda e calda, PN 16, costituito da corpo in ghisa, elementi filtranti di lunga durata, dispositivo manuale per lavaggio in controcorrente degli elementi filtranti, attacchi filettati fino a 2", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). |  |  |
| 13.14.50.1 | DN 20 (3/4") Q = 3. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantaquattro/00 | cad | 294,00 |
| 13.14.50.2 | DN 25 (1") Q = 5. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessanta/00 | cad | 360,00 |
| 13.14.50.3 | DN 32 (1"1/4) Q = 6. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoventi/00 | cad | 620,00 |
| 13.14.50.4 | DN 40 (1"1/2) Q = 10. |  |  |
|  | cadauno euro settecentosessanta/00 | cad | 760,00 |
| 13.14.50.5 | DN 50 (2") Q = 15. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentotrenta/00 | cad | 830,00 |
| 13.14.50.6 | DN 65 (2"1/2) Q = 25. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacentodieci/00 | cad | 3.110,00 |
| 13.14.50.7 | DN 80 (3") Q = 30. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaottocentosettanta/00 | cad | 3.870,00 |
| 13.14.50.8 | DN 100 (4") Q = 50. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacinquecentoventi/00 | cad | 4.520,00 |
| 13.14.60.0 | Filtro dissabbiatore autopulente per acqua fredda e calda con controlavaggio automatico a tempo, PN 16. |  |  |
|  | Filtro dissabbiatore autopulente automatico per acqua fredda e calda, PN 16, costituito da corpo in ghisa, calze filtranti in acciaio inox, dispositivo automatico a tempo per il comando del lavaggio in contro corrente delle calze filtranti, attacchi flangiati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). |  |  |
| 13.14.60.1 | DN 65 (2"1/2) Q = 25. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaottocentosessanta/00 | cad | 5.860,00 |
| 13.14.60.2 | DN 80 (3") Q = 35. |  |  |
|  | cadauno euro seimilacentoquaranta/00 | cad | 6.140,00 |
| 13.14.60.3 | DN 100 (4") Q = 50. |  |  |
|  | cadauno euro seimilanovecento/00 | cad | 6.900,00 |
| 13.14.60.4 | DN 125 (5") Q = 70. |  |  |
|  | cadauno euro undicimilaottocento/00 | cad | 11.800,00 |
| 13.14.60.5 | DN 150 (6") Q = 100. |  |  |
|  | cadauno euro tredicimilanovecentoquaranta/00 | cad | 13.940,00 |
| 13.14.60.6 | DN 200 (8") Q = 160. |  |  |
|  | cadauno euro sedicimilacinquecentotrenta/00 | cad | 16.530,00 |
| 13.14.70.0 | Filtro chiarificatore a letti filtranti, per usi domestici, PN 6, con controlavaggio automatico a tempo. |  |  |
|  | Filtro chiarificatore automatico per usi domestici del tipo a letti filtranti di sabbia, PN 6, costituito da contenitore a pressione degli strati di sabbia, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione del controlavaggio, strati di sabbia a granatura differenziata, dispositivo automatico a tempo per il comando del controlavaggio, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata max con perdita di carico di 0,8 bar: Q (mc/h). |  |  |
| 13.14.70.1 | DN 25 (1") Q = 0,6. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoquaranta/00 | cad | 640,00 |
| 13.14.70.2 | DN 25 (1") Q = 1,0. |  |  |
|  | cadauno euro novecentodieci/00 | cad | 910,00 |
| 13.14.70.3 | DN 25 (1") Q = 2,0. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoventi/00 | cad | 1.220,00 |
| 13.14.70.4 | DN 25 (1") Q = 3,5. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentoottanta/00 | cad | 1.480,00 |
| 13.14.70.5 | DN 40 (1"1/2) Q = 5,0. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentoventi/00 | cad | 2.420,00 |
| 13.14.80.0 | Filtro chiarificatore a letti filtranti, per usi industriali, PN 6, con controlavaggio automatico a tempo. |  |  |
|  | Filtro chiarificatore automatico per usi industriali del tipo a letti filtranti di sabbia, PN 6, costituito da contenitore a pressione degli strati di sabbia, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione del controlavaggio, strati di sabbia a granatura differenziata, dispositivo automatico a tempo per il comando del controlavaggio, attacchi filettati fino a 2"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata max con perdita di carico di 0,8 bar: Q (mc/h). |  |  |
| 13.14.80.1 | DN 32 (1"1/4) Q = 5. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaseicentoottanta/00 | cad | 3.680,00 |
| 13.14.80.2 | DN 40 (1"1/2) Q = 10. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilatrecentodieci/00 | cad | 4.310,00 |
| 13.14.80.3 | DN 50 (2") Q = 20. |  |  |
|  | cadauno euro seimilaquaranta/00 | cad | 6.040,00 |
| 13.14.80.4 | DN 65 (2"1/2) Q = 30. |  |  |
|  | cadauno euro settemilasettecentosettanta/00 | cad | 7.770,00 |
| 13.14.80.5 | DN 65 (2"1/2) Q = 40. |  |  |
|  | cadauno euro novemilacinquecentonovanta/00 | cad | 9.590,00 |
| 13.14.80.6 | DN 80 (3") Q = 50. |  |  |
|  | cadauno euro undicimilaottocentotrenta/00 | cad | 11.830,00 |
| 13.14.80.7 | DN 100 (4") Q = 60. |  |  |
|  | cadauno euro quindicimilatrenta/00 | cad | 15.030,00 |
| 13.14.80.8 | DN 100 (4") Q = 80. |  |  |
|  | cadauno euro sedicimilaquattrocentoottanta/00 | cad | 16.480,00 |
| 13.14.80.9 | DN 100 (4") Q = 100. |  |  |
|  | cadauno euro diciannovemilacentodieci/00 | cad | 19.110,00 |
| 13.14.90.0 | Manometro differenziale con centralina per il comando automatico del controlavaggio di filtri. |  |  |
|  | Manometro differenziale a due contatti di max e min. completo di centralina per comandare automaticamente il controlavaggio di filtri al raggiungimento di una determinata perdita di carico. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoventi/00 | cad | 720,00 |
| 13.14.100.0 | Filtro decloratore per usi domestici, PN 6, con controlavaggio automatico a tempo /volume. |  |  |
|  | Filtro decloratore automatico per usi domestici, PN 6, costituito da contenitore a pressione degli strati filtranti e decloranti, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione del controlavaggio, strati filtranti e decloranti con carbone attivo, centralina di comando con programma a tempo e/o volume delle fasi del controlavaggio, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata max con perdita di carico di 0,8 bar: Q (mc/h). |  |  |
| 13.14.100.1 | DN 25 (1") Q = 0,6. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoquaranta/00 | cad | 640,00 |
| 13.14.100.2 | DN 25 (1") Q = 1,0. |  |  |
|  | cadauno euro novecentocinquanta/00 | cad | 950,00 |
| 13.14.100.3 | DN 25 (1") Q = 2,0. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentonovanta/00 | cad | 1.290,00 |
| 13.14.100.4 | DN 25 (1") Q = 3,5. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentoquaranta/00 | cad | 1.540,00 |
| 13.14.100.5 | DN 25 (1") Q = 5,0. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentonovanta/00 | cad | 2.490,00 |
| 13.14.110.0 | Filtro decloratore per usi industriali, PN 6, con controlavaggio automatico a tempo. |  |  |
|  | Filtro decloratore automatico per usi industriali, PN 6, costituito da contenitore a pressione degli strati filtranti e decloranti, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione del controlavaggio, strati filtranti e decloranti con carbone attivo, dispositivo automatico a tempo per il comando del controlavaggio, attacchi filettati fino a 2"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata max con perdita di carico di 0,8 bar: Q (mc/h). |  |  |
| 13.14.110.1 | DN 32 (1"1/4) Q = 5. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilacento/00 | cad | 5.100,00 |
| 13.14.110.2 | DN 40 (1"1/2) Q = 10. |  |  |
|  | cadauno euro seimiladuecento/00 | cad | 6.200,00 |
| 13.14.110.3 | DN 50 (2") Q = 20. |  |  |
|  | cadauno euro diecimilaseicentodieci/00 | cad | 10.610,00 |
| 13.14.110.4 | DN 65 (2"1/2) Q = 30. |  |  |
|  | cadauno euro quindicimilanovanta/00 | cad | 15.090,00 |
| 13.14.110.5 | DN 65 (2"1/2) Q = 40. |  |  |
|  | cadauno euro diciassettemilanovecentoottanta/00 | cad | 17.980,00 |
| 13.14.110.7 | DN 80 (3") Q = 50. |  |  |
|  | cadauno euro ventunomiladuecentotrenta/00 | cad | 21.230,00 |
| 13.14.110.8 | DN 80 (4") Q = 60. |  |  |
|  | cadauno euro ventitremilaottocentoquaranta/00 | cad | 23.840,00 |
| 13.14.110.9 | DN 100 (4") Q = 80. |  |  |
|  | cadauno euro ventinovemilaquattrocentoottanta/00 | cad | 29.480,00 |
| 13.14.110.10 | DN 100 (4") Q = 100. |  |  |
|  | cadauno euro trentasettemila/00 | cad | 37.000,00 |
| 13.14.120.0 | ### Addolcitore domestico autodisinfettante, PN 6, con rigenerazione automatica a tempo. |  |  |
|  | Addolcitore domestico autodisinfettante a colonna semplice con rigenerazione comandata a tempo, costituito da contenitore PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, timer a programma giornaliero e settimanale per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (mc x F). |  |  |
| 13.14.120.1 | DN 25 (1") Q = 1,5 C = 50. |  |  |
|  | cadauno euro milledieci/00 | cad | 1.010,00 |
| 13.14.120.2 | DN 25 (1") Q = 2,0 C = 70. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecento/00 | cad | 1.200,00 |
| 13.14.120.3 | DN 25 (1") Q = 2,2 C = 115. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoventi/00 | cad | 1.220,00 |
| 13.14.130.0 | Addolcitore domestico autodisinfettante, PN 6, con rigenerazione automatica a volume. |  |  |
|  | Addolcitore domestico autodisinfettante a colonna semplice con rigenerazione comandata a volume, costituito da contenitore PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, centralina elettronica per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (mc x F). |  |  |
| 13.14.130.1 | DN 25 (1") Q = 1,5 C = 50. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentotrenta/00 | cad | 1.230,00 |
| 13.14.130.2 | DN 25 (1") Q = 2,0 C = 70. |  |  |
|  | cadauno euro millequttrocentosessanta/00 | cad | 1.460,00 |
| 13.14.130.3 | DN 25 (1") Q = 2,2 C = 115. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentocinquanta/00 | cad | 1.550,00 |
| 13.14.140.0 | Addolcitore a colonna semplice per medi e grandi impianti, PN 6, con rigenerazione automatica a tempo. |  |  |
|  | Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a tempo, costituito da contenitore per resine PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, timer a programma giornaliero e settimanale per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati fino a 3", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (mc x F). |  |  |
| 13.14.140.1 | DN 25 (1") Q = 2,2 C = 115. |  |  |
|  | cadauno euro novecentodieci/00 | cad | 910,00 |
| 13.14.140.2 | DN 25 (1") Q = 2,2 C = 200. |  |  |
|  | cadauno euro milletrenta/00 | cad | 1.030,00 |
| 13.14.140.3 | DN 25 (1") Q = 2,5 C = 300. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoottanta/00 | cad | 1.280,00 |
| 13.14.140.4 | DN 40 (1"1/2) Q = 2,0 C = 300. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentoventi/00 | cad | 1.920,00 |
| 13.14.140.5 | DN 40 (1"1/2) Q = 3,5 C = 520. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentodieci/00 | cad | 2.210,00 |
| 13.14.140.6 | DN 40 (1"1/2) Q = 4,4 C = 600. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentodieci/00 | cad | 2.510,00 |
| 13.14.140.7 | DN 40 (1"1/2) Q = 6,0 C = 750. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecentonovanta/00 | cad | 2.790,00 |
| 13.14.140.8 | DN 40 (1"1/2) Q = 8,0 C = 900. |  |  |
|  | cadauno euro duemilanovecentotrenta/00 | cad | 2.930,00 |
| 13.14.140.9 | DN 40 (1"1/2) Q = 9,0 C = 1050. |  |  |
|  | cadauno euro tremilanovecentocinquanta/00 | cad | 3.950,00 |
| 13.14.140.10 | DN 40 (1"1/2) Q = 10,0 C = 1400. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacentocinquanta/00 | cad | 4.150,00 |
| 13.14.140.11 | DN 40 (1"1/2) Q = 11,0 C = 1600. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacinquecentoottanta/00 | cad | 4.580,00 |
| 13.14.140.12 | DN 50 (2") Q = 15 C = 2850. |  |  |
|  | cadauno euro settemilanovecentoottanta/00 | cad | 7.980,00 |
| 13.14.140.13 | DN 50 (2") Q = 18 C = 3900. |  |  |
|  | cadauno euro novemilacentocinquanta/00 | cad | 9.150,00 |
| 13.14.140.14 | DN 65 (2"1/2) Q = 25 C = 4800. |  |  |
|  | cadauno euro diecimilaquattrocentodieci/00 | cad | 10.410,00 |
| 13.14.140.15 | DN 65 (2"1/2) Q = 30 C = 5800. |  |  |
|  | cadauno euro dodicimilacentocinquanta/00 | cad | 12.150,00 |
| 13.14.140.16 | DN 80 (3") Q = 40 C = 7000. |  |  |
|  | cadauno euro quattordicimilatrenta/00 | cad | 14.030,00 |
| 13.14.140.17 | DN 80 (3") Q = 50 C = 8300. |  |  |
|  | cadauno euro quindicimiladuecentonovanta/00 | cad | 15.290,00 |
| 13.14.140.18 | Dispositivo di autodisinfezione per addolcitori di diametro nominale fino al DN 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 13.14.140.19 | Dispositivo di autodisinfezione per addolcitori di diametro nominale oltre DN 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoottantasei/00 | cad | 486,00 |
| 13.14.150.0 | Addolcitore a colonna semplice per medi e grandi impianti, PN 6, con rigenerazione automatica a volume. |  |  |
|  | Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a volume, costituito da contenitore per resine PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, contatore lancia impulsi e centralina per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati fino a 3", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (mc x F). |  |  |
| 13.14.150.1 | DN 25 (1") Q = 2,2 C = 115. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoquaranta/00 | cad | 1.240,00 |
| 13.14.150.2 | DN 25 (1") Q = 2,2 C = 200. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentodieci/00 | cad | 1.310,00 |
| 13.14.150.3 | DN 25 (1") Q = 2,5 C = 300. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentotrenta/00 | cad | 1.430,00 |
| 13.14.150.4 | DN 40 (1"1/2) Q = 2,0 C = 300. |  |  |
|  | cadauno euro duemilanovecentoventi/00 | cad | 2.920,00 |
| 13.14.150.5 | DN 40 (1"1/2) Q = 3,5 C = 520. |  |  |
|  | cadauno euro duemilanovecentoventi/00 | cad | 2.920,00 |
| 13.14.150.6 | DN 40 (1"1/2) Q = 4,0 C = 600. |  |  |
|  | cadauno euro tremilasessanta/00 | cad | 3.060,00 |
| 13.14.150.7 | DN 40 (1"1/2) Q = 10,0 C = 1400. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilanovecentosettanta/00 | cad | 4.970,00 |
| 13.14.150.8 | DN 40 (1"1/2) Q = 6,0 C = 750. |  |  |
|  | cadauno euro tremiladuecentonovanta/00 | cad | 3.290,00 |
| 13.14.150.9 | DN 40 (1"1/2) Q = 8,0 C = 900. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaottocentocinquanta/00 | cad | 3.850,00 |
| 13.14.150.10 | DN 40 (1"1/2) Q = 9,0 C = 1050. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilasettecento/00 | cad | 4.700,00 |
| 13.14.150.11 | DN 40 (1"1/2) Q = 11,0 C = 1600. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemiladuecento/00 | cad | 5.200,00 |
| 13.14.150.12 | DN 50 (2") Q = 15,0 C = 2850. |  |  |
|  | cadauno euro novemiladuecentoventi/00 | cad | 9.220,00 |
| 13.14.150.13 | DN 50 (2") Q = 18,0 C = 3900. |  |  |
|  | cadauno euro diecimilacinquecentotrenta/00 | cad | 10.530,00 |
| 13.14.150.14 | DN 65 (2"1/2) Q = 25,0 C = 4800. |  |  |
|  | cadauno euro undicimilasettecentosessanta/00 | cad | 11.760,00 |
| 13.14.150.15 | DN 65 (2"1/2) Q = 30,0 C = 5800. |  |  |
|  | cadauno euro tredicimilacinquecentosessanta/00 | cad | 13.560,00 |
| 13.14.150.16 | DN 80 (3") Q = 40,0 C = 6000. |  |  |
|  | cadauno euro quindicimilaquattrocentocinquanta/00 | cad | 15.450,00 |
| 13.14.150.17 | DN 80 (3") Q = 50,0 C = 8000. |  |  |
|  | cadauno euro undicimilatrecentoventi/00 | cad | 11.320,00 |
| 13.14.150.18 | Dispositivo di autodisinfezione per addolcitori di diametro nominale fino al DN 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 13.14.150.19 | Dispositivo di autodisinfezione per addolcitori di diametro nominale oltre DN 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoottantasei/00 | cad | 486,00 |
| 13.14.160.0 | Addolcitore a colonna doppia per medi e grandi impianti, PN 6, con rigenerazione automatica a volume. |  |  |
|  | Addolcitore a colonna doppia con rigenerazione comandata a volume, costituito da n.2 contenitori per resine PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, e dello scambio delle colonne in modo da non aver alcuna interruzione nell'erogazione dell'acqua, contatore lancia impulsi e centralina per il comando delle fasi di rigenerazione e dello scambio colonne, serbatoio di sale, attacchi filettati fino a 3", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (mc x F). |  |  |
| 13.14.160.1 | DN 25 (1") Q = 2,2 C = 70. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaottocentodieci/00 | cad | 2.810,00 |
| 13.14.160.2 | DN 25 (1") Q = 2,2 C = 115. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacinquanta/00 | cad | 3.050,00 |
| 13.14.160.3 | DN 25 (1") Q = 2,5 C = 300. |  |  |
|  | cadauno euro tremilaottocentoventi/00 | cad | 3.820,00 |
| 13.14.160.4 | DN 40 (1"1/2) Q = 2,0 C = 300. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilasettecentotrenta/00 | cad | 4.730,00 |
| 13.14.160.5 | DN 40 (1"1/2) Q = 3,5 C = 520. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilacentoquaranta/00 | cad | 5.140,00 |
| 13.14.160.6 | DN 40 (1"1/2) Q = 4,0 C = 600. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaquattrocentodieci/00 | cad | 5.410,00 |
| 13.14.160.7 | DN 40 (1"1/2) Q = 6,0 C = 750. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaseicentoottanta/00 | cad | 5.680,00 |
| 13.14.160.8 | DN 40 (1"1/2) Q = 8,0 C = 900. |  |  |
|  | cadauno euro seimilaquattrocentonovanta/00 | cad | 6.490,00 |
| 13.14.160.9 | DN 40 (1"1/2) Q = 9,0 C = 1050. |  |  |
|  | cadauno euro ottomilatrecentotrenta/00 | cad | 8.330,00 |
| 13.14.160.10 | DN 40 (1"1/2) Q = 10,0 C = 1400. |  |  |
|  | cadauno euro ottomilaottocentotrenta/00 | cad | 8.830,00 |
| 13.14.160.11 | DN 40 (1"1/2) Q = 11,0 C = 1600. |  |  |
|  | cadauno euro novemilaquattrocentosettanta/00 | cad | 9.470,00 |
| 13.14.160.12 | DN 50 (2") Q = 15,0 C = 2850. |  |  |
|  | cadauno euro quindicimilaottocentoquaranta/00 | cad | 15.840,00 |
| 13.14.160.13 | DN 50 (2") Q = 18,0 C = 3900. |  |  |
|  | cadauno euro diciottomilatrecentosessanta/00 | cad | 18.360,00 |
| 13.14.160.14 | DN 65 (2"1/2) Q = 25,0 C = 4800. |  |  |
|  | cadauno euro ventimilasettecentoottanta/00 | cad | 20.780,00 |
| 13.14.160.15 | DN 65 (2"1/2) Q = 30,0 C = 5800. |  |  |
|  | cadauno euro ventitremilaquattrocentonovanta/00 | cad | 23.490,00 |
| 13.14.160.16 | DN 80 (3") Q = 40,0 C = 6000. |  |  |
|  | cadauno euro ventisettemilanovanta/00 | cad | 27.090,00 |
| 13.14.160.17 | DN 80 (3") Q = 50,0 C = 8000. |  |  |
|  | cadauno euro ventinovemilaseicentoquaranta/00 | cad | 29.640,00 |
| 13.14.160.18 | Dispositivo di autodisinfezione per ogni colonna per addolcitori di diametro nominale fino al DN 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 13.14.160.19 | Dispositivo di autodisinfezione per ogni colonna per addolcitori di diametro nominale oltre il DN 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoottantasei/00 | cad | 486,00 |
| 13.14.170.0 | Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua, PN 10, attacchi filettati. |  |  |
|  | Dosatore idrodinamico proporzionale di polifosfati per acqua idoneo per evitare la precipitazione di calcio e magnesio, costituito da testata in bronzo e coppa trasparente PN10, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Volume di acqua trattata: V (mc). |  |  |
| 13.14.170.1 | DN 15 (1/2") Q = 1,5 V = 40. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantotto/00 | cad | 58,00 |
| 13.14.170.2 | DN 20 (3/4") Q = 1,8 V = 175. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosessantotto/00 | cad | 268,00 |
| 13.14.170.3 | DN 25 (1") Q = 2,4 V = 175. |  |  |
|  | cadauno euro duecentosettanta/00 | cad | 270,00 |
| 13.14.170.4 | DN 32 (1"1/4) Q = 4,2 V = 400. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentouno/00 | cad | 401,00 |
| 13.14.170.5 | DN 40 (1"1/2) Q = 9,0 V = 700. |  |  |
|  | cadauno euro seicentodieci/00 | cad | 610,00 |
| 13.14.180.0 | Pompa dosatrice automatica, completa di contatore volumetrico e sonde di controllo. |  |  |
|  | Pompa dosatrice automatica idonea per dosare con precisione prodotti antincrostanti e anticorrosivi negli impianti ad uso civile con pressione max di mandata di 7 bar, costituita da contatore volumetrico lancia impulsi, pompa dosatrice, sonda di aspirazione, sonda di livello, dosaggio regolabile in 200 ppm, attacchi del contatore filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale del contatore: DN (mm). Portata max del contatore: Q (mc/h). |  |  |
| 13.14.180.1 | DN 20 (3/4") Q = 2,5. |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 | cad | 700,00 |
| 13.14.180.2 | DN 25 (1") Q = 4,0. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoquaranta/00 | cad | 740,00 |
| 13.14.180.3 | DN 32 (1"1/4) Q = 7,0. |  |  |
|  | cadauno euro settecentosettanta/00 | cad | 770,00 |
| 13.14.180.4 | DN 40 (1"1/2) Q = 10,0. |  |  |
|  | cadauno euro millequaranta/00 | cad | 1.040,00 |
| 13.14.180.5 | DN 50 (2") Q = 15,0. |  |  |
|  | cadauno euro millecentoquaranta/00 | cad | 1.140,00 |
| 13.14.180.6 | DN 50 (2") Q = 25,0. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentosessanta/00 | cad | 1.460,00 |
| 13.14.180.7 | DN 65 (2"1/2) Q = 35,0. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentodieci/00 | cad | 1.510,00 |
| 13.14.180.8 | DN 80 (3") Q = 60,0. |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrecentosessanta/00 | cad | 2.360,00 |
| 13.14.180.9 | DN 100 (4") Q = 90,0. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacinquecentocinquanta/00 | cad | 2.550,00 |
| 13.14.190.0 | ### Pompa dosatrice a membrana o a pistone senza contatore volumetrico e sonda di livello. |  |  |
|  | Pompa dosatrice a membrana o a pistone per dosare prodotti chimici in impianti, idonea per essere comandata direttamente oppure tramite contatore lancia impulsi con centralina. Portata massima di liquido da iniettare: Q (l/h). Pressione max di pompaggio: P (bar). |  |  |
| 13.14.190.1 | Q = 8 - P = 8 (a membrana). |  |  |
|  | cadauno euro cinquecento/00 | cad | 500,00 |
| 13.14.190.2 | Q = 9 - P = 10 (a pistone). |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentoottanta/00 | cad | 1.280,00 |
| 13.14.190.3 | Q = 15 - P = 10 (a pistone). |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentonovanta/00 | cad | 1.290,00 |
| 13.14.190.4 | Q = 37 - P = 10 (a pistone). |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentotrenta00 | cad | 1.330,00 |
| 13.14.190.5 | Q = 103 - P = 10 (a pistone). |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoottanta/00 | cad | 1.380,00 |
| 13.14.200.0 | Contatore volumetrico lancia impulsi, centralina di controllo e sonda di livello per comando di pompe dosatrici. |  |  |
|  | Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando di pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi filettati fino a 1"1/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). |  |  |
| 13.14.200.1 | Centralina per comando a distanza. |  |  |
|  | cadauno euro trecentonovantuno/00 | cad | 391,00 |
| 13.14.200.2 | Sonda di livello. |  |  |
|  | cadauno euro settantatre/00 | cad | 73,00 |
| 13.14.200.3 | Contatore DN 20 (3/4"). Q = 2,5. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantasei/00 | cad | 156,00 |
| 13.14.200.4 | Contatore DN 25 (1"). Q = 4,0. |  |  |
|  | cadauno euro duecentouno/00 | cad | 201,00 |
| 13.14.200.5 | Contatore DN 32 (1"1/4). Q = 7,0. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentotto/00 | cad | 238,00 |
| 13.14.200.6 | Contatore DN 40 (1"1/2). Q = 10,0. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentonovantotto/00 | cad | 498,00 |
| 13.14.200.7 | Contatore DN 50 (2"). Q = 15,0. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoottanta/00 | cad | 580,00 |
| 13.14.200.8 | Contatore DN 50 (2"). Q = 25,0. |  |  |
|  | cadauno euro novecento/00 | cad | 900,00 |
| 13.14.200.9 | Contatore DN 65 (2"1/2). Q = 35,0. |  |  |
|  | cadauno euro novecentosessanta/00 | cad | 960,00 |
| 13.14.200.10 | Contatore DN 80 (3"). Q = 60,0. |  |  |
|  | cadauno euro millesettanta/00 | cad | 1.070,00 |
| 13.14.200.11 | Contatore DN 100 (4"). Q = 90,0. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoottanta/00 | cad | 1.380,00 |
| 13.14.210.0 | Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro. |  |  |
|  | Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro. Capacità: C (l). |  |  |
| 13.14.210.1 | C = 100 (con base). |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantasette/00 | cad | 147,00 |
| 13.14.210.2 | C = 100. |  |  |
|  | cadauno euro ottanta/00 | cad | 80,00 |
| 13.14.210.3 | C = 150. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 13.14.210.4 | C = 200. |  |  |
|  | cadauno euro duecentodieci/00 | cad | 210,00 |
| 13.14.210.5 | C = 300. |  |  |
|  | cadauno euro duecentonovantadue/00 | cad | 292,00 |
| 13.14.210.6 | C = 400. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoquattordici/00 | cad | 414,00 |
| 13.14.210.7 | C = 500. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoventi/00 | cad | 620,00 |
| 13.14.210.8 | C = 700. |  |  |
|  | cadauno euro novecentoquaranta/00 | cad | 940,00 |
| 13.14.210.9 | C = 1000. |  |  |
|  | cadauno euro milletrecentoottanta/00 | cad | 1.380,00 |
| 13.14.220.0 | Demineralizzatore automatico per il trattamento di acqua in impianti industriali. |  |  |
|  | Demineralizzatore automatico per trattamento dell'acqua di reintegro nei serbatoi di condensa degli impianti a vapore, costituito da colonna anionica e cationica, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, centralina per il comando automatico delle fasi di rigenerazione. Sono esclusi dalla fornitura i serbatoi di stoccaggio dei reagenti chimici e la vasca di neutralizzazione. Diametro nominale: DN (mm). Portata massima: Q (mc/h). |  |  |
| 13.14.220.1 | DN 25 (1") Q = 2,5. |  |  |
|  | cadauno euro diciassettemilanovecentoottanta/00 | cad | 17.980,00 |
| 13.14.220.2 | DN 32 (1"1/4) Q = 4,0. |  |  |
|  | cadauno euro ventunmilatrecentocinquanta/00 | cad | 21.350,00 |
| 13.14.220.3 | DN 40 (1"1/2) Q = 6,0. |  |  |
|  | cadauno euro venticinquemilaquattrocentoventi/00 | cad | 25.420,00 |
| 13.14.220.4 | DN 40 (1"1/2) Q = 9,0. |  |  |
|  | cadauno euro trentunmilatrecentotrenta/00 | cad | 31.330,00 |
| 13.14.230.0 | ### Impianto di dissalazione per produrre acqua a bassa salinità. |  |  |
|  | Impianto di dissalazione secondo il principio dell'osmosi inversa per produrre acqua a bassa salinità. L'impianto fornito e rifinito in ogni sua parte e pronto per l'installazione è completo di un supporto in acciaio inox per il fissaggio a parete, valvola manuale d'intercettazione, filtro da 5 micron, elettrovalvola di alimentazione, pressostato di sicurezza, pompa per garantire l'alimentazione dei moduli osmotici ad elevata resistenza meccanica e chimica, contenitori a pressione per i moduli osmotici, gruppo valvole in acciaio INOX 316 per la regolazione della quantità di concentrato da scaricare e da ricircolare, gruppi di manometri a monte e valle del filtro, flussimetri sul permeato e concentrato, quadro elettronico di comando a microprocessore programmabile. Produzione di permeato a 15°C e 1000 ppm: P (litri/ora). |  |  |
| 13.14.230.1 | P = 20. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacinquecentodieci/00 | cad | 3.510,00 |
| 13.14.230.2 | P = 40. |  |  |
|  | cadauno euro tremilanovecentotrenta/00 | cad | 3.930,00 |
| 13.14.230.3 | P = 80. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaquattrocentosettanta/00 | cad | 4.470.00 |
| 13.14.230.4 | P = 150. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilatrecento/00 | cad | 5.300,00 |
| 13.14.230.5 | P = 240. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilasettecento/00 | cad | 5.700,00 |
| 13.14.230.6 | P = 450. |  |  |
|  | cadauno euro settemilatrecentocinquanta/00 | cad | 7.350,00 |