| Numero d’ordine | Descrizione dell’articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.25 | ##### SCAMBIATORI DI CALORE |  |  |
| 13.25.10.0 | Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,013 per ciascuna piastra, PN 25, attacchi DN 20. |  |  |
|  | Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 20, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 25, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,013, assemblato, installato e collaudato. |  |  |
| 13.25.10.1 | #### Telaio fino a 31 piastre. |  |  |
|  | #### cadauno euro cinquantaquattro/00 | cad | 54,00 |
| 13.25.10.2 | Piastra AISI/316 con guarnizione. |  |  |
|  | cadauno euro quattro/70 | cad | 4,70 |
| 13.25.10.3 | Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox. |  |  |
|  | cadauno euro trentaquattro/70 | cad | 34,70 |
| 13.25.20.0 | Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,025 per ciascuna piastra, PN 25, attacchi DN 20. |  |  |
|  | Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 20, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 25, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,025, il tutto assemblato, installato e collaudato. |  |  |
| 13.25.20.1 | Telaio fino a 31 piastre. |  |  |
|  | cadauno euro centoventi/00 | cad | 120,00 |
| 13.25.20.2 | Piastra AISI/316 con guarnizione. |  |  |
|  | cadauno euro sette/20 | cad | 7,20 |
| 13.25.20.3 | Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox. |  |  |
|  | cadauno euro trentaquattro/70 | cad | 34,70 |
| 13.25.30.0 | Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,041 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 32. |  |  |
|  | Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 32, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,041, il tutto assemblato, installato e collaudato. |  |  |
| 13.25.30.1 | Telaio fino a 49 piastre. |  |  |
|  | cadauno euro centocinquantatre/00 | cad | 153,00 |
| 13.25.30.2 | Piastra AISI/316 con guarnizione. |  |  |
|  | cadauno euro quindici/00 | cad | 15,00 |
| 13.25.30.3 | Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox. |  |  |
|  | cadauno euro settantaquattro/00 | cad | 74,00 |
| 13.25.40.0 | Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,080 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 32. |  |  |
|  | Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 32, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,080, il tutto assemblato, installato e collaudato. |  |  |
| 13.25.40.1 | Telaio fino a 49 piastre. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantadue/00 | cad | 252,00 |
| 13.25.40.2 | Piastra AISI/316 con guarnizione. |  |  |
|  | cadauno euro ventisei/30 | cad | 26,30 |
| 13.25.40.3 | Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox. |  |  |
|  | cadauno euro settantaquattro/00 | cad | 74,00 |
| 13.25.50.0 | Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,125 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 65. |  |  |
|  | Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 65, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,125, il tutto assemblato, installato e collaudato. |  |  |
| 13.25.50.1 | Telaio fino a 75 piastre. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoventi/00 | cad | 520,00 |
| 13.25.50.2 | Telaio fino a 151 piastre. |  |  |
|  | cadauno euro seicentosessanta/00 | cad | 660,00 |
| 13.25.50.3 | Piastra AISI/316 con guarnizione. |  |  |
|  | cadauno euro trentadue/00 | cad | 32,00 |
| 13.25.50.4 | Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox. |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantasette/00 | cad | 257,00 |
| 13.25.60.0 | Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,250 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 80. |  |  |
|  | Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 80, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,250, il tutto assemblato, installato e collaudato. |  |  |
| 13.25.60.1 | Telaio fino a 101 piastre. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentoquaranta/00 | cad | 840,00 |
| 13.25.60.2 | Telaio fino a 251 piastre. |  |  |
|  | cadauno euro millequaranta/00 | cad | 1.040,00 |
| 13.25.60.3 | Piastra AISI/316 con guarnizione. |  |  |
|  | cadauno euro cinquantasette/00 | cad | 57,00 |
| 13.25.60.4 | Sovrapprezzo per manicotti in acciaio inox. |  |  |
|  | cadauno euro trecentocinquantotto/00 | cad | 358,00 |
| 13.25.70.0 | Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,300 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 125. |  |  |
|  | Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 125, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,300, il tutto assemblato, installato e collaudato. |  |  |
| 13.25.70.1 | Telaio fino a 201 piastre. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentoventi/00 | cad | 1.420,00 |
| 13.25.70.2 | Telaio fino a 401 piastre. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentonovanta/00 | cad | 1.890,00 |
| 13.25.70.3 | Piastra AISI/316 con guarnizione. |  |  |
|  | cadauno euro settantadue/00 | cad | 72,00 |
| 13.25.80.0 | Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,450 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 65. |  |  |
|  | Scambiatore a piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 125, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,450, il tutto assemblato, installato e collaudato. |  |  |
| 13.25.80.1 | Telaio fino a 201 piastre. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecento/00 | cad | 1.900,00 |
| 13.25.80.2 | Telaio fino a 401 piastre. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentonovanta/00 | cad | 2.490,00 |
| 13.25.80.3 | Piastra AISI/316 con guarnizione. |  |  |
|  | cadauno euro novantotto/00 | cad | 98,00 |