| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.5 | ## GENERATORI DI ARIA CALDA |  |  |
| 13.5.10.0 | Generatore di aria calda a gas, installazione pensile a lancio diretto con camera stagna e flusso forzato. |  |  |
|  | Generatore di aria calda a gas per installazione pensile con lancio diretto in ambiente tramite griglia, costituito da bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per estrazione fumi, ventilatore di mandata aria, griglia di diffusione, mobile di copertura, corredato di accensione elettronica senza fiamma pilota e delle apparecchiature di controllo e sicurezza, compreso il kit scarico fumi ed aspirazione aria, la mensola di sostegno, il termostato ambiente, le opere murarie di fissaggio e di collegamento escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h). |  |  |
| 13.5.10.1 | PU = 20 - Q = 2000. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentosettanta/00 | cad | 1.970,00 |
| 13.5.10.2 | PU = 25 - Q = 2100. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaventi/00 | cad | 2.020,00 |
| 13.5.10.3 | PU = 30 - Q = 2500. |  |  |
|  | cadauno euro duemilanovanta/00 | cad | 2.090,00 |
| 13.5.10.4 | PU = 45 - Q = 4000. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacento/00 | cad | 3.100,00 |
| 13.5.10.5 | PU = 50 - Q = 5000. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacentosettanta/00 | cad | 3.170,00 |
| 13.5.10.6 | PU = 75 - Q = 7000. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilatrecentodieci/00 | cad | 4.310,00 |
| 13.5.20.0 | Generatore di aria calda a gas, installazione pensile canalizzabile con camera stagna e flusso forzato. |  |  |
|  | Generatore di aria calda a gas per installazione pensile predisposto per essere canalizzato, costituito da bruciatore atmosferico, camera di combustione a circuito stagno e flusso forzato per estrazione fumi, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, corredato di accensione elettronica senza fiamma pilota e delle apparecchiature di controllo e sicurezza, compreso il kit scarico fumi ed aspirazione aria, la mensola di sostegno, il termostato ambiente, le opere di fissaggio e di collegamento escluso i fori con carotatrice, le linee elettriche e gas che dovranno essere conteggiate separatamente. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h). |  |  |
| 13.5.20.1 | PU = 20 - Q = 2000. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentodieci/00 | cad | 2.210,00 |
| 13.5.20.2 | PU = 25 - Q = 2100. |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentoottanta/00 | cad | 2.280,00 |
| 13.5.20.3 | PU = 30 - Q = 2500. |  |  |
|  | cadauno euro duemilaquattrocentotrenta/00 | cad | 2.430,00 |
| 13.5.20.4 | PU = 45 - Q = 4000. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacinquecentosessanta/00 | cad | 3.560,00 |
| 13.5.20.5 | PU = 50 - Q = 5000. |  |  |
|  | cadauno euro tremilasettecento/00 | cad | 3.700,00 |
| 13.5.20.6 | PU = 75 - Q = 7000. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilanovecentosettanta/00 | cad | 4.970,00 |
| 13.5.30.0 | Generatore di aria calda a gasolio per riscaldamento d'emergenza, modello carrellato completo di bruciatore. |  |  |
|  | Generatore di aria calda a gasolio, modello carrellato con serbatoio di combustibile, idoneo per riscaldamento d'emergenza in zone di lavoro nell'ambito di locali di grande volume non riscaldati, costituito da bruciatore a gasolio, scambiatore di calore in acciaio, camera di combustione in acciaio inox, ventilatore d'aria, serbatoio di gasolio incorporato, accessori di regolazione e controllo escluso il raccordo per espulsione fumi all'esterno. Potenza termica utile massima non inferiore a kW 60. Portata aria massima non inferiore a mc/h 4500. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentonovanta/00 | cad | 890,00 |
| - 13.5.40.0 | Generatore di aria calda a gas o gasolio per riscaldamento di piccoli ambienti, completo di bruciatore. |  |  |
|  | Generatore di aria calda per riscaldamento di piccoli ambienti, costituito da bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, eventuale serbatoio gasolio incorporato, scambiatore di calore in acciaio, camera di combustione in acciaio inox, ventilatore d'aria, filtro aria rigenerabile, griglie di aspirazione e mandata, accessori di regolazione e controllo, mobile di copertura, escluso il raccordo fumi alla canna fumaria. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h). |  |  |
| - 13.5.40.1 | PU = 15 - Q = 850, bruciatore gasolio con serbatoio da 80 litri. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentocinquanta/00 | cad | 1.950,00 |
| - 13.5.40.2 | PU = 20 - Q = 1100, bruciatore gasolio con serbatoio da 100 litri. |  |  |
|  | cadauno euro duemilacento/00 | cad | 2.100,00 |
| - 13.5.40.3 | PU = 29 - Q = 1600, bruciatore gasolio con serbatoio da 130 litri. |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrecentotrenta/00 | cad | 2.330,00 |
| - 13.5.40.4 | PU = 15 - Q = 850, bruciatore a gas. |  |  |
|  | cadauno euro milleseicentodieci/00 | cad | 1.610,00 |
| - 13.5.40.5 | PU = 20 - Q = 1100, bruciatore a gas. |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentoquaranta/00 | cad | 1.740,00 |
| - 13.5.40.6 | PU = 29 - Q = 1600, bruciatore a gas. |  |  |
|  | cadauno euro millenovecentosessanta/00 | cad | 1.960,00 |
| - 13.5.50.0 | Generatore di aria calda a gas o gasolio per riscaldamento di serre e ambienti agricoli, escluso il bruciatore. |  |  |
|  | Generatore di aria calda per riscaldamento di serre e ambienti agricoli, da installare a terra oppure pensile, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, costituito da camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio, gruppo ventilante di mandata aria, apparecchiature di regolazione e sicurezza, escluso il bruciatore e il raccordo fumi alla canna fumaria. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h). |  |  |
| 13.5.50.1 | PU = 40 - Q = 4000 (carrellato). |  |  |
|  | cadauno euro millesettecentosettanta/00 | cad | 1.770,00 |
| 13.5.50.2 | PU = 40 - Q = 4000 (pensile). |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentoquaranta/00 | cad | 1.840,00 |
| 13.5.50.3 | PU = 60 - Q = 5500 (carrellato). |  |  |
|  | cadauno euro duemilacentosettanta/00 | cad | 2.170,00 |
| 13.5.50.4 | PU = 60 - Q = 5500 (pensile). |  |  |
|  | cadauno euro duemiladuecentoventi/00 | cad | 2.220,00 |
| 13.5.50.5 | PU = 100 - Q = 8000 (carrellato). |  |  |
|  | cadauno euro duemilasettecentosessanta/00 | cad | 2.760,00 |
| 13.5.50.6 | PU = 100 - Q = 8000 (pensile). |  |  |
|  | cadauno euro duemilaseicentosessanta/00 | cad | 2.660,00 |
| 13.5.50.7 | PU = 140 - Q = 12000 (carrellato). |  |  |
|  | cadauno euro tremilasettecento/00 | cad | 3.700,00 |
| 13.5.50.8 | PU = 140 - Q = 12000 (pensile). |  |  |
|  | cadauno euro tremilasettecentoquaranta/00 | cad | 3.740,00 |
| 13.5.60.0 | Generatore di aria calda a gas, gasolio o olio combustibile per riscaldamento di grandi ambienti, escluso il bruciatore. |  |  |
|  | Generatore di aria calda per riscaldamento di grandi ambienti, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, costituito da camera di combustione e scambiatore di calore in acciaio, gruppo ventilante di mandata aria con pressione statica utile non inferiore a 150 Pa, apparecchiature elettriche di regolazione e sicurezza, griglia di aspirazione, escluso il plenum di mandata aria con relative bocchette, il filtro aria, il bruciatore ed il raccordo alla canna fumaria. Potenza termica utile max non inferiore a: PU (kW). Portata aria max non inferiore a: Q (mc/h). |  |  |
| 13.5.60.1 | PU = 23 - Q = 1500. |  |  |
|  | cadauno euro milleottocentosessanta/00 | cad | 1.860,00 |
| 13.5.60.2 | PU = 35 - Q = 2500. |  |  |
|  | cadauno euro duemilasessanta/00 | cad | 2.060,00 |
| 13.5.60.3 | PU = 50 - Q = 4000. |  |  |
|  | cadauno euro duemilatrecentonovanta/00 | cad | 2.390,00 |
| 13.5.60.4 | PU = 90 - Q = 6500. |  |  |
|  | cadauno euro tremilatrecento/00 | cad | 3.300,00 |
| 13.5.60.5 | PU = 100 - Q = 7500. |  |  |
|  | cadauno euro tremilacinquecentocinquanta/00 | cad | 3.550,00 |
| 13.5.60.6 | PU = 140 - Q = 9000. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilacentosessanta/00 | cad | 4.160,00 |
| 13.5.60.7 | PU = 160 - Q = 11000. |  |  |
|  | cadauno euro quattromilaseicento/00 | cad | 4.600,00 |
| 13.5.60.8 | PU = 200 - Q = 13000. |  |  |
|  | cadauno euro cinquemilaottocento/00 | cad | 5.800,00 |
| 13.5.60.9 | PU = 230 - Q = 15000. |  |  |
|  | cadauno euro seimilacentosessanta/00 | cad | 6.160,00 |
| 13.5.60.10 | PU = 290 - Q = 19000. |  |  |
|  | cadauno euro seimilanovecento/00 | cad | 6.900,00 |
| 13.5.60.11 | PU = 340 - Q = 22000. |  |  |
|  | cadauno euro settemilasettecentotrenta/00 | cad | 7.730,00 |
| 13.5.60.12 | PU = 400 - Q = 28000. |  |  |
|  | cadauno euro undicimilasettecentonovanta/00 | cad | 11.790,00 |
| 13.5.60.13 | PU = 520 - Q = 33000. |  |  |
|  | cadauno euro dodicimilatrecentosessanta/00 | cad | 12.360,00 |
| 13.5.60.14 | PU = 570 - Q = 38000. |  |  |
|  | cadauno euro quattordicimilaseicentottanta/00 | cad | 14.680,00 |
| 13.5.60.15 | PU = 670 - Q = 45000. |  |  |
|  | cadauno euro quindicimilacinquecentotrenta/00 | cad | 15.530,00 |
| 13.5.60.16 | PU = 870 - Q = 60000. |  |  |
|  | cadauno euro diciassettemilaottocentonovanta/00 | cad | 17.890,00 |
| 13.5.70.0 | Plenum e bocchette di lancio aria per generatore di aria calda per riscaldamento di grandi ambienti. |  |  |
|  | Accessorio per generatore di aria calda costituito da plenum e bocchette di lancio disposte su 3 lati per distribuzione dell'aria diretta in ambiente, conteggiato come aggiunta al prezzo base del generatore d'aria calda. |  |  |
| 13.5.70.1 | Per portata d'aria da 1500 a 2500 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantuno/00 | cad | 361,00 |
| 13.5.70.2 | Per portata d'aria da 4000 a 6500 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentonovantasette/00 | cad | 497,00 |
| 13.5.70.3 | Per portata d'aria da 7500 a 9000 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoquaranta/00 | cad | 640,00 |
| 13.5.70.4 | Per portata d'aria da 11000 a 13000 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro settecentoventi/00 | cad | 720,00 |
| 13.5.70.5 | Per portata d'aria da 15000 a 19000 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentocinquanta/00 | cad | 850,00 |
| 13.5.70.6 | Per portata d'aria da 22000 a 28000 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro milleduecentosessanta/00 | cad | 1.260,00 |
| 13.5.70.7 | Per portata d'aria da 33000 a 38000 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro millequattrocentocinquanta/00 | cad | 1.450,00 |
| 13.5.70.8 | Per portata d'aria da 45000 a 60000 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro millecinquecentonovanta/00 | cad | 1.590,00 |
| 13.5.80.0 | Filtro aria per generatore di aria calda per riscaldamento di grandi ambienti. |  |  |
|  | Accessorio per generatore di aria calda costituito da filtro per aria da installare sulla griglia di aspirazione, conteggiato come aggiunta al prezzo base del generatore d'aria calda. |  |  |
| 13.5.80.1 | Per portata d'aria da 1500 a 2500 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro centosessantadue/00 | cad | 162,00 |
| 13.5.80.2 | Per portata d'aria da 4000 a 6500 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro duecentododici/00 | cad | 212,00 |
| 13.5.80.3 | Per portata d'aria da 7500 a 9000 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentodiciassette/00 | cad | 417,00 |
| 13.5.80.4 | Per portata d'aria da 11000 a 13000 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentosettantatre/00 | cad | 473,00 |
| 13.5.80.5 | Per portata d'aria da 15000 a 19000 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro seicentoquaranta/00 | cad | 640,00 |
| 13.5.80.6 | Per portata d'aria da 22000 a 28000 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro ottocentosettanta/00 | cad | 870,00 |
| 13.5.80.7 | Per portata d'aria da 33000 a 38000 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro milledieci/00 | cad | 1.010,00 |
| 13.5.80.8 | Per portata d'aria da 45000 a 60000 mc/h. |  |  |
|  | cadauno euro millecentosessanta/00 | cad | 1.160,00 |