| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.15 | ### TUBAZIONI |  |  |
| 13.15.10.0 | Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio nero, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche. |  |  |
|  | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). |  |  |
| 13.15.10.1 | DN 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,72. |  |  |
|  | ## al metro euro quattro /59 | m | 4,59 |
| 13.15.10.2 | DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08. |  |  |
|  | ## al metro euro sei/90 | m | 6,90 |
| 13.15.10.3 | DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. |  |  |
|  | ## al metro euro otto/90 | m | 8,90 |
| 13.15.10.4 | DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. |  |  |
|  | ## al metro euro undici/30 | m | 11,30 |
| 13.15.10.5 | DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. |  |  |
|  | ## al metro euro quattordici/50 | m | 14,50 |
| 13.15.10.6 | DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. |  |  |
|  | ## al metro euro sedici/60 | m | 16,60 |
| 13.15.10.7 | DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. |  |  |
|  | ## al metro euro venti/60 | m | 20,60 |
| 13.15.10.8 | DN 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73. |  |  |
|  | ## al metro euro ventisei/30 | m | 26,30 |
| 13.15.10.9 | DN 80 (3") - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,55. |  |  |
|  | ## al metro euro trentaquattro/60 | m | 34,60 |
| 13.15.10.10 | DN 100 (4") - D x s = 114,3 x 3,6 - P = 9,83. |  |  |
|  | ## al metro euro trentanove/60 | m | 39,60 |
| 13.15.10.11 | DN 125 (5") - D x s = 139,7 x 4,00 - P = 13,39. |  |  |
|  | ## al metro euro cinquantaquattro/00 | m | 54,00 |
| 13.15.10.12 | DN 150 (6") - D x s = 168,3 x 4,50 - P = 18,18. |  |  |
|  | ## al metro euro settantatre/00 | m | 73,00 |
| 13.15.10.13 | DN 200 (8") - D x s = 219,1 x 5,90 - P = 31,02. |  |  |
|  | ## al metro euro centootto/00 | m | 108,00 |
| 13.15.10.14 | DN 250 (10") - D x s = 273,0 x 6,30 - P = 41,44. |  |  |
|  | ## al metro euro centoquarantaquattro/00 | m | 144,00 |
| 13.15.10.15 | DN 300 (12") - D x s = 323,9 x 8,00 - P = 65,36. |  |  |
|  | ## al metro euro duecentoventisette/00 | m | 227,00 |
| 13.15.10.16 | DN 350 (14") - D x s = 355,6 x 8,00 - P = 68,58. |  |  |
|  | ## al metro euro duecentotrentotto/00 | m | 238,00 |
| 13.15.10.17 | DN 400 (16") - D x s = 406,4 x 8,80 - P = 86,29. |  |  |
|  | ## al metro euro duecentonovantanove/00 | m | 299,00 |
| 13.15.20.0 | Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio nero, eseguite all'interno di centrali tecnologiche. |  |  |
|  | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). |  |  |
| 13.15.20.1 | DN 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,74. |  |  |
|  | ## al metro euro sei/30 | m | 6,30 |
| 13.15.20.2 | DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08. |  |  |
|  | ## al metro euro nove/20 | m | 9,20 |
| 13.15.20.3 | DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39. |  |  |
|  | ## al metro euro undici/80 | m | 11,80 |
| 13.15.20.4 | DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20. |  |  |
|  | ## al metro euro quindici/30 | m | 15,30 |
| 13.15.20.5 | DN 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82. |  |  |
|  | ## al metro euro diciannove/60 | m | 19,60 |
| 13.15.20.6 | DN 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24. |  |  |
|  | ## al metro euro ventidue/50 | m | 22,50 |
| 13.15.20.7 | DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. |  |  |
|  | ## al metro euro ventisette/00 | m | 27,00 |
| 13.15.20.8 | DN 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73. |  |  |
|  | ## al metro euro trentaquattro/40 | m | 34,40 |
| 13.15.20.9 | DN 80 (3") - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,55. |  |  |
|  | ## al metro euro quarantacinque/40 | m | 45,40 |
| 13.15.20.10 | DN 100 (4") - D x s = 114,3 x 3,6 - P = 9,83. |  |  |
|  | ## al metro euro cinquantadue/00 | m | 52,00 |
| 13.15.20.11 | DN 125 (5") - D x s = 139,7 x 4,00 - P = 13,39. |  |  |
|  | ## al metro euro settantuno/00 | m | 71,00 |
| 13.15.20.12 | DN 150 (6") - D x s = 168,3 x 4,50 - P = 18,18. |  |  |
|  | ## al metro euro novantasette/00 | m | 97,00 |
| 13.15.20.13 | DN 200 (8") - D x s = 219,1 x 5,90 - P = 31,02. |  |  |
|  | ## al metro euro centoquaranta/00 | m | 140,00 |
| 13.15.20.14 | DN 250 (10") - D x s = 273,0 x 6,30 - P = 41,44. |  |  |
|  | ## al metro euro centoottantasette/00 | m | 187,00 |
| 13.15.20.15 | DN 300 (12") - D x s = 323,9 x 8,00 - P = 65,36. |  |  |
|  | ## al metro euro duecentonovantacinque/00 | m | 295,00 |
| 13.15.20.16 | DN 350 (14") - D x s = 355,6 x 8,00 - P = 68,58. |  |  |
|  | ## al metro euro trecentodieci/00 | m | 310,00 |
| 13.15.20.17 | DN 400 (16") - D x s = 406,4 x 8,80 - P = 86,29. |  |  |
|  | ## al metro euro trecentonovanta/00 | m | 390,00 |
| 13.15.30.0 | Tubazioni conteggiate a chilogrammo in acciaio nero, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche. |  |  |
|  | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. |  |  |
| 13.15.30.1 | Diametri DN 10-15- 20 (3/8" - 1/2" - 3/4"). |  |  |
|  | ## al chilogrammo euro sei/40 | kg | 6,40 |
| 13.15.30.2 | Diametri DN 25- 32- 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2). |  |  |
|  | ## al chilogrammo euro cinque/10 | Kg | 5,10 |
| 13.15.30.3 | Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3"). |  |  |
|  | ## al chilogrammo euro quattro/59 | Kg | 4,59 |
| 13.15.30.4 | Diametri DN 100-125-150 (4" - 5" - 6"). |  |  |
|  | ## al chilogrammo euro quattro/03 | Kg | 4,03 |
| 13.15.30.5 | Diametri DN 200-300-400 (8" - 12" - 16"). |  |  |
|  | ## al chilogrammo euro tre/47 | Kg | 3,47 |
| 13.15.40.0 | Tubazioni conteggiate a chilogrammo in acciaio nero, eseguite all'interno di centrali tecnologiche. |  |  |
|  | Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3"), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. |  |  |
| 13.15.40.1 | Diametri DN 10- 15- 20 (3/8" - 1/2" - 3/4"). |  |  |
|  | ## al chilogrammo euro otto/50 | kg | 8,50 |
| 13.15.40.2 | Diametri DN 25- 32- 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2). |  |  |
|  | ## al chilogrammo euro sei/90 | Kg | 6,90 |
| 13.15.40.3 | Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3"). |  |  |
|  | ## al chilogrammo euro sei/00 | Kg | 6,00 |
| 13.15.40.4 | Diametri DN 100-125-150 (4" - 5" - 6"). |  |  |
|  | ## al chilogrammo euro cinque/30 | Kg | 5,30 |
| 13.15.40.5 | Diametri DN 200-300-400 (8" - 12" - 16"). |  |  |
|  | ## al chilogrammo euro quattro/52 | Kg | 4,52 |
| 13.15.40.6 | Collettori con fori e flange. |  |  |
|  | ## al chilogrammo euro undici/60 | Kg | 11,60 |
| 13.15.50.0 | Tubazioni in acciaio nero preisolate per teleriscaldamento, idonee per essere interrate. |  |  |
|  | Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio nero FM tipo UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, temperatura d'impiego fino a 130°C. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali preisolati ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm). |  |  |
| 13.15.50.1 | DN = 20 (3/4") - DE x S = 90 x 29. |  |  |
|  | ## al metro euro trentadue/10 | m | 32,10 |
| 13.15.50.2 | DN = 25 (1") - DE x S = 90 x 25. |  |  |
|  | ## al metro euro trentaquattro/60 | m | 34,60 |
| 13.15.50.3 | DN = 32 (1"1/4) - DE x S = 110 x 31. |  |  |
|  | ## al metro euro quaranta/60 | m | 40,60 |
| 13.15.50.4 | DN = 40 (1"1/2) - DE x S = 110 x 28. |  |  |
|  | ## al metro euro quarantatre/70 | m | 43,70 |
| 13.15.50.5 | DN = 50 (2") - DE x S = 125 x 29. |  |  |
|  | ## al metro euro cinquantuno/00 | m | 51,00 |
| 13.15.50.6 | DN = 65 (2"1/2) - DE x S = 140 x 29. |  |  |
|  | ## al metro euro sessantuno/00 | m | 61,00 |
| 13.15.50.7 | DN = 80 (3") - DE x S = 160 x 32. |  |  |
|  | ## al metro euro settanta/00 | m | 70,00 |
| 13.15.50.8 | DN = 100 (4") - DE x S = 200 x 39. |  |  |
|  | ## al metro euro ottantasette/00 | m | 87,00 |
| 13.15.50.9 | DN = 125 (5") - DE x S = 225 x 38. |  |  |
|  | ## al metro euro centoquattordici/00 | m | 114,00 |
| 13.15.50.10 | DN = 150 (6") - DE x S = 250 x 36. |  |  |
|  | ## al metro euro centotrentasette/00 | m | 137,00 |
| 13.15.50.11 | DN = 200 (8") - DE x S = 315 x 48. |  |  |
|  | ## al metro euro centonovantotto/00 |  | 198,00 |
| 13.15.51.0 | Tubazioni in acciaio nero preisolate per teleriscaldamento, idonee per essere interrate, con sensori rilevamento perdite. |  |  |
|  | Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio nero FM tipo UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, sensori di rilevamento delle perdite realizzati con due fili di rame annegati nello spessore dell'isolante, temperatura d'impiego fino a 130°C. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali preisolati ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm). |  |  |
| 13.15.51.1 | DN = 20 (3/4") - DE x S = 90 x 29. |  |  |
|  | ## al metro euro trentacinque/10 | m | 35,10 |
| 13.15.51.2 | DN = 25 (1") - DE x S = 90 x 25. |  |  |
|  | ## al metro euro trentasette/60 | m | 37,60 |
| 13.15.51.3 | DN = 32 (1"1/4) - DE x S = 110 x 31. |  |  |
|  | ## al metro euro quarantatre/50 | m | 43,50 |
| 13.15.51.4 | DN = 40 (1"1/2) - DE x S = 110 x 28. |  |  |
|  | ## al metro euro quarantasette/80 | m | 47,80 |
| 13.15.51.5 | DN = 50 (2") - DE x S = 125 x 29. |  |  |
|  | ## al metro euro cinquantacinque/00 | m | 55,00 |
| 13.15.51.6 | DN = 65 (2"1/2) - DE x S = 140 x 29. |  |  |
|  | ## al metro euro sessantacinque/00 | m | 65,00 |
| 13.15.51.7 | DN = 80 (3") - DE x S = 160 x 32. |  |  |
|  | ## al metro euro settantaquattro/00 | m | 74,00 |
| 13.15.51.8 | DN = 100 (4") - DE x S = 200 x 39. |  |  |
|  | ## al metro euro novantadue/00 | m | 92,00 |
| 13.15.51.9 | DN = 125 (5") - DE x S = 225 x 38. |  |  |
|  | ## al metro euro centodiciotto/00 | m | 118,00 |
| 13.15.51.10 | DN = 150 (6") - DE x S = 250 x 36. |  |  |
|  | ## al metro euro centosessantotto/00 | m | 168,00 |
| 13.15.51.11 | DN = 200 (8") - DE x S = 315 x 48. |  |  |
|  | ## al metro euro duecentotrentanove/00 | m | 239,00 |
| 13.15.51.12 | DN = 250 (10") - DE x S = 400 x 63. |  |  |
|  | ## al metro euro duecentosettantadue/00 | m | 272,00 |
| 13.15.51.13 | DN = 300 (12") - DE x S = 450 x 63 |  |  |
|  | ## al metro euro trecentotrentotto/00 | m | 338,00 |
| 13.15.55.0 | Tubazioni in polietilene reticolato preisolate per teleriscaldamento, idonee per essere interrate. |  |  |
|  | Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo in polietilene reticolato secondo il metodo Engel conforme alle norme UNI 9338 tipo 315 con barriera antidiffusione all'ossigeno secondo DIN 4726 e temperatura nominale di esercizio di 95°C a 6,0 bar, adatti per il convogliamento in esercizio continuo di fluidi caldi sia ad uso non alimentare che ad uso alimentare e sanitario, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n° 102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della Sanità, rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse densità 30 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di 0,040 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità, giunzioni di tipo meccanico in ottone e/o bronzo. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali preisolati ed il materiale per giunzioni con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Spessore tubo x diametro esterno guaina in polietilene: S (mm) x DE (mm). |  |  |
| 13.15.55.1 | DN = 25 - S x DE = 2,3 x 128. |  |  |
|  | al metro euro trentadue/20 | m | 32,20 |
| 13.15.55.2 | DN = 32 - S x DE = 2,9 x 128. |  |  |
|  | al metro euro trentotto/50 | m | 38,50 |
| 13.15.55.3 | DN = 40 - S x DE = 3,7 x 160. |  |  |
|  | al metro euro quarantasette/60 | m | 47,60 |
| 13.15.55.4 | DN = 50 - S x DE = 4,6 x 160. |  |  |
|  | al metro euro sessanta/00 | m | 60,00 |
| 13.15.55.5 | DN = 63 - S x DE = 5,8 x 160. |  |  |
|  | al metro euro settantanove/00 | m | 79,00 |
| 13.15.55.6 | DN = 75 - S x DE = 6,8 x 200. |  |  |
|  | al metro euro novantadue/00 | m | 92,00 |
| 13.15.55.7 | DN = 90 - S x DE = 8,2 x 200. |  |  |
|  | al metro euro centotre/00 | m | 103,00 |
| 13.15.55.8 | DN = 100 - S x DE = 10,0 x 200. |  |  |
|  | al metro euro centodiciassette/00 | m | 117,00 |
| 13.15.56.0 | Tubazioni in polietilene reticolato Twin preisolate per teleriscaldamento, idonee per essere interrate. |  |  |
|  | Tubazioni preisolate Twin per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da doppio tubo in polietilene reticolato secondo il metodo Engel conforme alle norme UNI 9338 tipo 315 con barriera antidiffusione all'ossigeno secondo DIN 4726 e temperatura nominale di esercizio di 95°C a 6,0 bar, adatti per il convogliamento in esercizio continuo di fluidi caldi sia ad uso non alimentare che ad uso alimentare e sanitario, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n° 102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della Sanità, rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse densità 30 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di 0,040 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità, giunzioni di tipo meccanico in ottone e/o bronzo. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del doppio tubo, i pezzi speciali preisolati ed il materiale per giunzioni con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale di ciascun tubo: DN (mm). Spessore tubo x diametro esterno guaina in polietilene: S (mm) x DE (mm). |  |  |
| 13.15.56.1 | DN = 25 x 2 - S x DE = 2,3 x 160. |  |  |
|  | al metro euro sessanta/00 | m | 60,00 |
| 13.15.56.2 | DN = 32 x 2 - S x DE = 2,9 x 160. |  |  |
|  | al metro euro settantadue/00 | m | 72,00 |
| 13.15.56.3 | DN = 40 x 2 - S x DE = 3,7 x 160. |  |  |
|  | al metro euro ottantasette/00 | m | 87,00 |
| 13.15.56.4 | DN = 50 x 2 - S x DE = 4,6 x 200. |  |  |
|  | al metro euro centoquindici/00 | m | 115,00 |
| 13.15.60.0 | Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio zincato, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni |  |  |
|  | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). |  |  |
| 13.15.60.1 | DN = 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,78. |  |  |
|  | al metro euro cinque/80 | m | 5,80 |
| 13.15.60.2 | DN = 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,13. |  |  |
|  | al metro euro otto/30 | m | 8,30 |
| 13.15.60.3 | DN = 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,45. |  |  |
|  | al metro euro dieci/70 | m | 10,70 |
| 13.15.60.4 | DN = 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,28. |  |  |
|  | al metro euro tredici/40 | m | 13,40 |
| 13.15.60.5 | DN = 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,92. |  |  |
|  | al metro euro diciassette/20 | m | 17,20 |
| 13.15.60.6 | DN = 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,35. |  |  |
|  | al metro euro diciannove/70 | m | 19,70 |
| 13.15.60.7 | DN = 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,63. |  |  |
|  | al metro euro ventiquattro/70 | m | 24,70 |
| 13.15.60.8 | DN = 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,91. |  |  |
|  | al metro euro trentuno/50 | m | 31,50 |
| 13.15.60.9 | DN = 80 (3") - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,76. |  |  |
|  | al metro euro quarantuno/40 | m | 41,40 |
| 13.15.60.10 | DN = 100 (4") - D x s = 114,3 x 4,00 - P = 11,08. |  |  |
|  | al metro euro cinquantaquattro/00 | m | 54,00 |
| 13.15.70.0 | Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio zincato, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. |  |  |
|  | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). |  |  |
| 13.15.70.1 | DN = 10 (3/8") - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,78. |  |  |
|  | al metro euro sette/70 | m | 7,70 |
| 13.15.70.2 | DN = 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,13. |  |  |
|  | al metro euro undici/10 | m | 11,10 |
| 13.15.70.3 | DN = 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,45. |  |  |
|  | al metro euro quattordici/30 | m | 14,30 |
| 13.15.70.4 | DN = 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,28. |  |  |
|  | al metro euro diciotto/10 | m | 18,10 |
| 13.15.70.5 | DN = 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,92. |  |  |
|  | al metro euro ventitre/20 | m | 23,20 |
| 13.15.70.6 | DN = 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,35. |  |  |
|  | al metro euro ventisei/60 | m | 26,60 |
| 13.15.70.7 | DN = 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,63. |  |  |
|  | al metro euro trentadue/70 | m | 32,70 |
| 13.15.70.8 | DN = 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,91. |  |  |
|  | al metro euro quarantuno/80 | m | 41,80 |
| 13.15.70.9 | DN = 80 (3") - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,76. |  |  |
|  | al metro euro cinquantacinque/00 | m | 55,00 |
| 13.15.70.10 | DN = 100 (4") - D x s = 114,3 x 4,00 - P = 11,08. |  |  |
|  | al metro euro settantuno/00 | m | 71,00 |
| 13.15.80.0 | Tubazioni conteggiate a chilogrammo in acciaio zincato, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. |  |  |
|  | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1, comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. |  |  |
| 13.15.80.1 | Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4"). |  |  |
|  | al chilogrammo euro sette/40 | kg | 7,40 |
| 13.15.80.2 | Diametri DN 25- 32- 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2). |  |  |
|  | al chilogrammo euro cinque/90 | Kg | 5,90 |
| 13.15.80.3 | Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3"). |  |  |
|  | al chilogrammo euro cinque/30 | Kg | 5,30 |
| 13.15.80.4 | Diametro DN 100 (4"). |  |  |
|  | al chilogrammo euro quattro/83 | Kg | 4,83 |
| 13.15.90.0 | Tubazioni conteggiate a chilogrammo in acciaio zincato, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. |  |  |
|  | Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1, comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. |  |  |
| 13.15.90.1 | Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4"). |  |  |
|  | al chilogrammo euro nove/80 | kg | 9,80 |
| 13.15.90.2 | Diametri DN 25 - 32 - 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2). |  |  |
|  | al chilogrammo euro sette/90 | Kg | 7,90 |
| 13.15.90.3 | Diametri DN 50 - 65 - 80 (2" - 2"1/2 - 3"). |  |  |
|  | al chilogrammo euro sette/10 | Kg | 7,10 |
| 13.15.90.4 | Diametro DN 100 (4"). |  |  |
|  | al chilogrammo euro sei/40 | Kg | 6,40 |
| 13.15.90.5 | Collettori con fori e flange. |  |  |
|  | al chilogrammo euro dodici/60 | Kg | 12,60 |
| 13.15.100.0 | Tubazioni in acciaio zincato preisolate per teleriscaldamento, idonee per essere interrate. |  |  |
|  | Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio zincato FM tipo UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, temperatura d'impiego fino a 130°C. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali preisolati ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm). |  |  |
| 13.15.100.1 | DN = 20 (3/4") - DE x S = 90 x 29. |  |  |
|  | al metro euro trentatre/20 | m | 33,20 |
| 13.15.100.2 | DN = 25 (1") - DE x S = 90 x 25. |  |  |
|  | al metro euro quarantuno/50 | m | 41,50 |
| 13.15.100.3 | DN = 32 (1"1/4) - DE x S = 110 x 31. |  |  |
|  | al metro euro cinquantuno/00 | m | 51,00 |
| 13.15.100.4 | DN = 40 (1"1/2) - DE x S = 110 x 28. |  |  |
|  | al metro euro cinquantacinque/00 | m | 55,00 |
| 13.15.100.5 | DN = 50 (2") - DE x S = 125 x 29. |  |  |
|  | al metro euro sessantasette/00 | m | 67,00 |
| 13.15.100.6 | DN = 65 (2"1/2) - DE x S = 140 x 29. |  |  |
|  | al metro euro ottantaquattro/00 | m | 84,00 |
| 13.15.100.7 | DN = 80 (3") - DE x S = 160 x 32. |  |  |
|  | al metro euro centodue/00 | m | 102,00 |
| 13.15.100.8 | DN = 100 (4") - DE x S = 200 x 39. |  |  |
|  | al metro euro centotrentacinque/00 | m | 135,00 |
| 13.15.100.9 | DN = 125 (5") - DE x S = 225 x 38. |  |  |
|  | al metro euro duecentotrentasette/00 | m | 237,00 |
| 13.15.100.10 | DN = 150 (6") - DE x S = 250 x 36. |  |  |
|  | al metro euro duecentosettantanove/00 | m | 279,00 |
| 13.15.101.0 | Tubazioni in acciaio zincato preisolate per teleriscaldamento, idonee per essere interrate, con sensori rilevamento perdite. |  |  |
|  | Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo in acciaio zincato FM tipo UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, sensori di rilevamento delle perdite realizzati con due fili di rame annegati nello spessore dell'isolante, temperatura d'impiego fino a 130°C. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali preisolati ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm). |  |  |
| 13.15.101.1 | DN = 20 (3/4") - DE x S = 90 x 29. |  |  |
|  | al metro euro trentotto/20 | m | 38,20 |
| 13.15.101.2 | DN = 25 (1") - DE x S = 90 x 25. |  |  |
|  | al metro euro quarantatre/10 | m | 43,10 |
| 13.15.101.3 | DN = 32 (1"1/4) - DE x S = 110 x 31. |  |  |
|  | al metro euro cinquantadue/00 | m | 52,00 |
| 13.15.101.4 | DN = 40 (1"1/2) - DE x S = 110 x 28. |  |  |
|  | al metro euro cinquantasei/00 | m | 56,00 |
| 13.15.101.5 | DN = 50 (2") - DE x S = 125 x 29. |  |  |
|  | al metro euro sessantotto/00 | m | 68,00 |
| 13.15.101.6 | DN = 65 (2"1/2) - DE x S = 140 x 29. |  |  |
|  | al metro euro ottantasei/00 | m | 86,00 |
| 13.15.101.7 | DN = 80 (3") - DE x S = 160 x 32. |  |  |
|  | al metro euro centotre/00 | m | 103,00 |
| 13.15.101.8 | DN = 100 (4") - DE x S = 200 x 39. |  |  |
|  | al metro euro centotrentasei/00 | m | 136,00 |
| 13.15.101.9 | DN = 125 (5") - DE x S = 225 x 38. |  |  |
|  | al metro euro duecentotrentotto/00 | m | 238,00 |
| 13.15.101.10 | DN = 150 (6") - DE x S = 250 x 36. |  |  |
|  | al metro euro duecentoottanta/00 | m | 280,00 |
| 13.15.110.0 | Tubazioni in acciaio rivestite esternamente con catramatura per condotte d'acqua interrate. |  |  |
|  | Tubazioni in acciaio per condotte d'acqua interrate, rivestite esternamente con catramatura pesante, tipo FM - ISO R 65 serie leggera II - per diametri fino al DN 80 (3"), tipo FM UNI 6363/84 per diametri maggiori. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m). |  |  |
| 13.15.110.1 | DN = 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,00 - P = 1,34. |  |  |
|  | al metro euro sette/40 | m | 7,40 |
| 13.15.110.2 | DN = 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,35 - P = 1,85. |  |  |
|  | al metro euro nove/50 | m | 9,50 |
| 13.15.110.3 | DN = 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,65 - P = 2,55. |  |  |
|  | al metro euro undici/90 | m | 11,90 |
| 13.15.110.4 | DN = 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,65 - P = 3,25. |  |  |
|  | al metro euro tredici/30 | m | 13,30 |
| 13.15.110.5 | DN = 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 4,25. |  |  |
|  | al metro euro quindici/40 | m | 15,40 |
| 13.15.110.6 | DN = 50 (2") - D x s = 60,3 x 2,90 - P = 5,35. |  |  |
|  | al metro euro diciotto/40 | m | 18,40 |
| 13.15.110.7 | DN = 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,25 - P = 7,32. |  |  |
|  | al metro euro ventiquattro/30 | m | 24,30 |
| 13.15.110.8 | DN = 80 (3") - D x s = 88,9 x 3,25 - P = 8,81. |  |  |
|  | al metro euro ventisette/30 | m | 27,30 |
| 13.15.110.9 | DN = 100 (4") - D x s = 114,3 x 3,20 - P = 11,40. |  |  |
|  | al metro euro trentanove/50 | m | 39,50 |
| 13.15.110.10 | DN = 125 (5") - D x s = 139,7 x 3,60 - P = 15,60. |  |  |
|  | al metro euro quarantasette/90 | m | 47,90 |
| 13.15.110.11 | DN = 150 (6") - D x s = 168,3 x 4,00 - P = 20,40. |  |  |
|  | al metro euro sessantaquattro/00 | m | 64,00 |
| 13.15.110.12 | DN = 200 (8") - D x s = 219,1 x 5,00 - P = 32,20. |  |  |
|  | al metro euro centotre/00 | m | 103,00 |
| 13.15.110.13 | DN = 250 (10") - D x s = 273,0 x 5,60 - P = 43,40. |  |  |
|  | al metro euro centotrentatre/00 | m | 133,00 |
| 13.15.110.14 | DN = 300 (12") - D x s = 323,9 x 5,90 - P = 54,70. |  |  |
|  | al metro euro centoottantadue/00 | m | 182,00 |
| 13.15.110.15 | DN = 350 (14") - D x s = 355,6 x 6,30 - P = 64,60. |  |  |
|  | al metro euro duecentododici/00 | m | 212,00 |
| 13.15.110.16 | DN = 400 (16") - D x s = 406,4 x 6,30 - P = 73,90. |  |  |
|  | al metro euro duecentocinquantatre/00 | m | 253,00 |
| 13.15.110.17 | DN = 450 (18") - D x s = 457,2 x 6,30 - P = 85,40. |  |  |
|  | al metro euro duecentonovantatre/00 | m | 293,00 |
| 13.15.110.18 | DN = 500 (20") - D x s = 508,0 x 6,30 - P = 94,70. |  |  |
|  | al metro euro trecentoventitre/00 | m | 323,00 |
| 13.15.120.0 | Tubazioni in acciaio rivestite esternamente con catramatura per condotte di gas interrate. |  |  |
|  | Tubazioni in acciaio per condotte di gas interrate, rivestite esternamente con catramatura pesante, tipo FM - ISO R 65 serie leggera II - per diametri fino al DN 80 (3"), tipo FM - D.M. 24.11.84 IV specie - per diametri maggiori. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m). Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare compreso il rivestimento: P (Kg/m). |  |  |
| 13.15.120.1 | DN = 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,00 - P = 1,34. |  |  |
|  | al metro euro sette/40 | m | 7,40 |
| 13.15.120.2 | DN = 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,35 - P = 1,85. |  |  |
|  | al metro euro nove/40 | m | 9,40 |
| 13.15.120.3 | DN = 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,65 - P = 2,55. |  |  |
|  | al metro euro undici/60 | m | 11,60 |
| 13.15.120.4 | DN = 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,65 - P = 3,25. |  |  |
|  | al metro euro dodici/90 | m | 12,90 |
| 13.15.120.5 | DN = 40 (1"1/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 4,25. |  |  |
|  | al metro euro quattordici/90 | m | 14,90 |
| 13.15.120.6 | DN = 50 (2") - D x s = 60,3 x 2,90 - P = 5,35. |  |  |
|  | al metro euro diciassette/90 | m | 17,90 |
| 13.15.120.7 | DN = 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,25 - P = 7,32. |  |  |
|  | al metro euro ventitre/50 | m | 23,50 |
| 13.15.120.8 | DN = 80 (3") - D x s = 88,9 x 3,25 - P = 8,81. |  |  |
|  | al metro euro ventisei/00 | m | 26,00 |
| 13.15.120.9 | DN = 100 (4") - D x s = 114,3 x 3,20 - P = 11,40. |  |  |
|  | al metro euro trentanove/50 | m | 39,50 |
| 13.15.120.10 | DN = 125 (5") - D x s = 139,7 x 3,60 - P = 15,60. |  |  |
|  | al metro euro quarantasette/20 | m | 47,20 |
| 13.15.120.11 | DN = 150 (6") - D x s = 168,3 x 4,00 - P = 20,40. |  |  |
|  | al metro euro sessantadue/00 | m | 62,00 |
| 13.15.120.12 | DN = 200 (8") - D x s = 219,1 x 5,00 - P = 32,20. |  |  |
|  | al metro euro cento/00 | m | 100,00 |
| 13.15.120.13 | DN = 250 (10") - D x s = 273,0 x 5,60 - P = 43,40. |  |  |
|  | al metro euro centotrentuno/00 | m | 131,00 |
| 13.15.120.14 | DN = 300 (12") - D x s = 323,9 x 5,90 - P = 54,70. |  |  |
|  | al metro euro centosettantotto/00 | m | 178,00 |
| 13.15.120.15 | DN = 350 (14") - D x s = 355,6 x 6,30 - P = 64,60. |  |  |
|  | al metro euro duecentootto/00 | m | 208,00 |
| 13.15.120.16 | DN = 400 (16") - D x s = 406,4 x 6,30 - P = 73,90. |  |  |
|  | al metro euro duecentoquarantasette/00 | m | 247,00 |
| 13.15.120.17 | DN = 450 (18") - D x s = 457,2 x 6,30 - P = 85,40. |  |  |
|  | al metro euro duecentoottantasei/00 | m | 286,00 |
| 13.15.120.18 | DN = 500 (20") - D x s = 508,0 x 6,30 - P = 94,70. |  |  |
|  | al metro euro trecentoquindici/00 | m | 315,00 |
| 13.15.125.0 | Tubazioni conteggiate a chilogrammo in acciaio inox, per linee escluso quelle all'interno di centrali tecnologiche. |  |  |
|  | Tubazioni in acciaio inox AISI 304 o 316 conteggiate a chilogrammo, per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, realizzate in conformità alle norme ASTM A 312 con tubi elettrouniti esternamente, scordonati, calibrati e decapati. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. |  |  |
| 13.15.125.1 | Diametri DN 10- 15- 20 (3/8" - 1/2" - 3/4"). |  |  |
|  | al chilogrammo euro diciotto/80 | kg | 18,80 |
| 13.15.125.2 | Diametri DN 25- 32- 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2). |  |  |
|  | al chilogrammo euro diciassette/70 | kg | 17,70 |
| 13.15.125.3 | Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3"). |  |  |
|  | al chilogrammo euro diciassette/20 | kg | 17,20 |
| 13.15.125.4 | Diametri DN 100-125-150 (4" - 5" - 6"). |  |  |
|  | al chilogrammo euro sedici/70 | kg | 16,70 |
| 13.15.125.5 | Diametri DN 200-250-300 (8" - 10" - 12"). |  |  |
|  | al chilogrammo euro quindici/90 | kg | 15,90 |
| 13.15.126.0 | Tubazioni conteggiate a chilogrammo in acciaio inox, eseguite all'interno di centrali tecnologiche. |  |  |
|  | Tubazioni in acciaio inox AISI 304 o 316 conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, realizzate in conformità alle norme ASTM A 312 con tubi elettrouniti esternamente, scordonati, calibrati e decapati. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. |  |  |
| 13.15.126.1 | Diametri DN 10- 15- 20 (3/8" - 1/2" - 3/4"). |  |  |
|  | al chilogrammo euro venti/60 | kg | 20,60 |
| 13.15.126.2 | Diametri DN 25- 32- 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2). |  |  |
|  | al chilogrammo euro diciannove/20 | kg | 19,20 |
| 13.15.126.3 | Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3"). |  |  |
|  | al chilogrammo euro diciotto/50 | kg | 18,50 |
| 13.15.126.4 | Diametri DN 100-125-150 (4" - 5" - 6"). |  |  |
|  | al chilogrammo euro diciassette/60 | kg | 17,60 |
| 13.15.126.5 | Diametri DN 200-250-300 (8" - 10" - 12"). |  |  |
|  | al chilogrammo euro sedici/60 | kg | 16,60 |
| 13.15.126.6 | Collettori con fori e flange. |  |  |
|  | al chilogrammo euro ventitre/90 | kg | 23,90 |
| 13.15.130.0 | Staffaggi per tubazioni da conteggiare a chilogrammo. |  |  |
|  | Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed opere murarie di fissaggio. |  |  |
| 13.15.130.1 | Staffaggi in acciaio nero. |  |  |
|  | al chilogrammo euro sei/90 | kg | 6,90 |
| 13.15.130.2 | Staffaggi in acciaio zincato. |  |  |
|  | al chilogrammo euro sette/90 | kg | 7,90 |
| 13.15.140.0 | Tubazioni in rame nudo idonee per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare. |  |  |
|  | Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4, rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). |  |  |
| 13.15.140.1 | D x s = 10 x 1,0 - P = 0,25 Kg/m (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro tre/16 | m | 3,16 |
| 13.15.140.2 | D x s = 12 x 1,0 - P = 0,31 Kg/m (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro tre/97 | m | 3,97 |
| 13.15.140.3 | D x s = 14 x 1,0 - P = 0,37 Kg/m (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro quattro/71 | m | 4,71 |
| 13.15.140.4 | D x s = 16 x 1,0 - P = 0,42 Kg/m (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro cinque/30 | m | 5,30 |
| 13.15.140.5 | D x s = 18 x 1,0 - P = 0,48 Kg/m (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro sei/10 | m | 6,10 |
| 13.15.140.6 | D x s = 22 x 1,0 - P = 0,59 Kg/m (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro sette/50 | m | 7,50 |
| 13.15.140.7 | D x s = 22 x 1,5 - P = 0,86 Kg/m (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro dieci/40 | m | 10,40 |
| 13.15.140.8 | D x s = 28 x 1,0 - P = 0,76 Kg/m (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro dieci/90 | m | 10,90 |
| 13.15.140.9 | D x s = 28 x 1,5 - P = 1,12 Kg/m (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro sedici/10 | m | 16,10 |
| 13.15.140.10 | D x s = 35 x 1,0 - P = 0,98 Kg/m (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro quattordici/10 | m | 14,10 |
| 13.15.140.11 | D x s = 35 x 1,5 - P = 1,41 Kg/m (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro venti/30 | m | 20,30 |
| 13.15.140.12 | D x s = 42 x 1,0 - P = 1,15 Kg/m (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro sedici/50 | m | 16,50 |
| 13.15.140.13 | D x s = 42 x 1,5 - P = 1,70 Kg/m (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro ventiquattro/40 | m | 24,40 |
| 13.15.140.14 | D x s = 54 x 1,5 - P = 2,20 Kg/m (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro trentuno/60 | m | 31,60 |
| 13.15.140.15 | D x s = 54 x 2,0 - P = 2,91 Kg/m (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro quarantuno/60 | m | 41,60 |
| 13.15.150.0 | Tubazioni in rame rivestito con guaina in materiale plastico autoestinguente idonee per gas combustibili. |  |  |
|  | Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97, conteggiate a metro lineare, rivestite con guaina in materiale plastico autoestinguente, per distribuzione di gas combustibili in pressione con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con spessore della malta non inferiore a 2,0 cm tutt'intorno al tubo con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno per spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). |  |  |
| 13.15.150.1 | D x s = 10 x 1,0 - P = 0,25 Kg/m (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro tre/47 | m | 3,47 |
| 13.15.150.2 | D x s = 12 x 1,0 - P = 0,31 Kg/m (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro quattro/15 | m | 4,15 |
| 13.15.150.3 | D x s = 14 x 1,0 - P = 0,37 Kg/m (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro quattro/96 | m | 4,96 |
| 13.15.150.4 | D x s = 16 x 1,0 - P = 0,42 Kg/m (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro cinque/60 | m | 5,60 |
| 13.15.150.5 | D x s = 18 x 1,0 - P = 0,48 Kg/m (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro sei/40 | m | 6,40 |
| 13.15.150.6 | D x s = 22 x 1,5 - P = 0,86 Kg/m (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro undici/20 | m | 11,20 |
| 13.15.150.7 | D x s = 28 x 1,5 - P = 1,12 Kg/m (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro diciassette/20 | m | 17,20 |
| 13.15.160.0 | Tubazioni in rame rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso idonee per fluidi e gas. |  |  |
|  | Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97 conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione, rivestite con guaina isolante in materiale sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. La guaina isolante deve essere idonea per temperature da 0°C a 100° C, avere classe 1 di reazione al fuoco e la sua conducibilità e spessore devono essere tali da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento dei consumi energetici con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/mC a 40° C: S (mm). |  |  |
| 13.15.160.1 | D x s = 10 x 1 - S = 6 (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro cinque/00 | m | 5,00 |
| 13.15.160.2 | D x s = 12 x 1 - S = 6 (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro cinque/80 | m | 5,80 |
| 13.15.160.3 | D x s = 14 x 1 - S = 6 (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro sei/70 | m | 6,70 |
| 13.15.160.4 | D x s = 16 x 1 - S = 6 (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro sette/40 | m | 7,40 |
| 13.15.160.5 | D x s = 18 x 1 - S = 6 (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro otto/10 | m | 8,10 |
| 13.15.160.6 | D x s = 22 x 1 - S = 9 (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro dieci/20 | m | 10,20 |
| 13.15.160.7 | D x s = 22 x 1,5 - S = 9 (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro tredici/20 | m | 13,20 |
| 13.15.160.8 | D x s = 28 x 1,0 - S = 9 (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro quattordici/20 | m | 14,20 |
| 13.15.160.9 | D x s = 28 x 1,5 - S = 9 (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro diciannove/50 | m | 19,50 |
| 13.15.160.10 | D x s = 35 x 1,0 - S = 9 (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro diciassette/40 | m | 17,40 |
| 13.15.160.11 | D x s = 35 x 1,5 - S = 9 (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro ventitre/70 | m | 23,70 |
| 13.15.160.12 | D x s = 42 x 1,0 - S =13 (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro ventuno/30 | m | 21,30 |
| 13.15.160.13 | D x s = 42 x 1,5 - S =13 (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro ventinove/30 | m | 29,30 |
| 13.15.160.14 | D x s = 54 x 1,5 - S =13 (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro trentasette/50 | m | 37,50 |
| 13.15.160.15 | D x s = 54 x 2,0 - S =13 (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro quarantasette/90 | m | 47,90 |
| 13.15.170.0 | Coppia di tubi in rame rivestite con guaina isolante idonee per fluidi frigoriferi. |  |  |
|  | Tubazioni in rame per gas frigorifero fornite in rotoli, conteggiate a metro lineare e costituite da due tubi, uno per la fase liquida ed uno per la fase gassosa, inseriti ciascuno in guaina isolante di polietilene espanso con spessore minimo di mm 8, ricoperti da rivestimento corrugato antistrappo ed accoppiati tra loro, con raccordi a saldare del tipo a cartella. Il costo della coppia di tubi a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno fase liquida più diametro esterno fase gassosa: d + D = pollici (mm). |  |  |
| 13.15.170.1 | d + D = 1/4" + 3/8" (6,4 + 9,5). |  |  |
|  | al metro euro sedici/40 | m | 16,40 |
| 13.15.170.2 | d + D = 1/4" + 1/2"" (6,4 + 12,7). |  |  |
|  | al metro euro venti/20 | m | 20,20 |
| 13.15.170.3 | d + D = 1/4" + 5/8"" (6,4 + 15,9). |  |  |
|  | al metro euro venticinque/10 | m | 25,10 |
| 13.15.170.4 | d + D = 3/8" + 5/8"" (9,5 + 15,9). |  |  |
|  | al metro euro ventotto/80 | m | 28,80 |
| 13.15.180.0 | Tubazioni in rame rivestite con guaina isolante idonee per fluidi frigoriferi. |  |  |
|  | Tubazioni in rame per gas frigorifero fornite in rotoli fino al diametro 22 x 1,0 ed in barre per diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare rivestite con guaina isolante in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse con coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,040 W/mC e fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 5000, con raccordi a saldare del tipo a cartella. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, la guaina isolante, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore del tubo di rame: D x s (mm). Spessore dell'isolante: S (mm). |  |  |
| 13.15.180.1 | D x s = 6,4 x 0,8 - S = 6 (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro quattro/83 | m | 4,83 |
| 13.15.180.2 | D x s = 9,5 x 0,8 - S = 7 (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro cinque/30 | m | 5,30 |
| 13.15.180.3 | D x s = 12,7 x 0,8 - S = 7 (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro sei/20 | m | 6,20 |
| 13.15.180.4 | D x s = 15,9 x 1,0 - S = 7 (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro sette/70 | m | 7,70 |
| 13.15.180.5 | D x s = 19,1 x 1,0 - S = 7 (tubo in rotoli). |  |  |
|  | al metro euro nove/30 | m | 9,30 |
| 13.15.180.6 | D x s = 22 x 1,0 - S = 9 (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro dieci/80 | m | 10,80 |
| 13.15.180.7 | D x s = 28 x 1,0 - S = 9 (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro quattordici/70 | m | 14,70 |
| 13.15.180.8 | D x s = 35 x 1,0 - S = 10 (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro diciotto/20 | m | 18,20 |
| 13.15.180.9 | D x s = 42 x 1,5 - S = 14 (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro trenta/80 | m | 30,80 |
| 13.15.180.10 | D x s = 54 x 1,5 - S = 15 (tubo in barre). |  |  |
|  | al metro euro quaranta/30 | m | 40,30 |
| 13.15.185.0 | Canaletta in PVC per installazione a parete di tubazioni per impianti idraulici, frigoriferi ed elettrici. |  |  |
|  | Canaletta in PVC costituita da base e coperchio, particolarmente indicata nell'installazione a parete di tubazioni per impianti idraulici, frigoriferi ed elettrici. La canaletta è conteggiata a metro lineare ed il suo prezzo comprende i pezzi speciali (quali curve, angoli, passaggi a muro, terminali, derivazioni, attraversamenti) e le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura. |  |  |
| 13.15.185.1 | Canaletta con sezione esterna 60 x 45 mm. |  |  |
|  | al metro euro otto/40 | m | 8,40 |
| 13.15.185.2 | Canaletta con sezione esterna 80 x 60 mm. |  |  |
|  | al metro euro dodici/20 | m | 12,20 |
| 13.15.185.3 | Canaletta con sezione esterna 110 x 75 mm. |  |  |
|  | al metro euro sedici/40 | m | 16,40 |
| 13.15.190.0 | Tubazioni in rame nudo idonee per fluidi e gas, conteggiate a chilogrammo. |  |  |
|  | Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97 conteggiate a Kg, per distribuzione di fluidi e gas in pressione con giunzioni a raccordi meccanici o a saldare. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto alla quota di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. |  |  |
| 13.15.190.1 | Tubi in rotoli da 10 x 1,0 fino a 22 x 1,5. |  |  |
|  | al chilogrammo euro dodici/90 | kg | 12,90 |
| 13.15.190.2 | Tubi in barre da 28 x 1,0 fino a 54 x 2,0. |  |  |
|  | al chilogrammo euro quattordici/60 | Kg | 14,60 |
| 13.15.200 | Tubazione di scarico condense per ventilconvettori e piccole unità di condizionamento. |  |  |
|  | Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori e piccole unità di condizionamento, realizzata in tubo di plastica di idoneo diametro e comunque con diametro interno minimo mm 14, convogliata direttamente in rete fognaria già predisposta, conteggiata per collegamento a ciascun apparecchio e con percorso massimo di m 10,0 fino alla rete di scarico escluso la realizzazione di quest'ultima. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. La tubazione di scarico condensa è conteggiata per ciascun apparecchio collegato. |  |  |
|  | cadauno euro quarantacinque/90 | cad | 45,90 |
| 13.15.210 | Presa gas per cucina completa di tubazione e rubinetto di intercettazione. |  |  |
|  | Presa gas per cucina costituita da derivazione dalla tubazione principale, tubo di adduzione in rame di adeguato diametro e spessore posato sottotraccia secondo le prescrizioni delle vigenti norme di sicurezza con una lunghezza massima fino a m 10 dalla derivazione e rivestito con guaina in materiale plastico autoestinguente, rubinetto di intercettazione a norma EN 331/1998 installato in posizione comoda e ben visibile, portagomma per innesto tubo flessibile, compreso le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con spessore della malta non inferiore a 2,0 cm tutt'intorno al tubo con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati. L,’opera è conteggiata per ciascuna presa gas. |  |  |
|  | cadauno euro duecento/00 | cad | 200,00 |
| 13.15.230.0 | Tubazioni in PEAD per fluidi in pressione, PN 10, per linee interrate, conteggiate a metro lineare. |  |  |
|  | Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 10, prodotte secondo UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). |  |  |
| 13.15.230.1 | D x s = 50 x 3,0. |  |  |
|  | al metro euro tre/89 | m | 3,89 |
| 13.15.230.2 | D x s = 63 x 3,8. |  |  |
|  | al metro euro cinque/90 | m | 5,90 |
| 13.15.230.3 | D x s = 75 x 4,5. |  |  |
|  | al metro euro sette/80 | m | 7,80 |
| 13.15.230.4 | D x s = 90 x 5,4. |  |  |
|  | al metro euro dieci/50 | m | 10,50 |
| 13.15.230.5 | D x s = 110 x 6,6. |  |  |
|  | al metro euro quindici/10 | m | 15,10 |
| 13.15.230.6 | D x s = 125 x 7,4. |  |  |
|  | al metro euro venti/70 | m | 20,70 |
| 13.15.230.7 | D x s = 140 x 8,3. |  |  |
|  | al metro euro ventiquattro/40 | m | 24,40 |
| 13.15.230.8 | D x s = 160 x 9,5. |  |  |
|  | al metro euro ventinove/50 | m | 29,50 |
| 13.15.230.9 | D x s = 180 x 10,7. |  |  |
|  | al metro euro trentacinque/10 | m | 35,10 |
| 13.15.230.10 | D x s = 200 x 11,9. |  |  |
|  | al metro euro quarantuno/60 | m | 41,60 |
| 13.15.230.11 | D x s = 225 x 13,4. |  |  |
|  | al metro euro cinquantuno/00 | m | 51,00 |
| 13.15.230.12 | D x s = 250 x 14,8. |  |  |
|  | al metro euro cinquantanove/00 | m | 59,00 |
| 13.15.230.13 | D x s = 280 x 16,6. |  |  |
|  | al metro euro settanta/00 | m | 70,00 |
| 13.15.230.14 | D x s = 315 x 18,7. |  |  |
|  | al metro euro ottantatre/00 | m | 83,00 |
| 13.15.230.15 | D x s = 355 x 21,1. |  |  |
|  | al metro euro centosei/00 | m | 106,00 |
| 13.15.230.16 | D x s = 400 x 23,7. |  |  |
|  | al metro euro centoventotto/00 | m | 128,00 |
| 13.15.240.0 | Tubazioni in PEAD per fluidi in pressione, PN 16, per linee interrate, conteggiate a metro lineare. |  |  |
|  | Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 16, prodotte secondo UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). |  |  |
| 13.15.240.1 | D x s = 32 x 3,0. |  |  |
|  | al metro euro due/14 | m | 2,14 |
| 13.15.240.2 | D x s = 40 x 3,7. |  |  |
|  | al metro euro tre/11 | m | 3,11 |
| 13.15.240.3 | D x s = 50 x 4,6. |  |  |
|  | al metro euro quattro/53 | m | 4,53 |
| 13.15.240.4 | D x s = 63 x 5,8. |  |  |
|  | al metro euro sei/90 | m | 6,90 |
| 13.15.240.5 | D x s = 75 x 6,8. |  |  |
|  | al metro euro nove/10 | m | 9,10 |
| 13.15.240.6 | D x s = 90 x 8,2. |  |  |
|  | al metro euro dodici/50 | m | 12,50 |
| 13.15.240.7 | D x s = 110 x 10,0. |  |  |
|  | al metro euro diciotto/10 | m | 18,10 |
| 13.15.240.8 | D x s = 125 x 11,4. |  |  |
|  | al metro euro ventiquattro/60 | m | 24,60 |
| 13.15.240.9 | D x s = 140 x 12,7. |  |  |
|  | al metro euro ventinove/10 | m | 29,10 |
| 13.15.240.10 | D x s = 160 x 14,6. |  |  |
|  | al metro euro trentacinque/80 | m | 35,80 |
| 13.15.240.11 | D x s = 180 x 16,4. |  |  |
|  | al metro euro quarantadue/90 | m | 42,90 |
| 13.15.240.12 | D x s = 200 x 18,2. |  |  |
|  | al metro euro cinquantuno/00 | m | 51,00 |
| 13.15.240.13 | D x s = 225 x 20,5. |  |  |
|  | al metro euro sessantatre/00 | m | 63,00 |
| 13.15.240.14 | D x s = 250 x 22,7. |  |  |
|  | al metro euro settantacinque/00 | m | 75,00 |
| 13.15.240.15 | D x s = 280 x 25,4. |  |  |
|  | al metro euro ottantanove/00 | m | 89,00 |
| 13.15.240.16 | D x s = 315 x 28,6. |  |  |
|  | al metro euro centosette/00 | m | 107,00 |
| 13.15.240.17 | D x s = 355 x 32,2. |  |  |
|  | al metro euro centotrentacinque/00 | m | 135,00 |
| 13.15.240.18 | D x s = 400 x 36,3. |  |  |
|  | al metro euro centosessantasei/00 | m | 166,00 |
| 13.15.245.0 | Tubazioni in PEAD per fluidi in pressione, PN 25, per linee interrate, conteggiate a metro lineare. |  |  |
|  | Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 25, prodotte secondo UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). |  |  |
| 13.15.245.1 | D x s = 20 x 3,0. |  |  |
|  | al metro euro uno/13 | m | 1,13 |
| 13.15.245.2 | D x s = 25 x 3,5. |  |  |
|  | al metro euro uno/61 | m | 1,61 |
| 13.15.245.3 | D x s = 32 x 4,4. |  |  |
|  | al metro euro due/49 | m | 2,49 |
| 13.15.245.4 | D x s = 40 x 5,5. |  |  |
|  | al metro euro tre/66 | m | 3,66 |
| 13.15.245.5 | D x s = 50 x 6,9. |  |  |
|  | al metro euro cinque/40 | m | 5,40 |
| 13.15.245.6 | D x s = 63 x 8,6. |  |  |
|  | al metro euro otto/20 | m | 8,20 |
| 13.15.245.7 | D x s = 75 x 10,3. |  |  |
|  | al metro euro undici/00 | m | 11,00 |
| 13.15.245.8 | D x s = 90 x 12,3. |  |  |
|  | al metro euro quindici/20 | m | 15,20 |
| 13.15.245.9 | D x s = 110 x 15,1. |  |  |
|  | al metro euro ventidue/20 | m | 22,20 |
| 13.15.245.10 | D x s = 125 x 17,1. |  |  |
|  | al metro euro trenta/20 | m | 30,20 |
| 13.15.245.11 | D x s = 140 x 19,2. |  |  |
|  | al metro euro trentasei/30 | m | 36,30 |
| 13.15.245.12 | D x s = 160 x 21,9. |  |  |
|  | al metro euro quarantacinque/00 | m | 45,00 |
| 13.15.245.13 | D x s = 180 x 24,6. |  |  |
|  | al metro euro cinquantacinque/00 | m | 55,00 |
| 13.15.245.14 | D x s = 200 x 27,4. |  |  |
|  | al metro euro sessantasei/00 | m | 66,00 |
| 13.15.245.15 | D x s = 225 x 30,8. |  |  |
|  | al metro euro ottantuno/00 | m | 81,00 |
| 13.15.245.16 | D x s = 250 x 34,2. |  |  |
|  | al metro euro novantasette/00 | m | 97,00 |
| 13.15.245.17 | D x s = 280 x 38,3. |  |  |
|  | al metro euro centodiciannove/00 | m | 119,00 |
| 13.15.245.18 | D x s = 315 x 43,1. |  |  |
|  | al metro euro centoquarantaquattro/00 | m | 144,00 |
| 13.15.245.19 | D x s = 355 x 48,5. |  |  |
|  | al metro euro centosettantasette/00 | m | 177,00 |
| 13.15.245.20 | D x s = 400 x 54,7. |  |  |
|  | al metro euro duecentodiciannove/00 | m | 219,00 |
| 13.15.250.0 | Tubazioni in PEAD per gas, serie S 5, per linee interrate, conteggiate a metro lineare. |  |  |
|  | Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate di distribuzione gas combustibili, prodotte secondo UNI ISO 4437 tipo 316 serie S 5 e conformi al D.M. 11/99, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni saldate a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). |  |  |
| 13.15.250.1 | D x s = 20 x 3,0. |  |  |
|  | al metro euro uno/13 | m | 1,13 |
| 13.15.250.2 | D x s = 25 x 3,0. |  |  |
|  | al metro euro uno/51 | m | 1,51 |
| 13.15.250.3 | D x s = 32 x 3,0. |  |  |
|  | al metro euro due/14 | m | 2,14 |
| 13.15.250.4 | D x s = 40 x 3,7. |  |  |
|  | al metro euro tre/11 | m | 3,11 |
| 13.15.250.5 | D x s = 50 x 4,6. |  |  |
|  | al metro euro quattro/50 | m | 4,50 |
| 13.15.250.6 | D x s = 63 x 5,8. |  |  |
|  | al metro euro sei/80 | m | 6,80 |
| 13.15.250.7 | D x s = 75 x 6,9. |  |  |
|  | al metro euro nove/20 | m | 9,20 |
| 13.15.250.8 | D x s = 90 x 8,3. |  |  |
|  | al metro euro dodici/60 | m | 12,60 |
| 13.15.250.9 | D x s = 110 x 10,1. |  |  |
|  | al metro euro diciotto/20 | m | 18,20 |
| 13.15.250.10 | D x s = 125 x 11,5. |  |  |
|  | al metro euro ventiquattro/60 | m | 24,60 |
| 13.15.250.11 | D x s = 140 x 12,9. |  |  |
|  | al metro euro ventinove/30 | m | 29,30 |
| 13.15.250.12 | D x s = 160 x 14,8. |  |  |
|  | al metro euro trentacinque/90 | m | 35,90 |
| 13.15.250.13 | D x s = 180 x 16,6. |  |  |
|  | al metro euro quarantatre/20 | m | 43,20 |
| 13.15.250.14 | D x s = 200 x 18,4. |  |  |
|  | al metro euro cinquantuno/00 | m | 51,00 |
| 13.15.250.15 | D x s = 225 x 20,7. |  |  |
|  | al metro euro sessantatre/00 | m | 63,00 |
| 13.15.250.16 | D x s = 250 x 23,0. |  |  |
|  | al metro euro settantacinque/00 | m | 75,00 |
| 13.15.250.17 | D x s = 280 x 25,8. |  |  |
|  | al metro euro ottantanove/00 | m | 89,00 |
| 13.15.250.18 | D x s = 315 x 29,0. |  |  |
|  | al metro euro centootto/00 | m | 108,00 |
| 13.15.250.19 | D x s = 355 x 32,7. |  |  |
|  | al metro euro centoquaranta/00 | m | 140,00 |
| 13.15.250.20 | D x s = 400 x 36,9. |  |  |
|  | al metro euro centosettantuno/00 | m | 171,00 |
| 13.15.260.0 | Tubazioni conteggiate a metro lineare in polipropilene, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. |  |  |
|  | Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, pressione massima d'esercizio 20 bar, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, posate sottotraccia con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). |  |  |
| 13.15.260.1 | D x s = 16 x 2,7. |  |  |
|  | al metro euro quattro/64 | m | 4,64 |
| 13.15.260.2 | D x s = 20 x 3,4. |  |  |
|  | al metro euro cinque/90 | m | 5,90 |
| 13.15.260.3 | D x s = 25 x 4,2. |  |  |
|  | al metro euro otto/00 | m | 8,00 |
| 13.15.260.4 | D x s = 32 x 5,4. |  |  |
|  | al metro euro dieci/80 | m | 10,80 |
| 13.15.260.5 | D x s = 40 x 6,7. |  |  |
|  | al metro euro quattordici/90 | m | 14,90 |
| 13.15.260.6 | D x s = 50 x 8,4. |  |  |
|  | al metro euro venti/20 | m | 20,20 |
| 13.15.260.7 | D x s = 63 x 10,5. |  |  |
|  | al metro euro ventotto/60 | m | 28,60 |
| 13.15.260.8 | D x s = 75 x 12,5. |  |  |
|  | al metro euro trentotto/70 | m | 38,70 |
| 13.15.260.9 | D x s = 90 x 15,0. |  |  |
|  | al metro euro cinquantadue/00 | m | 52,00 |
| 13.15.270.0 | Tubazioni conteggiate a metro lineare in polipropilene, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. |  |  |
|  | Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo UNI 8318 e 8321, pressione massima d'esercizio 20 bar, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, posate sottotraccia con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). |  |  |
| 13.15.270.1 | D x s = 16 x 2,7. |  |  |
|  | al metro euro sei/10 | m | 6,10 |
| 13.15.270.2 | D x s = 20 x 3,4. |  |  |
|  | al metro euro sette/60 | m | 7,60 |
| 13.15.270.3 | D x s = 25 x 4,2. |  |  |
|  | al metro euro dieci/20 | m | 10,20 |
| 13.15.270.4 | D x s = 32 x 5,4. |  |  |
|  | al metro euro quattordici/00 | m | 14,00 |
| 13.15.270.5 | D x s = 40 x 6,7. |  |  |
|  | al metro euro diciannove/20 | m | 19,20 |
| 13.15.270.6 | D x s = 50 x 8,4. |  |  |
|  | al metro euro venticinque/90 | m | 25,90 |
| 13.15.270.7 | D x s = 63 x 10,5. |  |  |
|  | al metro euro trentasei/50 | m | 36,50 |
| 13.15.270.8 | D x s = 75 x 12,5. |  |  |
|  | al metro euro quarantanove/30 | m | 49,30 |
| 13.15.270.9 | D x s = 90 x 15,0. |  |  |
|  | al metro euro sessantasei/00 | m | 66,00 |
| 13.15.275.0 | Tubazioni multistrato conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. |  |  |
|  | Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). |  |  |
| 13.15.275.1 | D x s = 14 x 2,0. |  |  |
|  | al metro euro quattro/19 | m | 4,19 |
| 13.15.275.2 | D x s = 16 x 2,0. |  |  |
|  | al metro euro quattro/70 | m | 4,70 |
| 13.15.275.3 | D x s = 18 x 2,0. |  |  |
|  | al metro euro cinque/40 | m | 5,40 |
| 13.15.275.4 | D x s = 20 x 2,25. |  |  |
|  | al metro euro sei/10 | m | 6,10 |
| 13.15.275.5 | D x s = 25 x 2,5. |  |  |
|  | al metro euro otto/70 | m | 8,70 |
| 13.15.275.6 | D x s = 32 x 3,0. |  |  |
|  | al metro euro undici/10 | m | 11,10 |
| 13.15.275.7 | D x s = 40 x 4,0. |  |  |
|  | al metro euro diciotto/30 | m | 18,30 |
| 13.15.275.8 | D x s = 50 x 4,5. |  |  |
|  | al metro euro ventitre/70 | m | 23,70 |
| 13.15.275.9 | D x s = 63 x 6,0. |  |  |
|  | al metro euro trentatre/80 | m | 33,80 |
| 13.15.275.10 | D x s = 75 x 7,5. |  |  |
|  | al metro euro cinquantotto/00 | m | 58,00 |
| 13.15.276.0 | Tubazioni multistrato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. |  |  |
|  | Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). |  |  |
| 13.15.276.1 | D x s = 14 x 2,0. |  |  |
|  | al metro euro cinque/80 | m | 5,80 |
| 13.15.276.2 | D x s = 16 x 2,0. |  |  |
|  | al metro euro sei/30 | m | 6,30 |
| 13.15.276.3 | D x s = 18 x 2,0. |  |  |
|  | al metro euro sette/00 | m | 7,00 |
| 13.15.276.4 | D x s = 20 x 2,25. |  |  |
|  | al metro euro sette/80 | m | 7,80 |
| 13.15.276.5 | D x s = 25 x 2,5. |  |  |
|  | al metro euro dieci/70 | m | 10,70 |
| 13.15.276.6 | D x s = 32 x 3,0. |  |  |
|  | al metro euro quattordici/30 | m | 14,30 |
| 13.15.276.7 | D x s = 40 x 4,0. |  |  |
|  | al metro euro ventidue/90 | m | 22,90 |
| 13.15.276.8 | D x s = 50 x 4,5. |  |  |
|  | al metro euro ventinove/80 | m | 29,80 |
| 13.15.276.9 | D x s = 63 x 6,0. |  |  |
|  | al metro euro quarantadue/10 | m | 42,10 |
| 13.15.276.10 | D x s = 75 x 7,5. |  |  |
|  | al metro euro settantuno/00 | m | 71,00 |
| 13.15.280.0 | Giunto di gomma antivibrante con canotto cilindrico. |  |  |
|  | Giunto antivibrante di gomma con canotto cilindrico, idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 100° C, PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). |  |  |
| 13.15.280.1 | DN = 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantasei/00 | cad | 146,00 |
| 13.15.280.2 | DN = 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantanove/00 | cad | 149,00 |
| 13.15.280.3 | DN = 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantuno/00 | cad | 171,00 |
| 13.15.280.4 | DN = 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centoottantadue/00 | cad | 182,00 |
| 13.15.280.5 | DN = 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentotre/00 | cad | 203,00 |
| 13.15.280.6 | DN = 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro duecentoquarantacinque/00 | cad | 245,00 |
| 13.15.280.7 | DN = 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrentacinque/00 | cad | 335,00 |
| 13.15.280.8 | DN = 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantacinque/00 | cad | 365,00 |
| 13.15.280.9 | DN = 125 (5"). |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentotrenta/00 | cad | 430,00 |
| 13.15.280.10 | DN = 150 (6"). |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentoventi/00 | cad | 520,00 |
| 13.15.280.11 | DN = 200 (8"). |  |  |
|  | cadauno euro settecento/00 | cad | 700,00 |
| 13.15.290.0 | Giunto di compensazione in gomma e antivibrante con canotto ad ondulazione sferica. |  |  |
|  | Giunto antivibrante e di compensazione in gomma con canotto ad ondulazione sferica, idoneo per l'assorbimento di tensioni, oscillazioni, inclinazioni, vibrazioni, piccole deformazioni longitudinali e per l'interruzione della trasmissione del rumore lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 90° C, PN 16, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). |  |  |
| 13.15.290.1 | DN = 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantaquattro/00 | cad | 174,00 |
| 13.15.290.2 | DN = 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro centosettantasei/00 | cad | 176,00 |
| 13.15.290.3 | DN = 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro centonovantuno/00 | cad | 191,00 |
| 13.15.290.4 | DN = 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro centonovantadue/00 | cad | 192,00 |
| 13.15.290.5 | DN = 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentootto/00 | cad | 208,00 |
| 13.15.290.6 | DN = 65 (2"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentanove/00 | cad | 239,00 |
| 13.15.290.7 | DN = 80 (3"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentocinquantasei/00 | cad | 256,00 |
| 13.15.290.8 | DN = 100 (4"). |  |  |
|  | cadauno euro duecentoottantuno/00 | cad | 281,00 |
| 13.15.290.9 | DN = 125 (5"). |  |  |
|  | cadauno euro trecentotredici/00 | cad | 313,00 |
| 13.15.290.10 | DN = 150 (6"). |  |  |
|  | cadauno euro trecentosessantaquattro/00 | cad | 364,00 |
| 13.15.290.11 | DN = 200 (8"). |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentonovanta/00 | cad | 590,00 |
| 13.15.290.12 | DN = 250 (10"). |  |  |
|  | cadauno euro settecentotrenta/00 | cad | 730,00 |
| 13.15.300.0 | Raccordo antivibrante flessibile per fluidi fino a 80° C. |  |  |
|  | Raccordo flessibile antivibrante per fluidi fino a 80° C, PN 10, idoneo per assorbire vibrazioni di elettropompe, macchine, compressori, ecc. evitando la trasmissione di rumori, costituito da tubo in gomma resistente al calore rivestito da una maglia metallica flessibile, lunghezza cm 50, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). |  |  |
| 13.15.300.1 | DN = 15 (1/2"). |  |  |
|  | cadauno euro dieci/20 | cad | 10,20 |
| 13.15.300.2 | DN = 20 (3/4"). |  |  |
|  | cadauno euro dodici/20 | cad | 12,20 |
| 13.15.300.3 | DN = 25 (1"). |  |  |
|  | cadauno euro quattordici/70 | cad | 14,70 |
| 13.15.300.4 | DN = 32 (1"1/4). |  |  |
|  | cadauno euro ventidue/40 | cad | 22,40 |
| 13.15.300.5 | DN = 40 (1"1/2). |  |  |
|  | cadauno euro ventotto/70 | cad | 28,70 |
| 13.15.300.6 | DN = 50 (2"). |  |  |
|  | cadauno euro trentacinque/40 | cad | 35,40 |
| 13.15.310.0 | Giunto di compensazione in acciaio e antivibrante con soffietto in acciaio, attacchi a saldare. |  |  |
|  | Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a 300° C, PN 16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi a saldare. Diametro nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi). |  |  |
| 13.15.310.1 | DN = 15 (3/8") - S1= +/-24 - S2= +/- 10 - S3= +/-30. |  |  |
|  | cadauno euro sessantaquattro/00 | cad | 64,00 |
| 13.15.310.2 | DN = 20 (3/4") - S1= +/-24 - S2= +/- 10 - S3= +/-30. |  |  |
|  | cadauno euro sessantasette/00 | cad | 67,00 |
| 13.15.310.3 | DN = 25 (1") - S1= +/-30 - S2= +/-16 - S3= +/-30. |  |  |
|  | cadauno euro settantasei/00 | cad | 76,00 |
| 13.15.310.4 | DN = 32 (1" 1/4) - S1= +/-30 - S2= +/-24 - S3= +/-30. |  |  |
|  | cadauno euro ottantadue/00 | cad | 82,00 |
| 13.15.310.5 | DN = 40 (1"1/2) - S1= +/-30 - S2= +/-24 - S3= +/-30. |  |  |
|  | cadauno euro ottantasei/00 | cad | 86,00 |
| 13.15.310.6 | DN = 50 (2") - S1= +/-46 - S2= +/-22 - S3= +/-25. |  |  |
|  | cadauno euro centotre/00 | cad | 103,00 |
| 13.15.310.7 | DN = 65 (2"1/2) - S1= +/-46 - S2= +/-22 - S3= +/-25. |  |  |
|  | cadauno euro centoventiquattro/00 | cad | 124,00 |
| 13.15.310.8 | DN = 80 (3") - S1= +/-46 - S2= +/-20 - S3= +/-20. |  |  |
|  | cadauno euro centoquarantasette/00 | cad | 147,00 |
| 13.15.310.9 | DN = 100 (4") - S1= +/-46 - S2= +/-20 - S3= +/-12. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantaquattro/00 | cad | 174,00 |
| 13.15.310.10 | DN = 125 (5") - S1= +/-46 - S2= +/-16 - S3= +/-12. |  |  |
|  | cadauno euro duecentodiciannove/00 | cad | 219,00 |
| 13.15.310.11 | DN = 150 (6") - S1= +/-66 - S2= +/-16 - S3= +/-12. |  |  |
|  | cadauno euro trecentootto/00 | cad | 308,00 |
| 13.15.310.12 | DN = 200 (8") - S1= +/-70 - S2= +/-16 - S3= +/-12. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoquattro/00 | cad | 404,00 |
| 13.15.320.0 | Giunto di compensazione in acciaio e antivibrante con soffietto in acciaio, attacchi flangiati. |  |  |
|  | Giunto antivibrante e di compensazione in acciaio, idoneo per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed angolari, impiegabile per acqua fredda, calda, surriscaldata e vapore fino a 300° C, PN 16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi flangiati completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). Spostamento massimo assiale: S1 (mm). Spostamento massimo laterale: S2 (mm). Spostamento massimo angolare: S3 (gradi). |  |  |
| 13.15.320.1 | DN = 50 (2") - S1= +/-46 - S2= +/-22 - S3= +/-30. |  |  |
|  | cadauno euro centotrentasette/00 | cad | 137,00 |
| 13.15.320.2 | DN = 65 (2"1/2) - S1= +/-46 - S2= +/-22 - S3= +/-25. |  |  |
|  | cadauno euro centosettantuno/00 | cad | 171,00 |
| 13.15.320.3 | DN = 80 (3") - S1= +/-46 - S2= +/-20 - S3= +/-20. |  |  |
|  | cadauno euro centonovantasette/00 | cad | 197,00 |
| 13.15.320.4 | DN = 100 (4") - S1= +/-46 - S2= +/-20 - S3= +/-12. |  |  |
|  | cadauno euro duecentotrentasei/00 | cad | 236,00 |
| 13.15.320.5 | DN = 125 (5") - S1= +/-46 - S2= +/-16 - S3= +/-12. |  |  |
|  | cadauno euro trecentotrentacinque/00 | cad | 335,00 |
| 13.15.320.6 | DN = 150 (6") - S1= +/-66 - S2= +/-16 - S3= +/-12. |  |  |
|  | cadauno euro quattrocentoquarantadue/00 | cad | 442,00 |
| 13.15.320.7 | DN = 200 (8") - S1= +/-70 - S2= +/-16 - S3= +/-12. |  |  |
|  | cadauno euro cinquecentosettanta/00 | cad | 570,00 |