| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario € |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.20 | ### DISPOSITIVI DI MISURA E CONTABILIZZAZIONE |  |  |
| 13.20.10.0 | Manometro per gas combustibile completo di rubinetto di intercettazione a pulsante. |  |  |
|  | Manometro per gas combustibile in ottone, elemento sensibile di precisione a membrana, attacco radiale, completo di rubinetto di intercettazione a pulsante. Scale disponibili: 0 - 60 mbar, 0 - 100 mbar, 1000 mbar. |  |  |
| 13.20.10.1 | Diametro quadrante 60 mm, attacco 1/4". |  |  |
|  | ## cadauno euro trentatre/10 | cad | 33,10 |
| 13.20.10.2 | Diametro quadrante 80 mm, attacco 3/8". |  |  |
|  | ## cadauno euro quarantuno/20 | cad | 41,20 |
| 13.20.10.3 | Rubinetto di intercettazione a pulsante. |  |  |
|  | ## cadauno euro undici/20 | cad | 11,20 |
| 13.20.20.0 | Manometro per acqua, aria e fluidi in genere. |  |  |
|  | Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. |  |  |
| 13.20.20.1 | Manometro. |  |  |
|  | ## cadauno euro dodici/60 | cad | 12,60 |
| 13.20.20.2 | Manometro con rubinetto di intercettazione. |  |  |
|  | ## cadauno euro sedici/90 | cad | 16,90 |
| 13.20.20.3 | Manometro con rubinetto a 3 vie e flangia. |  |  |
|  | ## cadauno euro ventidue/80 | cad | 22,80 |
| 13.20.20.4 | Manometro con rubinetto a 3 vie, flangia e ricciolo. |  |  |
|  | ## cadauno euro trentuno/30 | cad | 31,30 |
| 13.20.30.0 | Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e sensore ad immersione. |  |  |
|  | Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. |  |  |
| 13.20.30.1 | Termometro con gambo da 50 mm, 0°/+120°C. |  |  |
|  | ## cadauno euro dieci/60 | cad | 10,60 |
| 13.20.30.2 | Termometro con capillare da 1 m, 0°/+120° C. |  |  |
|  | ## cadauno euro dodici/10 | cad | 12,10 |
| 13.20.30.3 | Termometro con gambo da 100 mm, -30°/+ 50° C. |  |  |
|  | ## cadauno euro dodici/10 | cad | 12,10 |
| 13.20.30.4 | Pozzetto controllo ISPESL da 50 mm. |  |  |
|  | ## cadauno euro sei/20 | cad | 6,20 |
| 13.20.31.0 | Termometro per fumi con quadrante circolare e attacco posteriore. |  |  |
|  | Termometro per fumi con quadrante circolare da mm 60, gambo posteriore di lunghezza da mm 150 a mm 300 e scala graduata fino a 500° C. |  |  |
| 13.20.31.1 | Termometro con gambo mm 150. |  |  |
|  | ## cadauno euro sedici/50 | cad | 16,50 |
| 13.20.31.2 | Termometro con gambo mm 200. |  |  |
|  | ## cadauno euro sedici/60 | cad | 16,60 |
| 13.20.31.3 | Termometro con gambo mm 300. |  |  |
|  | ## cadauno euro diciassette/40 | cad | 17,40 |
| 13.20.40.0 | Tronchetto misuratore di portata con flangia tarata e prese di pressione. |  |  |
|  | Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di prese di pressione con rubinetti di intercettazione. Attacchi filettati fino al DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |  |  |
| 13.20.40.1 | Diametro nominale 20 (3/4"). |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantadue/00 | cad | 62,00 |
| 13.20.40.2 | Diametro nominale 25 (1"). |  |  |
|  | ## cadauno euro settantuno/00 | cad | 71,00 |
| 13.20.40.3 | Diametro nominale 32 (1"1/4). |  |  |
|  | ## cadauno euro centosettantatre/00 | cad | 173,00 |
| 13.20.40.4 | Diametro nominale 40 (1"1/2). |  |  |
|  | ## cadauno euro centonovantaquattro/00 | cad | 194,00 |
| 13.20.40.5 | Diametro nominale 50 (2"). |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoquarantuno/00 | cad | 241,00 |
| 13.20.40.6 | Diametro nominale 65 (2"1/2). |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoottantacinque/00 | cad | 285,00 |
| 13.20.40.7 | Diametro nominale 80 (3"). |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentosessantuno/00 | cad | 361,00 |
| 13.20.40.8 | Diametro nominale 100 (4"). |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentoottantatre/00 | cad | 483,00 |
| 13.20.40.9 | Diametro nominale 125 (5"). |  |  |
|  | ## cadauno euro millesettecentoventi/00 | cad | 1.720,00 |
| 13.20.40.10 | Diametro nominale 150 (6"). |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaventi/00 | cad | 2.020,00 |
| 13.20.50.0 | Flussimetro per acqua ed aria per misure di piccole e medie portate. |  |  |
|  | Misuratore istantaneo di portata da inserire direttamente su un tratto di tubazione verticale, temperatura max d'impiego 100° C, PN 10, costituito da corpo in acciaio al carbonio, tubo tronco conico trasparente con scala graduata, precisione di lettura +/- 3%, attacchi filettati. Portata max di acqua: Q (mc/h). Portata max di aria: P (Nmc/h). |  |  |
| 13.20.50.1 | Diametro nominale 10 (3/8") Q = 0,2 P = 5. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentotrentanove/00 | cad | 239,00 |
| 13.20.50.2 | Diametro nominale 15 (1/2") Q = 0,8 P = 15. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoottanta/00 | cad | 280,00 |
| 13.20.50.3 | Diametro nominale 20 (3/4") Q = 1,5 P = 20. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoquattordici/00 | cad | 314,00 |
| 13.20.50.4 | Diametro nominale 25 (1") Q = 3,5 P = 50. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentotrentasei/00 | cad | 336,00 |
| 13.20.50.5 | Diametro nominale 32 (1"1/4) Q = 6,0 P = 60. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentocinquantanove/00 | cad | 459,00 |
| 13.20.50.6 | Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 8,0 P = 80. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentonovantasette/00 | cad | 497,00 |
| 13.20.50.7 | Diametro nominale 50 (2") Q = 15,0 P = 150. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecento/00 | cad | 700,00 |
| 13.20.50.8 | Diametro nominale 65 (2"1/2) Q = 50,0 P = 500. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentosessanta/00 | cad | 860,00 |
| 13.20.60.0 | Flussimetro per acqua a lettura rinviata per misure di medie e grandi portate. |  |  |
|  | Misuratore istantaneo di portata da inserire direttamente fra 2 flange su un tratto di tubazione comunque orientata, temperatura max d'impiego 200° C, PN 10, costituito da flangia tarata in acciaio al carbonio con prese di pressione a cui e' collegato un flussimetro in derivazione completo di tubo tronco conico trasparente su cui e' riportata la scala graduata per la lettura della portata, precisione di lettura +/- 3%, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm). Portata max di acqua: Q(mc/h). |  |  |
| 13.20.60.1 | Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 15. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentotrenta/00 | cad | 530,00 |
| 13.20.60.2 | Diametro nominale 50 (2") Q = 30. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentocinquanta/00 | cad | 550,00 |
| 13.20.60.3 | Diametro nominale 65 (2"1/2) Q = 50. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentonovanta/00 | cad | 590,00 |
| 13.20.60.4 | Diametro nominale 80 (3") Q = 80. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentodieci/00 | cad | 610,00 |
| 13.20.60.5 | Diametro nominale 100 (4") Q = 150. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentocinquanta/00 | cad | 650,00 |
| 13.20.60.6 | Diametro nominale 125 (5") Q = 200. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentosettanta/00 | cad | 670,00 |
| 13.20.60.7 | Diametro nominale 150 (6") Q = 300. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentocinquanta/00 | cad | 750,00 |
| 13.20.60.8 | Diametro nominale 200 (8") Q = 500. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentosessanta/00 | cad | 860,00 |
| 13.20.60.9 | Diametro nominale 250 (10") Q = 800. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentocinquanta/00 | cad | 950,00 |
| 13.20.60.10 | Diametro nominale 300 (12") Q = 1200. |  |  |
|  | ## cadauno euro millecentoottanta/00 | cad | 1.180,00 |
| 13.20.70.0 | Contatore di calore diretto per la contabilizzazione dell'energia termica e/o frigorifera. |  |  |
|  | Contatore di calore diretto per la contabilizzazione dell'energia termica in impianti di riscaldamento e raffrescamento, costituito da misuratore di portata d'acqua a perdita di carico bassissima, misuratore della differenza di temperatura, integratore elettronico a microprocessore alimentato a 220 V, un totalizzatore meccanico dei kWh termici. Il contatore e' predisposto anche per la contabilizzazione dell'energia frigorifera, per la contabilizzazione di un segnale impulsivo (utilizzabile per un contatore volumetrico di metri cubi di acqua) e per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza. Come accessorio puo' essere fornito un MODULO costituito da uno o due totalizzatori meccanici per la ripetizione a distanza dei totali di energia, un VISUALIZZATORE a display per poter leggere la portata istantanea d'acqua, il delta T, le temperature, la potenza istantanea, i totali di energia termica, frigorifera e di massa, l'OPZIONE per la contabilizzazione dell'energia frigorifera, l'OPZIONE per la trasmissione a distanza di un segnale impulsivo e l'OPZIONE per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza. Il contatore e' dotato di attacchi filettati con relativi raccordi a tre pezzi per portate fino a 2,8 mc/h e di attacchi flangiati con controflange, bulloni e guarnizioni per portate maggiori. Portata d'acqua max: P (mc/h). |  |  |
| 13.20.70.1 | Diametro nominale 20 (3/4") filettati P = 1,8. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleduecentonovanta/00 | cad | 1.290,00 |
| 13.20.70.2 | Diametro nominale 25 (1") filettati P = 2,8. |  |  |
|  | ## cadauno euro millequattrocentoventi/00 | cad | 1.420,00 |
| 13.20.70.3 | Diametro nominale 25 (1") flangiati P = 3,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilacentotrenta/00 | cad | 2.130,00 |
| 13.20.70.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4) flangiati P = 6,5. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemiladuecentotrenta/00 | cad | 2.230,00 |
| 13.20.70.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2) flangiati P = 10. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaquattrocentoquaranta/00 | cad | 2.440,00 |
| 13.20.70.6 | Diametro nominale 50 (2") flangiati P = 18. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaseicentoquaranta/00 | cad | 2.640,00 |
| 13.20.70.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2) flangiati P = 36. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilacentotrenta/00 | cad | 3.130,00 |
| 13.20.70.8 | Diametro nominale 80 (3") flangiati P = 56. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilacinquecentocinquanta/00 | cad | 3.550,00 |
| 13.20.70.9 | Diametro nominale 100 (4") flangiati P = 110. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattromilanovecento/00 | cad | 4.900,00 |
| 13.20.70.10 | Diametro nominale 125 (5") flangiati P = 170. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilacinquecentosettanta/00 | cad | 5.570,00 |
| 13.20.70.11 | Diametro nominale 150 (6") flangiati P = 250. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilanovecentoventi/00 | cad | 5.920,00 |
| 13.20.70.12 | Diametro nominale 175 (7") flangiati P = 340. |  |  |
|  | ## cadauno euro seimilasettecentoottanta/00 | cad | 6.780,00 |
| 13.20.70.13 | Diametro nominale 200 (8") flangiati P = 425. |  |  |
|  | ## cadauno euro settemilasessanta/00 | cad | 7.060,00 |
| 13.20.70.14 | Modulo a distanza con 1 totalizzatore. |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantatre/00 | cad | 63,00 |
| 13.20.70.15 | Modulo a distanza con 2 totalizzatori. |  |  |
|  | ## cadauno euro novantotto/00 | cad | 98,00 |
| 13.20.70.16 | Visualizzatore a display. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoventidue/00 | cad | 122,00 |
| 13.20.70.17 | Opzione per contabilizzazione frigorie. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosei/00 | cad | 106,00 |
| 13.20.70.18 | Opzione per trasmissione segnale impulsivo. |  |  |
|  | ## cadauno euro centotrentuno/00 | cad | 131,00 |
| 13.20.70.19 | Opzione per trasmissione digitale RS 232C. |  |  |
|  | ## cadauno euro novantatre/00 | cad | 93,00 |
| 13.20.70.20 | Opzione per trasmissione analogica a 2 uscite. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentootto/00 | cad | 408,00 |
| 13.20.80.0 | Dima per l'installazione di contatori di calore, completa di raccordi per attacchi filettati o flangiati. |  |  |
|  | Dima per facilitare l'installazione del contatore di calore diretto, completa di raccordi a tre pezzi per attacchi filettati e controflange con bulloni e guarnizioni per attacchi flangiati. |  |  |
| 13.20.80.1 | Diametro nominale 20 (3/4") filettati. |  |  |
|  | ## cadauno euro quarantotto/60 | cad | 48,60 |
| 13.20.80.2 | Diametro nominale 25 (1") filettati. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottantuno/00 | cad | 81,00 |
| 13.20.80.3 | Diametro nominale 25 (1") flangiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro centodiciotto/00 | cad | 118,00 |
| 13.20.80.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4) flangiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro centotrentasei/00 | cad | 136,00 |
| 13.20.80.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2) flangiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro centocinquantaquattro/00 | cad | 154,00 |
| 13.20.80.6 | Diametro nominale 50 (2") flangiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoottantotto/00 | cad | 188,00 |
| 13.20.80.7 | Diametro nominale 65 (2"1/2) flangiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoventinove/00 | cad | 229,00 |
| 13.20.80.8 | Diametro nominale 80 (3") flangiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentosettantanove/00 | cad | 279,00 |
| 13.20.80.9 | Diametro nominale 100 (4") flangiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentoventisette/00 | cad | 327,00 |
| 13.20.80.10 | Diametro nominale 125 (5") flangiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentoventotto/00 | cad | 428,00 |
| 13.20.80.11 | Diametro nominale 150 (6") flangiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentoventi/00 | cad | 520,00 |
| 13.20.80.12 | Diametro nominale 175 (7") flangiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentodieci/00 | cad | 710,00 |
| 13.20.80.13 | Diametro nominale 200 (8") flangiati. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentoventi/00 | cad | 820,00 |
| 13.20.90.0 | Cassetta premontata per alloggiamento di contatori di calore con diametro DN 20 o DN 25, attacchi filettati. |  |  |
|  | Cassetta premontata per alloggiamento di contatore di calore con diametro 3/4" e 1" filettati, costituita da contenitore in lamiera zincata per installazione da incasso completo di sportello con chiave, tubazioni di stacco dalle colonne montanti, dima di installazione del contatore di calore, corpo valvola di zona a 3 vie con T di by-pass equilibrato, n. 4 valvole di intercettazione a sfera. La cassetta e' predisposta per l'alloggiamento di un collettore di distribuzione fino ad un max di 10 + 10 attacchi, per l'alloggiamento di una valvola differenziale di by-pass DN 20 (3/4"), per l'alloggiamento di una dima di inserimento contatore DN 15 (1/2") di mc di acqua sanitaria con 2 valvole di intercettazione a sfera, per l'alloggiamento di una derivazione DN 20 (3/4") con corpo valvola elettrotermica a 2 vie e valvole a sfera per l'alimentazione primaria di uno scambiatore destinato alla produzione di acqua calda sanitaria. La cassetta e' fornita premontata con tutti gli accessori che vengono richiesti escluso il contatore di calore. |  |  |
| 13.20.90.1 | Cassetta H x L x P = mm 830 x 750 x 180. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentododici/00 | cad | 412,00 |
| 13.20.90.2 | Servomotore per valvola zona a 3 vie. |  |  |
|  | ## cadauno euro centotrenta/00 | cad | 130,00 |
| 13.20.90.3 | Collettore di distribuzione 2 + 2. |  |  |
|  | ## cadauno euro trentotto/60 | cad | 38,60 |
| 13.20.90.4 | Collettore di distribuzione 3 + 3. |  |  |
|  | ## cadauno euro quarantatre/90 | cad | 43,90 |
| 13.20.90.5 | Collettore di distribuzione 4 + 4. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosei/00 | cad | 106,00 |
| 13.20.90.6 | Collettore di distribuzione 5 + 5. |  |  |
|  | ## cadauno euro centoventisei/00 | cad | 126,00 |
| 13.20.90.7 | Collettore di distribuzione 6 + 6. |  |  |
|  | ## cadauno euro centotrentuno/00 | cad | 131,00 |
| 13.20.90.8 | Collettore di distribuzione 7 + 7. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentocinque/00 | cad | 205,00 |
| 13.20.90.9 | Collettore di distribuzione 8 + 8. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoundici/00 | cad | 211,00 |
| 13.20.90.10 | Collettore di distribuzione 9 + 9. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoquarantuno/00 | cad | 241,00 |
| 13.20.90.11 | Collettore di distribuzione 10 + 10. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoquarantasei/00 | cad | 246,00 |
| 13.20.90.12 | Valvola differenziale di by-pass diametro nominale DN 20. |  |  |
|  | ## cadauno euro ventisei/40 | cad | 26,40 |
| 13.20.90.13 | Dima per contatore acqua diametro nominale DN 15. |  |  |
|  | ## cadauno euro sessanta/00 | cad | 60,00 |
| 13.20.90.14 | Derivazione per produzione acqua calda diametro nominale DN 20. |  |  |
|  | ## cadauno euro centocinquantatre/00 | cad | 153,00 |
| 13.20.90.15 | Servomotore per valvola a 2 vie. |  |  |
|  | ## cadauno euro trentasette/90 | cad | 37,90 |
| 13.20.100.0 | Contatore volumetrico per gas, a pareti deformabili, per misure fiscali in utenze civili e industriali. |  |  |
|  | Contatore volumetrico per gas del tipo a pareti deformabili, attacchi filettati, idoneo per misure fiscali in utenze civili ed industriali, predisposto per l'inserimento di un generatore d'impulsi per effettuare la telelettura. Pressione massima sopportabile 1,0 bar. |  |  |
| 13.20.100.1 | Portata massima di gas = Stmc/h 4. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosei/00 | cad | 106,00 |
| 13.20.100.2 | Portata massima di gas = Stmc/h 6. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosei/00 | cad | 106,00 |
| 13.20.100.3 | Portata massima di gas = Stmc/h 10. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosettantadue/00 | cad | 172,00 |
| 13.20.100.4 | Portata massima di gas = Stmc/h 16. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentoventi/00 | cad | 520,00 |
| 13.20.100.5 | Portata massima di gas = Stmc/h 25. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentoventi/00 | cad | 520,00 |
| 13.20.100.6 | Portata massima di gas = Stmc/h 40. |  |  |
|  | ## cadauno euro novecentoquaranta/00 | cad | 940,00 |
| 13.20.100.7 | Portata massima di gas = Stmc/h 65. |  |  |
|  | ## cadauno euro millenovecento/00 | cad | 1.900,00 |
| 13.20.100.8 | Portata massima di gas = Stmc/h 100. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremiladuecentocinquanta/00 | cad | 3.250,00 |
| 13.20.100.9 | Portata massima di gas = Stmc/h 160. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquemilatrecentotrenta/00 | cad | 5.330,00 |
| 13.20.100.10 | Portata massima di gas = Stmc/h 250. |  |  |
|  | ## cadauno euro novemilasettanta/00 | cad | 9.070,00 |
| 13.20.110.0 | Contatore volumetrico per gas, a turbina, per misure fiscali in utenze industriali. |  |  |
|  | Contatore volumetrico per gas del tipo a turbina, attacchi flangiati, idoneo per misure non fiscali in utenze industriali, completo di generatore d'impulsi per telelettura e controflange con bulloni e guarnizioni. Pressione massima sopportabile 10 bar. |  |  |
| 13.20.110.1 | Portata massima di gas = Stmc/h 100. |  |  |
|  | ## cadauno euro milleottocentonovanta/00 | cad | 1.890,00 |
| 13.20.110.2 | Portata massima di gas = Stmc/h 160. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilacinquecentoottanta/00 | cad | 2.580,00 |
| 13.20.110.3 | Portata massima di gas = Stmc/h 250. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilasettecentosettanta/00 | cad | 2.770,00 |
| 13.20.110.4 | Portata massima di gas = Stmc/h 400. |  |  |
|  | ## cadauno euro duemilaottocentoquaranta/00 | cad | 2.840,00 |
| 13.20.110.5 | Portata massima di gas = Stmc/h 650. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilaottocentosessanta/00 | cad | 3.860,00 |
| 13.20.110.6 | Portata massima di gas = Stmc/h 1000. |  |  |
|  | ## cadauno euro tremilanovecentotrenta/00 | cad | 3.930,00 |
| 13.20.110.7 | Portata massima di gas = Stmc/h 1600. |  |  |
|  | ## cadauno euro settemilatrecentotrenta/00 | cad | 7.330,00 |
| 13.20.110.8 | Portata massima di gas = Stmc/h 2500. |  |  |
|  | ## cadauno euro dodicimilacentoventi/00 | cad | 12.120,00 |
| 13.20.120.0 | Contalitri per gasolio ed olio combustibile per installazione dopo elettropompa. |  |  |
|  | Contalitri di combustibile liquido da installare fra pompa e ugello del bruciatore o comunque a valle di una elettropompa, idoneo ad effettuare una lettura diretta dei consumi di combustibile. Il modello utilizzabile per olio combustibile deve essere impiegato con combustibile riscaldato idoneamente. Portata nominale di combustibile: P (l/h). |  |  |
| 13.20.120.1 | P = l/h 50 per solo gasolio. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentocinquantanove/00 | cad | 259,00 |
| 13.20.120.2 | P = l/h 90 per solo gasolio. |  |  |
|  | ## cadauno euro trecentosettantasei/00 | cad | 376,00 |
| 13.20.120.3 | P = l/h 616 per gasolio e olio combustibile. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentosettanta/00 | cad | 670,00 |
| 13.20.130.0 | Contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a turbina, lettura diretta. |  |  |
|  | Contatore di metri cubi per acqua fredda fino a 45° C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura diretta, attacchi filettati, completo di raccordi a tre pezzi. Portata massima: Q (mc/h). |  |  |
| 13.20.130.1 | Diametro nominale 15 (1/2") Q = 3 PN 16. |  |  |
|  | ## cadauno euro ventidue/50 | cad | 22,50 |
| 13.20.130.2 | Diametro nominale 20 (3/4") Q = 5 PN 16. |  |  |
|  | ## cadauno euro trenta/60 | cad | 30,60 |
| 13.20.130.3 | Diametro nominale 25 (1") Q = 7 PN 16. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquantotto/00 | cad | 58,00 |
| 13.20.130.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4) Q = 10 PN 16. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottantuno/00 | cad | 81,00 |
| 13.20.130.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 20 PN 16. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosettantatre/00 | cad | 173,00 |
| 13.20.130.6 | Diametro nominale 50 (2") Q = 30 PN 16. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentoottantasei/00 | cad | 286,00 |
| 13.20.140.0 | Contatore di metri cubi per acqua calda, tipo a turbina, lettura diretta. |  |  |
|  | Contatore di metri cubi per acqua calda fino a 95° C, tipo a turbina con quadrante bagnato e lettura diretta, attacchi filettati, completo di raccordi a tre pezzi. Portata massima: Q (mc/h). |  |  |
| 13.20.140.1 | Diametro nominale 15 (1/2") Q = 3 PN 16. |  |  |
|  | ## cadauno euro venticinque/00 | cad | 25,00 |
| 13.20.140.2 | Diametro nominale 20 (3/4") Q = 5 PN 16. |  |  |
|  | ## cadauno euro trentatre/40 | cad | 33,40 |
| 13.20.140.3 | Diametro nominale 25 (1") Q = 7 PN 16. |  |  |
|  | ## cadauno euro sessantaquattro/00 | cad | 64,00 |
| 13.20.140.4 | Diametro nominale 32 (1"1/4) Q = 10 PN 16. |  |  |
|  | cadauno euro ottantotto/00 | cad | 88,00 |
| 13.20.140.5 | Diametro nominale 40 (1"1/2) Q = 20 PN 16. |  |  |
|  | ## cadauno euro centosettantanove/00 | cad | 179,00 |
| 13.20.140.6 | Diametro nominale 50 (2") Q = 30 PN 16. |  |  |
|  | ## cadauno euro duecentonovantatre/00 | cad | 293,00 |
| 13.20.150.0 | Contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a mulinello Woltmann, lettura diretta. |  |  |
|  | Contatore di metri cubi per acqua fredda, tipo a mulinello Woltmann lettura diretta. Contatore di metri cubi per acqua fredda fino a 50° C, tipo a mulinello Woltmann con quadrante asciutto e lettura diretta, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Portata massima: Q (mc/h). |  |  |
| 13.20.150.1 | Diametro nominale 50 (2") Q = 25 PN 16. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentonove/00 | cad | 409,00 |
| 13.20.150.2 | Diametro nominale 65 (2"1/2) Q = 50 PN 16. |  |  |
|  | ## cadauno euro quattrocentosettantanove/00 | cad | 479,00 |
| 13.20.150.3 | Diametro nominale 80 (3") Q = 80 PN 16. |  |  |
|  | ## cadauno euro cinquecentocinquanta/00 | cad | 550,00 |
| 13.20.150.4 | Diametro nominale 100 (4") Q = 130 PN 16. |  |  |
|  | ## cadauno euro seicentonovanta/00 | cad | 690,00 |
| 13.20.150.5 | Diametro nominale 125 (5") Q = 200 PN 16. |  |  |
|  | ## cadauno euro ottocentosessanta/00 | cad | 860,00 |
| 13.20.150.6 | Diametro nominale 150 (6") Q = 350 PN 16. |  |  |
|  | ## cadauno euro settecentocinquantuno/00 | cad | 751,00 |