Capitolo 16 IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO 16.1 Impianti ed apparecchiature antincendio. 16.2 Porte e vetri resistenti al fuoco. 16.3 Trattamenti ignifughi e intumescenti di manufatti e materiali.

###### Capitolo 16

Impianti e apparecchiatura antincendio

Tutti i materiali occorrenti per la realizzazione degli impianti antincendio dovranno avere le caratteristiche previste dalla vigente normativa o, dove occorrano, i certificati di omologazione del Ministero degli Interni, da fornire alla Direzione Lavori.

Le presenti prescrizioni dovranno essere riportate ad integrazione del Capitolato speciale d'appalto.