# Capitolo 21 ANALISI DIAGNOSTICHE DELLE STRUTTURE PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, AGGREGATI, ROCCE E MATERIALI PER COSTRUZIONE 21.1 Controlli non distruttivi o semi-distruttivi. 21.2 Prove di carico non distruttive. 21.3 Analisi dinamiche. 21.4 Pavimentazioni stradali – Prove in sito. 21.5 Prove di laboratorio (apertura campioni, preparazione provini, esame preliminare, riconoscimento). 21.6 Prove di laboratorio su terre e aggregati, caratteristiche generali e proprietà indice. 21.7 Prove di laboratorio su terre e aggregati, analisi granulometriche. 21.8 Prove di compressione ad espansione laterale e di compressibilità edometrica. - Prove di permeabilità dirette e indirette. - Prove triassiali. - Prova di taglio diretto. - Prove di laboratorio su rocce. - Prove di costipamento e determinazione delle caratteristiche di densità dei materiali. - Prove di laboratorio su cemento. - Prove di laboratorio su acqua da impasto. 21.16 Prove di laboratorio su calcestruzzo fresco. 21.17 Prove di laboratorio su calcestruzzo indurito. 21.18 Prove di laboratorio su malte. 21.19 Prove di laboratorio su acciai da C.A. e C.A.P.. 21.20 Prove di laboratorio su acciai laminati. 21.21 Prove di laboratorio su laterizi per solai. 21.22 Prove di laboratorio su mattoni ed elementi in laterizio sismici e/o portanti. 21.23 Pavimentazioni stradali – Prove di laboratorio su aggregati per conglomerati bituminosi. 21.24 Pavimentazioni stradali – Prove di laboratorio su bitumi ed emulsioni bituminose. 21.25 Prove di laboratorio su geotessili non tessuti. 21.26 Prove di laboratorio su legno. 21.27 Prove speciali.

Capitolo 21

Analisi diagnostiche delle strutture prove di laboratorio su terre, aggregati, rocce e materiali per costruzione

## NORME PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

Tutte le analisi devono essere eseguite nel rispetto delle normative vigenti di riferimento, se esistenti, per l'esecuzione delle indagini, delle prove, delle diagnosi, ecc.

Le norme di riferimento UNI, UNI ISO, DIN, ASTM, CNR, EN ed altre normative nazionali, sono riportate nelle descrizioni delle voci che illustrano il lavoro che deve essere compiuto.